## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
137	3	1	1	0	10	1	1.1	0.9
39	1	1	1	0	10	1	1.1	0.9
59	1	1	1	0	10	1	1.1	0.9
60	1	1	1	0	10	1	1.1	0.9
100	1	1	1	0	0.4	1	1.1	0.9
101	1	1	1	0	0.4	1	1.1	0.9
109	1	1	1	0	0.4	1	1.1	0.9
138	1	1	1	0	10	1	1.1	0.9

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
39	100	2.9	10.0	0	0.400	0.4	0.4	0.952380952	0	1	-360	360
59	101	5.2	16.0	0	0.250	0.3	0.3	0.952380952	0	1	-360	360
60	109	2.9	10.0	0	0.400	0.4	0.4	1.00	0	1	-360	360
39	59	0.2	0.1	0.000135	4.4	4.4	4.4	0.0	0	1	-360	360
60	138	0.2	0.1	0.000135	4.4	4.4	4.4	0.0	0	1	-360	360
137	39	0.2	0.1	7.89993E-05	6.2	6.2	6.2	0.0	0	1	-360	360
138	59	0.2	0.1	7.89993E-05	6.2	6.2	6.2	0.0	0	1	-360	360

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
137	0	0	0	0
39	0	0	0	0
59	0	0	0	0
60	0	0	0	0
100	0.091428571	-0.026666667	0	0
101	0.057142857	-0.016666667	0	0
109	0.091428571	-0.026666667	0	0
138	0	0	0	0

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
137	0	0	8	-8	1.062	100	1	8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Base_MVA
base_MVA
100