## Buses_Addt
bus_i	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
8	0	0	100	0	0	0	0
11	0	0	100	0	0	0	0
14	0	0	100	0	0	0	0
19	0	0	100	0	0	0	0
24	0	0	100	0	0	0	0
25	0	0	6.9	0	0	0	0
33	1	1	8.0	0	0	0	0
38	0	1	6.9	0	0	0	0
44	0	1	6.9	0	0	0	0
46	1	0	6.9	0	0	0	0
47	0	1	5.3	0	0	0	0
51	0	0	12.9	0	0	0	0
52	1	1	6.9	0	0	0	0
56	0	1	6.9	0	0	0	0
57	1	0	6.9	0	0	0	0
74	0	0	5.3	0	0	0	0
88	1	1	6.9	0	0	0	0
107	1	1	5.3	0	0	0	0
108	0	1	6.9	0	0	0	0
110	1	0	6.9	0	0	0	0
111	0	1	6.9	0	0	0	0
112	0	1	6.9	0	0	0	0
113	0	0	6.9	0	0	0	0
114	0	1	6.9	0	0	0	0
115	0	0	6.9	0	0	0	0
116	1	1	6.9	0	0	0	0
117	0	0	100	0	0	0	0
118	0	0	100	0	0	0	0
119	0	0	100	0	0	0	0
120	0	0	100	0	0	0	0
121	0	0	100	0	0	0	0
122	0	0	100	0	0	0	0
132	0	0	100	0	0	0	0
133	0	0	100	0	0	0	0
139	0	0	100	0	0	0	0
140	0	0	100	0	0	0	0

## Buses_OLTC_Addt
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY

## Profile_Slack
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
139	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

## Profile_oltc_ratio
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
11	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
38	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
46	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
47	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
56	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
74	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
74	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
88	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

## Lines_Addt
fbus	tbus	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio	status_oltc_flex
8	107	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
11	108	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
14	118	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
19	122	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
24	110	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
25	116	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
33	119	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
38	120	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
44	111	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
46	121	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
47	114	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
51	133	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
52	112	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
56	132	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
57	115	0.025	3	1	5	3	1.00	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	1
74	117	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
74	117	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
88	113	0.025	3	1	5	3	0.95	0	0	0	0	0	1	1	0	1.00	1.10	1
8	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
24	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
38	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
44	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
46	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
47	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
52	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
56	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
56	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
74	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
88	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
88	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
139	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
140	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

## Lines_OLTC_Addt
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio	status_oltc_flex

## Loads_Addt
bus_i	Status	cost_inc	cost_dec
8	0	1	1
11	0	1	1
14	0	1	1
19	0	1	1
24	0	1	1
25	0	1	1
33	0	1	1
38	0	1	1
44	0	1	1
46	0	1	1
47	0	1	1
51	0	1	1
52	0	1	1
56	0	1	1
57	0	1	1
74	0	1	1
88	0	1	1
107	0	1	1
108	0	1	1
110	0	1	1
111	0	1	1
112	0	1	1
113	0	1	1
114	0	1	1
115	0	1	1
116	0	1	1
117	0	1	1
118	0	1	1
119	0	1	1
120	0	1	1
121	0	1	1
122	0	1	1
132	0	1	1
133	0	1	1
139	0	1	1
140	0	1	1

## RES_Addt
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
118	1	0	0.00	0	1	100	1	0.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gens_Addt
bus_i	CurtStatus	Dgtype
139	0	0
118	1	2

## Gens_cost_Addt
bus_i	model	startUpCost	startDownCost	n	c2	c1	c0
139	2	0	0	3	2.0	0.0	0.0
118	2	0	0	3	0.0	0.8	0.0

## Storage_Addt
bus_i	Ps	Qs	energy	eRat	chRat	disRat	chEff	disEff	thermalRat	qmin	qmax	r	x	ploss	qloss	status	soc_0	socMin	socMax

## Storage_cost_Addt
bus_i	c2	c1	c0

## pLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
108	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
110	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
111	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
112	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
113	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
114	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
115	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
116	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
117	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
118	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
119	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
120	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
121	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
122	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
132	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
133	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.044	0.043	0.042	0.043	0.042	0.041	0.040	0.041	0.041	0.042	0.043	0.043	0.043	0.044	0.044	0.045	0.051	0.053	0.057	0.056	0.058	0.065	0.067	0.068	0.068	0.072	0.073	0.073	0.074	0.075	0.073	0.072	0.073	0.072	0.071	0.071	0.072	0.073	0.073	0.074	0.074	0.076	0.076	0.074	0.074	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071	0.070	0.071	0.071	0.069	0.067	0.068	0.070	0.071	0.070	0.072	0.074	0.077	0.080	0.084	0.086	0.087	0.086	0.088	0.088	0.086	0.085	0.087	0.087	0.085	0.084	0.082	0.080	0.077	0.077	0.079	0.076	0.075	0.070	0.067	0.064	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## qLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
108	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
110	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
111	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
112	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
113	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
114	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
115	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
116	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
117	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
118	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
119	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
120	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
121	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
122	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
132	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
133	-0.018775912	-0.018229976	-0.017870865	-0.018953471	-0.019010447	-0.018714959	-0.018903118	-0.019433147	-0.019466271	-0.018783859	-0.018806388	-0.019157529	-0.019460971	-0.019688888	-0.019882353	-0.019058153	-0.018224676	-0.018282982	-0.0186699	-0.017999412	-0.017796671	-0.018227324	-0.017290476	-0.017627053	-0.017193759	-0.017517082	-0.017104982	-0.016084665	-0.015146506	-0.014648276	-0.014093082	-0.013203941	-0.012342635	-0.012709682	-0.012366488	-0.011811276	-0.011181865	-0.011692024	-0.010351029	-0.011636371	-0.011828506	-0.011144765	-0.0126209	-0.012408888	-0.012032565	-0.012464541	-0.012885918	-0.011779476	-0.012538747	-0.012721606	-0.012957471	-0.013166841	-0.013331153	-0.013005182	-0.012362518	-0.012733535	-0.012760035	-0.013683624	-0.013662418	-0.013667712	-0.013885035	-0.014442894	-0.013616041	-0.012696435	-0.013177441	-0.013912859	-0.013294059	-0.014082476	-0.012688488	-0.012452624	-0.012544053	-0.012233982	-0.012769312	-0.012810394	-0.0122406	-0.012724259	-0.013551106	-0.013278147	-0.013610747	-0.013980441	-0.014605876	-0.015206141	-0.015817	-0.015404906	-0.015321418	-0.015713635	-0.015976006	-0.016226447	-0.016824071	-0.017139429	-0.017099682	-0.017456124	-0.016944653	-0.0165935	-0.017472029	-0.017974229
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
139	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
139	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## qGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
139	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## qGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
139	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00