## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	1	1	110	1.1	0.9	1.03921	-0.6628
2	1	1	35	1.1	0.9	1.00452	-4.9139
3	1	1	110	1.1	0.9	1.04178	1.1405
4	1	1	110	1.1	0.9	1.05521	-1.5537
5	1	1	110	1.1	0.9	1.03849	-1.697
7	2	1	110	1.1	0.9	1.05134	2.4925
8	2	1	220	1.1	0.9	1.054	0.7297
9	1	1	110	1.1	0.9	1.04698	1.9405
10	2	1	110	1.1	0.9	1.05259	-0.8534
11	2	1	400	1.1	0.9	1.035	-0.1439
12	1	1	110	1.1	0.9	1.07296	-1.9037
13	3	1	400	1.1	0.9	1.037	0
14	2	1	220	1.1	0.9	1.074	0.8824
15	1	1	110	1.1	0.9	1.05695	-1.1904
16	1	1	110	1.1	0.9	1.04287	1.2595
17	1	1	110	1.1	0.9	1.04313	1.2078
18	1	1	110	1.1	0.9	1.05609	-1.4034
19	1	1	110	1.1	0.9	1.03595	-1.2261
20	1	1	35	1.1	0.9	1.00666	-2.7325
21	1	1	35	1.1	0.9	1.00043	-4.6811
22	1	1	110	1.1	0.9	1.05184	-1.6948
23	1	1	110	1.1	0.9	1.0412	0.3314
24	1	1	35	1.1	0.9	1.00482	-4.5626
25	2	1	110	1.1	0.9	1.04461	1.2868
26	1	1	110	1.1	0.9	1.04342	0.8546
27	2	1	110	1.1	0.9	1.04442	0.7413
28	1	1	110	1.1	0.9	1.04681	-1.992
29	1	1	110	1.1	0.9	1.04411	-1.3708
30	1	1	110	1.1	0.9	1.03785	-1.7403
31	1	1	110	1.1	0.9	1.06362	-1.1253
32	1	1	110	1.1	0.9	1.05488	-1.6111

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
1	5	2.478538179	-8.468373164	0	0.02106	1.23	1
1	19	3.567784945	-12.18993593	0	0.01462	1.23	1
1	23	3.902594367	-13.65910046	0	0.01298	1.23	1
1	27	4.450330253	-15.57614277	0	0.01126	1.23	1
1	29	2.438343606	-8.400996495	0	0.02124	1.23	1
3	9	7.896957523	-17.45642276	0	0.00898	0.9	1
3	25	6.187069767	-21.65464274	0	0.0081	1.23	1
4	15	6.206163395	-44.99471556	0	0.00792	3	1
4	15	6.206163395	-44.99471556	0	0.00792	3	1
4	32	23.62157381	-80.08286767	0	0.00222	1.23	1
4	32	22.41747041	-78.18787723	0	0.00224	1.23	1
5	28	2.964067894	-6.552144638	0	0.02402	0.9	1
5	30	16.57527095	-56.63231212	0	0.00314	1.23	1
7	9	10.71841805	-37.51443272	0	0.00468	1.23	1
7	9	10.71841805	-37.51443272	0	0.00468	1.23	1
8	14	8.404999392	-43.07551595	0	0.07104	3.11	1
9	10	2.231694526	-7.550566478	0	0.0238	1.23	1
9	16	7.789427573	-26.354381	0	0.00682	1.23	1
10	15	3.412580564	-11.94403969	0	0.01462	1.23	1
11	13	8.009499266	-83.29879237	0	0.6754	13.3	1
12	31	3.825083043	-13.069026	0	0.01364	1.23	1
12	31	3.825083043	-13.069026	0	0.01364	1.23	1
15	18	12.24024454	-41.82085451	0	0.00432	1.23	1
15	26	5.682979062	-19.4168349	0	0.00922	1.23	1
16	17	13.46910868	-47.14191645	0	0.00372	1.23	1
17	25	5.831490339	-20.41012607	0	0.0086	1.23	1
18	32	12.24024454	-41.82085451	0	0.00432	1.23	1
22	29	2.231694526	-7.550566478	0	0.0238	1.23	1
22	32	5.958573129	-19.97584657	0	0.00892	1.23	1
23	25	6.187069767	-21.65464274	0	0.00806	1.23	1
24	26	7.169066445	-24.25536493	0	0.00742	1.23	1
26	27	7.534677884	-26.37148543	0	0.00664	1.23	1
28	31	3.692462015	-8.162239679	0	0.01922	0.9	1
31	32	3.572802825	-12.50479297	0	0.01402	1.23	1
31	32	3.572802825	-12.50479297	0	0.01402	1.23	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
7	0.44158	0.05802	0.25	-0.04	1.05134	0.475	0.18	0	1	0
7	0.4534	0.05957	0.25	-0.04	1.05134	0.475	0.18	0	1	0
8	0.65	0.09236	99.99	-99.99	1.054	99.99	0	0	1	0
10	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3055	0.05	0	1	0
10	0	0	0.08	-0.028	1.05368	0.3055	0.05	0	1	0
10	0	0	0.13	-0.12	1.05368	0.128	0.03	0	1	0
10	0	0.13	0.13	-0.12	1.05368	0.128	0.03	0	1	0
11	1.32	0.09397	99.99	-99.99	1.035	99.99	0	0	1	0
13	0.511	0.75439	99.99	-99.99	1.037	99.99	0	0	1	0
14	1.09	0.25631	99.99	-99.99	1.074	99.99	0	0	1	0
25	0.37044	0.00049	0.21	-0.126	1.04461	0.4	0.15	0	1	0
25	0.37202	0.00049	0.21	-0.126	1.04461	0.4	0.15	0	1	0
27	0	0	0.2	-0.084	1.04442	0.4	0.0001	0	1	0
27	0.38287	0.03142	0.2	-0.084	1.04442	0.4	0.0001	0	1	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
1	0.03699	0.03153
2	0.25397	-0.004
3	0.38622	0.02379
4	0.46624	0.07775
5	0.09816	0.01853
7	0	0
8	0	1.03
9	-0.18896	0.28754
10	0.32695	0.04319
11	0	0
12	1.88523	-0.00146
13	0	0
14	0	0
15	0.04318	-0.07359
16	0.33231	0.03907
17	0.08225	-0.00011
18	-0.00016	-0.01527
19	0	0
20	0.04325	-0.00516
21	0.0966	-0.00063
22	0.30048	0.03831
23	0	0
24	0.14775	-0.00358
25	0	0
26	0.15905	0.01773
27	-0.00806	0.02103
28	0.21279	0.01852
29	0.07106	0.01058
30	0.05707	0.02486
31	0.11649	0.08017
32	0.62909	0.12673

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
1	2	0.125600656	-3.725745143	0	1.03030303	0	1	0.4	1
1	2	0.125600656	-3.725745143	0	1.03030303	0	1	0.4	1
8	31	0.335599825	-14.28176806	0	0.991913043	0	1	1.5	1
8	31	0.336507943	-14.28174573	0	0.991913043	0	1	1.5	1
11	12	0.410415337	-24.05424778	0	0.956521739	0	1	3	1
11	12	0.384984565	-23.48943397	0	0.956521739	0	1	3	1
13	14	0.361644402	-31.49399358	0	0.947619048	0	1	4	1
13	15	0.317218802	-24.54788836	0	0.978521739	0	1	3	1
13	15	0.325794092	-24.50763577	0	0.978521739	0	1	3	1
19	20	0.110291478	-1.798423932	0	1.03030303	0	1	0.2	1
19	21	0.104562834	-1.751266266	0	1.03030303	0	1	0.2	1
23	24	0.151476654	-1.895095462	0	1.03030303	0	1	0.2	1
23	24	0.090802677	-1.878147176	0	1.03030303	0	1	0.22	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax