## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	3	1	400	1.1	0.9	1.026	0
2	2	1	400	1.1	0.9	1.04	8.5684
3	2	1	400	1.1	0.9	1.043	3.2434
4	2	1	400	1.1	0.9	1.03931	15.6762
5	2	1	220	1.1	0.9	1.04	14.912
6	1	1	220	1.1	0.9	1.09702	6.8109
7	2	1	220	1.1	0.9	1.1	6.2055
8	2	1	220	1.1	0.9	1.05401	15.9687
9	1	1	220	1.1	0.9	1.08035	3.6614
10	1	1	110	1.1	0.9	1.05327	8.3535
11	1	1	110	1.1	0.9	1.06903	5.985
12	1	1	110	1.1	0.9	1.06643	12.4132
13	2	1	110	1.1	0.9	1.04647	7.5817
14	1	1	110	1.1	0.9	1.0739	9.2486
15	1	1	110	1.1	0.9	1.06375	5.756
16	1	1	110	1.1	0.9	1.07727	4.4848
17	1	1	110	1.1	0.9	1.04406	6.5702
18	1	1	110	1.1	0.9	1.06185	9.5797
19	1	1	110	1.1	0.9	1.07544	8.4802
20	2	1	110	1.1	0.9	1.0672	13.2551
21	1	1	110	1.1	0.9	1.07606	10.9918
22	2	1	110	1.1	0.9	1.07057	8.8793
23	1	1	110	1.1	0.9	1.07806	7.1324
24	1	1	110	1.1	0.9	1.06659	13.9675
25	2	1	110	1.1	0.9	1.07618	11.1983
26	2	1	110	1.1	0.9	1.08464	11.7231
27	2	1	110	1.1	0.9	1.07036	10.659
28	1	1	110	1.1	0.9	1.04517	6.9061
29	1	1	110	1.1	0.9	1.04742	7.4291

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
1	3	8.009499266	-83.29879237	0	0.6754	13.3	1
2	3	3.428120868	-37.70753753	0	1.436	13.3	1
2	4	2.496340774	-25.95422636	0	2.01402	13.3	1
5	7	2.325654891	-12.40349806	0	0.40138	3.66	1
5	8	13.07735829	-70.23800859	0	0.04028	3.1	1
6	8	3.683631301	-19.7432744	0	0.14278	3.1	1
7	9	8.404999392	-43.07551595	0	0.07104	3.11	1
10	13	10.60337799	-33.66314664	0	0.00524	1.23	1
10	15	8.052415043	-18.70173736	0	0.0635	0.7	1
10	25	3.312443963	-10.91602833	0	0.01696	1.23	1
11	15	6.901060474	-23.7984265	0	0.01734	1.23	1
11	23	2.908236061	-8.51115472	0	0.21598	1	1
12	20	3.742569528	-12.76276884	0	0.01402	1.23	1
12	27	1.444723323	-4.943638914	0	0.03754	1.23	1
13	17	5.83280002	-19.52270914	0	0.00934	1.23	1
13	28	6.693310084	-22.49763839	0	0.00814	1.23	1
13	29	6.414627904	-20.85736184	0	0.0084	0.82	1
13	29	6.693874011	-22.6667807	0	0.00826	1.35	1
14	19	3.912942146	-13.45822034	0	0.01374	1	1
14	27	2.247137457	-7.725892507	0	0.02392	1.23	1
15	16	1.91296649	-3.856473432	0	0.16082	0.7	1
15	17	6.659287918	-13.28208423	0	0.06772	1	1
17	28	11.51515959	-37.17383591	0	0.00628	1.23	1
18	20	1.764121044	-6.02740272	0	0.02946	1.23	1
18	22	2.67052166	-9.049613015	0	0.01942	1	1
19	22	5.125574126	-17.52616314	0	0.01016	1.14	1
19	23	3.31673328	-10.59205682	0	0.21658	1	1
20	24	6.888433746	-54.12334422	0	0.00584	3.11	1
21	26	3.060585325	-6.944443631	0	0.02252	0.9	1
21	27	3.070470106	-6.940696244	0	0.02246	0.9	1
25	26	6.577326319	-21.6839865	0	0.00844	1.23	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
1	-7.56829	-0.81582	99.99	-99.99	1.026	99.99	0	0	1	0
2	1.5	-0.81912	99.99	-99.99	1.04	99.99	0	0	1	0
3	1.43	1.20019	99.99	-99.99	1.043	99.99	0	0	1	0
4	1.03286	-0.38956	0.8	-0.8	1.03931	1.38	0	0	1	0
4	1.05462	-0.39777	0.8	-0.8	1.03931	1.38	0	0	1	0
5	0.45	-1.91293	99.99	-99.99	1.04	99.99	0	0	1	0
7	0.5	1.78016	99.99	-99.99	1.1	99.99	0	0	1	0
8	0.67907	0.35	0.35	-0.3088	1.101	0.72	0.35	0	1	0
13	0.16712	-0.15	0.2975	-0.15	1.04355	0.315	0.0001	0	1	0
13	0.16617	-0.15	0.2975	-0.15	1.04355	0.315	0.0001	0	1	0
13	0	0	0.2975	-0.15	1.04355	0.315	0.0001	0	1	0
20	0.01218	-0.00037	0.2	-0.2	1.0672	0.8	0.0001	0	1	0
22	0.02989	-0.0187	0.0187	-0.0187	1.06757	0.06	0.0001	0	1	0
25	0.40905	-0.03532	0.1311	-0.1311	1.07618	0.42	0.0001	0	1	0
26	0.6965	0.31425	0.35	-0.45	1.08464	0.72	0.35	0	1	0
26	0.6952	0.31367	0.35	-0.45	1.08464	0.72	0.35	0	1	0
27	0.18315	-0.00935	0.1725	-0.078	1.07036	0.24	0.0001	0	1	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	-2.16617	0
5	0.0247	-0.03402
6	1.03854	0.12948
7	0	0
8	0	0
9	0.03924	0.4555
10	0.11273	-0.0188
11	0.07652	-0.02369
12	0.04861	0.02959
13	0.1012	-0.01565
14	0.00687	-0.00335
15	0.14534	-0.10987
16	0.06963	-0.05925
17	0.67365	-0.03702
18	0.34249	0.02589
19	0.03446	-0.03143
20	0.10394	0.00622
21	0.06609	0.00871
22	0.01658	-0.00046
23	0.05309	-0.01563
24	0	0
25	0	0
26	0.02912	-0.00511
27	0.2033	0.05262
28	0.04743	-0.02337
29	0.11405	-0.07702

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
1	9	0.361644402	-31.49399358	0	0.947619048	0	1	4	1
2	6	0.435562031	-34.45028115	0	0.952380952	0	1	4	1
2	6	0.438668597	-33.61054498	0	0.952380952	0	1	4	1
4	24	0.34814706	-24.70921411	0	0.978521739	0	1	3	1
6	17	0.332054424	-13.48511538	0	1.06365217	0	1	1.5	1
6	17	0.347545001	-14.14668513	0	1.06365217	0	1	1.5	1
8	26	0.160843066	-15.33658336	0	1.00057394	0	1	2	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax