## Dimension
NTP	NSC	RES_MAG	Load_MAG	Line_MAG	PF
1	1	0.2	1	1	0.96

## RES
Bus	Cap

## Loads
Bus_N	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
4	1	1	1	0	1
5	1	1	1	0	1
6	1	1	1	0	1
9	1	1	1	0	1
10	1	1	1	0	1
10	1	1	1	0	1
11	1	1	1	0	1
11	1	1	1	0	1
12	1	1	1	0	1
12	1	1	1	0	1
12	1	1	1	0	1
13	1	1	1	0	1
13	1	1	1	0	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	0	1
15	1	1	1	0	1
16	1	1	1	0	1
16	1	1	1	0	1
17	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1
19	1	1	1	0	1
19	1	1	1	0	1
20	1	1	1	0	1
21	1	1	1	0	1
21	1	1	1	0	1
22	1	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1
26	1	1	1	0	1
27	1	1	1	0	1
27	1	1	1	0	1
28	1	1	1	0	1
28	1	1	1	0	1
29	1	1	1	0	1
29	1	1	1	0	1
29	1	1	1	0	1

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
4	-1.94	-2.164	-2.507	-2.393	-2.5	-2.116	-1.516	-1.79	-2.164	-2.583	-2.306	-2.275	-2.461	-2.198	-2.637	-3.58	-4.152	-3.015	-2.127	-2.194	-1.957	-1.929	-2.49	-2.247
5	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.022	0.02	0.02	0.021	0.019	0.02	0.02	0.02	0.022	0.02	0.024	0.025	0.023	0.025	0.024	0.023	0.019	0.018
6	1.535	1.019	1.066	0.993	1.386	0.585	0.645	0.96	0.859	0.633	0.293	0.863	0.715	0.702	0.854	0.761	0.88	1.315	0.932	0.86	0.811	1.32	1.329	1.66
9	0.785	1.021	1.18	1.083	1.096	0.737	0.276	-0.043	-0.011	-0.051	-0.048	0.04	0.078	0.011	-0.035	0.008	0.113	0.048	0.019	0.002	0.11	0.23	0.483	0.641
10	0.086	0.079	0.074	0.074	0.074	0.082	0.098	0.109	0.113	0.112	0.111	0.115	0.12	0.117	0.11	0.107	0.115	0.127	0.126	0.126	0.119	0.12	0.115	0.096
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.045	0.051	0.051	0.051	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.063	0.063	0.063	0.057	0.057	0.051	0.045
12	0.026	0.025	0.021	0.022	0.022	0.024	0.027	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033	0.034	0.032	0.031	0.029	0.031	0.038	0.035	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-0.084	-0.146	-0.194	-0.197	-0.253	-0.056	0.131	0.162	0.058	0.08	-0.002	-0.07	0.122	-0.061	-0.123	-0.078	-0.272	-0.095	0.048	-0.185	-0.108	-0.178	-0.254	-0.313
13	0.022	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.009	0.009	0.009	0.014	0.014	0.014	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.052	0.057	0.02	0.015
13	0.073	0.082	0.077	0.078	0.082	0.078	0.076	0.079	0.083	0.082	0.083	0.082	0.078	0.078	0.077	0.081	0.077	0.081	0.09	0.079	0.075	0.076	0.082	0.072
14	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
15	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
15	0.068	0.068	0.058	0.058	0.058	0.058	0.068	0.068	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.078	0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.078	0.068
16	0.045	0.042	0.04	0.04	0.04	0.042	0.052	0.055	0.059	0.061	0.058	0.061	0.064	0.062	0.06	0.062	0.065	0.068	0.068	0.068	0.065	0.06	0.057	0.048
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0.92	0.8	0.874	0.827	0.892	0.833	0.764	0.976	0.916	0.912	0.85	1.029	0.922	0.98	0.892	1.066	1.063	1.046	0.944	0.953	0.934	1.029	1.073	0.989
18	0.022	0.019	0.018	0.018	0.019	0.024	0.026	0.024	0.025	0.032	0.031	0.03	0.029	0.031	0.031	0.027	0.028	0.035	0.034	0.032	0.031	0.032	0.028	0.025
18	0.034	0.033	0.033	0.033	0.032	0.035	0.043	0.041	0.042	0.045	0.049	0.048	0.047	0.045	0.045	0.04	0.047	0.056	0.055	0.056	0.052	0.052	0.047	0.04
18	0.018	-0.002	-0.033	-0.025	-0.046	0.013	0.093	0.095	0.1	0.088	0.104	0.135	0.116	0.126	0.107	0.07	0.062	0.072	0.088	0.102	0.104	0.079	0.019	-0.024
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0.026	0.025	0.024	0.023	0.024	0.025	0.032	0.033	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035	0.035	0.036	0.036	0.04	0.044	0.046	0.045	0.043	0.041	0.036	0.03
20	0.039	0.033	0.035	0.036	0.017	-0.057	0.011	0.021	0.018	0.024	-0.04	0.014	-0.008	-0.05	-0.02	-0.041	-0.002	-0.025	-0.005	0.027	0.007	0.043	0.015	-0.006
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0.042	0.041	0.039	0.037	0.038	0.04	0.061	0.062	0.062	0.065	0.057	0.067	0.068	0.068	0.064	0.063	0.066	0.072	0.072	0.072	0.067	0.067	0.06	0.052
22	0.027	0.023	0.028	0.021	0.019	0.018	0.025	0.029	0.026	0.027	0.036	0.026	0.034	0.034	0.024	0.021	0.029	0.035	0.037	0.031	0.029	0.03	0.025	0.023
23	0.033	0.03	0.028	0.028	0.028	0.03	0.038	0.046	0.049	0.049	0.049	0.053	0.056	0.053	0.048	0.048	0.05	0.058	0.055	0.055	0.053	0.05	0.045	0.038
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0.021	0.02	0.019	0.019	0.02	0.022	0.028	0.031	0.03	0.029	0.03	0.031	0.032	0.03	0.028	0.029	0.031	0.035	0.032	0.033	0.032	0.031	0.028	0.024
27	0.083	0.08	0.081	0.092	0.092	0.092	0.103	0.109	0.104	0.1	0.106	0.107	0.103	0.103	0.112	0.098	0.111	0.109	0.108	0.112	0.111	0.111	0.105	0.088
27	0.085	0.081	0.082	0.09	0.092	0.093	0.104	0.111	0.104	0.101	0.106	0.105	0.104	0.105	0.112	0.098	0.112	0.11	0.108	0.112	0.112	0.112	0.106	0.088
28	0.019	0.027	0.002	0.017	0.004	0.008	0.009	0.009	0	0.003	0.003	0	0.006	0.009	0.001	0	0.038	-0.002	0.001	0.001	0.013	0.002	0.009	0.013
28	0.019	0.02	0.002	0.017	0.005	0.008	0.01	0.01	0.001	0	0	0	0.006	0.009	0.001	0	0.037	0.005	0.001	0.002	0.017	0.002	0.009	0.007
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0.001	0.01	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.024	0.001	0.011	0.002	0.014	0.001	0.024	0.001	0	0.014	0.031	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001
29	-0.336	-0.239	-0.229	-0.234	-0.236	-0.177	-0.05	-0.049	-0.073	-0.136	-0.116	-0.059	-0.069	-0.059	-0.112	-0.018	-0.013	-0.144	-0.063	-0.027	-0.054	-0.131	-0.187	-0.264

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
4	-1.128	-1.113	-1.069	-1.076	-1.084	-1.127	-1.111	-1.11	-1.116	-0.939	-0.904	-0.905	-0.961	-1.016	-0.892	-0.637	-0.709	-1.453	-1.278	-1.215	-1.33	-1.325	-1.455	-1.135
5	-0.035	-0.036	-0.036	-0.035	-0.035	-0.035	-0.034	-0.034	-0.032	-0.032	-0.032	-0.033	-0.033	-0.032	-0.033	-0.033	-0.032	-0.032	-0.031	-0.031	-0.032	-0.032	-0.034	-0.034
6	0.356	0.343	0.303	0.325	0.313	0.34	0.461	0.573	0.536	0.636	0.609	0.549	0.573	0.593	0.629	0.649	0.575	0.506	0.478	0.518	0.515	0.47	0.39	0.272
9	0.281	0.281	0.236	0.247	0.249	0.33	0.381	0.37	0.311	0.458	0.445	0.483	0.37	0.394	0.397	0.324	0.41	0.437	0.37	0.271	0.276	0.276	0.204	0.34
10	-0.02	-0.02	-0.021	-0.021	-0.021	-0.019	-0.018	-0.02	-0.018	-0.019	-0.017	-0.019	-0.017	-0.018	-0.02	-0.018	-0.014	-0.009	-0.01	-0.01	-0.013	-0.013	-0.013	-0.018
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018
12	-0.031	-0.031	-0.032	-0.032	-0.032	-0.032	-0.032	-0.033	-0.033	-0.033	-0.032	-0.031	-0.032	-0.032	-0.032	-0.033	-0.033	-0.027	-0.029	-0.029	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0.025	0.025	0.02	0.051	0	-0.025	0.03	0.051	0.076	0.076	0.045	0.059	0.065	0.077	0.089	0.088	0.065	0.059	0.029	0.029	0.029	0	0.152
13	-0.018	-0.021	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.021	-0.021	-0.021	-0.009	-0.009	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.02	-0.02
13	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.004
14	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
15	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029	-0.029
15	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.052	-0.041	-0.041	-0.041	-0.041	-0.041	-0.041	-0.041
16	-0.049	-0.049	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.048	-0.05	-0.048	-0.047	-0.048	-0.047	-0.047	-0.048	-0.048	-0.048	-0.047	-0.044	-0.044	-0.046	-0.047	-0.047	-0.047	-0.049
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-0.071	-0.04	-0.072	-0.094	-0.096	-0.082	-0.004	-0.047	-0.038	0.013	0.052	-0.062	-0.034	-0.014	-0.029	-0.047	-0.09	-0.097	-0.017	-0.047	-0.049	-0.09	-0.104	-0.166
18	-0.022	-0.023	-0.023	-0.023	-0.023	-0.022	-0.022	-0.024	-0.025	-0.023	-0.022	-0.024	-0.023	-0.023	-0.023	-0.024	-0.022	-0.019	-0.02	-0.02	-0.022	-0.022	-0.023	-0.022
18	-0.032	-0.032	-0.033	-0.032	-0.032	-0.031	-0.032	-0.035	-0.035	-0.035	-0.035	-0.035	-0.034	-0.035	-0.034	-0.035	-0.033	-0.029	-0.029	-0.029	-0.031	-0.03	-0.03	-0.031
18	0.147	0.145	0.155	0.149	0.16	0.148	0.149	0.155	0.164	0.168	0.164	0.158	0.157	0.141	0.148	0.17	0.171	0.171	0.165	0.152	0.153	0.156	0.155	0.152
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-0.039	-0.038	-0.039	-0.038	-0.038	-0.039	-0.038	-0.037	-0.036	-0.035	-0.035	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.037	-0.036	-0.036	-0.037	-0.037	-0.038	-0.037	-0.038	-0.04
20	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0	0.003	0.003	0.004	0	-0.002	0	-0.001	-0.003	0.001	0	0.001	0	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	-0.001	0	-0.002	-0.001	-0.001	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.007	0.006	0.008	0.003	0.001	0.002	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-0.018	-0.019	-0.019	-0.019	-0.019	-0.019	-0.018	-0.018	-0.017	-0.016	-0.017	-0.016	-0.016	-0.016	-0.017	-0.017	-0.017	-0.014	-0.014	-0.014	-0.016	-0.016	-0.016	-0.018
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.005	-0.006	-0.006	-0.006	-0.006	-0.004	-0.004	-0.005	-0.005	-0.006	-0.006	-0.007
27	0.02	0.019	0.019	0.02	0.02	0.02	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.024	0.022	0.024	0.024	0.019	0.023	0.024	0.024	0.025	0.023	0.024	0.022	0.02
27	0.024	0.024	0.024	0.025	0.025	0.025	0.028	0.028	0.027	0.028	0.028	0.03	0.028	0.029	0.03	0.024	0.029	0.029	0.029	0.03	0.029	0.029	0.028	0.025
28	0.009	0.001	0.001	-0.001	-0.002	-0.002	0.002	0.002	0.004	-0.003	-0.004	-0.005	-0.001	-0.003	-0.004	-0.005	0.021	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	-0.003	0.004
28	0.005	0.008	-0.003	0.005	-0.004	-0.003	0.004	0.004	0.004	-0.004	0.005	-0.005	-0.001	-0.003	-0.004	-0.005	0.02	-0.003	-0.004	-0.004	0.002	-0.003	0.002	0.01
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.006	0.002	0.002	0.014	0	0.001	0.001	0.004	0	0.008	0	0	0.011	0.002	0	0.005	0	0	0
29	-0.118	-0.147	-0.164	-0.16	-0.151	-0.152	-0.14	-0.163	-0.191	-0.181	-0.182	-0.208	-0.211	-0.218	-0.213	-0.23	-0.217	-0.227	-0.226	-0.218	-0.222	-0.177	-0.187	-0.186

## contingencies
cont	From	To

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
1.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
2.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
3.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
4.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
5.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0

## Tap_ratio_Profiles
From	To	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	9	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	24	1.075	1.075	1.075	1.075	1.0625	1.0625	1.0625	1.0375	1.0375	1.025	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	1.05	1.05	1.05	1.025	1.0375	1.05	1.05	1.0625	1.0625	1.025
6	17	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
6	17	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
8	26	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126