## Load P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
4 | 400 | 99 | -194 | -216.4 | -250.7 | -239.3 | -250 | -211.6 | -151.6 | -179 | -216.4 | -258.3 | -230.6 | -227.5 | -246.1 | -219.8 | -263.7 | -358 | -415.2 | -301.5 | -212.7 | -219.4 | -195.7 | -192.9 | -249 | -224.7
5 | 220 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8
6 | 220 | 99 | 153.5 | 101.9 | 106.6 | 99.3 | 138.6 | 58.5 | 64.5 | 96 | 85.9 | 63.3 | 29.3 | 86.3 | 71.5 | 70.2 | 85.4 | 76.1 | 88 | 131.5 | 93.2 | 86 | 81.1 | 132 | 132.9 | 166
9 | 220 | 99 | 78.5 | 102.1 | 118 | 108.3 | 109.6 | 73.7 | 27.6 | -4.3 | -1.1 | -5.1 | -4.8 | 4 | 7.8 | 1.1 | -3.5 | 0.8 | 11.3 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 11 | 23 | 48.3 | 64.1
10 | 110 | 1 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 12 | 11.7 | 11 | 10.7 | 11.5 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | 12 | 11.5 | 9.6
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 4.5
12 | 110 | 1 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8
12 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 110 | 99 | -8.4 | -14.6 | -19.4 | -19.7 | -25.3 | -5.6 | 13.1 | 16.2 | 5.8 | 8 | -0.2 | -7 | 12.2 | -6.1 | -12.3 | -7.8 | -27.2 | -9.5 | 4.8 | -18.5 | -10.8 | -17.8 | -25.4 | -31.3
13 | 110 | 1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 2 | 1.5
13 | 110 | 2 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 9 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.2
14 | 110 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
15 | 110 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
15 | 110 | 2 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 6.8
16 | 110 | 1 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6 | 5.7 | 4.8
16 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 110 | 99 | 92 | 80 | 87.4 | 82.7 | 89.2 | 83.3 | 76.4 | 97.6 | 91.6 | 91.2 | 85 | 102.9 | 92.2 | 98 | 89.2 | 106.6 | 106.3 | 104.6 | 94.4 | 95.3 | 93.4 | 102.9 | 107.3 | 98.9
18 | 110 | 1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.5
18 | 110 | 2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4
18 | 110 | 99 | 1.8 | -0.2 | -3.3 | -2.5 | -4.6 | 1.3 | 9.3 | 9.5 | 10 | 8.8 | 10.4 | 13.5 | 11.6 | 12.6 | 10.7 | 7 | 6.2 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 10.4 | 7.9 | 1.9 | -2.4
19 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 110 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3
20 | 110 | 1 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | -5.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | -4 | 1.4 | -0.8 | -5 | -2 | -4.1 | -0.2 | -2.5 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | 4.3 | 1.5 | -0.6
21 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 110 | 2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6 | 5.2
22 | 110 | 1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.3
23 | 110 | 1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 3.8
23 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 110 | 1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4
27 | 110 | 1 | 8.3 | 8 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 10.4 | 10 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 9.8 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 8.8
27 | 110 | 2 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 11.2 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 8.8
28 | 110 | 1 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 3.8 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3
28 | 110 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7
29 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 110 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1
29 | 110 | 99 | -33.6 | -23.9 | -22.9 | -23.4 | -23.6 | -17.7 | -5 | -4.9 | -7.3 | -13.6 | -11.6 | -5.9 | -6.9 | -5.9 | -11.2 | -1.8 | -1.3 | -14.4 | -6.3 | -2.7 | -5.4 | -13.1 | -18.7 | -26.4

## Load Q (Mvar)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
4 | 400 | 99 | -112.8 | -111.3 | -106.9 | -107.6 | -108.4 | -112.7 | -111.1 | -111 | -111.6 | -93.9 | -90.4 | -90.5 | -96.1 | -101.6 | -89.2 | -63.7 | -70.9 | -145.3 | -127.8 | -121.5 | -133 | -132.5 | -145.5 | -113.5
5 | 220 | 1 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.4 | -3.4
6 | 220 | 99 | 35.6 | 34.3 | 30.3 | 32.5 | 31.3 | 34 | 46.1 | 57.3 | 53.6 | 63.6 | 60.9 | 54.9 | 57.3 | 59.3 | 62.9 | 64.9 | 57.5 | 50.6 | 47.8 | 51.8 | 51.5 | 47 | 39 | 27.2
9 | 220 | 99 | 28.1 | 28.1 | 23.6 | 24.7 | 24.9 | 33 | 38.1 | 37 | 31.1 | 45.8 | 44.5 | 48.3 | 37 | 39.4 | 39.7 | 32.4 | 41 | 43.7 | 37 | 27.1 | 27.6 | 27.6 | 20.4 | 34
10 | 110 | 1 | -2 | -2 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -1.9 | -1.8 | -2 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -2 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | -1 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.8
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | 2 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8
12 | 110 | 1 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -3 | -3 | -3 | -3
12 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 110 | 99 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5.1 | 0 | -2.5 | 3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 15.2
13 | 110 | 1 | -1.8 | -2.1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -2 | -2
13 | 110 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4
14 | 110 | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
15 | 110 | 1 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -2.9
15 | 110 | 2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1
16 | 110 | 1 | -4.9 | -4.9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.8 | -5 | -4.8 | -4.7 | -4.8 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.7 | -4.4 | -4.4 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.9
16 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 110 | 99 | -7.1 | -4 | -7.2 | -9.4 | -9.6 | -8.2 | -0.4 | -4.7 | -3.8 | 1.3 | 5.2 | -6.2 | -3.4 | -1.4 | -2.9 | -4.7 | -9 | -9.7 | -1.7 | -4.7 | -4.9 | -9 | -10.4 | -16.6
18 | 110 | 1 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.2 | -2.4 | -2.5 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -2 | -2 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.2
18 | 110 | 2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.3 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | -3.1 | -3 | -3 | -3.1
18 | 110 | 99 | 14.7 | 14.5 | 15.5 | 14.9 | 16 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 14.1 | 14.8 | 17 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.2
19 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 110 | 2 | -3.9 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | -4
20 | 110 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2
21 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 110 | 2 | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
22 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 110 | 1 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.8
23 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 110 | 1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7
27 | 110 | 1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2
27 | 110 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5
28 | 110 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | 0.4
28 | 110 | 2 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 1
29 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 110 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
29 | 110 | 99 | -11.8 | -14.7 | -16.4 | -16 | -15.1 | -15.2 | -14 | -16.3 | -19.1 | -18.1 | -18.2 | -20.8 | -21.1 | -21.8 | -21.3 | -23 | -21.7 | -22.7 | -22.6 | -21.8 | -22.2 | -17.7 | -18.7 | -18.6

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
8 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
13 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
20 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
22 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
25 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
27 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1
2 | 400 | 1 | -471.1 | -440.9 | -481.6 | -479.8 | -451.5 | -523.1 | -315.1 | -468.7 | -488.6 | -468.3 | -430 | -411.9 | -405.4 | -380.4 | -441.1 | -471.7 | -504.9 | -553.2 | -470.1 | -435.8 | -404.7 | -401.5 | -503.6 | -463.3
3 | 400 | 1 | 53.5 | -11.5 | -37.4 | -18.8 | -34.7 | 36.3 | 111.9 | 201.3 | 194.7 | 222.3 | 203.8 | 193.8 | 174.8 | 169.8 | 205.7 | 215.8 | 207.5 | 199.4 | 187.2 | 173.7 | 121.5 | 119.5 | 77.5 | 58.8
4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 111.2 | 81.4 | 81.7 | 81.6 | 81.5 | 81.4 | 130.7 | 0 | 0 | 101 | 130.5 | 129.2 | 129.1 | 129 | 128.5 | 129.1
4 | 400 | 2 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 112.6 | 111.6 | 82.5 | 82.4 | 82.4 | 82.5 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 132.1
5 | 220 | 1 | -6.8 | 4.2 | 9.5 | 9 | 15.6 | 6 | 3.8 | 13.3 | 29 | 41.6 | 39.9 | 33.1 | 35.2 | 33.8 | 28.4 | 27.5 | 37.2 | 38.5 | 44.7 | 41.9 | 36.7 | 31.9 | 40.9 | 31.7
7 | 220 | 1 | 10.5 | 35.9 | 52.1 | 41.3 | 41.8 | 0.1 | -47.9 | -68.6 | -73.3 | -83.1 | -86.8 | -87.1 | -70.8 | -64.3 | -55.4 | -43.7 | -54.4 | -66.9 | -82 | -74.2 | -60.3 | -52.4 | -20.9 | 7.3
8 | 220 | 1 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 59.3 | 59.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.3
13 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 26.4 | 16.9 | 24.3 | 20.6 | 28.1 | 22.4 | 25.8 | 15 | 30.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 110 | 2 | 27.3 | 30 | 29.7 | 29.6 | 26.6 | 29.2 | 16 | 25.8 | 17 | 24.4 | 20.5 | 27.7 | 21.9 | 25.4 | 15 | 27.1 | 26.9 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 16.4 | 12.2 | 26.7 | 12.6
13 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 26.8 | 17.1 | 15.7 | 14.3 | 16.6 | 11.9 | 0 | 0
20 | 110 | 1 | 39.7 | 39.5 | 41.9 | 35.5 | 48.9 | 55.5 | 53.5 | 48.4 | 31.4 | 34.5 | 39.8 | 41.7 | 27.4 | 38.6 | 36.7 | -3.1 | 10.1 | 41.6 | 38.7 | 42.8 | 40.5 | 45.8 | 34.9 | 42.9
22 | 110 | 1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4
25 | 110 | 1 | 17.5 | 18.2 | 30 | 28.3 | 26.1 | 34.4 | 38.7 | 40.7 | 40.6 | 20.7 | 20.7 | 36.8 | 36.2 | 30.6 | 23.6 | 33.9 | 28.1 | 33.6 | 35.7 | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 23.4 | 19.4
26 | 110 | 1 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.7 | 70.3 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 56.8 | 56.6 | 69.3 | 69.5 | 69.3 | 69.6 | 69.6 | 70.5 | 70.1 | 70.3 | 70.5 | 71 | 71 | 70.4 | 70.2
26 | 110 | 2 | 70.8 | 70.2 | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 70.6 | 69.9 | 70.7 | 70.4 | 57.3 | 57.4 | 68.7 | 69 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 70.1 | 70.5 | 70.6 | 70.1 | 70.3 | 70.7 | 70.4 | 70.3
27 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | 1.058 | 1.064 | 1.062 | 1.064 | 1.061 | 1.055 | 1.047 | 1.033 | 1.025 | 1.025 | 1.03 | 1.028 | 1.031 | 1.03 | 1.033 | 1.034 | 1.027 | 1.022 | 1.036 | 1.041 | 1.044 | 1.05 | 1.053 | 1.044
2 | 400 | 1 | 1.047 | 1.057 | 1.053 | 1.055 | 1.054 | 1.047 | 1.05 | 1.029 | 1.018 | 1.022 | 1.032 | 1.028 | 1.029 | 1.029 | 1.03 | 1.033 | 1.027 | 1.015 | 1.033 | 1.039 | 1.044 | 1.045 | 1.043 | 1.031
3 | 400 | 1 | 1.046 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.046 | 1.041 | 1.024 | 1.019 | 1.019 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.029 | 1.024 | 1.018 | 1.029 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.035
4 | 400 | 1 | 1.078 | 1.088 | 1.081 | 1.084 | 1.079 | 1.077 | 1.082 | 1.058 | 1.047 | 1.053 | 1.064 | 1.057 | 1.053 | 1.058 | 1.071 | 1.086 | 1.078 | 1.052 | 1.068 | 1.073 | 1.079 | 1.081 | 1.08 | 1.053
4 | 400 | 2 | 1.078 | 1.088 | 1.081 | 1.084 | 1.079 | 1.077 | 1.082 | 1.058 | 1.047 | 1.053 | 1.064 | 1.057 | 1.053 | 1.058 | 1.071 | 1.086 | 1.078 | 1.052 | 1.068 | 1.073 | 1.079 | 1.081 | 1.08 | 1.053
5 | 220 | 1 | 1.146 | 1.155 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.119 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.119 | 1.13 | 1.123 | 1.123 | 1.105 | 1.123 | 1.123 | 1.141 | 1.15 | 1.16 | 1.141
7 | 220 | 1 | 1.114 | 1.118 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.105 | 1.089 | 1.071 | 1.063 | 1.067 | 1.063 | 1.067 | 1.067 | 1.071 | 1.072 | 1.067 | 1.059 | 1.072 | 1.076 | 1.089 | 1.101 | 1.11 | 1.096
8 | 220 | 1 | 1.144 | 1.151 | 1.149 | 1.149 | 1.147 | 1.145 | 1.14 | 1.118 | 1.102 | 1.1 | 1.105 | 1.11 | 1.114 | 1.117 | 1.124 | 1.127 | 1.122 | 1.112 | 1.125 | 1.129 | 1.142 | 1.152 | 1.157 | 1.138
13 | 110 | 1 | 1.066 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066
13 | 110 | 2 | 1.066 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066
13 | 110 | 3 | 1.066 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066
20 | 110 | 1 | 1.058 | 1.07 | 1.064 | 1.06 | 1.067 | 1.062 | 1.067 | 1.062 | 1.054 | 1.066 | 1.069 | 1.059 | 1.055 | 1.062 | 1.065 | 1.076 | 1.069 | 1.063 | 1.068 | 1.071 | 1.074 | 1.066 | 1.068 | 1.067
22 | 110 | 1 | 1.083 | 1.095 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.09 | 1.088 | 1.073 | 1.062 | 1.069 | 1.074 | 1.062 | 1.059 | 1.065 | 1.065 | 1.072 | 1.065 | 1.055 | 1.067 | 1.068 | 1.076 | 1.073 | 1.077 | 1.075
25 | 110 | 1 | 1.112 | 1.12 | 1.119 | 1.12 | 1.117 | 1.116 | 1.111 | 1.091 | 1.077 | 1.076 | 1.083 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.063 | 1.068 | 1.055 | 1.048 | 1.065 | 1.066 | 1.073 | 1.071 | 1.075 | 1.071
26 | 110 | 1 | 1.124 | 1.133 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.095 | 1.085 | 1.076 | 1.085 | 1.096 | 1.105 | 1.105 | 1.115 | 1.122 | 1.113 | 1.103 | 1.112 | 1.121 | 1.13 | 1.139 | 1.148 | 1.13
26 | 110 | 2 | 1.124 | 1.133 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.095 | 1.085 | 1.076 | 1.085 | 1.096 | 1.105 | 1.105 | 1.115 | 1.122 | 1.113 | 1.103 | 1.112 | 1.121 | 1.13 | 1.139 | 1.148 | 1.13
27 | 110 | 1 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.074 | 1.07 | 1.07 | 1.053 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.087 | 1.07

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 9 | 400/220 | 1 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875
2 | 6 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 6 | 400/220 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 24 | 400/110 | 1 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0375 | 1.0375 | 1.025 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.025 | 1.0375 | 1.05 | 1.05 | 1.0625 | 1.0625 | 1.025
6 | 17 | 220/110 | 1 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125
6 | 17 | 220/110 | 2 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125
8 | 26 | 220/110 | 1 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 9 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 6 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 6 | 400/220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 24 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 17 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 17 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 26 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 3 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 3 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 4 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 7 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 8 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 13 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 15 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 25 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 23 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 20 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 27 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 17 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 28 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 29 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 29 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
14 | 19 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
14 | 27 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
15 | 16 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
15 | 17 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
17 | 28 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
18 | 20 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
18 | 22 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
19 | 22 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
19 | 23 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
20 | 24 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
21 | 26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
21 | 27 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
25 | 26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h