## Dimension
NTP	NSC	RES_MAG	Load_MAG	Line_MAG	PF
1	1	0.2	1	1	0.96

## RES
Bus	Cap

## Loads
Bus_N	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
1	1	1	1	0	1
2	1	1	1	0	1
3	1	1	1	0	1
4	1	1	1	0	1
5	1	1	1	0	1
6	1	1	1	0	1
7	1	1	1	0	1
8	1	1	1	0	1
9	1	1	1	0	1
10	1	1	1	0	1

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.254	0.803	0.627	0.57	0.315	0.678	-0.104	-0.978	-1.009	-1.401	-1.203	-1.375	-1.301	-0.865	-0.935	-0.76	-0.938	-1.459	-1.594	-1.558	-1.546	-0.171	-0.965	-0.713
3	-0.083	0.043	0.193	0.244	0.236	-0.086	-0.292	-0.083	-0.148	-0.032	0.139	-0.013	-0.013	-0.161	0.083	-0.094	-0.185	0.032	-0.062	-0.223	-0.241	-0.274	-0.217	-0.124
4	0.15	0.088	0.085	0.081	0.083	0.094	0.115	0.13	0.145	0.186	0.161	0.174	0.18	0.164	0.18	0.164	0.16	0.15	0.17	0.175	0.197	0.188	0.151	0.157
4	0.101	0.128	0.12	0.117	0.119	0.133	0.149	0.172	0.19	0.154	0.197	0.208	0.215	0.207	0.198	0.194	0.191	0.194	0.204	0.219	0.209	0.168	0.174	0.145
4	0.146	0.128	0.119	0.114	0.118	0.125	0.153	0.168	0.187	0.199	0.203	0.199	0.208	0.201	0.191	0.187	0.188	0.187	0.198	0.222	0.217	0.195	0.187	0.172
5	0.001	0	0	0	0	0	0.022	0	0.006	0.012	0	0	0	0.002	0.001	0.008	0.001	0.016	0.02	0	0.01	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.866	0.81	0.818	0.841	0.81	0.694	0.787	0.947	1.042	1.152	1.168	1.095	1.129	1.059	0.96	0.952	0.92	0.967	0.911	1.042	0.972	0.9	0.786	0.778
6	0.188	0.172	0.164	0.164	0.164	0.172	0.212	0.243	0.267	0.275	0.283	0.283	0.283	0.286	0.279	0.271	0.263	0.263	0.271	0.287	0.279	0.248	0.232	0.208
6	0.129	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.145	0.169	0.177	0.186	0.178	0.186	0.186	0.185	0.185	0.177	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.153	0.145	0.129
6	0.008	0.009	0.004	0.006	0.022	0.049	0.013	0.035	0.029	0.015	0.012	0.021	0.01	0.012	0.036	0.044	0.038	0.017	0.012	0.02	0.009	0.023	0.04	0.018
6	0.003	0.003	0	0.003	0.02	0.038	0.008	0.032	0.025	0.013	0.009	0.018	0.003	0.006	0.032	0.036	0.033	0.013	0.005	0.017	0.005	0.018	0.036	0.012
6	0.044	0.059	0.06	0.046	0.047	0.049	0.078	0.106	0.106	0.107	0.093	0.093	0.077	0.077	0.059	0.058	0.058	0.087	0.115	0.127	0.126	0.066	0.037	0.01
7	0.083	0.082	0.079	0.077	0.075	0.016	0.105	0.12	0.132	0.138	0.14	0.141	0.148	0.143	0.137	0.133	0.128	0.122	0.113	0.113	0.111	0.099	0.096	0.088
7	0.064	0.053	0.053	0.052	0.062	0.011	0.067	0.071	0.084	0.084	0.078	0.083	0.083	0.095	0.092	0.088	0.084	0.076	0.076	0.077	0.07	0.073	0.066	0.069
8	0.033	0.03	0.028	0.028	0.03	0.033	0.045	0.05	0.054	0.054	0.048	0.052	0.054	0.056	0.054	0.054	0.048	0.05	0.052	0.055	0.055	0.047	0.041	0.034
8	0.521	0.539	0.533	0.537	0.528	0.487	0.457	0.454	0.474	0.459	0.39	0.345	0.368	0.355	0.357	0.31	0.261	0.294	0.283	0.362	0.289	0.225	0.096	0.041
9	0.002	0	0.005	0	-0.001	0.001	-0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	0	-0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	-0.001	0.004	0.008	0.004
10	0.155	0.149	0.142	0.142	0.145	0.145	0.174	0.198	0.225	0.23	0.228	0.24	0.247	0.241	0.229	0.231	0.222	0.209	0.199	0.2	0.199	0.177	0.164	0.146
10	0.036	0.032	0.032	0.028	0.029	0.034	0.04	0.044	0.055	0.056	0.063	0.063	0.064	0.067	0.065	0.061	0.056	0.053	0.056	0.059	0.059	0.055	0.05	0.046
10	0.036	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.035	0.035	0.035	0.037	0.037	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.037	0.037	0.034	0.038	0.034

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
2	1.01	1.025	1.032	1.034	1.034	1.027	1.021	0.992	0.961	0.963	0.957	0.961	0.958	0.97	0.969	0.977	0.979	0.983	0.982	0.959	0.974	0.975	0.995	0.999
2	-0.962	-0.813	-0.805	-0.827	-0.738	-0.863	-0.768	-0.687	-0.539	-0.44	-0.681	-0.552	-0.581	-0.599	-0.582	-0.576	-0.527	-0.536	-0.533	-0.545	-0.519	-0.606	-0.666	-0.641
3	0.418	0.346	0.383	0.402	0.362	0.464	0.464	0.418	0.327	0.187	0.033	0.142	0.155	0.078	0.062	0.062	0.04	0.021	-0.043	0.182	0.024	0.22	0.139	0.279
4	0.025	0.022	0.022	0.021	0.023	0.023	0.03	0.035	0.038	0.054	0.047	0.053	0.057	0.052	0.06	0.054	0.055	0.039	0.043	0.06	0.05	0.047	0.045	0.039
4	0.038	0.036	0.034	0.033	0.033	0.035	0.041	0.045	0.052	0.049	0.063	0.065	0.066	0.064	0.054	0.06	0.046	0.056	0.054	0.048	0.055	0.043	0.039	0.035
4	-0.02	-0.021	-0.022	-0.024	-0.023	-0.024	-0.019	-0.021	-0.013	-0.006	0.006	-0.005	-0.005	-0.005	-0.008	-0.01	-0.011	-0.013	-0.013	-0.002	-0.006	-0.013	-0.014	-0.012
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-0.7	-0.82	-0.818	-0.809	-0.812	-0.788	-0.719	-0.49	-0.33	-0.148	-0.417	-0.374	-0.377	-0.386	-0.442	-0.47	-0.46	-0.446	-0.424	-0.344	-0.419	-0.501	-0.498	-0.614
6	0.03	0.03	0.027	0.024	0.028	0.026	0.034	0.034	0.048	0.048	0.048	0.05	0.052	0.055	0.05	0.044	0.042	0.045	0.043	0.045	0.04	0.035	0.031	0.028
6	0.006	0.007	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.012	0.01	0.015	0.011	0.013	0.018	0.014	0.014	0.01	0.011	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.004
6	-0.002	-0.001	-0.001	-0.002	0.006	0.016	0.006	0.009	0.016	0.005	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.02	0.018	0.001	0.004	0.017	0.007	0.015	0.015	0.005
6	-0.006	-0.005	-0.006	-0.006	0.002	0.011	0.002	0.005	0.011	0.001	0	0.001	-0.001	-0.002	0	0.014	0.013	-0.003	0	0.014	0.003	0.01	0.01	0.001
6	0.023	0	-0.007	-0.007	-0.007	0	0.021	0.036	0.044	0.051	0.03	0.045	0.045	0.046	0.047	0.04	0.043	0.036	0.04	0.028	0.043	0.035	0.02	0.006
7	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.015	0.02	0.025	0.029	0.031	0.032	0.034	0.038	0.035	0.033	0.031	0.029	0.025	0.021	0.02	0.019	0.016	0.017	0.016
7	0.007	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.01	0.008	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	0.018	0.017	0.015	0.016	0.013	0.012	0.013	0.01	0.01	0.008	0.01
8	-0.042	-0.042	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.042	-0.04	-0.037	-0.037	-0.0702	-0.037	-0.037	-0.035	-0.037	-0.037	-0.04	-0.04	-0.042	-0.041	-0.041	-0.043	-0.044	-0.044
8	-0.212	-0.259	-0.259	-0.253	-0.244	-0.196	-0.078	-0.048	0.116	0.12	0.115	0.133	0.134	0.135	0.033	0.031	0.037	0.031	0.041	0.118	0.049	0.043	0	-0.023
9	-0.02	-0.018	-0.017	-0.017	-0.018	-0.016	-0.014	-0.013	-0.015	-0.017	-0.015	-0.012	-0.015	-0.021	-0.014	-0.015	-0.014	-0.014	-0.013	-0.013	-0.015	-0.016	-0.015	-0.018
10	0.024	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018	0.027	0.039	0.049	0.056	0.05	0.058	0.064	0.059	0.049	0.052	0.049	0.041	0.036	0.042	0.033	0.026	0.021	0.018
10	-0.018	-0.018	-0.018	-0.02	-0.02	-0.017	-0.017	-0.017	-0.016	-0.017	-0.014	-0.013	-0.01	-0.011	-0.013	-0.015	-0.016	-0.013	-0.017	-0.017	-0.018	-0.018	-0.018	-0.015
10	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.025	0.026	0.024	0.024	0.024	0.024

## contingencies
cont	From	To

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
1.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
2.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
3.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
4.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
5.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	0	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0

## Tap_ratio_Profiles
From	To	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	8	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601	0.9734	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601
1	8	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9468	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601	0.9734	0.9601	0.9601	0.9601	0.9601
2	5	0.9195	0.908	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.908	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.931	0.9195	0.9195
2	5	0.9195	0.908	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.8965	0.908	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.9425	0.931	0.9195	0.9195