## Load P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 99 | 25.4 | 80.3 | 62.7 | 57 | 31.5 | 67.8 | -10.4 | -97.8 | -100.9 | -140.1 | -120.3 | -137.5 | -130.1 | -86.5 | -93.5 | -76 | -93.8 | -145.9 | -159.4 | -155.8 | -154.6 | -17.1 | -96.5 | -71.3
3 | 220 | 99 | -8.3 | 4.3 | 19.3 | 24.4 | 23.6 | -8.6 | -29.2 | -8.3 | -14.8 | -3.2 | 13.9 | -1.3 | -1.3 | -16.1 | 8.3 | -9.4 | -18.5 | 3.2 | -6.2 | -22.3 | -24.1 | -27.4 | -21.7 | -12.4
4 | 110 | 1 | 15 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 11.5 | 13 | 14.5 | 18.6 | 16.1 | 17.4 | 18 | 16.4 | 18 | 16.4 | 16 | 15 | 17 | 17.5 | 19.7 | 18.8 | 15.1 | 15.7
4 | 110 | 2 | 10.1 | 12.8 | 12 | 11.7 | 11.9 | 13.3 | 14.9 | 17.2 | 19 | 15.4 | 19.7 | 20.8 | 21.5 | 20.7 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 20.4 | 21.9 | 20.9 | 16.8 | 17.4 | 14.5
4 | 110 | 99 | 14.6 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 20.8 | 20.1 | 19.1 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 19.8 | 22.2 | 21.7 | 19.5 | 18.7 | 17.2
5 | 110 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 | 99 | 86.6 | 81 | 81.8 | 84.1 | 81 | 69.4 | 78.7 | 94.7 | 104.2 | 115.2 | 116.8 | 109.5 | 112.9 | 105.9 | 96 | 95.2 | 92 | 96.7 | 91.1 | 104.2 | 97.2 | 90 | 78.6 | 77.8
6 | 110 | 1 | 18.8 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 21.2 | 24.3 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 27.9 | 27.1 | 26.3 | 26.3 | 27.1 | 28.7 | 27.9 | 24.8 | 23.2 | 20.8
6 | 110 | 2 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 17.7 | 18.6 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 12.9
6 | 110 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 4.9 | 1.3 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 1.2 | 2 | 0.9 | 2.3 | 4 | 1.8
6 | 110 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 1.2
6 | 110 | 99 | 4.4 | 5.9 | 6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 11.5 | 12.7 | 12.6 | 6.6 | 3.7 | 1
7 | 110 | 1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 1.6 | 10.5 | 12 | 13.2 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 9.9 | 9.6 | 8.8
7 | 110 | 2 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 1.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7 | 7.3 | 6.6 | 6.9
8 | 110 | 1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.4
8 | 110 | 99 | 52.1 | 53.9 | 53.3 | 53.7 | 52.8 | 48.7 | 45.7 | 45.4 | 47.4 | 45.9 | 39 | 34.5 | 36.8 | 35.5 | 35.7 | 31 | 26.1 | 29.4 | 28.3 | 36.2 | 28.9 | 22.5 | 9.6 | 4.1
9 | 110 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4
10 | 110 | 1 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 17.4 | 19.8 | 22.5 | 23 | 22.8 | 24 | 24.7 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 22.2 | 20.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 17.7 | 16.4 | 14.6
10 | 110 | 2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.6
10 | 110 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4

## Load Q (Mvar)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 220 | 1 | 101 | 102.5 | 103.2 | 103.4 | 103.4 | 102.7 | 102.1 | 99.2 | 96.1 | 96.3 | 95.7 | 96.1 | 95.8 | 97 | 96.9 | 97.7 | 97.9 | 98.3 | 98.2 | 95.9 | 97.4 | 97.5 | 99.5 | 99.9
2 | 220 | 99 | -96.2 | -81.3 | -80.5 | -82.7 | -73.8 | -86.3 | -76.8 | -68.7 | -53.9 | -44 | -68.1 | -55.2 | -58.1 | -59.9 | -58.2 | -57.6 | -52.7 | -53.6 | -53.3 | -54.5 | -51.9 | -60.6 | -66.6 | -64.1
3 | 220 | 99 | 41.8 | 34.6 | 38.3 | 40.2 | 36.2 | 46.4 | 46.4 | 41.8 | 32.7 | 18.7 | 3.3 | 14.2 | 15.5 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 4 | 2.1 | -4.3 | 18.2 | 2.4 | 22 | 13.9 | 27.9
4 | 110 | 1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 3.9
4 | 110 | 2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 6 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5
4 | 110 | 99 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -1.9 | -2.1 | -1.3 | -0.6 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -1.3 | -1.4 | -1.2
5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 | 99 | -70 | -82 | -81.8 | -80.9 | -81.2 | -78.8 | -71.9 | -49 | -33 | -14.8 | -41.7 | -37.4 | -37.7 | -38.6 | -44.2 | -47 | -46 | -44.6 | -42.4 | -34.4 | -41.9 | -50.1 | -49.8 | -61.4
6 | 110 | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.8
6 | 110 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4
6 | 110 | 3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5
6 | 110 | 4 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | -0.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1
6 | 110 | 99 | 2.3 | 0 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 0 | 2.1 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.3 | 3.6 | 4 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 2 | 0.6
7 | 110 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6
7 | 110 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1
8 | 110 | 1 | -4.2 | -4.2 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.2 | -4 | -3.7 | -3.7 | -7.02 | -3.7 | -3.7 | -3.5 | -3.7 | -3.7 | -4 | -4 | -4.2 | -4.1 | -4.1 | -4.3 | -4.4 | -4.4
8 | 110 | 99 | -21.2 | -25.9 | -25.9 | -25.3 | -24.4 | -19.6 | -7.8 | -4.8 | 11.6 | 12 | 11.5 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 11.8 | 4.9 | 4.3 | 0 | -2.3
9 | 110 | 1 | -2 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | -2.1 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.8
10 | 110 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.8
10 | 110 | 2 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2 | -2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.4 | -1.3 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.5
10 | 110 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
10 | 110 | 3 | bar: 1h to 24h

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1
10 | 110 | 1 | 46.9 | 47.8 | 47 | 47.7 | 47.3 | 47.6 | 47 | 55.3 | 54.8 | 54.5 | 55.3 | 54.9 | 55.8 | 54 | 53 | 53.7 | 53.9 | 53.2 | 54.3 | 53.9 | 53 | 47.3 | 47.2 | 47.8
10 | 110 | 2 | 32.2 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 31.6 | 32.3 | 31.7 | 33 | 32.2 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 31.2 | 32.4 | 32.3 | 32 | 32 | 31.5 | 31.2 | 32.7 | 32.1
10 | 110 | 3 | 12 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 12 | 12.4 | 12 | 12 | 12.4 | 12 | 12.1 | 12 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 12

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 400 | 1 | 1.057 | 1.064 | 1.063 | 1.062 | 1.066 | 1.062 | 1.062 | 1.054 | 1.049 | 1.052 | 1.057 | 1.055 | 1.054 | 1.059 | 1.059 | 1.063 | 1.064 | 1.065 | 1.065 | 1.054 | 1.06 | 1.058 | 1.064 | 1.065
10 | 110 | 1 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076
10 | 110 | 2 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076
10 | 110 | 3 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.07 | 1.076 | 1.076

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 3 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 1 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601
1 | 8 | 400/110 | 2 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9734 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9601
2 | 5 | 220/110 | 1 | 0.9195 | 0.908 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.908 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.931 | 0.9195 | 0.9195
2 | 5 | 220/110 | 2 | 0.9195 | 0.908 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8965 | 0.908 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9425 | 0.931 | 0.9195 | 0.9195

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 3 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 8 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
2 | 5 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h
2 | 5 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
2 | 3 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 6 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 6 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 8 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 8 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 6 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 6 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
6 | 10 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
7 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
8 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h