## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	2	1	400	1.05	0.95	1.014817489	0.262827612
2	2	1	400	1.05	0.95	1.009093489	0.283643387
3	2	1	400	1.05	0.95	1.035846239	0.113077712
4	2	1	400	1.05	0.95	1.037132393	0.018646425
5	2	1	220	1.05	0.95	1.000397249	0.31427266
6	2	1	220	1.05	0.95	1.0003987	0.312930794
7	2	1	400	1.05	0.95	1.0291864	-0.087508654
8	1	2	150	1.05	0.95	1.008791576	-0.014790717
9	1	2	150	1.05	0.95	1.026174397	-0.103692175
10	2	2	150	1.05	0.95	1.033593129	-0.088791913
11	1	2	150	1.05	0.95	1.014161908	-0.124703102
12	1	2	150	1.05	0.95	1.009386646	-0.1535565
13	1	2	150	1.05	0.95	1.023356945	-0.110449326
14	2	2	150	1.05	0.95	1.027753732	-0.100953239
15	1	2	150	1.05	0.95	1.033741901	-0.084625782
16	1	2	150	1.05	0.95	1.004383941	0.192686764
17	1	2	150	1.05	0.95	1.009344122	0.187435329
18	1	2	150	1.05	0.95	1.010034846	0.195599205
19	1	2	150	1.05	0.95	1.013851554	-0.128798398
20	1	2	150	1.05	0.95	1.019881213	-0.116381104
21	1	2	150	1.05	0.95	1.010976067	0.184090065
22	2	2	150	1.05	0.95	1.023252606	-0.118575352
23	1	2	150	1.05	0.95	1.001830697	-0.161722894
24	2	2	150	1.05	0.95	1.014049163	0.137285051
25	1	2	150	1.05	0.95	1.005243933	0.184859526
26	1	2	150	1.05	0.95	1.033854143	-0.088087287
27	1	2	150	1.05	0.95	1.031189177	-0.095479005
28	1	2	150	1.05	0.95	1.024580989	-0.119272992
29	2	2	150	1.05	0.95	1.017910761	-0.137084253
30	2	2	150	1.05	0.95	1.012396763	0.21703906
31	1	2	150	1.05	0.95	1.010536059	0.137887216
32	1	2	150	1.05	0.95	1.010362503	0.201706974
33	1	2	150	1.05	0.95	1.010326418	0.239389681
34	2	2	150	1.05	0.95	1.02415295	-0.125387299
35	1	2	220	1.05	0.95	1.021521564	-0.012659177
36	1	2	220	1.05	0.95	1.023703469	-0.06709707
37	1	2	220	1.05	0.95	1.017516937	0.115931411
38	1	2	220	1.05	0.95	1.027341476	0.060135687
39	1	2	220	1.05	0.95	1.006742657	0.287538211
40	1	2	220	1.05	0.95	1.017912117	0.116876353
41	1	2	220	1.05	0.95	1.024904012	0.118222906
42	1	2	220	1.05	0.95	1.021604349	-0.07287108
43	1	2	220	1.05	0.95	1.018049129	0.110235981
44	1	2	220	1.05	0.95	1.027467531	-0.016499494
45	1	2	220	1.05	0.95	1.024685321	-0.043305356
46	1	2	220	1.05	0.95	1.019641812	0.147114291
47	1	2	220	1.05	0.95	1.021945392	0.095522647
48	1	2	220	1.05	0.95	1.015034136	0.112957479
49	1	2	220	1.05	0.95	1.024186117	-0.062641906
50	1	2	220	1.05	0.95	1.012590159	0.226897464
51	1	2	220	1.05	0.95	1.028033357	0.027458654
52	1	2	220	1.05	0.95	1.017339769	0.113034305
53	1	2	220	1.05	0.95	0.966113388	0.402747825
54	1	2	220	1.05	0.95	1.02095083	-0.074973942
55	1	2	220	1.05	0.95	1.022196769	-0.080987189
56	1	2	220	1.05	0.95	1.017576275	0.12314026
57	1	2	220	1.05	0.95	1.020559303	-0.076198876
58	1	2	220	1.05	0.95	1.023736004	-0.069611815
59	1	2	220	1.05	0.95	1.020768797	0.149096017
60	2	2	220	1.05	0.95	1.019852232	0.149143941
61	1	2	220	1.05	0.95	1.020782149	0.153103375
62	1	2	220	1.05	0.95	0.9776256	0.366881216
63	2	2	220	1.05	0.95	1.021112152	-0.040119606
64	2	2	220	1.05	0.95	1.022966541	0.168800757
65	1	2	220	1.05	0.95	1.020309112	0.160141052
66	1	2	220	1.05	0.95	1.018504952	0.128667098
67	1	2	220	1.05	0.95	1.01708168	0.113544778
68	1	2	220	1.05	0.95	1.024315771	0.092679291
69	1	2	220	1.05	0.95	1.027021572	0.04484073
70	1	2	220	1.05	0.95	1.014894	0.145706068
71	2	2	220	1.05	0.95	0.989866305	0.287957477
72	1	2	220	1.05	0.95	1.023593942	-0.049703945
73	1	2	220	1.05	0.95	1.014553784	0.189502054
74	1	2	220	1.05	0.95	1.020625411	-0.075308241
75	1	2	220	1.05	0.95	0.980211384	0.334454979
76	1	2	220	1.05	0.95	1.025513388	0.083411634
77	1	2	220	1.05	0.95	1.006053732	0.223589465
78	1	2	400	1.05	0.95	1.040361204	-0.041785222
79	1	2	400	1.05	0.95	1.024124908	0.166055478
80	1	2	400	1.05	0.95	1.041814891	-0.019640074
81	1	2	400	1.05	0.95	1.041573525	0.078133492
82	1	2	400	1.05	0.95	1.039113158	-0.051730117
83	1	2	400	1.05	0.95	1.039961526	0.04176917
84	1	2	400	1.05	0.95	1.039157404	-0.056642558
85	1	2	400	1.05	0.95	1.039110681	-0.061006583
86	1	2	400	1.05	0.95	1.022885764	0.195495967
87	1	2	400	1.05	0.95	1.042475114	-0.021654715
88	1	2	400	1.05	0.95	1.026432127	0.201377977
89	1	2	400	1.05	0.95	1.0219748	0.213315513
90	1	2	400	1.05	0.95	1.023077774	0.186847179
91	1	2	400	1.05	0.95	1.024596228	0.177162666
92	1	2	400	1.05	0.95	1.024669309	0.174965874
93	1	2	400	1.05	0.95	1.038688621	0.133243346
94	1	2	400	1.05	0.95	1.019294272	0.240575304
95	2	2	400	1.05	0.95	1.039874759	-0.050494514
96	1	2	400	1.05	0.95	1.040178944	0.112081241
97	1	2	400	1.05	0.95	1.041687318	0.10434147
98	1	2	400	1.05	0.95	1.043099984	-0.000182055
99	1	2	400	1.05	0.95	1.032581092	0.143466161
100	1	2	400	1.05	0.95	1.022226721	-0.086737193
101	1	2	400	1.05	0.95	1.031736316	0.171542953
102	1	2	400	1.05	0.95	1.020644211	0.209879479
103	1	2	400	1.05	0.95	1.041805914	0.014001709
104	1	2	400	1.05	0.95	1.010061567	0.283154781
105	2	2	400	1.05	0.95	1.026327224	-0.086904711
106	2	2	130	1.05	0.95	1.00531644	0.154373784
107	2	2	63	1.05	0.95	1.018729362	-0.064985596
108	2	2	63	1.05	0.95	1.019056671	-0.124221821
109	2	2	63	1.05	0.95	1.025064948	0.054259589
110	2	2	63	1.05	0.95	1.015302915	-0.132405441
111	2	2	63	1.05	0.95	1.0195835	-0.135135994
112	2	2	63	1.05	0.95	1.032193067	-0.003783202
113	2	2	63	1.05	0.95	0.982084199	0.279198182
114	2	2	63	1.05	0.95	1.017112096	0.083085701
115	2	2	63	1.05	0.95	1.003673213	-0.15842756
116	2	2	63	1.05	0.95	1.022158546	0.103646841
117	2	2	63	1.05	0.95	1.033584608	-0.099887025
118	2	2	63	1.05	0.95	1.027194673	0.055630875
119	2	2	63	1.05	0.95	1.006190315	-0.19175907
120	2	2	63	1.05	0.95	1.038881708	0.006164921
121	2	2	63	1.05	0.95	1.019747293	-0.156589748
122	2	2	63	1.05	0.95	1.029084672	-0.040972517
123	2	2	63	1.05	0.95	1.020899212	-0.093807459
124	2	2	63	1.05	0.95	1.024328032	-0.102060973
125	2	2	63	1.05	0.95	1.021758215	0.108473038
126	2	2	63	1.05	0.95	1.02131062	0.144626647
127	2	2	63	1.05	0.95	1.027477585	0.06122338
128	2	2	63	1.05	0.95	1.015404333	0.056947693
129	2	2	63	1.05	0.95	1.026878647	-0.061187692
130	2	2	63	1.05	0.95	1.01221638	0.046849659
131	2	2	63	1.05	0.95	1.017141947	0.153101993
132	2	2	63	1.05	0.95	1.02221448	0.076860693
133	2	2	63	1.05	0.95	1.018839436	-0.121849961
134	2	2	63	1.05	0.95	1.015878695	-0.159990743
135	2	2	63	1.05	0.95	1.020532977	0.123678789
136	2	2	63	1.05	0.95	1.019254431	0.097424916
137	2	2	63	1.05	0.95	1.017992177	-0.134201969
138	2	2	63	1.05	0.95	1.004585317	-0.173160908
139	2	2	63	1.05	0.95	1.010691473	-0.166412852
140	2	2	63	1.05	0.95	1.025170985	0.11499135
141	1	2	63	1.05	0.95	1.010170114	-0.124391241
142	2	2	63	1.05	0.95	1.022186021	0.111044938
143	2	2	63	1.05	0.95	1.018456268	0.122525383
144	2	2	63	1.05	0.95	1.011946778	-0.127120924
145	2	2	63	1.05	0.95	1.022262051	-0.085123079
146	1	2	63	1.05	0.95	0.987869191	0.200445658
147	2	2	63	1.05	0.95	1.000509864	-0.223640451
148	2	2	63	1.05	0.95	1.004750738	0.142460503
149	2	2	63	1.05	0.95	1.016664105	0.114576204
150	2	2	63	1.05	0.95	1.012125091	0.134327211
151	2	2	63	1.05	0.95	0.967915863	0.352483888
152	2	2	63	1.05	0.95	1.015550711	-0.086170726
153	2	2	63	1.05	0.95	1.01983438	0.151323618
154	2	2	63	1.05	0.95	1.013230715	0.146730907
155	2	2	63	1.05	0.95	1.020681344	0.043314601
156	2	2	63	1.05	0.95	1.025710554	0.097138817
157	2	2	63	1.05	0.95	1.016879002	-0.185164939
158	2	2	63	1.05	0.95	1.025521967	0.134466297
159	2	2	63	1.05	0.95	1.023785481	0.038256226
160	2	2	63	1.05	0.95	1.013323769	0.115632818
161	2	2	63	1.05	0.95	0.997805285	0.233665686
162	2	2	63	1.05	0.95	1.025990233	-0.004476755
163	2	2	63	1.05	0.95	0.974049364	0.258628453
164	2	2	63	1.05	0.95	1.01968488	-0.1127544
165	2	2	63	1.05	0.95	0.992472108	0.179647082
166	2	2	63	1.05	0.95	1.02429958	-0.092858066
167	2	2	63	1.05	0.95	1.022320016	-0.133502007
168	2	2	63	1.05	0.95	1.022555666	0.06469211
169	2	2	63	1.05	0.95	1.024644304	0.048679468
170	2	2	63	1.05	0.95	0.986397689	0.204632252
171	2	2	150	1.05	0.95	1.010232221	0.243654468
172	2	2	150	1.05	0.95	1.011084452	0.235286722
173	2	2	150	1.05	0.95	1.011553393	-0.009710514
174	2	2	150	1.05	0.95	1.011453397	-0.009709554
175	2	2	150	1.05	0.95	1.010756559	0.248265623
176	2	2	150	1.05	0.95	1.005367657	0.212597352
177	2	2	150	1.05	0.95	1.013239185	0.224444191
178	1	2	150	1.05	0.95	1.025501548	-0.106337079
179	2	2	150	1.05	0.95	1.016270565	0.155511249
180	2	2	150	1.05	0.95	1.010254007	0.241421896
181	1	2	150	1.05	0.95	1.01250972	0.214107629
182	1	2	150	1.05	0.95	1.029723954	-0.09824428
183	1	2	150	1.05	0.95	1.021646302	-0.117666449
184	2	2	220	1.05	0.95	1.021521564	-0.012659177
185	2	2	220	1.05	0.95	1.021521564	-0.012659177
186	2	2	220	1.05	0.95	1.021521564	-0.012659177
187	1	2	220	1.05	0.95	1.015331116	0.112093599
188	2	2	220	1.05	0.95	0.959904942	0.42256827
189	2	2	220	1.05	0.95	0.973340187	0.376166361
190	1	2	220	1.05	0.95	1.016186416	0.115240869
191	2	2	220	1.05	0.95	1.008809713	0.264468094
192	2	2	220	1.05	0.95	1.030886956	0.086384807
193	2	2	220	1.05	0.95	1.006724663	0.289053997
194	2	2	220	1.05	0.95	1.001676024	0.309495886
195	1	2	220	1.05	0.95	1.028252208	0.026746146
196	2	2	220	1.05	0.95	0.966043081	0.402916438
197	2	2	220	1.05	0.95	0.966043081	0.402916438
198	2	2	220	1.05	0.95	0.966043081	0.402916438
199	2	2	220	1.05	0.95	0.965924256	0.403460744
200	1	2	220	1.05	0.95	1.021742114	-0.072343222
201	1	2	220	1.05	0.95	1.02143638	-0.075188837
202	2	2	220	1.05	0.95	1.02074276	0.149274172
203	2	2	220	1.05	0.95	1.02074276	0.149274172
204	1	2	220	1.05	0.95	1.017833151	0.116687302
205	1	2	220	1.05	0.95	1.018189739	0.117088284
206	1	2	220	1.05	0.95	1.017888502	0.117953755
207	1	2	220	1.05	0.95	1.018381131	0.118911572
208	1	2	220	1.05	0.95	1.019659344	0.153844927
209	1	2	220	1.05	0.95	1.023814951	-0.066924922
210	1	2	220	1.05	0.95	1.023826616	-0.066746232
211	1	2	220	1.05	0.95	1.023803255	-0.067103611
212	1	2	220	1.05	0.95	1.023826616	-0.066746232
213	1	2	220	1.05	0.95	1.024965369	-0.067718774
214	2	2	220	1.05	0.95	1.020323905	0.16069082
215	1	2	220	1.05	0.95	1.021011162	-0.075515877
216	1	2	220	1.05	0.95	1.016713307	0.118536962
217	1	2	220	1.05	0.95	1.016713307	0.118536962
218	2	2	220	1.05	0.95	1.024907681	-0.042777166
219	1	2	220	1.05	0.95	1.02764754	0.084307439
220	1	2	220	1.05	0.95	1.019788338	0.147498833
221	2	2	400	1.05	0.95	1.006855485	0.293280962
222	1	2	400	1.05	0.95	1.042054443	-0.050964965
223	2	2	400	1.05	0.95	1.041700972	0.014363989
224	2	2	400	1.05	0.95	1.041700972	0.014363989
225	2	2	400	1.05	0.95	1.0219748	0.213315513
226	2	2	400	1.05	0.95	1.022263129	0.214865666
227	2	2	400	1.05	0.95	1.025236573	0.215303807
228	2	2	400	1.05	0.95	1.019294272	0.240575304
229	2	2	400	1.05	0.95	1.019294272	0.240575304
230	3	2	400	1.05	0.95	1.0431	0
231	2	2	400	1.05	0.95	1.043099984	-0.000182055
232	2	2	400	1.05	0.95	1.038477042	0.142438314
233	2	2	400	1.05	0.95	1.038650288	0.141169469
234	2	2	400	1.05	0.95	1.041687318	0.10434147
235	2	2	400	1.05	0.95	1.041687318	0.10434147
236	1	2	150	1.05	0.95	1.013457536	-0.131085593
237	1	2	150	1.05	0.95	1.024911073	-0.107179954
238	1	2	150	1.05	0.95	1.021485215	-0.118189872
239	1	2	150	1.05	0.95	1.012613902	0.137450705
240	1	2	150	1.05	0.95	1.02544573	-0.106874016
241	2	2	150	1.05	0.95	1.03340204	-0.083871716
242	2	2	150	1.05	0.95	1.012193401	0.185772252
243	2	2	150	1.05	0.95	1.012623159	0.141053531
244	2	2	150	1.05	0.95	1.012226119	0.140277917
245	2	2	150	1.05	0.95	1.011648051	0.205454399
246	2	2	150	1.05	0.95	1.035603753	-0.074778048
247	1	2	220	1.05	0.95	1.014710634	0.110412044
248	1	2	220	1.05	0.95	1.024210459	0.143396565
249	1	2	220	1.05	0.95	1.028251233	0.072443374
250	1	2	220	1.05	0.95	1.022849631	0.160722719
251	1	2	220	1.05	0.95	0.990263601	-0.103906159
252	1	2	220	1.05	0.95	1.018560612	0.149681425
253	2	2	220	1.05	0.95	1.027987069	0.085057836
254	2	2	220	1.05	0.95	1.019183159	0.154318915
255	2	2	220	1.05	0.95	1.019861547	0.14769115
256	2	2	220	1.05	0.95	1.02764754	0.084307439
257	2	2	220	1.05	0.95	1.019659344	0.153844927
258	2	2	220	1.05	0.95	1.014553784	0.189502054
259	2	2	400	1.05	0.95	1.026985719	0.201672736
260	1	2	63	1.05	0.95	0.980644924	0.274354555
261	1	2	63	1.05	0.95	0.980644924	0.274354555
262	1	2	63	1.05	0.95	0.979381495	0.270686346
263	1	2	63	1.05	0.95	0.976134035	0.262832941
264	2	2	63	1.05	0.95	1.026248966	0.099901295
265	1	2	63	1.05	0.95	1.025920316	0.099146337
266	1	2	63	1.05	0.95	1.025409179	0.09819382
267	1	2	63	1.05	0.95	1.020417795	0.089095532
268	1	2	63	1.05	0.95	1.020180866	0.088357239
269	1	2	63	1.05	0.95	1.019306851	0.086847816
270	1	2	63	1.05	0.95	1.017467108	0.083651023
271	1	2	63	1.05	0.95	1.018127091	0.066553117
272	1	2	63	1.05	0.95	1.022196769	0.080987189
273	1	2	63	1.05	0.95	1.024947927	0.09345794
274	1	2	63	1.05	0.95	1.012208188	0.047026323
275	1	2	63	1.05	0.95	1.016712295	0.101839826
276	1	2	63	1.05	0.95	1.016822022	0.102747143
277	1	2	63	1.05	0.95	1.018264921	0.121600992
278	1	2	150	1.05	0.95	1.009620982	0.214233245
279	1	2	150	1.05	0.95	1.00952316	0.214212488
280	1	2	150	1.05	0.95	1.009314267	0.224129248
281	1	2	150	1.05	0.95	1.009155076	0.232981807
282	1	2	150	1.05	0.95	1.008987403	0.235912823
283	1	2	150	1.05	0.95	1.009002359	0.236287813
284	2	2	150	1.05	0.95	1.010772596	0.254826451
285	1	2	63	1.05	0.95	0.989673817	0.192910928
286	1	2	63	1.05	0.95	0.991774999	0.183456567
287	1	2	63	1.05	0.95	0.992125382	0.181552159
288	1	2	63	1.05	0.95	0.992251887	0.180859481
289	1	2	63	1.05	0.95	0.978385983	0.246661444
290	1	2	63	1.05	0.95	0.978385983	0.246661444
291	1	2	63	1.05	0.95	0.978342918	0.2468322
292	1	2	63	1.05	0.95	0.981106166	0.235180571
293	1	2	63	1.05	0.95	0.983301099	0.224483648
294	1	2	63	1.05	0.95	0.985420737	0.212155534
295	1	2	63	1.05	0.95	0.985420737	0.212155534
296	2	1	400	1.05	0.95	1.022083801	0.22098234
297	1	2	150	1.05	0.95	1.00943197	0.192376863
298	1	2	150	1.05	0.95	1.008717015	0.190781405
299	1	2	220	1.05	0.95	1.0179325	0.116698692
300	2	2	220	1.05	0.95	1.020953195	0.153311233
301	1	2	400	1.05	0.95	1.023117303	0.231132418
302	2	2	400	1.05	0.95	1.026188323	0.208220882
303	1	2	400	1.05	0.95	1.023298829	0.200206884
304	2	2	400	1.05	0.95	1.047947565	0.034031607
305	2	2	400	1.05	0.95	1.035773645	-0.061536293
306	2	2	400	1.05	0.95	1.047449968	-0.010237938
307	2	2	400	1.05	0.95	1.047155492	0.056895215
308	2	2	400	1.05	0.95	1.019630125	0.246486121
309	1	2	400	1.05	0.95	1.035494479	0.162709633
310	2	2	63	1.05	0.95	1.019313769	0.157433794
311	2	2	63	1.05	0.95	1.029903307	0.028587913
312	2	2	63	1.05	0.95	1.024984527	-0.015386001

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
8	24	2.771303926	-9.296336667	0	0.03302	0.91	0
8	174	3.927412677	-13.40078447	0	0.02229	0.96	1
8	174	3.921167305	-13.41637064	0	0.02205	0.96	1
9	14	23.82984835	-125.5147492	0	0.0026	2.55	1
9	14	24.3799138	-131.1532589	0	0.0025	1.24	1
9	14	22.7881096	-122.8372757	0	0.00265	2.55	1
10	26	3.338941208	-20.45907219	0	0.0164	2.6	1
10	19	1.624771769	-8.648928083	0	0.03801	2.18	1
10	22	3.364914397	-11.23840121	0	0.02747	1.64	1
11	14	3.802405222	-13.14733116	0	0.02214	1.71	1
11	14	3.931375474	-13.42144204	0	0.02204	1.91	1
12	34	1.558496452	-8.021515798	0	0.04435	2.55	1
12	22	2.365606683	-8.843162355	0	0.04049	1.89	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	23	2.418736102	-10.8626392	0	0.03214	1.95	1
12	29	1.642872055	-17.18903339	0	0.03609	2.6	1
13	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	237	8.689111617	-44.53684461	0	0.00811	2.6	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
14	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
14	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
14	237	8.980991995	-46.04959621	0	0.00779	2.55	1
14	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
15	28	2.560274898	-8.379430437	0	0.03827	1.95	1
15	29	1.628466576	-5.325467156	0	0.06032	1.95	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	26	2.663698493	-16.32130658	0	0.02055	2.6	1
15	241	19.01092366	-99.01946332	0	0.00349	1.3	1
15	246	19.88473903	-81.58384062	0	0.02727	2.6	1
15	27	2.728415749	-9.673198524	0	0.03037	1.91	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	241	19.49210358	-101.0623196	0	0.00342	1.3	1
16	176	6.185802485	-26.43896032	0	0.01167	1.04	1
17	21	2.684291526	-17.06016392	0	0.0248	2.6	1
17	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
17	25	3.695493751	-14.55862099	0	0.02191	1.04	1
17	21	3.394794192	-13.90063798	0	0.02323	1.95	1
18	279	13.72421597	-94.34262369	0	0.00484	2.6	1
18	297	6.672126934	-34.2494399	0	0.01051	2.55	1
18	278	13.39101772	-91.67696745	0	0.00498	2.6	0
18	298	7.634897909	-39.14475782	0	0.0092	2.55	1
19	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	30	3.70580201	-15.60242942	0	0.0208	1.95	1
21	242	3.418420242	-23.42458461	0	0.0195	2.6	1
22	236	6.583235563	-22.35692869	0	0.01324	0.81	1
22	34	3.258068348	-15.33873989	0	0.06238	3.37	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
23	34	2.706776063	-12.80579182	0	0.0273	2.55	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
24	179	18.68524449	-62.74127965	0	0.00484	1.89	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
24	243	2.824300215	-14.82529847	0	0.02314	2.53	1
24	31	2.871555951	-30.29954682	0	0.0754	5.2	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
25	32	6.728867751	-35.91399653	0	0.01516	2.33	1
25	32	8.057925666	-26.29985879	0	0.01219	1.95	1
25	298	15.51287128	-49.2887442	0	0.00677	1.04	1
25	298	15.42811836	-49.12079607	0	0.00675	1.04	1
25	32	8.032216024	-26.20801636	0	0.01223	1.95	1
27	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
28	29	4.460609244	-14.57070433	0	0.0221	1.95	1
30	177	19.76159572	-67.17961819	0	0.0044	1.04	1
30	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	172	6.045445879	-40.64633584	0	0.009	2.6	1
30	33	3.472326095	-36.3792934	0	0.0164	5.2	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	32	8.572367115	-33.13009094	0	0.00946	1.95	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	244	3.215295257	-16.86335422	0	0.02036	2.53	1
32	297	5.412378145	-19.26982892	0	0.01561	1.95	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
32	33	2.932966028	-20.33241773	0	0.02461	5.04	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
33	175	9.23936638	-32.05948816	0	0.00938	1.04	1
33	181	4.310661875	-28.92590964	0	0.01267	2.74	1
33	180	86.95652174	-608.6956522	0	0.00056	3.06	1
33	171	28.93436838	-185.6033874	0	0.002	3.06	1
35	63	7.700827636	-42.22559077	0	0.1377	9.99	1
35	186	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
35	69	8.413886738	-45.32025356	0	0.13035	9.99	1
35	184	295.6194571	-1612.469766	0	0.00094	1.91	1
35	185	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
36	211	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	58	96.46966948	-219.3536532	0	0.35975	4.93	1
36	212	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	209	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	210	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
37	204	338.3856186	-768.4173423	0	0.10268	4.93	1
37	205	343.6426117	-773.1958763	0	0.10056	4.93	1
38	68	4.824299838	-25.97861027	0	0.05799	5.13	1
38	192	6.748266783	-36.72507171	0	0.04046	1.99	1
38	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
38	44	1.944048073	-10.52834997	0	0.14133	3.81	1
38	69	17.50316826	-96.21960259	0	0.05957	10.26	1
38	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
38	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
38	68	4.788259272	-25.96254118	0	0.05671	3.81	1
38	76	4.791178523	-26.55536181	0	0.05332	3.82	1
39	193	198.3663944	-1061.843641	0	0.00135	1.82	1
39	194	8.577082117	-62.72492296	0	0.02877	4.39	1
39	64	3.135090675	-17.56287345	0	0.07982	4.995	1
39	50	3.608807721	-19.99708901	0	0.07272	3.74	1
39	64	3.097737185	-17.84808533	0	0.07975	4.995	1
39	6	6.53509434	-36.2758875	0	0.03939	3.6	1
39	5	4.687886972	-26.74159424	0	0.05564	3.74	1
39	5	4.757605296	-27.06548791	0	0.05497	3.74	1
40	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
40	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
40	67	25.13164193	-171.1345141	0	0.00995	4.01	1
40	52	19.72654921	-114.9581661	0	0.01465	3.81	1
40	52	25.64102564	-179.4871795	0	0.00902	3.81	1
40	56	11.1316319	-58.10851871	0	0.02798	3.81	1
40	67	95.56145163	-216.9807078	0	0.36133	4.93	1
40	299	907.7155825	-3782.14826	0	0.01708	2.4	1
41	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
41	76	6.977388899	-38.84287481	0	0.03619	3.82	1
41	76	6.982812462	-38.85748095	0	0.03617	3.82	1
41	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
42	74	98.1166807	-277.8525471	0	0.34511	4.46	1
42	74	97.57361195	-277.1781366	0	0.34652	4.46	1
42	215	40.50479713	-217.1642738	0	0.00676	3.42	1
42	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
42	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
42	57	77.5835316	-175.856005	0	0.44633	4.93	1
43	65	3.245289296	-32.13984254	0	0.09461	8.97	1
43	47	8.368312245	-45.20156538	0	0.03311	3.42	1
43	65	4.625978092	-23.92562995	0	0.06834	3.81	1
43	190	6.748241842	-35.96384442	0	0.04234	3.81	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.100999796	-27.5453989	0	0.0527	3.82	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.943265433	-30.53909193	0	0.05417	3.82	1
44	45	5.947382296	-30.70531748	0	0.0542	3.82	1
44	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
45	218	1257.861635	-4402.515723	0	0.02068	4.38	1
45	63	11.67368857	-64.09916268	0	0.09065	6.66	1
45	210	7.039540969	-37.76558771	0	0.04001	3.81	1
45	212	7.059572621	-38.31905655	0	0.03797	3.82	1
45	251	3.692452591	-19.76857422	0	0.07531	3.42	1
45	49	8.019416006	-43.54797787	0	0.03328	3.81	1
46	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	1
46	56	3.41672082	-17.90787138	0	0.08954	3.81	1
46	73	4.53153192	-24.60421544	0	0.05957	3.82	1
46	66	4.415238336	-23.24015819	0	0.06856	3.81	1
46	60	99.1831972	-530.9218203	0	0.00285	1.99	1
46	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
46	65	6.101372739	-33.54011757	0	0.0443	3.81	1
47	68	9.553086529	-51.21214284	0	0.02971	5.13	1
47	68	9.482984951	-51.18102449	0	0.029	3.81	1
47	65	3.224170136	-16.80609665	0	0.09535	3.81	1
48	190	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
48	56	21.4210116	-110.5273498	0	0.0596	3.81	1
48	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
49	209	17.13350015	-88.68626032	0	0.01848	3.81	1
49	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
49	54	12.85955074	-70.26825941	0	0.02062	3.81	1
49	213	19.3734911	-101.3382612	0	0.01558	3.82	1
49	54	10.86542594	-58.10033225	0	0.02615	3.81	1
49	55	7.941935626	-69.56547317	0	0.0609	7.62	1
49	211	10.35597009	-56.30239433	0	0.02582	3.82	1
50	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	0
50	65	4.86437647	-25.68144825	0	0.06408	3.82	1
50	191	7.645122929	-39.82040373	0	0.04046	3.82	1
50	65	4.873023804	-25.72216362	0	0.06399	3.82	1
50	191	7.629981899	-39.73812461	0	0.04055	3.82	1
51	195	57.01710513	-311.093328	0	0.00469	1.91	1
52	67	25.73331706	-179.8033051	0	0.009	4.01	1
52	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
53	189	10.09551534	-56.26044469	0	0.02516	3.74	1
53	62	8.535838505	-44.70956188	0	0.0352	3.74	1
53	75	4.077210573	-24.98894153	0	0.06249	3.74	1
53	188	13.33323582	-73.81099322	0	0.01925	1.82	1
53	197	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	75	4.950434073	-27.56866138	0	0.05182	3.74	1
53	188	11.01824306	-75.55366671	0	0.02104	2.29	1
53	198	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	199	423.3700254	-2878.916173	0	0.00053	1.82	1
53	196	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
54	200	79.06357869	-431.9571128	0	0.0034	3.81	1
54	57	145.2712719	-524.7554106	0	0.22418	3.64	1
54	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
55	72	4.336281985	-24.1722089	0	0.05857	3.82	1
55	201	22.94539156	-124.1281946	0	0.0117	3.82	1
56	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
56	66	14.2334352	-74.25394506	0	0.02177	3.81	1
56	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
56	59	10.85042275	-54.53032971	0	0.02842	3.81	1
56	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
56	216	13.17717337	-176.6368716	0	0.02152	12	1
57	215	185.4744241	-673.5650137	0	0.17477	3.64	1
58	213	79.9811809	-181.1338509	0	0.43235	4.93	1
59	203	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	1.91	1
59	65	16.38521315	-88.11068051	0	0.01708	3.81	1
59	202	961.5384615	-4807.692308	0	0.00031	1.91	1
61	300	36.5418829	-188.6151734	0	0.00864	3.7	1
61	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
61	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
61	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
61	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
62	191	2.631489134	-14.68691524	0	0.09589	3.74	1
64	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
64	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
64	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
64	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
65	73	1.281942447	-14.06149312	0	0.19964	7.62	1
65	214	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	3.81	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
71	77	2.673210377	-28.64390438	0	0.09262	7.62	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
73	77	4.158673996	-45.64039694	0	0.06151	7.62	1
73	258	493.6530324	-2609.308886	0	0.0006	3.82	1
75	189	7.629728363	-42.19331709	0	0.03391	3.74	1
75	189	7.530140879	-41.8220774	0	0.03385	3.74	1
76	219	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
76	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
78	85	7.120921007	-80.14272915	0	0.32679	13.61	1
78	103	6.896936962	-75.18231283	0	0.34995	13.61	1
78	306	4.425105096	-48.18447771	0	0.54594	13.61	1
78	305	9.9277637	-108.2598994	0	0.24295	13.61	1
79	91	26.10656224	-280.0522131	0	0.11277	13.86	1
79	92	13.62638882	-141.9584985	0	0.22053	13.86	1
80	87	28.78124509	-293.9175635	0	0.1105	13.86	1
80	83	6.318666516	-69.70125932	0	0.39181	13.86	1
80	98	12.29747076	-129.2076723	0	0.23726	13.86	1
81	99	4.177280052	-47.99230638	0	0.54758	13.86	1
81	98	5.191110014	-58.9962638	0	0.44536	13.63	1
81	83	8.050227103	-88.47357434	0	0.31128	13.86	1
81	93	8.403295825	-92.69614982	0	0.29713	13.86	1
81	97	7.762703262	-72.75526713	0	0.36483	13.86	1
82	84	17.34900527	-181.8309206	0	0.17093	13.21	1
82	98	5.360138667	-58.75268877	0	0.47566	13.21	1
83	93	4.848175951	-55.53647709	0	0.47431	13.86	1
83	97	5.426194305	-58.91796784	0	0.44571	13.86	1
83	87	4.84983351	-55.72615149	0	0.47277	13.86	1
84	95	27.07320033	-304.3401141	0	0.08819	13.21	1
84	85	4.412475189	-49.73383052	0	0.52618	13.21	1
84	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	100	4.752582574	-50.05379519	0	0.56096	13.86	1
86	91	14.30615165	-162.1363853	0	0.16169	13.86	1
86	102	19.80851766	-224.4965335	0	0.11663	16.31	1
86	91	11.52602673	-138.1202203	0	0.18512	13.86	1
86	94	7.030479044	-79.63615354	0	0.3275	16.31	1
87	95	8.079056036	-90.435964	0	0.30363	13.21	1
87	222	5.360471447	-55.56814297	0	0.57194	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	98	19.44130023	-206.9418403	0	0.14279	13.86	1
88	91	6.597238584	-68.32854248	0	0.44012	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	259	29.34925615	-316.7695577	0	0.08865	13.86	1
88	302	35.49074014	-400.0774343	0	0.06641	16.31	1
88	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
89	102	16.31519776	-171.4578964	0	0.21834	13.86	1
89	102	20.10259254	-185.0824899	0	0.23072	13.86	1
89	226	69.3441202	-757.0066455	0	0.03755	16.31	1
89	225	257.5107296	-2918.454936	0	0.00976	16.31	1
89	225	145.2081317	-1548.886738	0	0.01773	16.31	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
90	93	3.807766681	-43.14218407	0	0.6199	13.86	1
90	91	18.47055047	-208.8931303	0	0.12571	13.86	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
91	92	10.69562819	-113.0128425	0	0.26932	13.86	1
91	99	4.884117958	-56.10392642	0	0.46841	13.86	1
92	303	10.13893686	-105.0661259	0	0.29801	13.86	1
93	232	40.22877932	-416.2804121	0	0.07551	5.28	1
93	233	43.33903161	-488.7679676	0	0.05599	5.28	1
93	99	7.778510218	-80.81740277	0	0.38323	13.86	1
94	229	0	-12500	0	0.00236	3.5	1
94	102	10.84988808	-121.4295694	0	0.21485	13.86	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	228	0	-11111.11111	0	0.00247	3.5	1
96	97	10.47085333	-117.6923915	0	0.22418	13.86	1
96	3	15.81777918	-177.1591269	0	0.1499	13.86	1
96	309	4.216673543	-47.42624222	0	0.55634	13.86	1
96	307	4.828958583	-54.21468839	0	0.48673	13.86	1
97	234	0	-33333.33333	0	0.00085	5.05	1
97	304	3.726979499	-41.86228157	0	0.63033	13.86	1
97	235	0	-25000	0	0.00112	5.05	1
98	231	0	-20000	0	0.00147	4.38	1
98	230	2702.702703	-16216.21622	0	0.00189	4.38	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
100	105	6.042621714	-63.6108421	0	0.48416	13.86	1
102	303	12.729453	-135.2273775	0	0.2205	16.31	1
103	223	317.9650238	-3974.562798	0	0.00729	13.86	1
103	224	769.2307692	-6153.846154	0	0.0049	13.86	1
103	4	6.497469925	-62.41508988	0	0.47306	12.8	1
103	304	5.728137608	-64.17174451	0	0.41109	13.86	1
104	221	16.13423685	-172.0985264	0	0.17268	13.86	1
104	2	85.75803982	-777.9479326	0	0.0348	14.69	1
104	308	2.953142832	-32.39989322	0	0.86181	13.86	1
104	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
105	7	9.462416465	-85.4574487	0	0.34479	13.86	1
105	305	7.62044853	-83.26563485	0	0.3161	13.61	1
113	260	2.511850436	-6.726624103	0	0.00658	0.684	1
114	270	34.86715614	-153.9135892	0	0.00007	1.419	1
128	271	12.06452861	-40.51894274	0	0.00124	0.799	1
128	271	10.65077786	-35.78605598	0	0.00141	0.799	1
130	274	405.4054054	-2567.567568	0	0	0.982	1
143	277	211.7148906	-705.716302	0	0.00007	0.799	1
146	170	3.877709536	-13.03043481	0	0.00097	0.63	1
146	285	2.759999002	-7.391120467	0	0.0015	0.342	1
163	291	0.867422356	-2.914306128	0	0.00432	0.63	1
163	263	2.296279913	-7.714956243	0	0.00163	0.399	1
163	289	0.743524983	-2.497841854	0	0.00504	0.399	1
165	288	17.47542518	-46.8091746	0	0.00024	0.342	1
170	295	2.504944587	-8.414301556	0	0.0015	0.63	1
171	172	10.31515513	-69.49157143	0	0.00522	2.74	1
173	174	13.724311	-46.84374205	0	0.00632	0.96	1
178	240	20.29139856	-106.3832283	0	0.0031	1.36	1
182	238	17.37611074	-58.40303889	0	0.00525	1.71	0
183	238	21.28631769	-71.54877464	0	0.00428	1.71	1
187	247	113.2783461	-584.0914723	0	0.0026	3.82	1
190	216	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
192	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
204	206	61.78672676	-599.6947009	0	0.00492	8.97	1
205	207	58.92751915	-604.0070713	0	0.00484	8.97	1
208	254	17.08084167	-90.58794636	0	0.01664	3.74	1
208	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
208	257	2702.702703	-16216.21622	0	0.0001	3.74	1
216	217	161.4639397	-2314.316469	0	0.00171	12.04	1
219	256	2000	-14000	0	0.00011	3.82	1
219	253	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
220	255	60.1728413	-316.4261482	0	0.00481	3.82	1
227	302	14.95769963	-172.3126997	0	0.15386	16.31	1
252	300	10.65752502	-55.216732	0	0.02953	3.7	1
260	261	684.9315068	-1826.484018	0	0.00002	0.684	1
261	262	2.692079038	-9.04303534	0	0.00139	0.63	1
262	263	1.279410857	-4.298426257	0	0.00293	0.63	1
264	265	40.52206941	-136.0815764	0	0.00009	0.399	1
264	273	26.84631077	-118.4482832	0	0.00009	1.419	1
265	266	28.96617555	-97.30985664	0	0.00013	0.399	1
266	267	3.130917283	-10.51747367	0	0.00479	0.799	1
267	268	35.39142143	-156.1838815	0	0.00007	1.419	1
268	269	18.49148867	-62.05760371	0	0.0002	0.399	1
269	270	9.006013384	-30.26938053	0	0.00166	0.799	1
271	272	15.10419226	-50.78714459	0	0.00099	1.26	1
272	273	13.75315482	-60.61432561	0	0.00017	1.419	1
274	275	2.557774031	-11.45078815	0	0.00442	0.895	1
275	276	204.5408059	-685.2116997	0	0.00007	0.799	1
276	277	7.411675984	-33.213573	0	0.00152	0.895	1
278	279	1538.461538	-12307.69231	0	0.00004	2.6	1
278	280	25.89834898	-178.0511492	0	0.00257	2.6	1
280	281	28.25755406	-194.7061601	0	0.00235	2.6	1
281	282	90.22084494	-619.7779783	0	0.00074	2.6	1
282	283	512.8205128	-4102.564103	0	0.00011	2.6	1
283	284	31.5998596	-89.32346676	0	0.25805	2	1
285	286	2.138328081	-5.726370116	0	0.00193	0.342	1
286	287	11.00624373	-28.53020358	0	0.00039	0.342	1
287	288	29.6311177	-79.35112874	0	0.00014	0.342	1
289	290	369.1275168	-1241.610738	0	0.00001	0.63	1
290	291	119.4830977	-411.7571368	0	0.00307	0.753	1
290	292	1.650108018	-5.543854391	0	0.00227	0.63	1
292	293	1.756085811	-5.89946325	0	0.00213	0.63	1
293	294	1.528151186	-5.133910847	0	0.00245	0.63	1
294	295	1511.335013	-4785.894207	0	0	0.63	1
297	298	53.62763766	-273.5786733	0	0.00131	2.55	1
301	309	3.458232438	-37.88139131	0	0.73707	13.86	1
303	296	7.208162543	-69.17900964	0	0.42682	12.8	1
304	307	8.232770761	-92.72699699	0	0.28447	13.86	1
304	306	6.575453886	-74.04292611	0	0.35628	13.86	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
1	4.97678	-0.50752	99.99	-99.99	1.0483	99.99	0	0	1	0
2	0.59236	-0.78217	99.99	-99.99	1.0482	99.99	0	0	1	0
3	0.18105	-0.87286	99.99	-99.99	1.042	99.99	0	0	1	0
4	0.27812	-0.58022	99.99	-99.99	1.0373	99.99	0	0	1	0
5	1.56397	-0.22	99.99	-99.99	1.0486	99.99	0	0	1	0
6	1.00683	-0.14204	99.99	-99.99	1.0482	99.99	0	0	1	0
7	0	0.07649	99.99	-99.99	1.0329	99.99	0	0	1	0
10	0	0	0.54532	-0.54532	1.0374	1.36329	0	0	9	0
14	0	0	0.62824	-0.62824	1.0327	1.5706	0	0	9	0
22	0	0	0.53269	-0.53269	1.0301	1.33174	0	0	9	0
22	0	0	0.39545	-0.39545	1.0301	0.98862	0	0	9	0
24	0	0	0.62824	-0.62824	1.0233	1.5706	0	0	9	0
29	0	0	0.40899	-0.40899	1.0272	1.02247	0	0	9	0
30	0.31	0.01793	0.155	-0.124	1.0354	0.31	0.155	0	4	0
30	0	0	0.155	-0.124	1.0354	0.31	0.155	0	4	0
34	0	0	0.68165	-0.68165	1.0318	1.70411	0	0	9	0
60	0	0	0.3	-0.24	1.0307	0.6	0.3	0	6	0
60	0.58	0.03582	0.3	-0.24	1.0307	0.6	0.3	0	6	0
60	0.5	0.03582	0.3	-0.24	1.0307	0.6	0.3	0	6	0
63	0	0	0.43506	-0.43506	1.0219	1.08764	0	0	9	0
64	0.01675	0.07021	0.27669	-0.27669	1.0368	0.69172	0	0	10	0
71	0.02867	0.06698	0.47355	-0.47355	1.0309	1.18388	0	0	10	0
95	0	0	0.62824	-0.62824	1.0411	1.5706	0	0	9	0
105	0	0	1.09063	-1.09063	1.03	2.72658	0	0	9	0
106	0.01906	0.11263	0.31486	-0.31486	1.0171	0.78714	0	0	10	0
106	0.08392	0.03322	0.09285	-0.09285	1.0171	0.23212	0	0	8	0
107	0.36839	0.08802	0.24615	-0.24615	1.0208	0.61537	0	0	13	0
107	0.0527	0	0	0	1.0208	0.157	0	0	7	0
107	0.3	0.05953	0.15	-0.12	1.0208	0.3	0.15	0	6	0
107	0	0	0.06978	-0.06978	1.0208	0.17444	0	0	9	0
107	0.15	0.03076	0.0775	-0.062	1.0208	0.155	0.0775	0	6	0
107	0.02502	0.14779	0.41328	-0.41328	1.0208	1.03319	0	0	10	0
108	0.11271	-0.01166	0.07531	-0.07531	1.0266	0.18827	0	0	13	0
108	0	0	0.05622	-0.05622	1.0266	0.14054	0	0	9	0
109	0.04767	0.00484	0.03185	-0.03185	1.0265	0.07964	0	0	13	0
110	1.17434	0.07332	0.78466	-0.78466	1.0239	1.96166	0	0	13	0
110	0	0	0.15297	-0.15297	1.0239	0.38242	0	0	9	0
111	0	0	0.39116	-0.39116	1.0285	0.97789	0	0	9	0
111	0.01933	-0.00026	0.01291	-0.01291	1.0285	0.03228	0	0	13	0
111	0.02249	0	0	0	1.0285	0.067	0	0	7	0
112	0.0444	0.2936	0.73341	-0.73341	1.0322	1.83354	0	0	10	0
112	0.09063	0.04014	0.10028	-0.10028	1.0322	0.25069	0	0	8	0
112	0	0	0.07126	-0.07126	1.0322	0.17816	0	0	9	0
112	0.17107	0.04576	0.1143	-0.1143	1.0322	0.28576	0	0	13	0
112	0.04531	0	0	0	1.0322	0.135	0	0	7	0
113	0.01767	0.00431	0.29183	-0.29183	1.021	0.72958	0	0	10	0
113	0.15	0.00795	0.09	-0.072	1.021	0.18	0	0	5	0
113	0.03424	0	0	0	1.021	0.102	0	0	7	0
113	0.02155	0.00021	0.0144	-0.0144	1.021	0.036	0	0	13	0
113	0.15	0.00795	0.09	-0.072	1.021	0.18	0	0	5	0
114	0	0	0.06346	-0.06346	1.0205	0.15866	0	0	9	0
114	0.00604	0	0	0	1.0205	0.018	0	0	7	0
114	0.39729	0.14325	0.26546	-0.26546	1.0205	0.66365	0	0	13	0
115	0.01599	0.00111	0.01069	-0.01069	1.0161	0.02671	0	0	13	0
115	0	0	0.11583	-0.11583	1.0161	0.28957	0	0	9	0
116	0.08224	0	0	0	1.0274	0.245	0	0	7	0
116	0.2311	0.06227	0.15441	-0.15441	1.0274	0.38603	0	0	13	0
116	0.01609	0.10719	0.26583	-0.26583	1.0274	0.66458	0	0	10	0
116	0.26685	0.11906	0.29526	-0.29526	1.0274	0.73814	0	0	8	0
117	0	0	0.06346	-0.06346	1.0384	0.15866	0	0	9	0
117	0.04489	0.00711	0.03	-0.03	1.0384	0.07499	0	0	13	0
117	0.02398	0.0939	0.39619	-0.39619	1.0384	0.99048	0	0	10	0
118	0.02567	0.24844	0.42405	-0.42405	1.0287	1.06011	0	0	10	0
118	0	0	0.07238	-0.07238	1.0287	0.18094	0	0	9	0
118	0.06713	0	0	0	1.0287	0.2	0	0	7	0
118	0.16884	0.0661	0.11282	-0.11282	1.0287	0.28204	0	0	13	0
119	0.01726	0.18191	0.28515	-0.28515	1.0243	0.71286	0	0	10	0
119	0.00336	0	0	0	1.0243	0.01	0	0	7	0
119	0	0	0.17156	-0.17156	1.0243	0.4289	0	0	9	0
120	0.13438	0.04712	0.08979	-0.08979	1.0389	0.22448	0	0	13	0
120	0	0	0.05641	-0.05641	1.0389	0.14102	0	0	9	0
120	0.04806	0.41663	0.79395	-0.79395	1.0389	1.98488	0	0	10	0
121	0	0	0.1266	-0.1266	1.0317	0.3165	0	0	9	0
121	0.26278	0.02032	0.17558	-0.17558	1.0317	0.43896	0	0	13	0
122	0.0649	0.62655	1.07212	-1.07212	1.0299	2.6803	0	0	10	0
122	0.01655	0.00646	0.01106	-0.01106	1.0299	0.02764	0	0	13	0
122	0.00436	0	0	0	1.0299	0.013	0	0	7	0
123	0.01964	0.05483	0.32451	-0.32451	1.0252	0.81128	0	0	10	0
124	0.02036	-0.0192	0.3364	-0.3364	1.0294	0.84099	0	0	10	0
124	0.21553	-0.00822	0.14401	-0.14401	1.0294	0.36004	0	0	13	0
124	0	0	0.15955	-0.15955	1.0294	0.39888	0	0	9	0
125	0.02099	0.00305	0.01403	-0.01403	1.0275	0.03507	0	0	13	0
125	0.15407	0	0	0	1.0275	0.459	0	0	7	0
125	0	0	0.05622	-0.05622	1.0275	0.14054	0	0	9	0
125	0.10322	0.02481	0.1142	-0.1142	1.0275	0.28551	0	0	8	0
125	0.09197	0.33012	1.51928	-1.51928	1.0275	3.79819	0	0	10	0
126	0.91421	0.35371	0.61085	-0.61085	1.0315	1.52713	0	0	13	0
126	0.01629	0.15586	0.26918	-0.26918	1.0315	0.67294	0	0	10	0
126	0.15273	0	0	0	1.0315	0.455	0	0	7	0
126	0	0	0.06569	-0.06569	1.0315	0.16423	0	0	9	0
127	0.63	0.17192	0.375	-0.3	1.0293	0.75	0.375	0	4	0
127	0.4123	0.11737	0.27549	-0.27549	1.0293	0.68871	0	0	13	0
127	0.02353	0.16564	0.38876	-0.38876	1.0293	0.97191	0	0	10	0
127	0.06143	0	0	0	1.0293	0.183	0	0	7	0
128	0.06379	0.0112	0.04262	-0.04262	1.017	0.10656	0	0	13	0
129	0.02902	-0.03809	0.47938	-0.47938	1.0287	1.19846	0	0	10	0
129	0.48511	-0.02575	0.32414	-0.32414	1.0287	0.81035	0	0	13	0
129	0	0	0.124	-0.124	1.0287	0.31	0	0	9	0
130	0.02063	0.08057	0.34085	-0.34085	1.0133	0.85214	0	0	10	0
130	0.20053	0.03167	0.13399	-0.13399	1.0133	0.33497	0	0	13	0
130	0	0	0.05622	-0.05622	1.0133	0.14054	0	0	9	0
131	0.05606	0	0	0	1.0286	0.167	0	0	7	0
131	0.77803	0.2546	0.51986	-0.51986	1.0286	1.29965	0	0	13	0
131	0.04406	0.35645	0.72784	-0.72784	1.0286	1.81961	0	0	10	0
132	1.04761	0.45093	0.69999	-0.69999	1.0251	1.74996	0	0	13	0
132	0	0	0.06049	-0.06049	1.0251	0.15123	0	0	9	0
133	0.00139	0.00051	0.023	-0.023	1.0261	0.0575	0	0	10	0
134	0	0	0.07089	-0.07089	1.0284	0.17723	0	0	9	0
134	0.04601	-0.00141	0.03074	-0.03074	1.0284	0.07685	0	0	13	0
135	0.02551	0.23157	0.42145	-0.42145	1.028	1.05361	0	0	10	0
135	0.01645	0	0	0	1.028	0.049	0	0	7	0
135	0.17274	0.06342	0.11542	-0.11542	1.028	0.28854	0	0	13	0
136	0	0	0.07758	-0.07758	1.0239	0.19394	0	0	9	0
136	0.02215	0	0	0	1.0239	0.066	0	0	7	0
136	0.04601	0.00335	0.03074	-0.03074	1.0239	0.07685	0	0	13	0
137	0.06435	-0.00046	0.043	-0.043	1.0268	0.10749	0	0	13	0
137	0	0	0.05622	-0.05622	1.0268	0.14054	0	0	9	0
138	0	0	0.42668	-0.42668	1.0194	1.06671	0	0	9	0
138	0.02316	0	0	0	1.0194	0.069	0	0	7	0
139	0	0	0.05622	-0.05622	1.0243	0.14054	0	0	9	0
139	0.0838	0.0069	0.05599	-0.05599	1.0243	0.13999	0	0	13	0
140	0.11993	0.03884	0.08014	-0.08014	1.0316	0.20034	0	0	13	0
140	0	0	0.05641	-0.05641	1.0316	0.14102	0	0	9	0
140	0.09264	0	0	0	1.0316	0.276	0	0	7	0
140	0.041	0.32832	0.67733	-0.67733	1.0316	1.69333	0	0	10	0
142	0.02155	0.00296	0.0144	-0.0144	1.0282	0.036	0	0	13	0
142	0.04055	0.13747	0.66991	-0.66991	1.0282	1.67477	0	0	10	0
143	0.01767	0.06349	0.29183	-0.29183	1.0258	0.72958	0	0	10	0
143	2.2571	0.3281	1.50813	-1.50813	1.0258	3.77033	0	0	13	0
144	0	0	0.12181	-0.12181	1.0199	0.30452	0	0	9	0
145	0	0	0.07089	-0.07089	1.0258	0.17723	0	0	9	0
145	0.04323	-0.00181	0.02888	-0.02888	1.0258	0.07221	0	0	13	0
147	0	0	0.11151	-0.11151	1.0252	0.27878	0	0	9	0
147	0.02211	0.00362	0.01477	-0.01477	1.0252	0.03693	0	0	13	0
148	0.30836	0.00126	0.20604	-0.20604	1.0148	0.51509	0	0	13	0
148	0.07	0.00354	0.044	-0.0352	1.0148	0.088	0.044	0	6	0
148	0.07	0.00354	0.044	-0.0352	1.0148	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.14517	-0.14517	1.0148	0.36292	0	0	9	0
148	0	0	0.125	-0.1	1.0148	0.25	0.125	0	4	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0148	0.08	0.04	0	4	0
148	0.07	0.00354	0.044	-0.0352	1.0148	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0148	0.08	0.04	0	4	0
148	0.02958	0.003	0.48867	-0.48867	1.0148	1.22167	0	0	10	0
148	0.0188	0	0	0	1.0148	0.056	0	0	7	0
148	0.07	0.00354	0.044	-0.0352	1.0148	0.088	0.044	0	6	0
149	0	0	0.05622	-0.05622	1.0231	0.14054	0	0	9	0
149	0.16607	0.06125	0.11096	-0.11096	1.0231	0.2774	0	0	13	0
149	0.0376	0	0	0	1.0231	0.112	0	0	7	0
150	0.03761	-0.00358	0.62125	-0.62125	1.021	1.55314	0	0	10	0
150	0	0	0.05641	-0.05641	1.021	0.14102	0	0	9	0
150	0.08996	0	0	0	1.021	0.268	0	0	7	0
150	0.15773	-0.00061	0.10539	-0.10539	1.021	0.26347	0	0	13	0
150	0.11077	-0.00071	0.12256	-0.12256	1.021	0.3064	0	0	8	0
151	0.01677	0.02436	0.27698	-0.27698	1.0301	0.69244	0	0	10	0
151	0	0	0.05641	-0.05641	1.0301	0.14102	0	0	9	0
152	0.03878	0.00145	0.02591	-0.02591	1.0192	0.06478	0	0	13	0
152	0	0	0.06235	-0.06235	1.0192	0.15587	0	0	9	0
153	0	0	0.2	-0.16	1.031	0.4	0.2	0	4	0
153	0.01766	0.0037	0.0118	-0.0118	1.031	0.0295	0	0	13	0
153	0.0678	0	0	0	1.031	0.202	0	0	7	0
153	0.07382	0.38265	1.21956	-1.21956	1.031	3.04891	0	0	10	0
154	0.03256	0	0	0	1.0238	0.097	0	0	7	0
154	0.06769	0.15856	1.11818	-1.11818	1.0238	2.79544	0	0	10	0
155	0.11493	0.02537	0.07679	-0.07679	1.0216	0.19198	0	0	13	0
156	0	0	0.05622	-0.05622	1.0303	0.14054	0	0	9	0
156	0.02987	0.24168	0.4935	-0.4935	1.0303	1.23374	0	0	10	0
156	0.03155	0.01032	0.02108	-0.02108	1.0303	0.05271	0	0	13	0
157	0	0	0.03774	-0.03774	1.0336	0.09436	0	0	9	0
157	0.00906	0	0	0	1.0336	0.027	0	0	7	0
157	0.05348	0.54078	0.88346	-0.88346	1.0336	2.20864	0	0	10	0
157	0.05545	0.02268	0.03705	-0.03705	1.0336	0.09263	0	0	13	0
158	0.18562	0	0	0	1.0343	0.553	0	0	7	0
158	0.16217	0.01959	0.10836	-0.10836	1.0343	0.2709	0	0	13	0
158	0.05914	0.17664	0.97705	-0.97705	1.0343	2.44262	0	0	10	0
159	0.06607	0.16145	1.09143	-1.09143	1.0245	2.72859	0	0	10	0
160	0.34226	0.07773	0.22869	-0.22869	1.0199	0.57173	0	0	13	0
160	0.01074	0	0	0	1.0199	0.032	0	0	7	0
160	0.02531	0.14211	0.4181	-0.4181	1.0199	1.04526	0	0	10	0
161	0.02417	0	0	0	1.0248	0.072	0	0	7	0
161	0.06431	0.08593	1.06247	-1.06247	1.0248	2.65616	0	0	10	0
162	0.04531	0	0	0	1.026	0.135	0	0	7	0
162	0	0	0.39459	-0.39459	1.026	0.98647	0	0	9	0
163	0.03257	0.06622	0.53806	-0.53806	1.0078	1.34516	0	0	10	0
163	0.07083	0	0	0	1.0078	0.211	0	0	7	0
164	0.12215	0.01918	0.08162	-0.08162	1.0259	0.20405	0	0	13	0
164	0.06847	0.26579	1.13117	-1.13117	1.0259	2.82793	0	0	10	0
164	0	0	0.05678	-0.05678	1.0259	0.14194	0	0	9	0
165	0.04197	-0.05181	0.6933	-0.6933	1.0086	1.73326	0	0	10	0
165	0.02099	-0.00105	0.01403	-0.01403	1.0086	0.03507	0	0	13	0
165	0.1252	0	0	0	1.0086	0.373	0	0	7	0
166	0.04156	0.00374	0.02777	-0.02777	1.0285	0.06942	0	0	13	0
166	0	0	0.05622	-0.05622	1.0285	0.14054	0	0	9	0
167	0	0	0.05662	-0.05662	1.031	0.14154	0	0	9	0
167	0.05011	0.4717	0.82775	-0.82775	1.031	2.06937	0	0	10	0
168	0.01343	0	0	0	1.0246	0.04	0	0	7	0
168	0.03675	0.31167	0.60714	-0.60714	1.0246	1.51785	0	0	10	0
169	0	0	0.1006	-0.1006	1.0258	0.2515	0	0	9	0
169	0.00356	0	0	0	1.0258	0.0106	0	0	7	0
170	0.02785	0.03626	0.46007	-0.46007	1.0074	1.15018	0	0	10	0
170	0.11211	0	0	0	1.0074	0.334	0	0	7	0
171	0.3	0.00712	0.15	-0.12	1.0392	0.3	0.15	0	4	0
171	0.3	0.00712	0.15	-0.12	1.0392	0.3	0.15	0	4	0
171	0.3	0.00712	0.15	-0.12	1.0392	0.3	0.15	0	4	0
171	0.54	0.01282	0.27	-0.216	1.0392	0.54	0.27	0	4	0
172	0.16	0.01292	0.105	-0.084	1.0381	0.21	0.105	0	4	0
172	0	0	0.105	-0.084	1.0381	0.21	0.105	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0116	0.54	0.27	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0116	0.54	0.27	0	4	0
174	0.16	0.00212	0.11	-0.088	1.0115	0.22	0.11	0	4	0
174	0	0	0.11	-0.088	1.0115	0.22	0.11	0	4	0
175	0	0	0.17	-0.136	1.0408	0.34	0	0	5	0
175	0.31	-0.00374	0.17	-0.136	1.0408	0.34	0	0	5	0
176	0.28	0.00499	0.145	-0.116	1.0276	0.29	0.145	0	4	0
176	0.28	0.00499	0.145	-0.116	1.0276	0.29	0.145	0	4	0
177	0	0	0.3125	-0.25	1.0378	0.625	0	0	5	0
177	0.54	0.0224	0.3125	-0.25	1.0378	0.625	0.3125	0	4	0
179	0.41	-0.00649	0.22	-0.176	1.0281	0.44	0.22	0	6	0
179	0.41	-0.00649	0.22	-0.176	1.0281	0.44	0.22	0	6	0
179	0.41	-0.00649	0.22	-0.176	1.0281	0.44	0.22	0	6	0
180	0.68	0.02472	0.4775	-0.382	1.0387	0.955	0	0	5	0
180	0.67	0.02472	0.4775	-0.382	1.0387	0.955	0	0	5	0
184	0	0	0.265	-0.212	1.0216	0.53	0.265	0	4	0
185	0	0	0.265	-0.212	1.0216	0.53	0.265	0	4	0
186	0	0	0.265	-0.212	1.0216	0.53	0.265	0	4	0
188	0.6	-0.02982	0.3	-0.24	1.0488	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.02982	0.3	-0.24	1.0488	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.02982	0.3	-0.24	1.0488	0.6	0.3	0	6	0
188	1.48	-0.09393	0.945	-0.756	1.0488	1.89	0.945	0	6	0
189	0.7	0.05736	0.4	-0.32	1.0435	0.8	0.4	0	6	0
189	0.75	0.05736	0.4	-0.32	1.0435	0.8	0.4	0	6	0
189	0.66	0.05736	0.4	-0.32	1.0435	0.8	0.4	0	6	0
191	0.79	0.0746	0.4	-0.32	1.0429	0.8	0.4	0	6	0
191	0.78	0.0746	0.4	-0.32	1.0429	0.8	0.4	0	6	0
191	0	0	0.4	-0.32	1.0429	0.8	0.4	0	6	0
192	0.71	0.03427	0.56	-0.448	1.0345	1.12	0	0	5	0
192	0.71	0.03427	0.56	-0.448	1.0345	1.12	0	0	5	0
192	0.7	0.03427	0.56	-0.448	1.0345	1.12	0	0	5	0
193	0.6	0.05258	0.31	-0.248	1.0474	0.62	0.31	0	6	0
193	0.6	0.05258	0.31	-0.248	1.0474	0.62	0.31	0	6	0
193	0.58	0.05258	0.31	-0.248	1.0474	0.62	0.31	0	6	0
194	0.75	-0.05456	0.3825	-0.306	1.0484	0.765	0	0	5	0
194	0.75	-0.05456	0.3825	-0.306	1.0484	0.765	0	0	5	0
196	0.6	-0.04113	0.325	-0.26	1.0467	0.65	0.325	0	6	0
197	0.6	-0.04113	0.325	-0.26	1.0467	0.65	0.325	0	6	0
198	0.58	-0.03771	0.325	-0.26	1.0467	0.65	0.325	0	6	0
199	2.28	0.03688	1.225	-0.98	1.0468	2.45	1.225	0	6	0
202	0.63	0.07613	0.35	-0.28	1.0316	0.7	0.35	0	6	0
203	0.63	0.0634	0.35	-0.28	1.0316	0.7	0.35	0	6	0
214	0.59	0.06793	0.335	-0.268	1.0329	0.67	0.335	0	6	0
214	0.6	0.06793	0.335	-0.268	1.0329	0.67	0.335	0	6	0
214	0.6	0.06793	0.335	-0.268	1.0329	0.67	0.335	0	6	0
218	2.87	0.37232	2.352	-1.176	1.0258	3.92	2.352	0	2	0
221	1.91	-0.32719	0.955	-0.764	1.0487	1.91	0.955	0	6	0
223	0	0	0.6	-0.48	1.0418	1.2	0	0	5	0
223	1.06	-0.27786	0.6	-0.48	1.0418	1.2	0	0	5	0
224	1.05	-0.27963	0.64	-0.512	1.0418	1.28	0	0	5	0
224	1.04	-0.27963	0.64	-0.512	1.0418	1.28	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.044	3.9	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.044	3.9	0	0	5	0
226	1.23	0.31543	1.1	-0.88	1.0446	2.2	0	0	5	0
227	0	0	0.6525	-0.522	1.0476	1.305	0	0	5	0
227	1.29	-0.10109	0.6525	-0.522	1.0476	1.305	0	0	5	0
228	0	0	1.575	-1.26	1.0473	3.15	1.575	0	4	0
229	2.71	0.30207	1.575	-1.26	1.0473	3.15	1.575	0	4	0
230	2.81967	-0.53221	2.352	-1.176	1.0431	3.92	2.352	0	2	0
231	2.85	-0.07438	2.352	-1.176	1.0431	3.92	2.352	0	2	0
232	4	0.01718	2.478	-1.239	1.0482	4.13	2.478	0	2	0
233	4	0.13095	2.478	-1.239	1.0482	4.13	2.478	0	2	0
234	4	-0.47771	2.511	-1.2555	1.0469	4.185	2.511	0	2	0
235	4	-0.35842	2.511	-1.2555	1.0469	4.185	2.511	0	2	0
241	0.29613	-0.04472	0.19787	-0.19787	1.0368	0.49466	0	0	13	0
242	0.04143	0.02068	0.68439	-0.68439	1.0291	1.71098	0	0	10	0
243	0.0564	-0.03648	0.93174	-0.93174	1.0224	2.32934	0	0	10	0
244	0.04336	0.01727	0.71633	-0.71633	1.0219	1.79083	0	0	10	0
245	0.0738	-0.00844	1.21919	-1.21919	1.0323	3.04798	0	0	10	0
246	1.14321	-0.02068	0.76387	-0.76387	1.0383	1.90966	0	0	13	0
253	0.06942	0.01516	1.14677	-1.14677	1.0315	2.86693	0	0	10	0
254	0.0457	-0.05731	0.75496	-0.75496	1.0308	1.88739	0	0	10	0
255	0.07765	0.02236	1.2827	-1.2827	1.0305	3.20675	0	0	10	0
256	0.04039	0.14034	0.66731	-0.66731	1.0311	1.66827	0	0	10	0
257	0.04727	-0.21952	0.78095	-0.78095	1.0312	1.95238	0	0	10	0
258	0.05627	0.0604	0.92951	-0.92951	1.0321	2.32377	0	0	10	0
259	0.05096	0.15386	0.84186	-0.84186	1.0466	2.10465	0	0	10	0
264	0.3	0.03327	0.195	-0.156	1.0311	0.39	0.195	0	6	0
264	0.32	0.03327	0.195	-0.156	1.0311	0.39	0.195	0	6	0
264	0.31	0.03327	0.195	-0.156	1.0311	0.39	0.195	0	6	0
284	0.06691	0	0	0	1.0424	0.7	0	0	12	0
284	1.768	-0.13968	1.04	-1.04	1.0424	2.6	0	0	11	0
296	1.51749	-0.16046	99.99	-99.99	1.0457	99.99	0	0	1	0
300	0	0	0.7853	-0.7853	1.0324	1.96325	0	0	9	0
302	0	0	1.3875	-1.11	1.0471	2.775	0	0	5	0
302	1.53	0.13608	1.3875	-1.11	1.0471	2.775	0	0	5	0
304	0	0	0.94236	-0.94236	1.0485	2.3559	0	0	9	0
305	0	0	1.09063	-1.09063	1.0376	2.72658	0	0	9	0
306	0	0	0.62824	-0.62824	1.0475	1.5706	0	0	9	0
307	0	0	0.94236	-0.94236	1.0487	2.3559	0	0	9	0
308	1.91	-0.15562	1.1	-0.88	1.049	2.2	0	0	5	0
308	0.4	-0.04032	0.285	-0.228	1.049	0.57	0.285	0	4	0
308	0	0	1.1	-0.88	1.049	2.2	0	0	5	0
308	1.91	-0.15562	1.1	-0.88	1.049	2.2	0	0	5	0
308	0.49	-0.05659	0.4	-0.32	1.049	0.8	0.4	0	4	0
308	0	0	0.285	-0.228	1.049	0.57	0.285	0	4	0
308	0	0	1.1	-0.88	1.049	2.2	0	0	5	0
308	0	0	0.4	-0.32	1.049	0.8	0.4	0	4	0
310	0.00966	0.05697	0.15965	-0.15965	1.0314	0.39914	0	0	10	0
311	0	0	0.39727	-0.39727	1.0303	0.99317	0	0	9	0
312	0	0	0.21988	-0.21988	1.0251	0.54971	0	0	9	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
11	0.04345	-0.00326
13	0.06518	0.02281
18	0.07604	-0.00978
26	0.04345	0.00109
27	0.03259	-0.00217
28	0.02173	-0.00217
47	0.4345	0.0869
66	0.02173	-0.00217
106	0.50077	0.14121
107	2.57443	0.37476
108	2.01392	0.11406
109	1.93028	0.23137
110	2.443	0.34
111	1.33067	0.19118
112	2.31265	0.31502
113	0.36824	0.06843
114	2.9253	0.58115
115	0.74083	0.09016
116	1.07105	0.27156
117	3.07737	0.53335
118	2.67003	0.49751
119	1.57508	0.29872
120	2.6168	0.52901
121	2.26051	0.09559
122	1.61309	0.42255
123	1.4784	0.13035
124	1.20901	0.15968
125	1.47514	0.27591
126	3.1382	0.7039
127	2.23009	0.31393
128	3.33373	0.6637
129	1.85207	0.30089
130	0.66153	0.12926
131	2.29635	0.54747
132	2.16491	0.36281
133	2.1736	0.22486
134	2.82645	0.33457
135	1.59463	0.403
136	1.70434	0.31067
137	2.09105	0.23572
138	0.56268	0.09668
139	1.18294	0.09994
140	1.73041	0.29655
141	1.03738	0.10971
142	0.84728	0.09016
143	2.20511	0.43559
144	0.20639	0.0315
145	0.79406	0.10971
147	2.0476	0.35303
148	0.51489	0.10971
149	2.51686	0.63546
150	0.86792	0.20965
151	0.13144	0.03367
152	1.05476	0.10645
153	0.64958	0.16403
154	0.35629	0.07169
155	1.46645	0.23572
156	1.06128	0.19879
157	1.15035	0.19118
158	1.19706	0.14121
159	0.19444	0.0554
160	0.75169	0.13361
161	0.14773	0.09994
162	0.46057	0.0554
163	0.5692	0.14013
164	1.46645	0.20313
165	0.42473	0.07821
166	1.63156	0.29003
167	0.21291	0.12709
168	0.4269	0.12166
169	0.7354	0.08256
170	0.44863	0.08256
236	0.36933	0.09994
237	0.16294	0.03367
238	0.04888	-0.00435
239	0.01086	-0.00652
240	0.05974	-0.00217
241	0.1738	0.05757
246	0.27156	0.09885
247	1.03195	0.29655
248	0.03259	-0.02607
249	0.03259	-0.02498
250	0.02716	-0.02716
251	1.35782	0.35195
252	0.01086	-0.01629
299	0.21725	0.04345
307	0.18466	-0.0239
310	1.69456	0.35955
311	0.48447	0.08147
312	0.27591	0.03911

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
8	107	0.174323248	-10.30845648	0	0.9875	1	1	1.7	1
8	35	16.62104028	-155.455612	0	0.9875	1	1	2.5	1
9	110	0.316981712	-9.978943144	0	1	1	1	1.2	1
9	110	0.250272335	-10.5436954	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.248617455	-10.70086189	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.244310455	-10.23692263	0	1	1	1	1.26	1
10	111	0.162888051	-9.674052398	0	0.995833333	1	1	1.7	1
10	78	0.39085896	-20.95267524	0	1.004166667	1	1	2.5	1
10	111	0.249869376	-10.37496422	0	1	1	1	1.26	1
10	78	0.388251425	-20.8826918	0	1.004166667	1	1	2.5	1
10	111	0.27245193	-6.090582982	0	1.004166667	1	1	0.63	1
11	115	0.211864197	-9.947717064	0	1	1	1	1.26	1
11	115	0.258787879	-10.42436721	0	1	1	1	1.26	1
12	119	0.230303529	-6.110147037	0	0.995833333	1	1	0.63	1
12	119	0.33991227	-13.37107528	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.223768328	-10.08279743	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.214664541	-9.831055815	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	82	0.55403321	-36.31555779	0	0.995833333	1	1	4.5	1
13	121	0.249645377	-10.28200449	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.238463289	-10.29207556	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.338369177	-10.42525226	0	0.995833333	1	1	1.26	1
13	121	0.328312837	-10.7091974	0	0.995833333	1	1	1.26	1
14	84	0.533757493	-35.22799451	0	1	1	1	4.5	1
14	84	0.532631086	-35.19081199	0	1	1	1	4.5	1
15	124	0.339923107	-10.39904894	0	1	1	1	1.2	1
15	85	0.45304978	-28.96162668	0	1	1	1	3.6	1
15	124	3.46018418	-30.26037747	0	1.004166667	1	1	1.26	1
15	85	0.483444403	-29.37788043	0	1	1	1	3.6	1
15	124	0.334106218	-10.35944135	0	1	1	1	1.2	1
16	46	0.271331414	-11.36361801	0	0.991666667	1	1	0.8	1
17	126	0.342296674	-10.57092669	0	0.991666667	1	1	1.2	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.9875	1	1	3.6	1
17	126	0.315098192	-10.45513308	0	0.991666667	1	1	1.26	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.9875	1	1	3.6	1
18	131	0.346761582	-10.57063533	0	1	1	1	1.26	1
18	131	0.205845543	-10.81273891	0	1	1	1	1.7	1
18	131	0.34348555	-10.57197057	0	1	1	1	1.26	1
19	138	0.260647491	-6.245770389	0	0.991666667	1	1	0.63	1
19	138	0.230675388	-5.216644816	0	0.991666667	1	1	0.63	1
20	139	0.194412429	-10.53826458	0	0.995833333	1	1	1.7	1
20	139	0.190163161	-10.45241652	0	0.995833333	1	1	1.7	1
21	140	0.198069044	-10.63687358	0	0.995833333	1	1	1.7	1
21	140	0.162888051	-9.674052398	0	0.995833333	1	1	1.7	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
23	147	0.306425212	-10.4011328	0	0.979166667	1	1	1.26	1
23	147	0.250745338	-10.69732278	0	0.975	1	1	1.26	1
23	147	0.240570858	-10.52636083	0	0.975	1	1	1.26	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.248490053	-24.32244306	0	0.983333333	1	1	4.5	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	148	0.24730485	-5.436560277	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.238071431	-23.8071431	0	0.983333333	1	1	4.5	1
25	149	0.222168801	-9.934401354	0	0.979166667	1	1	1.26	1
25	149	0.256175389	-10.34991447	0	0.979166667	1	1	1.26	1
25	149	0.196937999	-10.6369156	0	0.975	1	1	1.7	1
29	157	0.203717723	-10.88113209	0	1.008333333	1	1	1.7	1
29	100	0.353386134	-28.66536823	0	0.995833333	1	1	4.5	1
29	157	0.199830144	-10.39116751	0	1.008333333	1	1	1.7	1
31	160	0.191546931	-6.174145197	0	1.004166667	1	1	0.63	1
31	70	0.3062956	-24.74868446	0	0.9875	1	1	2.5	1
31	160	0.271556837	-10.31596501	0	1.004166667	1	1	1.26	1
31	70	0.414863637	-24.69658826	0	0.9875	1	1	2.5	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.991666667	1	1	4.5	1
32	106	0	-8.588851671	0	1.0125	1	1	1.4	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.991666667	1	1	4.5	1
33	161	0.191335312	-10.45456142	0	1.0125	1	1	1.7	1
33	161	0.184586382	-10.44933677	0	1.0125	1	1	1.7	1
34	105	0.363683853	-28.74755547	0	1.020833333	1	1	4.5	1
34	167	0.265055957	-10.27276634	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	167	0.264349502	-10.19827077	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	105	0.631971172	-28.82952702	0	1.016666667	1	1	4.5	1
35	107	0.172888691	-10.62869956	0	0.995833333	1	1	1.7	1
35	107	0.206299838	-10.7940271	0	0.995833333	1	1	1.7	1
36	108	0.216091304	-11.20659555	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.216269158	-11.14656213	0	0.995833333	1	1	1.7	1
36	108	0.152728825	-9.799619302	0	0.991666667	1	1	1.7	1
37	109	0.174628951	-9.714089364	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.174256349	-9.703723799	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.173685615	-9.7141232	0	0.9875	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.995833333	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.995833333	1	1	1.7	1
38	112	0.263450667	-10.34525788	0	0.995833333	1	1	1.26	1
39	113	0.458084523	-12.18683304	0	1.025	1	1	1.2	1
39	113	0.180937437	-10.16661608	0	1.020833333	1	1	1.26	1
40	79	0.300814733	-28.13409371	0	0.991666667	1	1	4.5	1
40	114	0.16942796	-9.542619931	0	0.995833333	1	1	1.7	1
40	79	0.274593259	-28.00851239	0	0.991666667	1	1	4.5	1
40	114	0.171798915	-9.714190321	0	0.995833333	1	1	1.7	1
41	116	0.207026576	-5.567369865	0	1.004166667	1	1	0.63	1
41	116	0.281325302	-10.39821596	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.282147721	-11.1698038	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.202108908	-5.420166695	0	1.004166667	1	1	0.63	1
42	117	0.150625508	-9.731923542	0	0.979166667	1	1	1.7	1
42	80	0.268099115	-28.07943966	0	0.970833333	1	1	4.5	1
42	80	0.499818566	-37.78628358	0	0.975	1	1	4.5	1
43	118	0.145846296	-9.576322839	0	0.9875	1	1	1.7	1
43	118	0.378846355	-11.17534231	0	0.991666667	1	1	1.26	1
43	118	0.262044823	-10.55650359	0	0.9875	1	1	1.26	1
43	118	0.242842591	-10.67481304	0	0.9875	1	1	1.26	1
44	83	0.538666784	-35.80851576	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	1.45348237	-40.61492214	0	1	1	1	1.7	1
44	122	0.256249985	-10.26581728	0	1	1	1	1.26	1
44	83	0.533845686	-36.08015602	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	0.215408696	-10.22354769	0	1	1	1	1.26	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
47	127	0.376267299	-11.17426374	0	1	1	1	1.26	1
47	127	0.165077235	-9.246891138	0	1	1	1	1.7	1
47	127	0.302489932	-10.74070167	0	1	1	1	1.2	1
48	128	0.289526457	-10.52833564	0	0.9875	1	1	1.2	1
48	128	0.285062452	-10.71742863	0	0.9875	1	1	1.2	1
48	128	0.259040222	-10.60938649	0	0.9875	1	1	1.26	1
48	128	0.249563475	-10.59970272	0	0.9875	1	1	1.2	1
49	87	0.554721547	-37.23568385	0	0.975	1	1	4.5	1
49	87	0.278951388	-28.22988049	0	0.970833333	1	1	4.5	1
49	87	0.586603071	-38.29051546	0	0.975	1	1	4.5	1
50	88	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
51	130	0.28482241	-10.50310236	0	1.008333333	1	1	1.26	1
52	132	0.253949418	-10.74090609	0	1	1	1	1.26	1
52	132	0.167842102	-9.628201924	0	1	1	1	1.7	1
52	132	0.170958024	-9.585598025	0	1	1	1	1.7	1
54	133	0.354477784	-14.26874941	0	0.991666667	1	1	1.7	1
54	133	0.143429542	-9.843336854	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.343315075	-10.38474122	0	0.991666667	1	1	1.2	1
54	133	0.323723158	-10.16470031	0	0.991666667	1	1	1.2	1
55	134	0.207842735	-11.1208235	0	0.983333333	1	1	1.7	1
55	134	0.211612953	-11.18793927	0	0.983333333	1	1	1.7	1
55	134	0.216430734	-11.21539032	0	0.983333333	1	1	1.7	1
56	136	0.333881385	-10.9343162	0	0.995833333	1	1	1.26	1
56	136	1.45348237	-40.61492214	0	0.995833333	1	1	1.7	1
56	91	0.5455469	-38.39470613	0	0.995833333	1	1	4.5	1
56	91	0.522748869	-38.10258424	0	0.995833333	1	1	4.5	1
56	136	0.170273768	-9.670988698	0	0.991666667	1	1	1.7	1
57	137	0.21484042	-11.34022934	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.214453947	-11.16407348	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.218406244	-11.20147886	0	0.9875	1	1	1.7	1
58	141	0.137133918	-9.088013432	0	1	1	1	1.7	1
58	141	0.13613492	-9.082261786	0	1	1	1	1.7	1
59	142	0.171089198	-9.589273612	0	1.004166667	1	1	1.7	1
59	142	0.257860576	-10.60831652	0	1.004166667	1	1	1.26	1
61	150	0.261287726	-10.47456383	0	1.004166667	1	1	1.26	1
61	150	0.201044693	-5.394116521	0	1.004166667	1	1	0.63	1
61	150	0.207679623	-10.45284334	0	1	1	1	1.26	1
62	151	0.151200807	-5.541571052	0	1.0125	1	1	0.63	1
62	151	0.202989013	-5.420100824	0	1.0125	1	1	0.63	1
63	152	0.239339981	-10.72427224	0	0.995833333	1	1	1.26	1
63	152	0.26635739	-10.64296124	0	0.995833333	1	1	1.26	1
64	153	0.165654066	-8.34116942	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.212617251	-10.15711827	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.221739529	-10.3226147	0	1.0125	1	1	1.26	1
65	154	0.173535248	-10.28513788	0	1.0125	1	1	1.7	1
65	154	0.246710023	-10.49178427	0	1.0125	1	1	1.7	1
67	155	0.158034091	-9.241150277	0	0.9875	1	1	1.7	1
67	155	0.156919619	-9.284123387	0	0.9875	1	1	1.7	1
68	99	0.281808058	-28.37404561	0	0.983333333	1	1	4.5	1
69	159	0.242166348	-10.39477428	0	1.008333333	1	1	1.7	1
69	159	0.156854613	-9.869175361	0	1.008333333	1	1	1.7	1
71	163	0.231979598	-10.5836489	0	1.020833333	1	1	1.26	1
71	163	0.228520616	-10.00880205	0	1.020833333	1	1	1.26	1
72	164	0.15728896	-9.882826856	0	1	1	1	1.7	1
72	164	0.155684699	-9.832310657	0	1	1	1	1.7	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.016666667	1	1	1.7	1
73	165	0.461816055	-12.21645447	0	1.020833333	1	1	1.2	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.016666667	1	1	1.7	1
74	166	9.801771075	-68.27932764	0	0.991666667	1	1	1.7	1
74	166	0.164277697	-9.396507599	0	0.983333333	1	1	1.7	1
74	166	0.163679931	-9.304641148	0	0.983333333	1	1	1.7	1
75	104	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.270336466	-27.79058872	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.271693862	-27.8602649	0	0.9875	1	1	4.5	1
76	168	0.245609156	-10.155629	0	1.0125	1	1	1.26	1
76	168	0.245519889	-10.3515045	0	1.0125	1	1	1.26	1
77	170	0.267489398	-10.64290442	0	1.020833333	1	1	1.26	1
77	170	0.231960238	-10.03984421	0	1.020833333	1	1	1.26	1
79	114	0.195008208	-10.34936417	0	1	1	1	1.7	1
79	114	0.195736799	-10.36867295	0	1	1	1	1.7	1
80	117	0.173383135	-10.71415916	0	0.9875	1	1	1.7	1
80	117	0.179276133	-10.78799951	0	0.991666667	1	1	1.7	1
80	117	0.175041181	-10.83728118	0	0.9875	1	1	1.7	1
81	120	0.176967302	-10.82430467	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.178218325	-10.89864464	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.174624593	-10.82438079	0	1	1	1	1.7	1
86	126	0.223622869	-10.4675234	0	1	1	1	1.7	1
86	126	0.222481092	-10.46647501	0	1	1	1	1.7	1
87	129	0.176967302	-10.82430467	0	1	1	1	1.7	1
87	129	0.175369148	-10.77533081	0	1	1	1	1.7	1
87	129	0.223622869	-10.4675234	0	1.004166667	1	1	1.7	1
90	135	0.178889952	-10.77637716	0	1.004166667	1	1	1.7	1
90	135	0.175795954	-10.82434285	0	1.004166667	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
93	143	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.180439615	-10.78796071	0	1.016666667	1	1	1.7	1
93	143	0.23284606	-10.50235048	0	1.020833333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
99	156	0.176889226	-10.75093407	0	1.0125	1	1	1.7	1
99	156	0.176967302	-10.82430467	0	1.0125	1	1	1.7	1
101	158	0.176889226	-10.75093407	0	1.0125	1	1	1.7	1
101	158	0.175785613	-10.78811442	0	1.0125	1	1	1.7	1
103	162	0.225199397	-11.12138559	0	1.0125	1	1	1.7	1
103	162	0.221666084	-10.97367586	0	1.0125	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
297	303	0.631971172	-28.82952702	0	0.991666667	1	1	4.5	1
300	309	0.300814733	-28.13409371	0	1	1	1	4.5	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
306	312	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax
34	-0.75	-0.75	-0.75
49	1	1	1
55	1	1	1
70	-0.7	-0.7	-0.7
76	-0.7	-0.7	-0.7
83	-1.5	-1.5	-1.5
87	-1.5	-1.5	-1.5
88	-1.5	-1.5	-1.5
90	-1.5	-1.5	-1.5
99	-1.5	-1.5	-1.5
100	-1.5	-1.5	-1.5
102	-1.5	-1.5	-1.5