## Dimension
NTP	NSC	RES_MAG	Load_MAG	Line_MAG	PF
1	1	0.2	1	1	0.96

## RES
Bus	Cap
171	0.3
175	0.31
176	0.28
179	0.41
180	0.86
183	2.95
188	0.6
189	0.6
191	0.78
192	0.7
193	0.4
194	0.75
197	0.45
198	0.44
199	1.5
203	0.63
214	0.49
216	2.8
218	2.37
221	1.91
223	1.04
224	1.05
229	1.91
234	2.95

## Loads
Bus_N	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
11	1	1	1	0	1
13	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1
26	1	1	1	0	1
27	1	1	1	0	1
28	1	1	1	0	1
47	1	1	1	0	1
66	1	1	1	0	1
106	1	1	1	1	1
107	1	1	1	0	1
108	1	1	1	0	1
109	1	1	1	0	1
110	1	1	1	0	1
111	1	1	1	0	1
112	1	1	1	0	1
113	1	1	1	0	1
114	1	1	1	0	1
115	1	1	1	0	1
116	1	1	1	1	1
117	1	1	1	0	1
118	1	1	1	0	1
119	1	1	1	0	1
120	1	1	1	0	1
121	1	1	1	0	1
122	1	1	1	0	1
123	1	1	1	0	1
124	1	1	1	0	1
125	1	1	1	0	1
126	1	1	1	1	1
127	1	1	1	0	1
128	1	1	1	0	1
129	1	1	1	0	1
130	1	1	1	0	1
131	1	1	1	0	1
132	1	1	1	0	1
133	1	1	1	0	1
134	1	1	1	0	1
135	1	1	1	0	1
136	1	1	1	1	1
137	1	1	1	0	1
138	1	1	1	0	1
139	1	1	1	0	1
140	1	1	1	0	1
141	1	1	1	0	1
142	1	1	1	0	1
143	1	1	1	0	1
144	1	1	1	0	1
145	1	1	1	1	1
147	1	1	1	0	1
148	1	1	1	0	1
149	1	1	1	0	1
150	1	1	1	0	1
151	1	1	1	0	1
152	1	1	1	0	1
153	1	1	1	0	1
154	1	1	1	0	1
155	1	1	1	0	1
156	1	1	1	0	1
157	1	1	1	0	1
158	1	1	1	0	1
159	1	1	1	0	1
160	1	1	1	0	1
161	1	1	1	0	1
162	1	1	1	0	1
163	1	1	1	0	1
164	1	1	1	0	1
165	1	1	1	0	1
166	1	1	1	0	1
167	1	1	1	0	1
168	1	1	1	0	1
169	1	1	1	0	1
170	1	1	1	0	1
236	1	1	1	0	1
237	1	1	1	0	1
238	1	1	1	0	1
239	1	1	1	0	1
240	1	1	1	0	1
241	1	1	1	0	1
246	1	1	1	0	1
247	1	1	1	0	1
248	1	1	1	0	1
249	1	1	1	0	1
250	1	1	1	0	1
251	1	1	1	0	1
252	1	1	1	0	1
299	1	1	1	0	1
307	1	1	1	0	1
310	1	1	1	0	1
311	1	1	1	0	1
312	1	1	1	0	1

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
11	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	3.374	3.545	3.533	3.539	3.444	3.367	3.433	3.430	3.473	3.582	3.866	3.968	3.960	3.791	0.429	0.378
13	0.839	0.779	0.746	0.729	0.728	0.739	0.793	0.909	5.061	5.317	5.300	5.309	5.166	5.050	5.150	5.145	5.209	5.373	5.798	5.953	5.940	5.687	1.072	0.944
18	3.357	3.114	2.983	2.915	2.912	2.956	3.172	3.637	5.905	6.203	6.184	6.194	6.027	5.892	6.008	6.002	6.078	6.269	6.765	6.945	6.930	6.635	4.286	3.778
26	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	3.374	3.545	3.533	3.539	3.444	3.367	3.433	3.430	3.473	3.582	3.866	3.968	3.960	3.791	0.429	0.378
27	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	2.531	2.659	2.650	2.655	2.583	2.525	2.575	2.572	2.605	2.687	2.899	2.976	2.970	2.843	0.429	0.378
28	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	1.687	1.772	1.767	1.770	1.722	1.683	1.717	1.715	1.736	1.791	1.933	1.984	1.980	1.896	0.429	0.378
47	6.714	6.229	5.967	5.830	5.823	5.911	6.344	7.275	33.743	35.447	35.334	35.395	34.442	33.667	34.334	34.298	34.729	35.821	38.656	39.684	39.598	37.912	8.573	7.556
66	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	1.687	1.772	1.767	1.770	1.722	1.683	1.717	1.715	1.736	1.791	1.933	1.984	1.980	1.896	0.429	0.378
106	33.401	30.988	29.685	29.003	28.971	29.410	31.564	36.192	38.889	40.853	40.723	40.792	39.694	38.801	39.570	39.529	40.025	41.283	44.552	45.736	45.637	43.694	42.650	37.589
107	173.384	160.857	154.093	150.555	150.388	152.664	163.846	187.873	199.927	210.023	209.357	209.713	204.068	199.475	203.428	203.218	205.770	212.238	229.040	235.129	234.619	224.630	221.392	195.124
108	130.416	120.993	115.905	113.244	113.118	114.830	123.241	141.314	156.399	164.296	163.775	164.054	159.638	156.045	159.137	158.973	160.970	166.029	179.173	183.937	183.538	175.723	166.526	146.768
109	115.478	107.134	102.629	100.273	100.162	101.677	109.125	125.127	149.903	157.473	156.973	157.240	153.008	149.564	152.528	152.371	154.284	159.134	171.731	176.297	175.915	168.425	147.452	129.957
110	196.547	182.346	174.679	170.667	170.478	173.058	185.734	212.971	189.720	199.300	198.668	199.006	193.649	189.291	193.042	192.843	195.265	201.402	217.346	223.125	222.641	213.161	250.968	221.191
111	117.660	109.158	104.568	102.167	102.054	103.598	111.187	127.492	103.338	108.556	108.212	108.396	105.478	103.104	105.147	105.039	106.358	109.701	118.385	121.533	121.269	116.106	150.238	132.412
112	154.082	142.949	136.938	133.794	133.646	135.668	145.606	166.958	179.597	188.666	188.068	188.388	183.317	179.191	182.742	182.553	184.846	190.656	205.749	211.220	210.761	201.788	196.745	173.402
113	31.891	29.586	28.342	27.692	27.661	28.079	30.136	34.556	28.597	30.041	29.946	29.997	29.189	28.532	29.098	29.068	29.433	30.358	32.761	33.632	33.559	32.131	40.721	35.889
114	181.441	168.331	161.253	157.550	157.376	159.757	171.459	196.603	227.174	238.646	237.889	238.294	231.880	226.660	231.152	230.914	233.814	241.163	260.255	267.174	266.595	255.244	231.679	204.191
115	54.718	50.764	48.630	47.513	47.460	48.178	51.707	59.290	57.532	60.437	60.245	60.348	58.723	57.402	58.539	58.479	59.213	61.074	65.909	67.662	67.515	64.640	69.868	61.578
116	63.278	58.706	56.237	54.946	54.885	55.716	59.797	68.565	83.176	87.377	87.099	87.248	84.899	82.988	84.633	84.546	85.607	88.298	95.288	97.822	97.610	93.454	80.798	71.212
117	188.826	175.183	167.817	163.963	163.782	166.260	178.438	204.605	238.985	251.053	250.256	250.682	243.934	238.444	243.169	242.918	245.969	253.701	273.784	281.064	280.454	268.513	241.109	212.502
118	178.084	165.217	158.270	154.635	154.464	156.802	168.287	192.965	207.350	217.821	217.130	217.500	211.645	206.881	210.981	210.764	213.411	220.119	237.544	243.860	243.331	232.971	227.393	200.413
119	113.631	105.421	100.988	98.669	98.560	100.052	107.380	123.127	122.318	128.495	128.087	128.305	124.852	122.041	124.460	124.332	125.893	129.850	140.130	143.856	143.543	137.432	145.094	127.879
120	187.483	173.937	166.623	162.797	162.617	165.078	177.169	203.150	203.217	213.479	212.802	213.164	207.426	202.757	206.775	206.562	209.156	215.731	232.809	238.999	238.480	228.326	239.394	210.991
121	136.794	126.910	121.574	118.782	118.651	120.446	129.269	148.225	175.548	184.412	183.827	184.140	179.184	175.151	178.622	178.437	180.678	186.358	201.110	206.457	206.010	197.238	174.670	153.946
122	106.750	99.037	94.872	92.694	92.591	93.992	100.877	115.670	125.271	131.597	131.179	131.402	127.865	124.987	127.464	127.333	128.932	132.985	143.512	147.328	147.008	140.749	136.307	120.134
123	93.993	87.202	83.535	81.617	81.527	82.760	88.823	101.848	114.810	120.608	120.225	120.430	117.188	114.551	116.821	116.700	118.166	121.880	131.529	135.026	134.733	128.996	120.019	105.779
124	100.036	92.808	88.906	86.864	86.768	88.081	94.533	108.395	93.890	98.631	98.318	98.485	95.834	93.677	95.534	95.435	96.634	99.671	107.562	110.422	110.182	105.491	127.734	112.579
125	99.364	92.185	88.309	86.281	86.186	87.490	93.898	107.668	114.557	120.342	119.960	120.165	116.930	114.298	116.563	116.443	117.905	121.612	131.239	134.728	134.436	128.712	126.877	111.823
126	165.999	154.005	147.530	144.142	143.982	146.161	156.867	179.871	243.709	256.015	255.203	255.637	248.756	243.157	247.976	247.720	250.831	258.716	279.196	286.620	285.998	273.821	211.962	186.813
127	155.593	144.351	138.281	135.106	134.956	136.998	147.033	168.595	173.186	181.931	181.354	181.663	176.773	172.794	176.218	176.037	178.247	183.850	198.404	203.680	203.238	194.584	198.674	175.102
128	189.497	175.806	168.413	164.546	164.364	166.851	179.073	205.333	258.893	271.966	271.104	271.565	264.255	258.307	263.426	263.155	266.459	274.835	296.592	304.478	303.817	290.881	241.966	213.257
129	135.955	126.132	120.828	118.053	117.923	119.707	128.476	147.316	143.829	151.092	150.613	150.869	146.808	143.504	146.348	146.197	148.033	152.686	164.773	169.154	168.787	161.601	173.598	153.001
130	23.330	21.645	20.735	20.259	20.236	20.542	22.047	25.280	51.374	53.968	53.797	53.888	52.438	51.257	52.273	52.219	52.875	54.537	58.854	60.419	60.288	57.721	29.790	26.256
131	164.656	152.759	146.336	142.976	142.818	144.979	155.598	178.416	178.332	187.337	186.743	187.060	182.025	177.928	181.454	181.267	183.544	189.313	204.299	209.731	209.276	200.366	210.247	185.302
132	137.297	127.377	122.021	119.219	119.087	120.889	129.744	148.771	168.124	176.614	176.054	176.354	171.607	167.744	171.068	170.892	173.038	178.477	192.606	197.727	197.298	188.898	175.313	154.512
133	133.773	124.107	118.889	116.159	116.030	117.786	126.414	144.951	168.799	177.323	176.761	177.061	172.295	168.417	171.755	171.578	173.733	179.193	193.379	198.521	198.090	189.656	170.812	150.546
134	177.077	164.282	157.375	153.761	153.591	155.915	167.335	191.874	219.498	230.582	229.851	230.242	224.044	219.001	223.341	223.111	225.913	233.014	251.460	258.146	257.586	246.619	226.107	199.280
135	91.308	84.711	81.149	79.285	79.197	80.396	86.285	98.938	123.837	130.090	129.677	129.898	126.402	123.556	126.005	125.875	127.456	131.462	141.869	145.641	145.325	139.138	116.590	102.756
136	93.826	87.046	83.386	81.471	81.381	82.613	88.664	101.666	132.357	139.040	138.599	138.835	135.098	132.057	134.674	134.535	136.225	140.507	151.630	155.662	155.324	148.711	119.804	105.590
137	125.380	116.321	111.430	108.872	108.751	110.397	118.483	135.858	162.388	170.588	170.047	170.336	165.751	162.021	165.231	165.061	167.134	172.387	186.034	190.981	190.566	182.453	160.096	141.101
138	35.919	33.324	31.922	31.189	31.155	31.626	33.943	38.920	43.697	45.904	45.758	45.836	44.602	43.598	44.462	44.416	44.974	46.388	50.060	51.391	51.280	49.096	45.864	40.423
139	77.041	71.475	68.469	66.897	66.823	67.834	72.803	83.479	91.865	96.504	96.198	96.362	93.768	91.657	93.474	93.377	94.550	97.522	105.242	108.040	107.806	103.216	98.372	86.701
140	105.575	97.947	93.828	91.674	91.572	92.958	99.767	114.397	134.381	141.167	140.719	140.959	137.165	134.077	136.734	136.593	138.309	142.656	153.949	158.043	157.700	150.985	134.807	118.812
141	67.306	62.443	59.817	58.444	58.379	59.262	63.603	72.930	80.561	84.629	84.361	84.505	82.230	80.379	81.972	81.887	82.916	85.522	92.292	94.746	94.541	90.515	85.942	75.745
142	52.536	48.740	46.690	45.618	45.568	46.257	49.646	56.926	65.799	69.121	68.902	69.019	67.162	65.650	66.951	66.882	67.722	69.851	75.380	77.384	77.216	73.929	67.082	59.123
143	191.176	177.363	169.905	166.004	165.820	168.329	180.659	207.151	171.246	179.893	179.322	179.628	174.792	170.858	174.244	174.064	176.250	181.790	196.182	201.398	200.961	192.404	244.109	215.146
144	9.903	9.187	8.801	8.599	8.589	8.719	9.358	10.730	16.028	16.837	16.784	16.812	16.360	15.992	16.309	16.292	16.496	17.015	18.362	18.850	18.809	18.008	12.645	11.145
145	50.857	47.183	45.199	44.161	44.112	44.779	48.059	55.107	61.665	64.779	64.574	64.684	62.943	61.526	62.745	62.680	63.468	65.462	70.645	72.523	72.366	69.285	64.939	57.234
147	135.115	125.353	120.082	117.325	117.195	118.968	127.683	146.406	159.014	167.043	166.514	166.797	162.307	158.654	161.798	161.631	163.661	168.805	182.169	187.012	186.606	178.661	172.527	152.057
148	39.276	36.438	34.906	34.104	34.067	34.582	37.115	42.558	39.985	42.005	41.871	41.943	40.814	39.895	40.686	40.644	41.154	42.448	45.808	47.026	46.924	44.926	50.151	44.200
149	157.607	146.219	140.071	136.855	136.703	138.772	148.937	170.777	195.456	205.326	204.675	205.023	199.504	195.014	198.878	198.674	201.169	207.492	223.918	229.871	229.372	219.606	201.246	177.368
150	56.060	52.010	49.823	48.679	48.625	49.361	52.976	60.745	67.402	70.805	70.581	70.701	68.798	67.249	68.582	68.511	69.371	71.552	77.216	79.269	79.097	75.730	71.583	63.089
151	9.567	8.876	8.503	8.307	8.298	8.424	9.041	10.367	10.207	10.723	10.689	10.707	10.419	10.184	10.386	10.375	10.506	10.836	11.694	12.004	11.978	11.468	12.216	10.767
152	66.970	62.131	59.519	58.152	58.088	58.967	63.286	72.567	81.911	86.047	85.774	85.920	83.608	81.726	83.345	83.259	84.305	86.955	93.839	96.334	96.125	92.032	85.513	75.367
153	43.472	40.331	38.635	37.748	37.706	38.277	41.080	47.105	50.446	52.993	52.825	52.915	51.491	50.332	51.329	51.276	51.920	53.552	57.791	59.328	59.199	56.679	55.509	48.923
154	22.323	20.710	19.840	19.384	19.363	19.656	21.095	24.189	27.669	29.066	28.974	29.024	28.242	27.607	28.154	28.125	28.478	29.373	31.698	32.541	32.471	31.088	28.504	25.122
155	91.476	84.866	81.298	79.431	79.343	80.544	86.443	99.120	113.882	119.633	119.254	119.457	116.241	113.625	115.877	115.757	117.211	120.895	130.466	133.934	133.644	127.954	116.804	102.945
156	68.649	63.689	61.011	59.610	59.544	60.445	64.872	74.385	82.417	86.579	86.304	86.451	84.124	82.231	83.860	83.774	84.826	87.492	94.418	96.929	96.719	92.601	87.657	77.256
157	78.887	73.187	70.110	68.500	68.424	69.460	74.548	85.479	89.334	93.846	93.548	93.707	91.185	89.132	90.899	90.805	91.945	94.836	102.343	105.064	104.836	100.373	100.730	88.779
158	78.216	72.565	69.513	67.917	67.842	68.869	73.913	84.752	92.962	97.656	97.346	97.512	94.887	92.752	94.590	94.492	95.679	98.686	106.499	109.330	109.093	104.448	99.873	88.023
159	13.260	12.302	11.784	11.514	11.501	11.675	12.530	14.368	15.100	15.862	15.812	15.839	15.413	15.066	15.364	15.349	15.541	16.030	17.299	17.759	17.720	16.966	16.931	14.922
160	50.186	46.560	44.602	43.578	43.530	44.188	47.425	54.379	58.375	61.323	61.129	61.233	59.584	58.243	59.397	59.336	60.081	61.970	66.876	68.654	68.505	65.588	64.081	56.478
161	10.742	9.966	9.547	9.328	9.317	9.458	10.151	11.640	11.473	12.052	12.014	12.034	11.710	11.447	11.673	11.661	11.808	12.179	13.143	13.493	13.463	12.890	13.716	12.089
162	36.758	34.102	32.668	31.918	31.883	32.365	34.736	39.830	35.768	37.574	37.455	37.518	36.508	35.687	36.394	36.356	36.813	37.970	40.976	42.065	41.974	40.187	46.936	41.367
163	38.101	35.348	33.862	33.084	33.047	33.548	36.005	41.285	44.203	46.435	46.288	46.367	45.119	44.103	44.977	44.931	45.495	46.925	50.640	51.986	51.874	49.665	48.650	42.878
164	94.833	87.981	84.281	82.346	82.255	83.499	89.616	102.757	113.882	119.633	119.254	119.457	116.241	113.625	115.877	115.757	117.211	120.895	130.466	133.934	133.644	127.954	121.090	106.723
165	28.366	26.316	25.210	24.631	24.604	24.976	26.805	30.736	32.984	34.649	34.539	34.598	33.667	32.909	33.561	33.527	33.948	35.015	37.787	38.791	38.707	37.059	36.220	31.923
166	104.232	96.701	92.635	90.508	90.407	91.775	98.498	112.942	126.705	133.103	132.681	132.907	129.329	126.418	128.923	128.791	130.408	134.507	145.155	149.014	148.691	142.360	133.092	117.301
167	8.560	7.942	7.608	7.433	7.425	7.537	8.089	9.275	16.534	17.369	17.314	17.343	16.877	16.497	16.824	16.806	17.017	17.552	18.942	19.445	19.403	18.577	10.930	9.633
168	31.219	28.964	27.746	27.109	27.079	27.488	29.502	33.828	33.152	34.827	34.716	34.775	33.839	33.077	33.733	33.698	34.121	35.194	37.980	38.990	38.905	37.249	39.863	35.134
169	46.157	42.822	41.022	40.080	40.035	40.641	43.618	50.015	57.110	59.994	59.804	59.905	58.293	56.981	58.110	58.050	58.779	60.627	65.426	67.166	67.020	64.166	58.938	51.945
170	30.716	28.496	27.298	26.671	26.642	27.045	29.026	33.282	34.840	36.599	36.483	36.545	35.561	34.761	35.450	35.413	35.858	36.985	39.913	40.974	40.885	39.144	39.220	34.567
236	6.714	6.229	5.967	5.830	5.823	5.911	6.344	7.275	28.682	30.130	30.034	30.085	29.276	28.617	29.184	29.154	29.520	30.448	32.858	33.732	33.658	32.225	8.573	7.556
237	5.035	4.672	4.475	4.372	4.368	4.434	4.758	5.456	12.654	13.293	13.250	13.273	12.916	12.625	12.875	12.862	13.023	13.433	14.496	14.882	14.849	14.217	6.430	5.667
238	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	3.796	3.988	3.975	3.982	3.875	3.787	3.863	3.859	3.907	4.030	4.349	4.464	4.455	4.265	0.429	0.378
239	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	0.844	0.886	0.883	0.885	0.861	0.842	0.858	0.857	0.868	0.896	0.966	0.992	0.990	0.948	0.429	0.378
240	3.357	3.114	2.983	2.915	2.912	2.956	3.172	3.637	4.640	4.874	4.858	4.867	4.736	4.629	4.721	4.716	4.775	4.925	5.315	5.457	5.445	5.213	4.286	3.778
241	3.357	3.114	2.983	2.915	2.912	2.956	3.172	3.637	13.497	14.179	14.134	14.158	13.777	13.467	13.734	13.719	13.892	14.328	15.463	15.874	15.839	15.165	4.286	3.778
246	30.212	28.029	26.851	26.234	26.205	26.602	28.550	32.737	21.089	22.154	22.084	22.122	21.526	21.042	21.459	21.437	21.706	22.388	24.160	24.803	24.749	23.695	38.577	34.000
247	16.785	15.572	14.917	14.575	14.558	14.779	15.861	18.187	80.140	84.186	83.919	84.062	81.799	79.958	81.543	81.459	82.482	85.074	91.809	94.250	94.046	90.042	21.432	18.889
248	0.839	0.779	0.746	0.729	0.728	0.739	0.793	0.909	2.531	2.659	2.650	2.655	2.583	2.525	2.575	2.572	2.605	2.687	2.899	2.976	2.970	2.843	1.072	0.944
249	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	2.531	2.659	2.650	2.655	2.583	2.525	2.575	2.572	2.605	2.687	2.899	2.976	2.970	2.843	0.429	0.378
250	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	2.109	2.215	2.208	2.212	2.153	2.104	2.146	2.144	2.171	2.239	2.416	2.480	2.475	2.370	0.429	0.378
251	11.749	10.900	10.442	10.202	10.191	10.345	11.103	12.731	105.447	110.772	110.420	110.608	107.631	105.208	107.293	107.183	108.529	111.940	120.801	124.013	123.744	118.476	15.002	13.222
252	0.336	0.311	0.298	0.291	0.291	0.296	0.317	0.364	0.844	0.886	0.883	0.885	0.861	0.842	0.858	0.857	0.868	0.896	0.966	0.992	0.990	0.948	0.429	0.378
299	3.357	3.114	2.983	2.915	2.912	2.956	3.172	3.637	16.871	17.723	17.667	17.697	17.221	16.833	17.167	17.149	17.365	17.910	19.328	19.842	19.799	18.956	4.286	3.778
307	5.035	4.672	4.475	4.372	4.368	4.434	4.758	5.456	14.341	15.065	15.017	15.043	14.638	14.308	14.592	14.577	14.760	15.224	16.429	16.866	16.829	16.113	6.430	5.667
310	94.497	87.669	83.983	82.054	81.964	83.204	89.298	102.394	131.598	138.243	137.804	138.039	134.323	131.300	133.902	133.764	135.444	139.701	150.760	154.769	154.433	147.858	120.662	106.345
311	30.380	28.185	27.000	26.380	26.351	26.749	28.709	32.919	37.623	39.523	39.398	39.465	38.403	37.538	38.282	38.243	38.723	39.940	43.102	44.248	44.152	42.272	38.792	34.189
312	21.149	19.620	18.795	18.364	18.344	18.621	19.985	22.916	21.427	22.509	22.437	22.476	21.871	21.378	21.802	21.779	22.053	22.746	24.547	25.200	25.145	24.074	27.004	23.800

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.253	-0.266	-0.265	-0.265	-0.258	-0.252	-0.258	-0.257	-0.260	-0.269	-0.290	-0.298	-0.297	-0.284	0.000	0.000
13	-0.168	-0.156	-0.149	-0.146	-0.146	-0.148	-0.159	-0.182	1.772	1.861	1.855	1.858	1.808	1.767	1.803	1.801	1.823	1.881	2.029	2.083	2.079	1.990	-0.214	-0.189
18	-1.343	-1.246	-1.193	-1.166	-1.165	-1.182	-1.269	-1.455	-0.759	-0.798	-0.795	-0.796	-0.775	-0.757	-0.773	-0.772	-0.781	-0.806	-0.870	-0.893	-0.891	-0.853	-1.715	-1.511
26	-0.336	-0.311	-0.298	-0.291	-0.291	-0.296	-0.317	-0.364	0.084	0.089	0.088	0.088	0.086	0.084	0.086	0.086	0.087	0.090	0.097	0.099	0.099	0.095	-0.429	-0.378
27	-0.336	-0.311	-0.298	-0.291	-0.291	-0.296	-0.317	-0.364	-0.169	-0.177	-0.177	-0.177	-0.172	-0.168	-0.172	-0.171	-0.174	-0.179	-0.193	-0.198	-0.198	-0.190	-0.429	-0.378
28	-1.007	-0.934	-0.895	-0.874	-0.874	-0.887	-0.952	-1.091	-0.169	-0.177	-0.177	-0.177	-0.172	-0.168	-0.172	-0.171	-0.174	-0.179	-0.193	-0.198	-0.198	-0.190	-1.286	-1.133
47	1.343	1.246	1.193	1.166	1.165	1.182	1.269	1.455	6.749	7.089	7.067	7.079	6.888	6.733	6.867	6.860	6.946	7.164	7.731	7.937	7.920	7.582	1.715	1.511
66	-0.336	-0.311	-0.298	-0.291	-0.291	-0.296	-0.317	-0.364	-0.169	-0.177	-0.177	-0.177	-0.172	-0.168	-0.172	-0.171	-0.174	-0.179	-0.193	-0.198	-0.198	-0.190	-0.429	-0.378
106	8.224	7.630	7.309	7.142	7.134	7.242	7.772	8.912	10.966	11.520	11.484	11.503	11.194	10.942	11.158	11.147	11.287	11.642	12.563	12.897	12.869	12.321	10.502	9.256
107	28.534	26.472	25.359	24.777	24.749	25.124	26.964	30.918	29.103	30.573	30.476	30.528	29.706	29.037	29.613	29.582	29.954	30.895	33.341	34.228	34.153	32.699	36.434	32.111
108	4.028	3.737	3.580	3.498	3.494	3.547	3.807	4.365	8.858	9.305	9.275	9.291	9.041	8.837	9.013	9.003	9.116	9.403	10.147	10.417	10.395	9.952	5.144	4.533
109	12.421	11.523	11.039	10.785	10.773	10.936	11.737	13.458	17.968	18.875	18.816	18.848	18.340	17.927	18.283	18.264	18.493	19.075	20.585	21.132	21.086	20.188	15.860	13.978
110	40.283	37.372	35.801	34.979	34.940	35.469	38.067	43.649	26.404	27.737	27.649	27.696	26.951	26.344	26.866	26.839	27.176	28.030	30.249	31.053	30.986	29.666	51.437	45.334
111	20.813	19.309	18.497	18.072	18.052	18.326	19.668	22.552	14.847	15.597	15.547	15.574	15.154	14.813	15.107	15.091	15.281	15.761	17.009	17.461	17.423	16.681	26.576	23.422
112	28.534	26.472	25.359	24.777	24.749	25.124	26.964	30.918	24.464	25.699	25.617	25.661	24.970	24.408	24.892	24.866	25.179	25.970	28.026	28.771	28.709	27.486	36.434	32.111
113	4.868	4.516	4.326	4.227	4.222	4.286	4.600	5.274	5.315	5.583	5.565	5.575	5.425	5.302	5.408	5.402	5.470	5.642	6.088	6.250	6.237	5.971	6.215	5.478
114	34.576	32.078	30.729	30.023	29.990	30.444	32.674	37.465	45.131	47.410	47.260	47.340	46.066	45.029	45.921	45.874	46.450	47.910	51.703	53.078	52.963	50.708	44.150	38.911
115	8.728	8.097	7.757	7.579	7.570	7.685	8.248	9.457	7.002	7.355	7.332	7.344	7.147	6.986	7.124	7.117	7.206	7.433	8.021	8.234	8.217	7.867	11.145	9.822
116	19.470	18.063	17.304	16.906	16.888	17.143	18.399	21.097	21.089	22.154	22.084	22.122	21.526	21.042	21.459	21.437	21.706	22.388	24.160	24.803	24.749	23.695	24.861	21.911
117	16.617	15.416	14.768	14.429	14.413	14.631	15.703	18.005	41.419	43.511	43.373	43.447	42.277	41.326	42.145	42.101	42.630	43.970	47.451	48.712	48.607	46.537	21.218	18.700
118	37.430	34.725	33.265	32.501	32.465	32.956	35.370	40.557	38.636	40.587	40.458	40.527	39.436	38.548	39.312	39.272	39.765	41.015	44.262	45.439	45.340	43.409	47.793	42.123
119	17.792	16.506	15.812	15.449	15.432	15.665	16.813	19.278	23.198	24.370	24.292	24.334	23.679	23.146	23.604	23.580	23.876	24.627	26.576	27.283	27.224	26.065	22.718	20.022
120	27.023	25.071	24.016	23.465	23.439	23.794	25.537	29.281	41.082	43.157	43.020	43.093	41.933	40.989	41.801	41.758	42.283	43.612	47.064	48.316	48.211	46.158	34.505	30.411
121	5.875	5.450	5.221	5.101	5.095	5.173	5.551	6.365	7.423	7.798	7.774	7.787	7.577	7.407	7.553	7.546	7.640	7.881	8.504	8.731	8.712	8.341	7.501	6.611
122	23.163	21.489	20.586	20.113	20.091	20.395	21.888	25.098	32.815	34.472	34.363	34.421	33.495	32.741	33.390	33.355	33.774	34.836	37.593	38.593	38.509	36.870	29.576	26.067
123	10.071	9.343	8.950	8.745	8.735	8.867	9.517	10.912	10.123	10.634	10.600	10.618	10.333	10.100	10.300	10.290	10.419	10.746	11.597	11.905	11.879	11.374	12.859	11.333
124	10.239	9.499	9.099	8.890	8.881	9.015	9.675	11.094	12.401	13.027	12.985	13.008	12.657	12.372	12.618	12.605	12.763	13.164	14.206	14.584	14.552	13.933	13.073	11.522
125	17.959	16.662	15.961	15.595	15.577	15.813	16.971	19.460	21.427	22.509	22.437	22.476	21.871	21.378	21.802	21.779	22.053	22.746	24.547	25.200	25.145	24.074	22.932	20.211
126	39.108	36.282	34.757	33.959	33.921	34.434	36.957	42.376	54.664	57.424	57.242	57.339	55.796	54.540	55.621	55.563	56.261	58.030	62.623	64.289	64.149	61.418	49.936	44.011
127	32.058	29.742	28.492	27.837	27.806	28.227	30.295	34.737	24.379	25.610	25.529	25.573	24.884	24.324	24.806	24.781	25.092	25.881	27.929	28.672	28.610	27.392	40.935	36.078
128	36.087	33.479	32.072	31.335	31.300	31.774	34.102	39.102	51.542	54.145	53.973	54.065	52.610	51.426	52.445	52.391	53.049	54.716	59.048	60.618	60.486	57.911	46.079	40.611
129	25.512	23.669	22.674	22.153	22.129	22.464	24.109	27.644	23.367	24.547	24.469	24.511	23.851	23.314	23.776	23.752	24.050	24.806	26.770	27.481	27.422	26.254	32.577	28.711
130	4.196	3.893	3.729	3.644	3.640	3.695	3.965	4.547	10.039	10.545	10.512	10.530	10.246	10.016	10.214	10.204	10.332	10.657	11.500	11.806	11.780	11.279	5.358	4.722
131	42.801	39.708	38.038	37.165	37.124	37.686	40.446	46.377	42.516	44.663	44.521	44.597	43.397	42.420	43.261	43.216	43.759	45.134	48.707	50.002	49.894	47.769	54.651	48.167
132	14.099	13.080	12.530	12.243	12.229	12.414	13.323	15.277	28.175	29.598	29.504	29.554	28.759	28.112	28.669	28.639	28.999	29.910	32.278	33.136	33.064	31.657	18.003	15.867
133	7.721	7.163	6.862	6.704	6.697	6.798	7.296	8.366	17.462	18.344	18.286	18.317	17.824	17.422	17.768	17.749	17.972	18.537	20.005	20.537	20.492	19.620	9.859	8.689
134	16.113	14.949	14.320	13.992	13.976	14.188	15.227	17.460	25.982	27.294	27.208	27.254	26.520	25.923	26.437	26.410	26.741	27.582	29.765	30.557	30.491	29.192	20.575	18.133
135	24.170	22.423	21.481	20.987	20.964	21.281	22.840	26.189	31.297	32.877	32.773	32.828	31.945	31.226	31.845	31.812	32.211	33.224	35.854	36.807	36.727	35.164	30.862	27.200
136	15.777	14.637	14.022	13.700	13.685	13.892	14.910	17.096	24.126	25.345	25.264	25.307	24.626	24.072	24.549	24.523	24.831	25.612	27.639	28.374	28.313	27.107	20.146	17.756
137	10.910	10.122	9.696	9.473	9.463	9.606	10.310	11.822	18.306	19.230	19.169	19.202	18.685	18.264	18.626	18.607	18.841	19.433	20.971	21.529	21.482	20.567	13.931	12.278
138	2.518	2.336	2.238	2.186	2.184	2.217	2.379	2.728	7.508	7.887	7.862	7.875	7.663	7.491	7.639	7.631	7.727	7.970	8.601	8.830	8.811	8.435	3.215	2.833
139	6.210	5.762	5.519	5.393	5.387	5.468	5.869	6.729	7.761	8.153	8.127	8.141	7.922	7.743	7.897	7.889	7.988	8.239	8.891	9.127	9.108	8.720	7.930	6.989
140	18.799	17.440	16.707	16.323	16.305	16.552	17.765	20.370	23.030	24.193	24.116	24.157	23.507	22.977	23.433	23.409	23.703	24.448	26.383	27.085	27.026	25.875	24.004	21.156
141	3.693	3.426	3.282	3.206	3.203	3.251	3.489	4.001	8.520	8.950	8.922	8.937	8.697	8.501	8.669	8.660	8.769	9.045	9.761	10.020	9.999	9.573	4.715	4.156
142	6.042	5.606	5.370	5.247	5.241	5.320	5.710	6.547	7.002	7.355	7.332	7.344	7.147	6.986	7.124	7.117	7.206	7.433	8.021	8.234	8.217	7.867	7.715	6.800
143	36.255	33.635	32.221	31.481	31.446	31.922	34.260	39.284	33.827	35.536	35.423	35.483	34.528	33.751	34.420	34.384	34.816	35.910	38.753	39.783	39.697	38.007	46.293	40.800
144	1.846	1.713	1.641	1.603	1.601	1.626	1.745	2.001	2.446	2.570	2.562	2.566	2.497	2.441	2.489	2.487	2.518	2.597	2.803	2.877	2.871	2.749	2.358	2.078
145	10.239	9.499	9.099	8.890	8.881	9.015	9.675	11.094	8.520	8.950	8.922	8.937	8.697	8.501	8.669	8.660	8.769	9.045	9.761	10.020	9.999	9.573	13.073	11.522
147	25.512	23.669	22.674	22.153	22.129	22.464	24.109	27.644	27.416	28.801	28.709	28.758	27.984	27.354	27.896	27.867	28.217	29.104	31.408	32.243	32.174	30.804	32.577	28.711
148	5.203	4.827	4.624	4.518	4.513	4.581	4.917	5.638	8.520	8.950	8.922	8.937	8.697	8.501	8.669	8.660	8.769	9.045	9.761	10.020	9.999	9.573	6.644	5.856
149	45.654	42.355	40.574	39.643	39.599	40.198	43.142	49.469	49.349	51.841	51.677	51.765	50.371	49.237	50.213	50.161	50.791	52.388	56.535	58.038	57.912	55.447	58.295	51.378
150	13.428	12.457	11.934	11.660	11.647	11.823	12.689	14.550	16.281	17.103	17.049	17.078	16.618	16.244	16.566	16.549	16.757	17.284	18.652	19.148	19.106	18.293	17.146	15.111
151	1.846	1.713	1.641	1.603	1.601	1.626	1.745	2.001	2.615	2.747	2.738	2.743	2.669	2.609	2.661	2.658	2.692	2.776	2.996	3.076	3.069	2.938	2.358	2.078
152	16.281	15.105	14.470	14.137	14.122	14.335	15.385	17.642	8.267	8.684	8.657	8.672	8.438	8.248	8.412	8.403	8.509	8.776	9.471	9.723	9.702	9.288	20.789	18.322
153	11.917	11.056	10.591	10.348	10.336	10.493	11.261	12.913	12.738	13.381	13.339	13.361	13.002	12.709	12.961	12.948	13.110	13.522	14.593	14.981	14.948	14.312	15.217	13.411
154	9.399	8.720	8.354	8.162	8.153	8.276	8.882	10.185	5.568	5.849	5.830	5.840	5.683	5.555	5.665	5.659	5.730	5.910	6.378	6.548	6.534	6.256	12.002	10.578
155	8.057	7.474	7.160	6.996	6.988	7.094	7.613	8.730	18.306	19.230	19.169	19.202	18.685	18.264	18.626	18.607	18.841	19.433	20.971	21.529	21.482	20.567	10.287	9.067
156	15.106	14.015	13.425	13.117	13.103	13.301	14.275	16.368	15.437	16.217	16.166	16.193	15.757	15.402	15.708	15.692	15.889	16.388	17.685	18.156	18.116	17.345	19.289	17.000
157	6.882	6.384	6.116	5.976	5.969	6.059	6.503	7.457	14.847	15.597	15.547	15.574	15.154	14.813	15.107	15.091	15.281	15.761	17.009	17.461	17.423	16.681	8.787	7.745
158	13.260	12.302	11.784	11.514	11.501	11.675	12.530	14.368	10.966	11.520	11.484	11.503	11.194	10.942	11.158	11.147	11.287	11.642	12.563	12.897	12.869	12.321	16.931	14.922
159	3.860	3.582	3.431	3.352	3.348	3.399	3.648	4.183	4.302	4.519	4.505	4.513	4.391	4.292	4.378	4.373	4.428	4.567	4.929	5.060	5.049	4.834	4.929	4.344
160	6.546	6.073	5.818	5.684	5.678	5.764	6.186	7.093	10.376	10.900	10.865	10.884	10.591	10.352	10.558	10.547	10.679	11.015	11.887	12.203	12.176	11.658	8.358	7.367
161	6.714	6.229	5.967	5.830	5.823	5.911	6.344	7.275	7.761	8.153	8.127	8.141	7.922	7.743	7.897	7.889	7.988	8.239	8.891	9.127	9.108	8.720	8.573	7.556
162	5.707	5.294	5.072	4.955	4.950	5.025	5.393	6.184	4.302	4.519	4.505	4.513	4.391	4.292	4.378	4.373	4.428	4.567	4.929	5.060	5.049	4.834	7.287	6.422
163	8.560	7.942	7.608	7.433	7.425	7.537	8.089	9.275	10.882	11.432	11.395	11.415	11.108	10.857	11.073	11.061	11.200	11.552	12.467	12.798	12.770	12.227	10.930	9.633
164	27.527	25.538	24.464	23.902	23.876	24.237	26.012	29.827	15.775	16.571	16.519	16.547	16.102	15.739	16.051	16.035	16.236	16.746	18.072	18.552	18.512	17.724	35.148	30.978
165	4.364	4.049	3.878	3.789	3.785	3.842	4.124	4.729	6.074	6.380	6.360	6.371	6.200	6.060	6.180	6.174	6.251	6.448	6.958	7.143	7.128	6.824	5.572	4.911
166	8.896	8.253	7.906	7.724	7.716	7.833	8.406	9.639	22.523	23.661	23.586	23.626	22.990	22.472	22.918	22.894	23.182	23.910	25.803	26.489	26.432	25.306	11.359	10.011
167	4.196	3.893	3.729	3.644	3.640	3.695	3.965	4.547	9.870	10.368	10.335	10.353	10.074	9.847	10.043	10.032	10.158	10.478	11.307	11.608	11.582	11.089	5.358	4.722
168	11.749	10.900	10.442	10.202	10.191	10.345	11.103	12.731	9.448	9.925	9.894	9.910	9.644	9.427	9.613	9.604	9.724	10.030	10.824	11.112	11.087	10.615	15.002	13.222
169	4.532	4.204	4.028	3.935	3.931	3.990	4.283	4.911	6.411	6.735	6.714	6.725	6.544	6.397	6.523	6.517	6.599	6.806	7.345	7.540	7.524	7.203	5.787	5.100
170	4.700	4.360	4.177	4.081	4.076	4.138	4.441	5.092	6.411	6.735	6.714	6.725	6.544	6.397	6.523	6.517	6.599	6.806	7.345	7.540	7.524	7.203	6.001	5.289
236	1.343	1.246	1.193	1.166	1.165	1.182	1.269	1.455	7.761	8.153	8.127	8.141	7.922	7.743	7.897	7.889	7.988	8.239	8.891	9.127	9.108	8.720	1.715	1.511
237	-0.168	-0.156	-0.149	-0.146	-0.146	-0.148	-0.159	-0.182	2.615	2.747	2.738	2.743	2.669	2.609	2.661	2.658	2.692	2.776	2.996	3.076	3.069	2.938	-0.214	-0.189
238	-0.504	-0.467	-0.448	-0.437	-0.437	-0.443	-0.476	-0.546	-0.337	-0.354	-0.353	-0.354	-0.344	-0.337	-0.343	-0.343	-0.347	-0.358	-0.387	-0.397	-0.396	-0.379	-0.643	-0.567
239	-1.007	-0.934	-0.895	-0.874	-0.874	-0.887	-0.952	-1.091	-0.506	-0.532	-0.530	-0.531	-0.517	-0.505	-0.515	-0.514	-0.521	-0.537	-0.580	-0.595	-0.594	-0.569	-1.286	-1.133
240	-1.678	-1.557	-1.492	-1.457	-1.456	-1.478	-1.586	-1.819	-0.169	-0.177	-0.177	-0.177	-0.172	-0.168	-0.172	-0.171	-0.174	-0.179	-0.193	-0.198	-0.198	-0.190	-2.143	-1.889
241	1.343	1.246	1.193	1.166	1.165	1.182	1.269	1.455	4.471	4.697	4.682	4.690	4.564	4.461	4.549	4.545	4.602	4.746	5.122	5.258	5.247	5.023	1.715	1.511
246	10.574	9.810	9.398	9.182	9.172	9.311	9.993	11.458	7.677	8.064	8.039	8.052	7.836	7.659	7.811	7.803	7.901	8.149	8.794	9.028	9.009	8.625	13.502	11.900
247	2.350	2.180	2.088	2.040	2.038	2.069	2.221	2.546	23.030	24.193	24.116	24.157	23.507	22.977	23.433	23.409	23.703	24.448	26.383	27.085	27.026	25.875	3.000	2.644
248	-2.182	-2.024	-1.939	-1.895	-1.893	-1.921	-2.062	-2.364	-2.025	-2.127	-2.120	-2.124	-2.067	-2.020	-2.060	-2.058	-2.084	-2.149	-2.319	-2.381	-2.376	-2.275	-2.786	-2.456
249	-1.846	-1.713	-1.641	-1.603	-1.601	-1.626	-1.745	-2.001	-1.940	-2.038	-2.032	-2.035	-1.980	-1.936	-1.974	-1.972	-1.997	-2.060	-2.223	-2.282	-2.277	-2.180	-2.358	-2.078
250	-0.839	-0.779	-0.746	-0.729	-0.728	-0.739	-0.793	-0.909	-2.109	-2.215	-2.208	-2.212	-2.153	-2.104	-2.146	-2.144	-2.171	-2.239	-2.416	-2.480	-2.475	-2.370	-1.072	-0.944
251	2.182	2.024	1.939	1.895	1.893	1.921	2.062	2.364	27.332	28.712	28.621	28.670	27.898	27.270	27.810	27.782	28.131	29.015	31.312	32.144	32.075	30.709	2.786	2.456
252	-1.678	-1.557	-1.492	-1.457	-1.456	-1.478	-1.586	-1.819	-1.265	-1.329	-1.325	-1.327	-1.292	-1.262	-1.288	-1.286	-1.302	-1.343	-1.450	-1.488	-1.485	-1.422	-2.143	-1.889
299	0.671	0.623	0.597	0.583	0.582	0.591	0.634	0.727	3.374	3.545	3.533	3.539	3.444	3.367	3.433	3.430	3.473	3.582	3.866	3.968	3.960	3.791	0.857	0.756
307	-2.014	-1.869	-1.790	-1.749	-1.747	-1.773	-1.903	-2.182	-1.856	-1.950	-1.943	-1.947	-1.894	-1.852	-1.888	-1.886	-1.910	-1.970	-2.126	-2.183	-2.178	-2.085	-2.572	-2.267
310	20.141	18.686	17.900	17.489	17.470	17.734	19.033	21.825	27.922	29.332	29.239	29.289	28.501	27.859	28.411	28.382	28.738	29.642	31.988	32.839	32.767	31.372	25.718	22.667
311	2.182	2.024	1.939	1.895	1.893	1.921	2.062	2.364	6.327	6.646	6.625	6.636	6.458	6.312	6.438	6.431	6.512	6.716	7.248	7.441	7.425	7.109	2.786	2.456
312	3.860	3.582	3.431	3.352	3.348	3.399	3.648	4.183	3.037	3.190	3.180	3.186	3.100	3.030	3.090	3.087	3.126	3.224	3.479	3.572	3.564	3.412	4.929	4.344

## contingencies
cont	From	To
1	45	63
2	45	210
3	45	212
4	45	49
5	46	56
6	46	73
7	46	66
8	46	207
9	46	65
10	47	68
11	165	288
12	170	295
13	171	172
14	190	216
15	192	249
16	204	206
17	297	298
18	301	309
19	304	307
20	304	306

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
113.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
123.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
133.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
143.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
153.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0

## Tap_ratio_Profiles
From	To	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
8	36	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667
8	109	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667
9	112	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
10	80	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333
10	80	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333
10	113	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.9875	0.991666667
10	113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	1
10	113	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333
11	117	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
11	117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	1
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
13	84	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
13	123	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1
13	123	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1
13	123	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
13	123	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
14	86	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333
14	86	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333
15	87	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1
15	87	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1
15	126	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1
15	126	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
15	126	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
16	47	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.983333333
17	88	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	1	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975
17	88	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	1	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975
17	128	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
17	128	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
18	133	1	1	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333
18	133	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
18	133	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
19	140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
19	140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
20	141	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	141	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	142	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
21	142	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
22	146	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
22	146	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
23	149	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
23	149	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
23	149	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875
24	98	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	0.995833333	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
24	98	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	0.995833333	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
25	151	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333
25	151	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875
25	151	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.975	0.979166667	0.979166667	0.983333333
29	102	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	0.991666667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
29	159	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
29	159	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
31	72	1	1	1	1	1	1.004166667	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
31	72	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667
31	162	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
31	162	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
32	104	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.995833333	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.979166667	0.975
32	104	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.995833333	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.979166667	0.975
32	108	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1
33	163	1	1	1	1	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667
33	163	1	1	1	1	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667
34	107	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.016666667	1.020833333	1.008333333	1	1	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667
34	107	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.004166667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333
34	169	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667
34	169	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667
36	109	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
36	109	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
37	110	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
37	110	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
37	110	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
38	111	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
38	111	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
38	111	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
39	114	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
39	114	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
39	114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333
40	115	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.025	1.025	1.025	1.020833333	1.016666667	1.016666667
40	115	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667
41	81	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667
41	81	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667
41	116	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
41	116	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
43	82	0.966666667	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.966666667	0.958333333	0.958333333	0.9625	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.9625	0.9625
43	82	0.9625	0.9625	0.9625	0.958333333	0.9625	0.9625	0.958333333	0.958333333	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.9625	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.9625	0.9625
43	119	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.975	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667
44	120	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875
44	120	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
44	120	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667
44	120	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667
45	85	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.983333333	0.975	0.975	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.975	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.983333333
45	85	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.983333333	0.975	0.975	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.975	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333
45	124	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333
45	124	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	124	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333
46	125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
46	125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
46	125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
47	127	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
47	127	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
47	127	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
48	129	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
48	129	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333
48	129	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	1	1	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667	1	1	1	1	0.9875	0.991666667
49	130	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.995833333	0.995833333
49	130	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
49	130	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
49	130	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	1
50	89	0.966666667	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.958333333	0.958333333	0.9625	0.9625	0.966666667	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.966666667	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.966666667	0.9625	0.9625
50	89	0.970833333	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.9625	0.9625	0.9625	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.975	0.970833333	0.966666667	0.966666667
50	89	0.970833333	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.9625	0.9625	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.970833333	0.9625	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.966666667
51	90	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333
52	132	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
53	134	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
53	134	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
53	134	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
55	135	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
55	135	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
55	135	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333
55	135	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333
56	136	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
56	136	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
56	136	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.991666667
57	93	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.983333333
57	93	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.983333333
57	138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
57	138	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
57	138	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1
58	139	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
58	139	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
58	139	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
59	143	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	143	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	144	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
60	144	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
62	152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
62	152	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
62	152	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
63	153	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
63	153	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
64	154	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333
64	154	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.0125
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.0125
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.0125
66	156	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
66	156	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333
68	157	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
68	157	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
69	101	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.983333333
71	161	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
71	161	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
73	165	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
73	165	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
74	166	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
74	166	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
75	167	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
75	167	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
75	167	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667
76	168	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.991666667
76	168	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.991666667
76	168	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
78	170	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
78	170	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
79	172	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
79	172	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
81	116	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.0125	1.016666667
81	116	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.016666667
82	119	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667
82	119	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667
82	119	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1.004166667
83	122	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	1	0.995833333
83	122	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	1	1
83	122	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	1	1
88	128	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.0125
88	128	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.0125
89	131	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1
89	131	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1
89	131	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
92	137	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.008333333
92	137	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.008333333
94	319	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125
94	319	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125
95	145	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.008333333	1.020833333	1.025	1.025	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.025
95	145	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	0.995833333	1.0125	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.016666667
95	145	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1	1	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.016666667
97	147	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
97	147	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
101	158	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
101	158	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
103	160	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.0125
103	160	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.0125
105	164	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
105	164	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
171	316	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667
171	316	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667
306	312	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.995833333	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.979166667
309	318	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333
313	320	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
313	320	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
315	321	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333