## Dimension
NTP	NSC	RES_MAG	Load_MAG	Line_MAG	PF
1	1	0.2	1	1	0.96

## RES
Bus	Cap
171	0.3
175	0.31
176	0.28
179	0.41
180	0.86
183	2.95
188	0.6
189	0.6
191	0.78
192	0.7
193	0.4
194	0.75
197	0.45
198	0.44
199	1.5
203	0.63
214	0.49
216	2.8
218	2.37
221	1.91
223	1.04
224	1.05
229	1.91
234	2.95

## Loads
Bus_N	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
11	1	1	1	0	1
13	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1
26	1	1	1	0	1
27	1	1	1	0	1
28	1	1	1	0	1
47	1	1	1	0	1
66	1	1	1	0	1
106	1	1	1	1	1
107	1	1	1	0	1
108	1	1	1	0	1
109	1	1	1	0	1
110	1	1	1	0	1
111	1	1	1	0	1
112	1	1	1	0	1
113	1	1	1	0	1
114	1	1	1	0	1
115	1	1	1	0	1
116	1	1	1	1	1
117	1	1	1	0	1
118	1	1	1	0	1
119	1	1	1	0	1
120	1	1	1	0	1
121	1	1	1	0	1
122	1	1	1	0	1
123	1	1	1	0	1
124	1	1	1	0	1
125	1	1	1	0	1
126	1	1	1	1	1
127	1	1	1	0	1
128	1	1	1	0	1
129	1	1	1	0	1
130	1	1	1	0	1
131	1	1	1	0	1
132	1	1	1	0	1
133	1	1	1	0	1
134	1	1	1	0	1
135	1	1	1	0	1
136	1	1	1	1	1
137	1	1	1	0	1
138	1	1	1	0	1
139	1	1	1	0	1
140	1	1	1	0	1
141	1	1	1	0	1
142	1	1	1	0	1
143	1	1	1	0	1
144	1	1	1	0	1
145	1	1	1	1	1
147	1	1	1	0	1
148	1	1	1	0	1
149	1	1	1	0	1
150	1	1	1	0	1
151	1	1	1	0	1
152	1	1	1	0	1
153	1	1	1	0	1
154	1	1	1	0	1
155	1	1	1	0	1
156	1	1	1	0	1
157	1	1	1	0	1
158	1	1	1	0	1
159	1	1	1	0	1
160	1	1	1	0	1
161	1	1	1	0	1
162	1	1	1	0	1
163	1	1	1	0	1
164	1	1	1	0	1
165	1	1	1	0	1
166	1	1	1	0	1
167	1	1	1	0	1
168	1	1	1	0	1
169	1	1	1	0	1
170	1	1	1	0	1
236	1	1	1	0	1
237	1	1	1	0	1
238	1	1	1	0	1
239	1	1	1	0	1
240	1	1	1	0	1
241	1	1	1	0	1
246	1	1	1	0	1
247	1	1	1	0	1
248	1	1	1	0	1
249	1	1	1	0	1
250	1	1	1	0	1
251	1	1	1	0	1
252	1	1	1	0	1
299	1	1	1	0	1
307	1	1	1	0	1
310	1	1	1	0	1
311	1	1	1	0	1
312	1	1	1	0	1

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
11	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	3.703	3.901	3.895	3.906	3.800	3.716	3.782	3.772	3.812	3.926	4.236	4.345	4.335	4.150	0.469	0.413
13	0.920	0.854	0.818	0.799	0.798	0.810	0.869	0.996	5.554	5.851	5.843	5.859	5.700	5.574	5.672	5.658	5.717	5.890	6.355	6.518	6.503	6.225	1.173	1.033
18	3.680	3.415	3.272	3.196	3.192	3.240	3.476	3.985	6.480	6.826	6.817	6.835	6.650	6.503	6.618	6.601	6.670	6.871	7.414	7.604	7.587	7.262	4.692	4.132
26	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	3.703	3.901	3.895	3.906	3.800	3.716	3.782	3.772	3.812	3.926	4.236	4.345	4.335	4.150	0.469	0.413
27	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	2.777	2.926	2.922	2.929	2.850	2.787	2.836	2.829	2.859	2.945	3.177	3.259	3.252	3.112	0.469	0.413
28	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	1.851	1.950	1.948	1.953	1.900	1.858	1.891	1.886	1.906	1.963	2.118	2.173	2.168	2.075	0.469	0.413
47	7.359	6.829	6.543	6.393	6.385	6.480	6.952	7.969	37.028	39.008	38.955	39.058	37.999	37.160	37.815	37.722	38.117	39.265	42.364	43.450	43.354	41.500	9.385	8.264
66	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	1.851	1.950	1.948	1.953	1.900	1.858	1.891	1.886	1.906	1.963	2.118	2.173	2.168	2.075	0.469	0.413
106	36.613	33.976	32.553	31.804	31.763	32.236	34.587	39.647	42.675	44.957	44.895	45.014	43.794	42.827	43.582	43.475	43.929	45.253	48.824	50.077	49.965	47.828	46.690	41.115
107	190.057	176.368	168.982	165.092	164.882	167.336	179.539	205.808	219.391	231.122	230.806	231.419	225.144	220.175	224.056	223.504	225.841	232.644	251.005	257.443	256.871	245.886	242.367	213.428
108	142.957	132.660	127.105	124.178	124.021	125.866	135.045	154.804	171.625	180.802	180.555	181.034	176.125	172.238	175.275	174.842	176.670	181.992	196.356	201.392	200.945	192.351	182.303	160.536
109	126.582	117.465	112.546	109.955	109.815	111.449	119.577	137.072	164.497	173.293	173.056	173.515	168.811	165.085	167.995	167.580	169.333	174.434	188.201	193.028	192.599	184.363	161.422	142.147
110	215.447	199.929	191.557	187.147	186.909	189.691	203.524	233.302	208.190	219.322	219.022	219.603	213.649	208.934	212.617	212.093	214.311	220.766	238.190	244.300	243.757	233.332	274.745	241.940
111	128.974	119.684	114.672	112.032	111.890	113.555	121.836	139.662	113.398	119.462	119.299	119.615	116.372	113.803	115.810	115.524	116.732	120.249	129.739	133.067	132.771	127.093	164.472	144.833
112	168.898	156.734	150.170	146.713	146.526	148.707	159.552	182.896	197.082	207.620	207.336	207.886	202.250	197.786	201.273	200.776	202.876	208.987	225.481	231.265	230.751	220.882	215.385	189.668
113	34.957	32.439	31.081	30.365	30.327	30.778	33.023	37.854	31.381	33.059	33.014	33.102	32.204	31.493	32.049	31.969	32.304	33.277	35.903	36.824	36.742	35.171	44.579	39.256
114	198.888	184.563	176.834	172.763	172.544	175.112	187.881	215.371	249.291	262.621	262.262	262.958	255.828	250.182	254.592	253.964	256.620	264.350	285.213	292.530	291.880	279.397	253.629	223.345
115	59.979	55.659	53.328	52.101	52.034	52.809	56.660	64.950	63.133	66.509	66.418	66.594	64.788	63.358	64.475	64.316	64.989	66.947	72.230	74.083	73.918	70.757	76.488	67.355
116	69.362	64.367	61.671	60.251	60.175	61.070	65.524	75.111	91.274	96.155	96.023	96.278	93.668	91.600	93.215	92.985	93.957	96.788	104.426	107.105	106.867	102.297	88.453	77.892
117	206.983	192.076	184.032	179.795	179.567	182.239	195.529	224.137	262.251	276.274	275.896	276.628	269.128	263.188	267.828	267.167	269.961	278.093	300.041	307.737	307.053	293.922	263.953	232.436
118	195.208	181.149	173.563	169.567	169.351	171.872	184.405	211.386	227.537	239.704	239.376	240.011	233.504	228.350	232.376	231.802	234.227	241.282	260.325	267.003	266.409	255.016	248.937	219.213
119	124.558	115.587	110.746	108.197	108.059	109.667	117.665	134.881	134.227	141.404	141.210	141.585	137.746	134.706	137.081	136.743	138.173	142.335	153.568	157.508	157.158	150.437	158.841	139.875
120	205.512	190.710	182.723	178.516	178.290	180.943	194.138	222.543	223.001	234.925	234.604	235.227	228.849	223.798	227.743	227.181	229.557	236.472	255.135	261.680	261.098	249.932	262.076	230.783
121	149.948	139.148	133.321	130.251	130.086	132.022	141.650	162.375	192.638	202.939	202.661	203.199	197.690	193.327	196.735	196.249	198.302	204.275	220.397	226.051	225.548	215.902	191.219	168.387
122	117.015	108.587	104.039	101.644	101.515	103.026	110.539	126.712	137.467	144.817	144.619	145.003	141.071	137.958	140.390	140.043	141.508	145.771	157.275	161.309	160.951	154.068	149.221	131.404
123	103.032	95.611	91.607	89.498	89.384	90.715	97.330	111.570	125.988	132.725	132.543	132.895	129.292	126.438	128.667	128.349	129.692	133.599	144.142	147.840	147.511	141.203	131.390	115.701
124	109.655	101.757	97.496	95.251	95.130	96.546	103.587	118.743	103.031	108.540	108.391	108.679	105.732	103.399	105.221	104.962	106.059	109.254	117.877	120.901	120.632	115.473	139.836	123.139
125	108.919	101.074	96.842	94.612	94.492	95.898	102.892	117.946	125.710	132.432	132.251	132.602	129.007	126.159	128.383	128.067	129.406	133.304	143.825	147.514	147.186	140.892	138.898	122.313
126	181.961	168.856	161.785	158.060	157.859	160.208	171.892	197.041	267.435	281.735	281.350	282.096	274.448	268.390	273.122	272.448	275.297	283.590	305.971	313.820	313.123	299.732	232.044	204.337
127	170.554	158.270	151.642	148.151	147.963	150.165	161.116	184.689	190.046	200.208	199.935	200.465	195.030	190.725	194.088	193.609	195.633	201.527	217.431	223.009	222.514	212.998	217.497	191.527
128	207.719	192.759	184.686	180.434	180.205	182.887	196.224	224.934	284.098	299.289	298.879	299.672	291.547	285.113	290.139	289.423	292.450	301.259	325.035	333.373	332.632	318.407	264.891	233.262
129	149.028	138.294	132.503	129.452	129.288	131.212	140.781	161.379	157.832	166.271	166.044	166.485	161.971	158.396	161.188	160.791	162.472	167.366	180.575	185.207	184.796	176.893	190.046	167.354
130	25.574	23.732	22.738	22.215	22.186	22.517	24.159	27.693	56.375	59.390	59.308	59.466	57.853	56.577	57.574	57.432	58.033	59.781	64.499	66.153	66.006	63.183	32.613	28.719
131	180.490	167.490	160.476	156.781	156.582	158.912	170.501	195.448	195.693	206.157	205.875	206.421	200.825	196.392	199.855	199.361	201.446	207.515	223.892	229.635	229.125	219.326	230.167	202.684
132	150.500	139.660	133.812	130.731	130.565	132.508	142.171	162.973	184.492	194.357	194.091	194.606	189.330	185.151	188.415	187.950	189.916	195.637	211.077	216.491	216.010	206.773	191.923	169.007
133	146.636	136.075	130.376	127.375	127.213	129.106	138.521	158.789	185.233	195.137	194.870	195.388	190.090	185.895	189.172	188.705	190.678	196.422	211.924	217.360	216.878	207.603	186.996	164.668
134	194.104	180.124	172.581	168.608	168.394	170.900	183.363	210.191	240.867	253.747	253.400	254.072	247.183	241.728	245.989	245.382	247.949	255.418	275.576	282.645	282.017	269.956	247.529	217.973
135	100.088	92.879	88.990	86.941	86.830	88.123	94.549	108.383	135.893	143.159	142.963	143.343	139.456	136.378	138.783	138.440	139.888	144.102	155.475	159.463	159.109	152.304	127.636	112.396
136	102.848	95.440	91.443	89.338	89.225	90.553	97.156	111.371	145.242	153.009	152.799	153.205	149.051	145.761	148.331	147.965	149.512	154.016	166.171	170.434	170.055	162.783	131.155	115.495
137	137.437	127.538	122.197	119.384	119.232	121.007	129.831	148.827	178.197	187.726	187.469	187.967	182.870	178.834	181.987	181.538	183.436	188.962	203.875	209.105	208.640	199.718	175.265	154.337
138	39.373	36.537	35.007	34.201	34.158	34.666	37.194	42.636	47.951	50.515	50.446	50.580	49.209	48.123	48.971	48.850	49.361	50.848	54.861	56.268	56.143	53.742	50.210	44.214
139	84.449	78.367	75.085	73.356	73.263	74.354	79.776	91.448	100.809	106.199	106.054	106.335	103.452	101.169	102.953	102.698	103.772	106.898	115.335	118.294	118.031	112.983	107.693	94.834
140	115.727	107.392	102.894	100.525	100.398	101.892	109.322	125.318	147.464	155.349	155.137	155.548	151.331	147.991	150.600	150.228	151.799	156.372	168.713	173.041	172.657	165.273	147.579	129.957
141	73.778	68.464	65.597	64.087	64.006	64.958	69.695	79.892	88.404	93.132	93.004	93.251	90.723	88.720	90.284	90.062	91.003	93.745	101.143	103.738	103.507	99.081	94.084	82.850
142	57.587	53.440	51.202	50.023	49.959	50.703	54.400	62.360	72.205	76.066	75.961	76.163	74.098	72.463	73.740	73.558	74.327	76.566	82.609	84.728	84.540	80.925	73.438	64.669
143	209.559	194.466	186.322	182.032	181.801	184.507	197.962	226.926	187.917	197.965	197.695	198.219	192.845	188.589	191.913	191.440	193.442	199.269	214.996	220.511	220.021	210.611	267.237	235.328
144	10.855	10.073	9.651	9.429	9.417	9.557	10.254	11.755	17.588	18.529	18.503	18.553	18.050	17.651	17.962	17.918	18.105	18.651	20.123	20.639	20.593	19.712	13.843	12.190
145	55.748	51.732	49.566	48.425	48.363	49.083	52.662	60.368	67.669	71.287	71.190	71.378	69.443	67.910	69.108	68.937	69.658	71.756	77.420	79.406	79.229	75.841	71.091	62.603
147	148.108	137.441	131.685	128.653	128.490	130.402	139.912	160.383	174.495	183.825	183.574	184.061	179.070	175.118	178.205	177.765	179.625	185.035	199.639	204.760	204.305	195.568	188.873	166.321
148	43.053	39.952	38.279	37.397	37.350	37.906	40.670	46.621	43.878	46.224	46.161	46.284	45.029	44.035	44.811	44.701	45.168	46.529	50.201	51.489	51.374	49.177	54.902	48.347
149	172.762	160.319	153.605	150.069	149.878	152.109	163.201	187.080	214.485	225.954	225.645	226.243	220.109	215.251	219.046	218.505	220.790	227.441	245.391	251.686	251.127	240.387	220.313	194.006
150	61.451	57.025	54.637	53.379	53.311	54.105	58.050	66.544	73.964	77.918	77.812	78.018	75.903	74.228	75.536	75.350	76.138	78.431	84.621	86.792	86.599	82.896	78.365	69.008
151	10.487	9.732	9.324	9.110	9.098	9.233	9.907	11.356	11.201	11.800	11.784	11.815	11.495	11.241	11.439	11.411	11.530	11.878	12.815	13.144	13.115	12.554	13.374	11.777
152	73.410	68.123	65.270	63.767	63.686	64.634	69.348	79.494	89.886	94.692	94.562	94.813	92.243	90.207	91.797	91.570	92.528	95.315	102.838	105.476	105.241	100.741	93.615	82.437
153	47.652	44.220	42.368	41.393	41.340	41.955	45.015	51.601	55.357	58.317	58.237	58.392	56.809	55.555	56.534	56.395	56.984	58.701	63.334	64.958	64.814	62.042	60.768	53.512
154	24.470	22.708	21.757	21.256	21.229	21.545	23.116	26.498	30.363	31.987	31.943	32.028	31.159	30.471	31.009	30.932	31.256	32.197	34.738	35.629	35.550	34.030	31.205	27.479
155	100.272	93.050	89.153	87.101	86.990	88.285	94.723	108.582	124.970	131.652	131.472	131.821	128.247	125.416	127.627	127.312	128.644	132.519	142.977	146.645	146.319	140.062	127.870	112.602
156	75.250	69.830	66.906	65.365	65.282	66.254	71.086	81.486	90.441	95.277	95.147	95.399	92.813	90.764	92.364	92.136	93.100	95.904	103.473	106.128	105.892	101.363	95.961	84.503
157	86.473	80.245	76.885	75.114	75.019	76.135	81.688	93.639	98.032	103.274	103.132	103.406	100.602	98.382	100.116	99.869	100.914	103.954	112.158	115.035	114.779	109.871	110.274	97.106
158	85.737	79.562	76.230	74.475	74.380	75.487	80.992	92.843	102.012	107.467	107.320	107.605	104.687	102.377	104.182	103.924	105.011	108.175	116.712	119.706	119.440	114.332	109.335	96.280
159	14.535	13.488	12.923	12.626	12.610	12.797	13.730	15.739	16.570	17.456	17.432	17.478	17.005	16.629	16.922	16.881	17.057	17.571	18.958	19.444	19.401	18.571	18.535	16.322
160	55.012	51.049	48.912	47.785	47.725	48.435	51.967	59.571	64.059	67.484	67.391	67.570	65.738	64.287	65.421	65.259	65.942	67.928	73.289	75.169	75.002	71.795	70.153	61.776
161	11.775	10.927	10.469	10.228	10.215	10.367	11.123	12.751	12.590	13.263	13.245	13.280	12.920	12.635	12.857	12.826	12.960	13.350	14.404	14.773	14.740	14.110	15.016	13.223
162	40.293	37.391	35.825	35.000	34.956	35.476	38.063	43.632	39.250	41.348	41.292	41.401	40.279	39.390	40.084	39.985	40.404	41.621	44.905	46.057	45.955	43.990	51.383	45.247
163	41.765	38.757	37.134	36.279	36.233	36.772	39.453	45.226	48.507	51.100	51.031	51.166	49.779	48.680	49.538	49.416	49.933	51.437	55.496	56.920	56.794	54.365	53.260	46.900
164	103.952	96.465	92.425	90.297	90.182	91.525	98.199	112.567	124.970	131.652	131.472	131.821	128.247	125.416	127.627	127.312	128.644	132.519	142.977	146.645	146.319	140.062	132.563	116.734
165	31.094	28.854	27.646	27.009	26.975	27.376	29.373	33.670	36.195	38.130	38.078	38.179	37.144	36.324	36.965	36.873	37.259	38.381	41.410	42.473	42.378	40.566	39.652	34.917
166	114.255	106.026	101.586	99.247	99.121	100.596	107.932	123.724	139.040	146.475	146.275	146.663	142.686	139.537	141.997	141.647	143.128	147.439	159.076	163.156	162.794	155.832	145.702	128.305
167	9.383	8.707	8.343	8.151	8.140	8.262	8.864	10.161	18.144	19.114	19.088	19.138	18.620	18.209	18.530	18.484	18.677	19.240	20.758	21.291	21.243	20.335	11.966	10.537
168	34.221	31.756	30.427	29.726	29.688	30.130	32.327	37.057	36.380	38.325	38.273	38.374	37.334	36.510	37.154	37.062	37.450	38.578	41.622	42.690	42.595	40.774	43.640	38.429
169	50.596	46.952	44.986	43.950	43.894	44.547	47.796	54.789	62.670	66.021	65.931	66.106	64.313	62.894	64.003	63.845	64.512	66.456	71.700	73.540	73.376	70.238	64.522	56.818
170	33.669	31.244	29.936	29.247	29.209	29.644	31.806	36.460	38.231	40.276	40.221	40.327	39.234	38.368	39.044	38.948	39.355	40.541	43.740	44.863	44.763	42.848	42.936	37.810
236	7.359	6.829	6.543	6.393	6.385	6.480	6.952	7.969	31.474	33.157	33.111	33.199	32.299	31.586	32.143	32.064	32.399	33.375	36.009	36.933	36.851	35.275	9.385	8.264
237	5.520	5.122	4.908	4.795	4.788	4.860	5.214	5.977	13.886	14.628	14.608	14.647	14.250	13.935	14.181	14.146	14.294	14.724	15.886	16.294	16.258	15.562	7.039	6.198
238	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	4.166	4.388	4.382	4.394	4.275	4.181	4.254	4.244	4.288	4.417	4.766	4.888	4.877	4.669	0.469	0.413
239	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	0.926	0.975	0.974	0.976	0.950	0.929	0.945	0.943	0.953	0.982	1.059	1.086	1.084	1.037	0.469	0.413
240	3.680	3.415	3.272	3.196	3.192	3.240	3.476	3.985	5.091	5.364	5.356	5.370	5.225	5.110	5.200	5.187	5.241	5.399	5.825	5.974	5.961	5.706	4.692	4.132
241	3.680	3.415	3.272	3.196	3.192	3.240	3.476	3.985	14.811	15.603	15.582	15.623	15.200	14.864	15.126	15.089	15.247	15.706	16.945	17.380	17.342	16.600	4.692	4.132
246	33.117	30.732	29.445	28.767	28.731	29.158	31.285	35.862	23.143	24.380	24.347	24.411	23.749	23.225	23.635	23.576	23.823	24.541	26.477	27.156	27.096	25.937	42.232	37.190
247	18.399	17.073	16.358	15.982	15.961	16.199	17.380	19.923	87.942	92.644	92.517	92.763	90.248	88.256	89.812	89.590	90.527	93.254	100.614	103.195	102.965	98.562	23.462	20.661
248	0.920	0.854	0.818	0.799	0.798	0.810	0.869	0.996	2.777	2.926	2.922	2.929	2.850	2.787	2.836	2.829	2.859	2.945	3.177	3.259	3.252	3.112	1.173	1.033
249	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	2.777	2.926	2.922	2.929	2.850	2.787	2.836	2.829	2.859	2.945	3.177	3.259	3.252	3.112	0.469	0.413
250	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	2.314	2.438	2.435	2.441	2.375	2.323	2.363	2.358	2.382	2.454	2.648	2.716	2.710	2.594	0.469	0.413
251	12.879	11.951	11.451	11.187	11.173	11.339	12.166	13.946	115.713	121.900	121.733	122.056	118.747	116.126	118.173	117.882	119.114	122.703	132.386	135.782	135.481	129.687	16.424	14.463
252	0.368	0.341	0.327	0.320	0.319	0.324	0.348	0.398	0.926	0.975	0.974	0.976	0.950	0.929	0.945	0.943	0.953	0.982	1.059	1.086	1.084	1.037	0.469	0.413
299	3.680	3.415	3.272	3.196	3.192	3.240	3.476	3.985	18.514	19.504	19.477	19.529	18.999	18.580	18.908	18.861	19.058	19.632	21.182	21.725	21.677	20.750	4.692	4.132
307	5.520	5.122	4.908	4.795	4.788	4.860	5.214	5.977	15.737	16.578	16.556	16.600	16.150	15.793	16.072	16.032	16.200	16.688	18.005	18.466	18.425	17.637	7.039	6.198
310	103.584	96.123	92.098	89.977	89.863	91.201	97.851	112.168	144.409	152.131	151.923	152.326	148.196	144.925	147.480	147.116	148.655	153.133	165.218	169.456	169.080	161.849	132.094	116.321
311	33.301	30.903	29.609	28.927	28.890	29.320	31.458	36.061	41.286	43.494	43.434	43.550	42.369	41.434	42.164	42.060	42.500	43.780	47.235	48.447	48.340	46.272	42.467	37.396
312	23.182	21.512	20.612	20.137	20.111	20.411	21.899	25.103	23.513	24.770	24.736	24.802	24.129	23.597	24.013	23.954	24.204	24.933	26.901	27.591	27.530	26.352	29.563	26.033

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.278	-0.293	-0.292	-0.293	-0.285	-0.279	-0.284	-0.283	-0.286	-0.294	-0.318	-0.326	-0.325	-0.311	0.000	0.000
13	-0.184	-0.171	-0.164	-0.160	-0.160	-0.162	-0.174	-0.199	1.944	2.048	2.045	2.051	1.995	1.951	1.985	1.980	2.001	2.061	2.224	2.281	2.276	2.179	-0.235	-0.207
18	-1.472	-1.366	-1.309	-1.279	-1.277	-1.296	-1.390	-1.594	-0.833	-0.878	-0.876	-0.879	-0.855	-0.836	-0.851	-0.849	-0.858	-0.883	-0.953	-0.978	-0.975	-0.934	-1.877	-1.653
26	-0.368	-0.341	-0.327	-0.320	-0.319	-0.324	-0.348	-0.398	0.093	0.098	0.097	0.098	0.095	0.093	0.095	0.094	0.095	0.098	0.106	0.109	0.108	0.104	-0.469	-0.413
27	-0.368	-0.341	-0.327	-0.320	-0.319	-0.324	-0.348	-0.398	-0.185	-0.195	-0.195	-0.195	-0.190	-0.186	-0.189	-0.189	-0.191	-0.196	-0.212	-0.217	-0.217	-0.207	-0.469	-0.413
28	-1.104	-1.024	-0.982	-0.959	-0.958	-0.972	-1.043	-1.195	-0.185	-0.195	-0.195	-0.195	-0.190	-0.186	-0.189	-0.189	-0.191	-0.196	-0.212	-0.217	-0.217	-0.207	-1.408	-1.240
47	1.472	1.366	1.309	1.279	1.277	1.296	1.390	1.594	7.406	7.802	7.791	7.812	7.600	7.432	7.563	7.544	7.623	7.853	8.473	8.690	8.671	8.300	1.877	1.653
66	-0.368	-0.341	-0.327	-0.320	-0.319	-0.324	-0.348	-0.398	-0.185	-0.195	-0.195	-0.195	-0.190	-0.186	-0.189	-0.189	-0.191	-0.196	-0.212	-0.217	-0.217	-0.207	-0.469	-0.413
106	9.015	8.366	8.016	7.831	7.821	7.938	8.516	9.762	12.034	12.678	12.660	12.694	12.350	12.077	12.290	12.260	12.388	12.761	13.768	14.121	14.090	13.487	11.497	10.124
107	31.277	29.025	27.809	27.169	27.135	27.538	29.547	33.870	31.937	33.644	33.598	33.688	32.774	32.051	32.616	32.535	32.876	33.866	36.539	37.476	37.393	35.794	39.886	35.124
108	4.416	4.098	3.926	3.836	3.831	3.888	4.171	4.782	9.720	10.240	10.226	10.253	9.975	9.755	9.927	9.902	10.006	10.307	11.120	11.406	11.380	10.894	5.631	4.959
109	13.615	12.634	12.105	11.827	11.811	11.987	12.861	14.743	19.717	20.772	20.743	20.798	20.234	19.788	20.137	20.087	20.297	20.909	22.559	23.137	23.086	22.099	17.362	15.289
110	44.156	40.976	39.260	38.356	38.308	38.878	41.713	47.816	28.974	30.524	30.482	30.563	29.734	29.078	29.591	29.518	29.826	30.725	33.150	34.000	33.924	32.474	56.310	49.586
111	22.814	21.171	20.284	19.817	19.792	20.087	21.552	24.705	16.292	17.164	17.140	17.186	16.720	16.351	16.639	16.598	16.771	17.277	18.640	19.118	19.076	18.260	29.093	25.620
112	31.277	29.025	27.809	27.169	27.135	27.538	29.547	33.870	26.845	28.281	28.242	28.317	27.549	26.941	27.416	27.349	27.635	28.467	30.714	31.502	31.432	30.087	39.886	35.124
113	5.336	4.951	4.744	4.635	4.629	4.698	5.040	5.778	5.832	6.144	6.135	6.152	5.985	5.853	5.956	5.941	6.003	6.184	6.672	6.843	6.828	6.536	6.804	5.992
114	37.901	35.171	33.698	32.922	32.881	33.370	35.804	41.042	49.525	52.173	52.102	52.240	50.824	49.702	50.578	50.453	50.981	52.517	56.661	58.115	57.986	55.506	48.333	42.562
115	9.567	8.878	8.506	8.311	8.300	8.423	9.038	10.360	7.683	8.094	8.083	8.105	7.885	7.711	7.847	7.827	7.909	8.147	8.790	9.016	8.996	8.611	12.200	10.744
116	21.342	19.805	18.976	18.539	18.515	18.791	20.161	23.111	23.143	24.380	24.347	24.411	23.749	23.225	23.635	23.576	23.823	24.541	26.477	27.156	27.096	25.937	27.216	23.967
117	18.215	16.903	16.195	15.822	15.802	16.037	17.207	19.724	45.452	47.882	47.817	47.944	46.644	45.614	46.418	46.304	46.788	48.198	52.001	53.335	53.217	50.941	23.228	20.454
118	41.029	38.074	36.479	35.639	35.594	36.124	38.758	44.429	42.397	44.664	44.603	44.721	43.509	42.549	43.299	43.192	43.644	44.958	48.506	49.751	49.640	47.517	52.321	46.074
119	19.502	18.098	17.340	16.941	16.919	17.171	18.423	21.119	25.457	26.818	26.781	26.852	26.124	25.548	25.998	25.934	26.205	26.995	29.125	29.872	29.806	28.531	24.870	21.901
120	29.622	27.488	26.337	25.731	25.698	26.080	27.982	32.077	45.082	47.492	47.427	47.553	46.264	45.243	46.040	45.927	46.407	47.805	51.578	52.901	52.783	50.526	37.775	33.264
121	6.439	5.976	5.725	5.594	5.587	5.670	6.083	6.973	8.146	8.582	8.570	8.593	8.360	8.175	8.319	8.299	8.386	8.638	9.320	9.559	9.538	9.130	8.212	7.231
122	25.390	23.561	22.575	22.055	22.027	22.355	23.985	27.494	36.010	37.935	37.883	37.984	36.954	36.138	36.776	36.685	37.068	38.185	41.199	42.255	42.162	40.359	32.378	28.512
123	11.039	10.244	9.815	9.589	9.577	9.719	10.428	11.954	11.108	11.702	11.686	11.717	11.400	11.148	11.345	11.317	11.435	11.779	12.709	13.035	13.006	12.450	14.077	12.397
124	11.223	10.415	9.979	9.749	9.736	9.881	10.602	12.153	13.608	14.335	14.316	14.354	13.965	13.656	13.897	13.863	14.008	14.430	15.569	15.968	15.933	15.251	14.312	12.603
125	19.686	18.269	17.503	17.100	17.079	17.333	18.597	21.318	23.513	24.770	24.736	24.802	24.129	23.597	24.013	23.954	24.204	24.933	26.901	27.591	27.530	26.352	25.105	22.107
126	42.869	39.781	38.115	37.238	37.190	37.744	40.496	46.421	59.985	63.193	63.106	63.274	61.558	60.200	61.261	61.110	61.749	63.609	68.629	70.390	70.233	67.230	54.668	48.140
127	35.141	32.610	31.245	30.525	30.486	30.940	33.196	38.053	26.753	28.183	28.145	28.219	27.454	26.848	27.322	27.254	27.539	28.369	30.608	31.393	31.323	29.984	44.813	39.462
128	39.557	36.708	35.171	34.361	34.317	34.828	37.368	42.835	56.560	59.585	59.503	59.661	58.043	56.762	57.763	57.621	58.223	59.977	64.710	66.370	66.223	63.391	50.444	44.421
129	27.966	25.952	24.865	24.292	24.261	24.623	26.418	30.283	25.642	27.013	26.976	27.048	26.314	25.734	26.187	26.123	26.396	27.191	29.337	30.089	30.023	28.739	35.663	31.405
130	4.600	4.268	4.090	3.995	3.990	4.050	4.345	4.981	11.016	11.605	11.589	11.620	11.305	11.055	11.250	11.222	11.340	11.681	12.603	12.926	12.898	12.346	5.866	5.165
131	46.916	43.537	41.714	40.754	40.702	41.308	44.320	50.804	46.655	49.150	49.083	49.213	47.879	46.822	47.647	47.530	48.027	49.474	53.378	54.747	54.626	52.290	59.829	52.685
132	15.455	14.342	13.741	13.425	13.408	13.607	14.599	16.736	30.918	32.572	32.527	32.613	31.729	31.029	31.576	31.498	31.827	32.786	35.374	36.281	36.200	34.652	19.708	17.355
133	8.463	7.854	7.525	7.352	7.342	7.452	7.995	9.165	19.162	20.187	20.159	20.213	19.664	19.230	19.569	19.521	19.725	20.320	21.923	22.486	22.436	21.476	10.793	9.504
134	17.663	16.390	15.704	15.343	15.323	15.551	16.685	19.126	28.512	30.036	29.995	30.075	29.259	28.613	29.118	29.046	29.350	30.234	32.620	33.457	33.382	31.955	22.524	19.835
135	26.494	24.586	23.556	23.014	22.985	23.327	25.028	28.690	34.344	36.180	36.130	36.226	35.244	34.466	35.074	34.987	35.353	36.418	39.292	40.300	40.211	38.491	33.786	29.752
136	17.295	16.049	15.377	15.023	15.004	15.227	16.338	18.728	26.475	27.891	27.853	27.926	27.169	26.570	27.038	26.971	27.253	28.074	30.290	31.067	30.998	29.672	22.055	19.421
137	11.959	11.098	10.633	10.388	10.375	10.529	11.297	12.950	20.088	21.162	21.133	21.189	20.614	20.159	20.515	20.464	20.678	21.301	22.982	23.572	23.519	22.514	15.251	13.430
138	2.760	2.561	2.454	2.397	2.394	2.430	2.607	2.988	8.239	8.679	8.667	8.690	8.455	8.268	8.414	8.393	8.481	8.736	9.426	9.668	9.646	9.234	3.519	3.099
139	6.807	6.317	6.053	5.913	5.906	5.994	6.431	7.372	8.516	8.972	8.960	8.983	8.740	8.547	8.698	8.676	8.767	9.031	9.744	9.994	9.971	9.545	8.681	7.645
140	20.606	19.122	18.321	17.900	17.877	18.143	19.466	22.314	25.272	26.623	26.587	26.657	25.934	25.362	25.809	25.745	26.015	26.798	28.913	29.655	29.589	28.324	26.278	23.140
141	4.048	3.756	3.599	3.516	3.512	3.564	3.824	4.383	9.350	9.850	9.836	9.862	9.595	9.383	9.548	9.525	9.624	9.914	10.697	10.971	10.947	10.479	5.162	4.545
142	6.623	6.146	5.889	5.753	5.746	5.832	6.257	7.172	7.683	8.094	8.083	8.105	7.885	7.711	7.847	7.827	7.909	8.147	8.790	9.016	8.996	8.611	8.446	7.438
143	39.741	36.879	35.334	34.521	34.477	34.990	37.542	43.034	37.121	39.105	39.052	39.156	38.094	37.253	37.910	37.816	38.212	39.363	42.470	43.559	43.462	41.604	50.679	44.628
144	2.024	1.878	1.799	1.758	1.756	1.782	1.912	2.192	2.685	2.828	2.824	2.832	2.755	2.694	2.742	2.735	2.763	2.847	3.071	3.150	3.143	3.009	2.581	2.273
145	11.223	10.415	9.979	9.749	9.736	9.881	10.602	12.153	9.350	9.850	9.836	9.862	9.595	9.383	9.548	9.525	9.624	9.914	10.697	10.971	10.947	10.479	14.312	12.603
147	27.966	25.952	24.865	24.292	24.261	24.623	26.418	30.283	30.085	31.694	31.651	31.735	30.874	30.193	30.725	30.649	30.970	31.903	34.420	35.303	35.225	33.719	35.663	31.405
148	5.704	5.293	5.071	4.954	4.948	5.022	5.388	6.176	9.350	9.850	9.836	9.862	9.595	9.383	9.548	9.525	9.624	9.914	10.697	10.971	10.947	10.479	7.273	6.405
149	50.044	46.440	44.495	43.470	43.415	44.061	47.275	54.191	54.154	57.049	56.971	57.122	55.574	54.347	55.305	55.169	55.746	57.425	61.957	63.546	63.405	60.693	63.818	56.198
150	14.719	13.659	13.087	12.785	12.769	12.959	13.904	15.939	17.866	18.821	18.796	18.845	18.335	17.930	18.246	18.201	18.391	18.945	20.440	20.965	20.918	20.024	18.770	16.529
151	2.024	1.878	1.799	1.758	1.756	1.782	1.912	2.192	2.870	3.023	3.019	3.027	2.945	2.880	2.931	2.923	2.954	3.043	3.283	3.367	3.360	3.216	2.581	2.273
152	17.847	16.561	15.868	15.502	15.483	15.713	16.859	19.326	9.072	9.557	9.544	9.569	9.310	9.104	9.265	9.242	9.339	9.620	10.379	10.645	10.622	10.167	22.759	20.041
153	13.063	12.122	11.614	11.347	11.333	11.501	12.340	14.146	13.978	14.726	14.705	14.744	14.345	14.028	14.275	14.240	14.389	14.822	15.992	16.403	16.366	15.666	16.658	14.669
154	10.303	9.561	9.161	8.950	8.938	9.071	9.733	11.157	6.110	6.436	6.428	6.445	6.270	6.131	6.240	6.224	6.289	6.479	6.990	7.169	7.153	6.847	13.139	11.570
155	8.831	8.195	7.852	7.671	7.662	7.776	8.343	9.563	20.088	21.162	21.133	21.189	20.614	20.159	20.515	20.464	20.678	21.301	22.982	23.572	23.519	22.514	11.262	9.917
156	16.559	15.366	14.723	14.384	14.365	14.579	15.642	17.931	16.940	17.846	17.822	17.869	17.385	17.001	17.301	17.258	17.438	17.964	19.381	19.879	19.834	18.986	21.116	18.595
157	7.543	7.000	6.707	6.553	6.544	6.642	7.126	8.169	16.292	17.164	17.140	17.186	16.720	16.351	16.639	16.598	16.771	17.277	18.640	19.118	19.076	18.260	9.620	8.471
158	14.535	13.488	12.923	12.626	12.610	12.797	13.730	15.739	12.034	12.678	12.660	12.694	12.350	12.077	12.290	12.260	12.388	12.761	13.768	14.121	14.090	13.487	18.535	16.322
159	4.232	3.927	3.762	3.676	3.671	3.726	3.997	4.582	4.721	4.974	4.967	4.980	4.845	4.738	4.821	4.810	4.860	5.006	5.401	5.540	5.528	5.291	5.396	4.752
160	7.175	6.659	6.380	6.233	6.225	6.318	6.778	7.770	11.386	11.995	11.979	12.010	11.685	11.427	11.628	11.600	11.721	12.074	13.027	13.361	13.331	12.761	9.150	8.058
161	7.359	6.829	6.543	6.393	6.385	6.480	6.952	7.969	8.516	8.972	8.960	8.983	8.740	8.547	8.698	8.676	8.767	9.031	9.744	9.994	9.971	9.545	9.385	8.264
162	6.255	5.805	5.562	5.434	5.427	5.508	5.909	6.774	4.721	4.974	4.967	4.980	4.845	4.738	4.821	4.810	4.860	5.006	5.401	5.540	5.528	5.291	7.977	7.025
163	9.383	8.707	8.343	8.151	8.140	8.262	8.864	10.161	11.942	12.580	12.563	12.596	12.255	11.984	12.195	12.165	12.293	12.663	13.662	14.013	13.982	13.384	11.966	10.537
164	30.174	28.000	26.828	26.210	26.177	26.566	28.504	32.674	17.311	18.236	18.211	18.260	17.765	17.372	17.679	17.635	17.820	18.356	19.805	20.313	20.268	19.401	38.478	33.884
165	4.784	4.439	4.253	4.155	4.150	4.212	4.519	5.180	6.665	7.021	7.012	7.030	6.840	6.689	6.807	6.790	6.861	7.068	7.625	7.821	7.804	7.470	6.100	5.372
166	9.751	9.049	8.670	8.470	8.460	8.585	9.212	10.559	24.716	26.038	26.002	26.071	25.364	24.805	25.242	25.180	25.443	26.209	28.278	29.003	28.939	27.701	12.435	10.950
167	4.600	4.268	4.090	3.995	3.990	4.050	4.345	4.981	10.831	11.410	11.394	11.424	11.115	10.869	11.061	11.034	11.149	11.485	12.391	12.709	12.681	12.139	5.866	5.165
168	12.879	11.951	11.451	11.187	11.173	11.339	12.166	13.946	10.368	10.922	10.907	10.936	10.640	10.405	10.588	10.562	10.673	10.994	11.862	12.166	12.139	11.620	16.424	14.463
169	4.968	4.610	4.417	4.315	4.310	4.374	4.693	5.379	7.035	7.412	7.401	7.421	7.220	7.060	7.185	7.167	7.242	7.460	8.049	8.256	8.237	7.885	6.335	5.578
170	5.152	4.781	4.580	4.475	4.469	4.536	4.866	5.579	7.035	7.412	7.401	7.421	7.220	7.060	7.185	7.167	7.242	7.460	8.049	8.256	8.237	7.885	6.569	5.785
236	1.472	1.366	1.309	1.279	1.277	1.296	1.390	1.594	8.516	8.972	8.960	8.983	8.740	8.547	8.698	8.676	8.767	9.031	9.744	9.994	9.971	9.545	1.877	1.653
237	-0.184	-0.171	-0.164	-0.160	-0.160	-0.162	-0.174	-0.199	2.870	3.023	3.019	3.027	2.945	2.880	2.931	2.923	2.954	3.043	3.283	3.367	3.360	3.216	-0.235	-0.207
238	-0.552	-0.512	-0.491	-0.479	-0.479	-0.486	-0.521	-0.598	-0.370	-0.390	-0.390	-0.391	-0.380	-0.372	-0.378	-0.377	-0.381	-0.393	-0.424	-0.435	-0.434	-0.415	-0.704	-0.620
239	-1.104	-1.024	-0.982	-0.959	-0.958	-0.972	-1.043	-1.195	-0.555	-0.585	-0.584	-0.586	-0.570	-0.557	-0.567	-0.566	-0.572	-0.589	-0.635	-0.652	-0.650	-0.622	-1.408	-1.240
240	-1.840	-1.707	-1.636	-1.598	-1.596	-1.620	-1.738	-1.992	-0.185	-0.195	-0.195	-0.195	-0.190	-0.186	-0.189	-0.189	-0.191	-0.196	-0.212	-0.217	-0.217	-0.207	-2.346	-2.066
241	1.472	1.366	1.309	1.279	1.277	1.296	1.390	1.594	4.906	5.169	5.161	5.175	5.035	4.924	5.011	4.998	5.050	5.203	5.613	5.757	5.744	5.499	1.877	1.653
246	11.591	10.756	10.306	10.069	10.056	10.205	10.950	12.552	8.424	8.874	8.862	8.886	8.645	8.454	8.603	8.582	8.672	8.933	9.638	9.885	9.863	9.441	14.781	13.016
247	2.576	2.390	2.290	2.237	2.235	2.268	2.433	2.789	25.272	26.623	26.587	26.657	25.934	25.362	25.809	25.745	26.015	26.798	28.913	29.655	29.589	28.324	3.285	2.893
248	-2.392	-2.220	-2.127	-2.078	-2.075	-2.106	-2.259	-2.590	-2.222	-2.340	-2.337	-2.343	-2.280	-2.230	-2.269	-2.263	-2.287	-2.356	-2.542	-2.607	-2.601	-2.490	-3.050	-2.686
249	-2.024	-1.878	-1.799	-1.758	-1.756	-1.782	-1.912	-2.192	-2.129	-2.243	-2.240	-2.246	-2.185	-2.137	-2.174	-2.169	-2.192	-2.258	-2.436	-2.498	-2.493	-2.386	-2.581	-2.273
250	-0.920	-0.854	-0.818	-0.799	-0.798	-0.810	-0.869	-0.996	-2.314	-2.438	-2.435	-2.441	-2.375	-2.323	-2.363	-2.358	-2.382	-2.454	-2.648	-2.716	-2.710	-2.594	-1.173	-1.033
251	2.392	2.220	2.127	2.078	2.075	2.106	2.259	2.590	29.993	31.596	31.553	31.637	30.779	30.100	30.630	30.555	30.874	31.805	34.315	35.195	35.117	33.615	3.050	2.686
252	-1.840	-1.707	-1.636	-1.598	-1.596	-1.620	-1.738	-1.992	-1.389	-1.463	-1.461	-1.465	-1.425	-1.394	-1.418	-1.415	-1.429	-1.472	-1.589	-1.629	-1.626	-1.556	-2.346	-2.066
299	0.736	0.683	0.654	0.639	0.638	0.648	0.695	0.797	3.703	3.901	3.895	3.906	3.800	3.716	3.782	3.772	3.812	3.926	4.236	4.345	4.335	4.150	0.938	0.826
307	-2.208	-2.049	-1.963	-1.918	-1.915	-1.944	-2.086	-2.391	-2.037	-2.145	-2.143	-2.148	-2.090	-2.044	-2.080	-2.075	-2.096	-2.160	-2.330	-2.390	-2.384	-2.282	-2.815	-2.479
310	22.078	20.488	19.630	19.178	19.154	19.439	20.856	23.908	30.641	32.279	32.235	32.320	31.444	30.750	31.292	31.215	31.541	32.492	35.056	35.955	35.875	34.341	28.155	24.793
311	2.392	2.220	2.127	2.078	2.075	2.106	2.259	2.590	6.943	7.314	7.304	7.323	7.125	6.968	7.090	7.073	7.147	7.362	7.943	8.147	8.129	7.781	3.050	2.686
312	4.232	3.927	3.762	3.676	3.671	3.726	3.997	4.582	3.333	3.511	3.506	3.515	3.420	3.344	3.403	3.395	3.430	3.534	3.813	3.911	3.902	3.735	5.396	4.752

## contingencies
cont	From	To
1	45	63
2	45	210
3	45	212
4	45	49
5	46	56
6	46	73
7	46	66
8	46	207
9	46	65
10	47	68
11	165	288
12	170	295
13	171	172
14	190	216
15	192	249
16	204	206
17	297	298
18	301	309
19	304	307
20	304	306

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
113.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
123.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
133.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
143.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0
153.00	0	0	1	2200	400	400	0.95	0.95	1000	-50	70	0	0.01	0	0	1	5.00E-03	0	1	660	1100	0	1	0

## Tap_ratio_Profiles
From	To	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
8	36	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667
8	109	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
9	112	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
9	112	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
10	80	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333
10	80	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333
10	113	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.9875	0.9875
10	113	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	0.995833333
10	113	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
11	117	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
11	117	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333
12	121	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
12	121	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333
13	84	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
13	123	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
13	123	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
13	123	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333
13	123	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333
14	86	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1	0.995833333
14	86	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	1	0.995833333
15	87	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1.004166667	1	1.004166667	1	1	1
15	87	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1
15	126	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1
15	126	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667
15	126	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667
16	47	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.983333333
17	88	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975
17	88	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975
17	128	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667
17	128	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667
18	133	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.995833333
18	133	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.995833333
18	133	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.991666667	0.995833333
19	140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1
19	140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1
20	141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1
20	141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1
21	142	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
21	142	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
22	146	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
22	146	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
23	149	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.975	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
23	149	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.975	0.975	0.979166667	0.979166667	0.983333333
23	149	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
24	98	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875
24	98	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
24	150	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
25	151	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
25	151	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333
25	151	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.979166667
29	102	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.9875	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667
29	159	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
29	159	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667
31	72	1	1	1	1	1	1.004166667	1	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
31	72	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667
31	162	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333
31	162	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333
32	104	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.979166667	0.975
32	104	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.979166667	0.975
32	108	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333
33	163	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667
33	163	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667
34	107	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.008333333	1	1	1	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667
34	107	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333
34	169	1	1	0.995833333	1	0.995833333	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333
34	169	1	1	0.995833333	1	0.995833333	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.008333333
36	109	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
36	109	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667
37	110	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333
37	110	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
37	110	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
38	111	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.995833333
38	111	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.995833333
38	111	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.995833333
39	114	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333
39	114	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.995833333
39	114	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333
40	115	1.020833333	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.0125	1.0125	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.025	1.025	1.025	1.020833333	1.016666667	1.020833333
40	115	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
41	81	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.979166667
41	81	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.979166667
41	116	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
41	116	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
42	118	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
43	82	0.966666667	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.966666667	0.958333333	0.958333333	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.975	0.975	0.979166667	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.970833333	0.9625	0.9625
43	82	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.9625	0.958333333	0.958333333	0.9625	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.9625	0.9625
43	119	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.975	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.975	0.975
44	120	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.991666667
44	120	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667
44	120	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667
44	120	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667
45	85	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.975	0.975	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.975	0.979166667
45	85	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.975	0.975	0.979166667	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.979166667	0.975	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.975	0.979166667
45	124	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	124	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	124	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	125	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
46	125	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
46	125	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333
47	127	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
47	127	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
47	127	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
48	129	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333
48	129	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.995833333
48	129	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667	1	1	1	1	0.9875	0.991666667
49	130	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.9875	0.991666667	0.995833333
49	130	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.995833333	1
49	130	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.995833333	1
49	130	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333
50	89	0.9625	0.9625	0.9625	0.958333333	0.9625	0.9625	0.958333333	0.958333333	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.9625	0.970833333	0.970833333	0.970833333	0.966666667	0.9625	0.9625
50	89	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.9625	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.966666667
50	89	0.966666667	0.966666667	0.966666667	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.9625	0.9625	0.966666667	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.975	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.970833333	0.975	0.975	0.970833333	0.966666667	0.9625
51	90	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333
52	132	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
53	134	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
53	134	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
53	134	1	1	1	1	1	0.995833333	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
55	135	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
55	135	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
55	135	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
55	135	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667
56	136	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875
56	136	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875
56	136	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875
57	93	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.983333333
57	93	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.983333333
57	138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
57	138	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
57	138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1
58	139	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333
58	139	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333
58	139	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.995833333
59	143	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	143	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	144	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667
60	144	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333
62	152	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667
62	152	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
62	152	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667
63	153	1	1	1	1	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
63	153	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
64	154	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667
64	154	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667
65	155	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667
66	156	1	1	1	1	1	0.995833333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333
66	156	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333
68	157	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.995833333	0.995833333
68	157	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.995833333	0.995833333
69	101	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.991666667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333
71	161	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
71	161	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
73	165	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
73	165	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
74	166	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	1	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333
74	166	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333
75	167	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
75	167	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
75	167	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667
76	168	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
76	168	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.991666667
76	168	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
77	106	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875
78	170	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.008333333
78	170	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.008333333
79	172	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667
79	172	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667
81	116	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.016666667
81	116	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.016666667
82	119	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	1
82	119	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.9875	0.9875	0.991666667	0.995833333	1
82	119	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	1
83	122	0.995833333	0.995833333	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
83	122	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
83	122	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	0.995833333	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667
88	128	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.0125	1.0125	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.0125
88	128	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1	1.0125	1.0125	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1.004166667	1.0125	1.0125
89	131	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
89	131	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1.004166667	1.004166667	1	1	1	1	1	1	1	1.004166667	1	1	1	1	0.995833333	0.995833333
89	131	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1.004166667
92	137	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333
92	137	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1	1.008333333	1.0125	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333
94	319	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.0125
94	319	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.008333333	1.0125	1.0125
95	145	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.025	1.029166667	1.025	1.025	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.025	1.025
95	145	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333
95	145	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333
97	147	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
97	147	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333
101	158	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
101	158	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.004166667	1.004166667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
103	160	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667
103	160	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	1	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667
105	164	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
105	164	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.008333333	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
171	316	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667
171	316	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.983333333	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667	0.979166667
306	312	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	1	1.004166667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.991666667	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.991666667	0.995833333	0.991666667	0.991666667	0.9875	0.983333333	0.979166667
309	318	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.995833333	0.991666667	0.995833333	1	1	1	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1.004166667	1	0.995833333	0.995833333	1	1	1	0.995833333	0.995833333
313	320	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
313	320	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667	1.016666667
315	321	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.020833333	1.025	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.016666667	1.016666667	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333	1.020833333