## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	2	1	400	1.05	0.95	1.009239252	0.283494306
2	2	1	400	1.05	0.95	0.996045696	0.327483162
3	2	1	400	1.05	0.95	1.036061014	0.120975968
4	2	1	400	1.05	0.95	1.036898721	0.001628758
5	2	1	220	1.05	0.95	0.997820157	0.321710265
6	2	1	220	1.05	0.95	0.997680466	0.320512243
7	2	1	400	1.05	0.95	1.029245857	-0.096929906
8	1	2	150	1.05	0.95	1.008977809	-0.006691892
9	1	2	150	1.05	0.95	1.026924455	-0.108115325
10	2	2	150	1.05	0.95	1.032628024	-0.098339488
11	1	2	150	1.05	0.95	1.014013689	-0.129898149
12	1	2	150	1.05	0.95	1.00501677	-0.163317273
13	1	2	150	1.05	0.95	1.023660277	-0.115002811
14	2	2	150	1.05	0.95	1.028316637	-0.10535931
15	1	2	150	1.05	0.95	1.035432929	-0.091863483
16	1	2	150	1.05	0.95	0.999299432	0.224468895
17	1	2	150	1.05	0.95	1.005416866	0.21572625
18	1	2	150	1.05	0.95	1.004928738	0.208842503
19	1	2	150	1.05	0.95	1.012463627	-0.137070396
20	1	2	150	1.05	0.95	1.020016563	-0.121268511
21	1	2	150	1.05	0.95	1.006274744	0.211688521
22	2	2	150	1.05	0.95	1.022255852	-0.127691084
23	1	2	150	1.05	0.95	0.998809446	-0.172524348
24	2	2	150	1.05	0.95	1.012882546	0.147041482
25	1	2	150	1.05	0.95	1.000573257	0.208666161
26	1	2	150	1.05	0.95	1.033992877	-0.096648742
27	1	2	150	1.05	0.95	1.032249859	-0.101212984
28	1	2	150	1.05	0.95	1.023821178	-0.128068093
29	2	2	150	1.05	0.95	1.015756188	-0.146734649
30	2	2	150	1.05	0.95	1.007541019	0.247102926
31	1	2	150	1.05	0.95	1.008666872	0.148227501
32	1	2	150	1.05	0.95	1.005649261	0.229031709
33	1	2	150	1.05	0.95	1.004486836	0.273289584
34	2	2	150	1.05	0.95	1.022854891	-0.135569586
35	1	2	220	1.05	0.95	1.022089476	-0.004638127
36	1	2	220	1.05	0.95	1.023696586	-0.068711714
37	1	2	220	1.05	0.95	1.013782243	0.14500474
38	1	2	220	1.05	0.95	1.025092479	0.060901715
39	1	2	220	1.05	0.95	1.003372243	0.298736927
40	1	2	220	1.05	0.95	1.013853276	0.145917868
41	1	2	220	1.05	0.95	1.022186074	0.123336087
42	1	2	220	1.05	0.95	1.021375875	-0.074646715
43	1	2	220	1.05	0.95	1.013833782	0.134373925
44	1	2	220	1.05	0.95	1.027094804	-0.014700476
45	1	2	220	1.05	0.95	1.024962231	-0.043854698
46	1	2	220	1.05	0.95	1.016244277	0.177911381
47	1	2	220	1.05	0.95	1.019068832	0.112866318
48	1	2	220	1.05	0.95	1.01126169	0.141403694
49	1	2	220	1.05	0.95	1.024086455	-0.064250616
50	1	2	220	1.05	0.95	1.006703045	0.256231184
51	1	2	220	1.05	0.95	1.02594291	0.030628494
52	1	2	220	1.05	0.95	1.013366156	0.142238971
53	1	2	220	1.05	0.95	0.94383453	0.453425617
54	1	2	220	1.05	0.95	1.020718703	-0.076748225
55	1	2	220	1.05	0.95	1.021854516	-0.08275499
56	1	2	220	1.05	0.95	1.013536351	0.152197484
57	1	2	220	1.05	0.95	1.020311423	-0.07815043
58	1	2	220	1.05	0.95	1.023525636	-0.071212869
59	1	2	220	1.05	0.95	1.017229296	0.178083826
60	2	2	220	1.05	0.95	1.01636176	0.18012666
61	1	2	220	1.05	0.95	1.018963093	0.165401045
62	1	2	220	1.05	0.95	0.958726535	0.412496207
63	2	2	220	1.05	0.95	1.021406999	-0.037631804
64	2	2	220	1.05	0.95	1.020826837	0.177244969
65	1	2	220	1.05	0.95	1.016652671	0.188608976
66	1	2	220	1.05	0.95	1.014646653	0.158163777
67	1	2	220	1.05	0.95	1.013118394	0.142564824
68	1	2	220	1.05	0.95	1.022182085	0.106353534
69	1	2	220	1.05	0.95	1.025793534	0.047657487
70	1	2	220	1.05	0.95	1.012879292	0.157164053
71	2	2	220	1.05	0.95	0.976157841	0.33022132
72	1	2	220	1.05	0.95	1.023702484	-0.049530127
73	1	2	220	1.05	0.95	1.009138583	0.22353586
74	1	2	220	1.05	0.95	1.020292987	-0.077074387
75	1	2	220	1.05	0.95	0.963009544	0.380893656
76	1	2	220	1.05	0.95	1.023059292	0.085189465
77	1	2	220	1.05	0.95	0.997480984	0.260754074
78	1	2	400	1.05	0.95	1.039648418	-0.051029179
79	1	2	400	1.05	0.95	1.01806056	0.196231843
80	1	2	400	1.05	0.95	1.042114838	-0.019645729
81	1	2	400	1.05	0.95	1.040346132	0.088457532
82	1	2	400	1.05	0.95	1.039463959	-0.054657918
83	1	2	400	1.05	0.95	1.039503916	0.047749015
84	1	2	400	1.05	0.95	1.039263357	-0.060105539
85	1	2	400	1.05	0.95	1.037920304	-0.067301206
86	1	2	400	1.05	0.95	1.016208034	0.223985697
87	1	2	400	1.05	0.95	1.042959627	-0.022393228
88	1	2	400	1.05	0.95	1.018933676	0.238613525
89	1	2	400	1.05	0.95	1.015998743	0.240171926
90	1	2	400	1.05	0.95	1.014313533	0.223753763
91	1	2	400	1.05	0.95	1.017960614	0.208031701
92	1	2	400	1.05	0.95	1.018520155	0.204259966
93	1	2	400	1.05	0.95	1.036600807	0.151408479
94	1	2	400	1.05	0.95	1.013486364	0.264371235
95	2	2	400	1.05	0.95	1.040029302	-0.053413578
96	1	2	400	1.05	0.95	1.039982934	0.120146193
97	1	2	400	1.05	0.95	1.042323212	0.110840256
98	1	2	400	1.05	0.95	1.044499984	-0.0001823
99	1	2	400	1.05	0.95	1.02763139	0.167544517
100	1	2	400	1.05	0.95	1.018725939	-0.094504348
101	1	2	400	1.05	0.95	1.025926354	0.202394679
102	1	2	400	1.05	0.95	1.014467003	0.236633873
103	1	2	400	1.05	0.95	1.042296888	-0.002546817
104	1	2	400	1.05	0.95	0.997034232	0.327037049
105	2	2	400	1.05	0.95	1.024119121	-0.095906135
106	2	2	130	1.05	0.95	0.993965323	0.178126296
107	2	2	63	1.05	0.95	1.018997222	-0.058933452
108	2	2	63	1.05	0.95	1.020072817	-0.127418398
109	2	2	63	1.05	0.95	1.022766546	0.081391595
110	2	2	63	1.05	0.95	1.017855519	-0.135991739
111	2	2	63	1.05	0.95	1.017665582	-0.146103978
112	2	2	63	1.05	0.95	1.032491681	-0.00414471
113	2	2	63	1.05	0.95	0.975809088	0.29108678
114	2	2	63	1.05	0.95	1.013641382	0.11190705
115	2	2	63	1.05	0.95	1.00282656	-0.164938109
116	2	2	63	1.05	0.95	1.017704886	0.108761277
117	2	2	63	1.05	0.95	1.032822009	-0.102543198
118	2	2	63	1.05	0.95	1.024000617	0.078433003
119	2	2	63	1.05	0.95	0.999994309	-0.202542521
120	2	2	63	1.05	0.95	1.035104075	0.01409233
121	2	2	63	1.05	0.95	1.019872718	-0.162261917
122	2	2	63	1.05	0.95	1.02712155	-0.039996634
123	2	2	63	1.05	0.95	1.019173582	-0.096160802
124	2	2	63	1.05	0.95	1.026038171	-0.109832974
125	2	2	63	1.05	0.95	1.02108912	0.139690257
126	2	2	63	1.05	0.95	1.016510067	0.172842393
127	2	2	63	1.05	0.95	1.024488387	0.075952846
128	2	2	63	1.05	0.95	1.012989961	0.085597308
129	2	2	63	1.05	0.95	1.026881081	-0.062806737
130	2	2	63	1.05	0.95	1.010860637	0.055807991
131	2	2	63	1.05	0.95	1.015033016	0.167127698
132	2	2	63	1.05	0.95	1.019484395	0.107152128
133	2	2	63	1.05	0.95	1.019444152	-0.125172003
134	2	2	63	1.05	0.95	1.0189096	-0.164479897
135	2	2	63	1.05	0.95	1.016159907	0.15948982
136	2	2	63	1.05	0.95	1.015860993	0.125632014
137	2	2	63	1.05	0.95	1.016997996	-0.13786503
138	2	2	63	1.05	0.95	1.002121664	-0.182477754
139	2	2	63	1.05	0.95	1.010118764	-0.172844218
140	2	2	63	1.05	0.95	1.018069453	0.14036338
141	1	2	63	1.05	0.95	1.013787443	-0.127711627
142	2	2	63	1.05	0.95	1.017295277	0.137905329
143	2	2	63	1.05	0.95	1.01816932	0.141101547
144	2	2	63	1.05	0.95	1.010703765	-0.136652511
145	2	2	63	1.05	0.95	1.022011731	-0.089234703
146	1	2	63	1.05	0.95	0.980122761	0.235849495
147	2	2	63	1.05	0.95	0.995606874	-0.236452623
148	2	2	63	1.05	0.95	1.003636135	0.154115761
149	2	2	63	1.05	0.95	1.014493425	0.136984598
150	2	2	63	1.05	0.95	1.010210555	0.146653586
151	2	2	63	1.05	0.95	0.948530416	0.395806632
152	2	2	63	1.05	0.95	1.017733057	-0.085282555
153	2	2	63	1.05	0.95	1.020238253	0.159947484
154	2	2	63	1.05	0.95	1.013073975	0.175716709
155	2	2	63	1.05	0.95	1.018387392	0.070140994
156	2	2	63	1.05	0.95	1.021282359	0.11906966
157	2	2	63	1.05	0.95	1.013210708	-0.196030765
158	2	2	63	1.05	0.95	1.022533488	0.165248013
159	2	2	63	1.05	0.95	1.023467629	0.041285625
160	2	2	63	1.05	0.95	1.008131916	0.12539079
161	2	2	63	1.05	0.95	0.992502727	0.267426152
162	2	2	63	1.05	0.95	1.026182334	-0.021137096
163	2	2	63	1.05	0.95	0.962937352	0.297342388
164	2	2	63	1.05	0.95	1.022527784	-0.114333462
165	2	2	63	1.05	0.95	0.986030889	0.212647067
166	2	2	63	1.05	0.95	1.02367135	-0.095323535
167	2	2	63	1.05	0.95	1.017054374	-0.14329972
168	2	2	63	1.05	0.95	1.019869762	0.065952019
169	2	2	63	1.05	0.95	1.024735679	0.048863065
170	2	2	63	1.05	0.95	0.978375828	0.240493221
171	2	2	150	1.05	0.95	1.00429796	0.277006946
172	2	2	150	1.05	0.95	1.0054676	0.267722163
173	2	2	150	1.05	0.95	1.012299985	0.00017668
174	2	2	150	1.05	0.95	1.012299985	0.00017668
175	2	2	150	1.05	0.95	1.004568837	0.282371565
176	2	2	150	1.05	0.95	0.999771279	0.24519737
177	2	2	150	1.05	0.95	1.008372502	0.255344741
178	1	2	150	1.05	0.95	1.025922591	-0.110907379
179	2	2	150	1.05	0.95	1.015027063	0.165307654
180	2	2	150	1.05	0.95	1.004250041	0.27605091
181	1	2	150	1.05	0.95	1.007904732	0.244769056
182	1	2	150	1.05	0.95	1.030525052	-0.103405061
183	1	2	150	1.05	0.95	1.021206276	-0.123941242
184	2	2	220	1.05	0.95	1.022191032	-0.004281769
185	2	2	220	1.05	0.95	1.022089476	-0.004638127
186	2	2	220	1.05	0.95	1.022089476	-0.004638127
187	1	2	220	1.05	0.95	1.011533677	0.140901772
188	2	2	220	1.05	0.95	0.935578428	0.474440728
189	2	2	220	1.05	0.95	0.953238926	0.426005116
190	1	2	220	1.05	0.95	1.012275477	0.143527413
191	2	2	220	1.05	0.95	1.000963652	0.296308922
192	2	2	220	1.05	0.95	1.027897777	0.074582304
193	2	2	220	1.05	0.95	1.003337359	0.300252284
194	2	2	220	1.05	0.95	0.99804451	0.321013577
195	1	2	220	1.05	0.95	1.026169164	0.029738972
196	2	2	220	1.05	0.95	0.943755378	0.453590341
197	2	2	220	1.05	0.95	0.943755378	0.453590341
198	2	2	220	1.05	0.95	0.943755378	0.453590341
199	2	2	220	1.05	0.95	0.943607857	0.454127793
200	1	2	220	1.05	0.95	1.02141482	-0.074111913
201	1	2	220	1.05	0.95	1.021203878	-0.076963949
202	2	2	220	1.05	0.95	1.017198199	0.178261364
203	2	2	220	1.05	0.95	1.017198199	0.178261364
204	1	2	220	1.05	0.95	1.013977711	0.145755144
205	1	2	220	1.05	0.95	1.014421659	0.146180394
206	1	2	220	1.05	0.95	1.013897846	0.147008191
207	1	2	220	1.05	0.95	1.014534944	0.148185485
208	1	2	220	1.05	0.95	1.018266815	0.166565104
209	1	2	220	1.05	0.95	1.023708563	-0.068533044
210	1	2	220	1.05	0.95	1.023732423	-0.068175698
211	1	2	220	1.05	0.95	1.023708563	-0.068533044
212	1	2	220	1.05	0.95	1.023732423	-0.068175698
213	1	2	220	1.05	0.95	1.024770044	-0.069143097
214	2	2	220	1.05	0.95	1.016685088	0.188982118
215	1	2	220	1.05	0.95	1.020678377	-0.077282661
216	1	2	220	1.05	0.95	1.0127322	0.147380635
217	1	2	220	1.05	0.95	1.012757907	0.147203878
218	2	2	220	1.05	0.95	1.025284785	-0.04333069
219	1	2	220	1.05	0.95	1.025989048	0.086154707
220	1	2	220	1.05	0.95	1.0164776	0.178317943
221	2	2	400	1.05	0.95	0.993293843	0.336984498
222	1	2	400	1.05	0.95	1.041751209	-0.054960513
223	2	2	400	1.05	0.95	1.042197317	-0.002364675
224	2	2	400	1.05	0.95	1.042297317	-0.002364902
225	2	2	400	1.05	0.95	1.015998743	0.240171926
226	2	2	400	1.05	0.95	1.016440695	0.24177542
227	2	2	400	1.05	0.95	1.015291201	0.262194085
228	2	2	400	1.05	0.95	1.013486364	0.264371235
229	2	2	400	1.05	0.95	1.013486364	0.264371235
230	3	2	400	1.05	0.95	1.0446	0
231	2	2	400	1.05	0.95	1.044499984	-0.0001823
232	2	2	400	1.05	0.95	1.036552749	0.160466844
233	2	2	400	1.05	0.95	1.036748023	0.159200336
234	2	2	400	1.05	0.95	1.042323212	0.110840256
235	2	2	400	1.05	0.95	1.042323212	0.110840256
236	1	2	150	1.05	0.95	1.012078043	-0.14061748
237	1	2	150	1.05	0.95	1.025228948	-0.111737615
238	1	2	150	1.05	0.95	1.021020237	-0.12464203
239	1	2	150	1.05	0.95	1.010998499	0.147488731
240	1	2	150	1.05	0.95	1.02586438	-0.111444535
241	2	2	150	1.05	0.95	1.035197965	-0.091114289
242	2	2	150	1.05	0.95	1.008754687	0.213497521
243	2	2	150	1.05	0.95	1.011565425	0.151179466
244	2	2	150	1.05	0.95	1.010925788	0.150723129
245	2	2	150	1.05	0.95	1.007392699	0.23350109
246	2	2	150	1.05	0.95	1.037748015	-0.080943608
247	1	2	220	1.05	0.95	1.01086217	0.139189919
248	1	2	220	1.05	0.95	1.021726609	0.150146681
249	1	2	220	1.05	0.95	1.025731396	0.069747497
250	1	2	220	1.05	0.95	1.020844529	0.171197129
251	1	2	220	1.05	0.95	0.989310757	-0.106250767
252	1	2	220	1.05	0.95	1.016613707	0.161743408
253	2	2	220	1.05	0.95	1.026925085	0.086955335
254	2	2	220	1.05	0.95	1.017784742	0.167033465
255	2	2	220	1.05	0.95	1.016710763	0.17872469
256	2	2	220	1.05	0.95	1.025989048	0.086154707
257	2	2	220	1.05	0.95	1.018266815	0.166565104
258	2	2	220	1.05	0.95	1.009236216	0.223557487
259	2	2	400	1.05	0.95	1.019615237	0.238773133
260	1	2	63	1.05	0.95	0.973569256	0.292640504
261	1	2	63	1.05	0.95	0.973569256	0.292640504
262	1	2	63	1.05	0.95	0.9712384	0.293789144
263	1	2	63	1.05	0.95	0.966043853	0.296086868
264	2	2	63	1.05	0.95	1.024261686	0.134846609
265	1	2	63	1.05	0.95	1.023883193	0.133887891
266	1	2	63	1.05	0.95	1.023252631	0.132534122
267	1	2	63	1.05	0.95	1.017539917	0.120073636
268	1	2	63	1.05	0.95	1.0171269	0.119304982
269	1	2	63	1.05	0.95	1.016161979	0.117214511
270	1	2	63	1.05	0.95	1.014040272	0.112846878
271	1	2	63	1.05	0.95	1.015821009	0.096560019
272	1	2	63	1.05	0.95	1.020142411	0.113165458
273	1	2	63	1.05	0.95	1.022895762	0.127408402
274	1	2	63	1.05	0.95	1.010841095	0.056160845
275	1	2	63	1.05	0.95	1.016199802	0.117758067
276	1	2	63	1.05	0.95	1.016274575	0.118845394
277	1	2	63	1.05	0.95	1.01801932	0.139994375
278	1	2	150	1.05	0.95	1.005075253	0.221531885
279	1	2	150	1.05	0.95	1.005113902	0.221356463
280	1	2	150	1.05	0.95	1.00526361	0.228021302
281	1	2	150	1.05	0.95	1.005297146	0.234124941
282	1	2	150	1.05	0.95	1.00537376	0.235993418
283	1	2	150	1.05	0.95	1.005291321	0.236344345
284	2	2	150	1.05	0.95	1.006525728	0.248717106
285	1	2	63	1.05	0.95	0.982396169	0.22752654
286	1	2	63	1.05	0.95	0.985093658	0.2169474
287	1	2	63	1.05	0.95	0.98558336	0.214711737
288	1	2	63	1.05	0.95	0.985733017	0.214023618
289	1	2	63	1.05	0.95	0.9679478	0.28488253
290	1	2	63	1.05	0.95	0.9679478	0.28488253
291	1	2	63	1.05	0.95	0.967898064	0.285051464
292	1	2	63	1.05	0.95	0.971307337	0.272839269
293	1	2	63	1.05	0.95	0.974095972	0.26155496
294	1	2	63	1.05	0.95	0.976898086	0.248463536
295	1	2	63	1.05	0.95	0.976898086	0.248463536
296	2	1	400	1.05	0.95	1.017013639	0.24453887
297	1	2	150	1.05	0.95	1.004497019	0.213329201
298	1	2	150	1.05	0.95	1.003717584	0.211699438
299	1	2	220	1.05	0.95	1.013853276	0.145917868
300	2	2	220	1.05	0.95	1.019044766	0.166144558
301	1	2	400	1.05	0.95	1.01391375	0.268644966
302	2	2	400	1.05	0.95	1.018073728	0.249497742
303	1	2	400	1.05	0.95	1.017356528	0.226660507
304	2	2	400	1.05	0.95	1.048265176	0.030196218
305	2	2	400	1.05	0.95	1.034374382	-0.070879322
306	2	2	400	1.05	0.95	1.047610241	-0.013713969
307	2	2	400	1.05	0.95	1.04733527	0.057271658
308	2	2	400	1.05	0.95	1.003802367	0.306318556
309	1	2	400	1.05	0.95	1.032767891	0.182104844
310	2	2	63	1.05	0.95	1.013472044	0.186006927
311	2	2	63	1.05	0.95	1.030201111	0.024817753
312	2	2	63	1.05	0.95	1.025124541	-0.01896747

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
8	24	2.771303926	-9.296336667	0	0.03302	0.91	0
8	174	3.927412677	-13.40078447	0	0.02229	0.96	1
8	174	3.921167305	-13.41637064	0	0.02205	0.96	1
9	14	23.82984835	-125.5147492	0	0.0026	2.55	1
9	14	24.3799138	-131.1532589	0	0.0025	1.24	1
9	14	22.7881096	-122.8372757	0	0.00265	2.55	1
10	26	3.338941208	-20.45907219	0	0.0164	2.6	1
10	19	1.624771769	-8.648928083	0	0.03801	2.18	1
10	22	3.364914397	-11.23840121	0	0.02747	1.64	1
11	14	3.802405222	-13.14733116	0	0.02214	1.71	1
11	14	3.931375474	-13.42144204	0	0.02204	1.91	1
12	34	1.558496452	-8.021515798	0	0.04435	2.55	1
12	22	2.365606683	-8.843162355	0	0.04049	1.89	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	23	2.418736102	-10.8626392	0	0.03214	1.95	1
12	29	1.642872055	-17.18903339	0	0.03609	2.6	1
13	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	237	8.689111617	-44.53684461	0	0.00811	2.6	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
14	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
14	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
14	237	8.980991995	-46.04959621	0	0.00779	2.55	1
14	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
15	28	2.560274898	-8.379430437	0	0.03827	1.95	1
15	29	1.628466576	-5.325467156	0	0.06032	1.95	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	26	2.663698493	-16.32130658	0	0.02055	2.6	1
15	241	19.01092366	-99.01946332	0	0.00349	1.3	1
15	246	19.88473903	-81.58384062	0	0.02727	2.6	1
15	27	2.728415749	-9.673198524	0	0.03037	1.91	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	241	19.49210358	-101.0623196	0	0.00342	1.3	1
16	176	6.185802485	-26.43896032	0	0.01167	1.04	1
17	21	2.684291526	-17.06016392	0	0.0248	2.6	1
17	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
17	25	3.695493751	-14.55862099	0	0.02191	1.04	1
17	21	3.394794192	-13.90063798	0	0.02323	1.95	1
18	279	13.72421597	-94.34262369	0	0.00484	2.6	1
18	297	6.672126934	-34.2494399	0	0.01051	2.55	1
18	278	13.39101772	-91.67696745	0	0.00498	2.6	0
18	298	7.634897909	-39.14475782	0	0.0092	2.55	1
19	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	30	3.70580201	-15.60242942	0	0.0208	1.95	1
21	242	3.418420242	-23.42458461	0	0.0195	2.6	1
22	236	6.583235563	-22.35692869	0	0.01324	0.81	1
22	34	3.258068348	-15.33873989	0	0.06238	3.37	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
23	34	2.706776063	-12.80579182	0	0.0273	2.55	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
24	179	18.68524449	-62.74127965	0	0.00484	1.89	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
24	243	2.824300215	-14.82529847	0	0.02314	2.53	1
24	31	2.871555951	-30.29954682	0	0.0754	5.2	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
25	32	6.728867751	-35.91399653	0	0.01516	2.33	1
25	32	8.057925666	-26.29985879	0	0.01219	1.95	1
25	298	15.51287128	-49.2887442	0	0.00677	1.04	1
25	298	15.42811836	-49.12079607	0	0.00675	1.04	1
25	32	8.032216024	-26.20801636	0	0.01223	1.95	1
27	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
28	29	4.460609244	-14.57070433	0	0.0221	1.95	1
30	177	19.76159572	-67.17961819	0	0.0044	1.04	1
30	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	172	6.045445879	-40.64633584	0	0.009	2.6	1
30	33	3.472326095	-36.3792934	0	0.0164	5.2	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	32	8.572367115	-33.13009094	0	0.00946	1.95	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	244	3.215295257	-16.86335422	0	0.02036	2.53	1
32	297	5.412378145	-19.26982892	0	0.01561	1.95	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
32	33	2.932966028	-20.33241773	0	0.02461	5.04	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
33	175	9.23936638	-32.05948816	0	0.00938	1.04	1
33	181	4.310661875	-28.92590964	0	0.01267	2.74	1
33	180	86.95652174	-608.6956522	0	0.00056	3.06	1
33	171	28.93436838	-185.6033874	0	0.002	3.06	1
35	63	7.700827636	-42.22559077	0	0.1377	9.99	1
35	186	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
35	69	8.413886738	-45.32025356	0	0.13035	9.99	1
35	184	295.6194571	-1612.469766	0	0.00094	1.91	1
35	185	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
36	211	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	58	96.46966948	-219.3536532	0	0.35975	4.93	1
36	212	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	209	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	210	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
37	204	338.3856186	-768.4173423	0	0.10268	4.93	1
37	205	343.6426117	-773.1958763	0	0.10056	4.93	1
38	68	4.824299838	-25.97861027	0	0.05799	5.13	1
38	192	6.748266783	-36.72507171	0	0.04046	1.99	1
38	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
38	44	1.944048073	-10.52834997	0	0.14133	3.81	1
38	69	17.50316826	-96.21960259	0	0.05957	10.26	1
38	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
38	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
38	68	4.788259272	-25.96254118	0	0.05671	3.81	1
38	76	4.791178523	-26.55536181	0	0.05332	3.82	1
39	193	198.3663944	-1061.843641	0	0.00135	1.82	1
39	194	8.577082117	-62.72492296	0	0.02877	4.39	1
39	64	3.135090675	-17.56287345	0	0.07982	4.995	1
39	50	3.608807721	-19.99708901	0	0.07272	3.74	1
39	64	3.097737185	-17.84808533	0	0.07975	4.995	1
39	6	6.53509434	-36.2758875	0	0.03939	3.6	1
39	5	4.687886972	-26.74159424	0	0.05564	3.74	1
39	5	4.757605296	-27.06548791	0	0.05497	3.74	1
40	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
40	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
40	67	25.13164193	-171.1345141	0	0.00995	4.01	1
40	52	19.72654921	-114.9581661	0	0.01465	3.81	1
40	52	25.64102564	-179.4871795	0	0.00902	3.81	1
40	56	11.1316319	-58.10851871	0	0.02798	3.81	1
40	67	95.56145163	-216.9807078	0	0.36133	4.93	1
40	299	907.7155825	-3782.14826	0	0.01708	2.4	1
41	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
41	76	6.977388899	-38.84287481	0	0.03619	3.82	1
41	76	6.982812462	-38.85748095	0	0.03617	3.82	1
41	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
42	74	98.1166807	-277.8525471	0	0.34511	4.46	1
42	74	97.57361195	-277.1781366	0	0.34652	4.46	1
42	215	40.50479713	-217.1642738	0	0.00676	3.42	1
42	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
42	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
42	57	77.5835316	-175.856005	0	0.44633	4.93	1
43	65	3.245289296	-32.13984254	0	0.09461	8.97	1
43	47	8.368312245	-45.20156538	0	0.03311	3.42	1
43	65	4.625978092	-23.92562995	0	0.06834	3.81	1
43	190	6.748241842	-35.96384442	0	0.04234	3.81	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.100999796	-27.5453989	0	0.0527	3.82	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.943265433	-30.53909193	0	0.05417	3.82	1
44	45	5.947382296	-30.70531748	0	0.0542	3.82	1
44	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
45	218	1257.861635	-4402.515723	0	0.02068	4.38	1
45	63	11.67368857	-64.09916268	0	0.09065	6.66	1
45	210	7.039540969	-37.76558771	0	0.04001	3.81	1
45	212	7.059572621	-38.31905655	0	0.03797	3.82	1
45	251	3.692452591	-19.76857422	0	0.07531	3.42	1
45	49	8.019416006	-43.54797787	0	0.03328	3.81	1
46	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	1
46	56	3.41672082	-17.90787138	0	0.08954	3.81	1
46	73	4.53153192	-24.60421544	0	0.05957	3.82	1
46	66	4.415238336	-23.24015819	0	0.06856	3.81	1
46	60	99.1831972	-530.9218203	0	0.00285	1.99	1
46	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
46	65	6.101372739	-33.54011757	0	0.0443	3.81	1
47	68	9.553086529	-51.21214284	0	0.02971	5.13	1
47	68	9.482984951	-51.18102449	0	0.029	3.81	1
47	65	3.224170136	-16.80609665	0	0.09535	3.81	1
48	190	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
48	56	21.4210116	-110.5273498	0	0.0596	3.81	1
48	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
49	209	17.13350015	-88.68626032	0	0.01848	3.81	1
49	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
49	54	12.85955074	-70.26825941	0	0.02062	3.81	1
49	213	19.3734911	-101.3382612	0	0.01558	3.82	1
49	54	10.86542594	-58.10033225	0	0.02615	3.81	1
49	55	7.941935626	-69.56547317	0	0.0609	7.62	1
49	211	10.35597009	-56.30239433	0	0.02582	3.82	1
50	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	0
50	65	4.86437647	-25.68144825	0	0.06408	3.82	1
50	191	7.645122929	-39.82040373	0	0.04046	3.82	1
50	65	4.873023804	-25.72216362	0	0.06399	3.82	1
50	191	7.629981899	-39.73812461	0	0.04055	3.82	1
51	195	57.01710513	-311.093328	0	0.00469	1.91	1
52	67	25.73331706	-179.8033051	0	0.009	4.01	1
52	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
53	189	10.09551534	-56.26044469	0	0.02516	3.74	1
53	62	8.535838505	-44.70956188	0	0.0352	3.74	1
53	75	4.077210573	-24.98894153	0	0.06249	3.74	1
53	188	13.33323582	-73.81099322	0	0.01925	1.82	1
53	197	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	75	4.950434073	-27.56866138	0	0.05182	3.74	1
53	188	11.01824306	-75.55366671	0	0.02104	2.29	1
53	198	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	199	423.3700254	-2878.916173	0	0.00053	1.82	1
53	196	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
54	200	79.06357869	-431.9571128	0	0.0034	3.81	1
54	57	145.2712719	-524.7554106	0	0.22418	3.64	1
54	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
55	72	4.336281985	-24.1722089	0	0.05857	3.82	1
55	201	22.94539156	-124.1281946	0	0.0117	3.82	1
56	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
56	66	14.2334352	-74.25394506	0	0.02177	3.81	1
56	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
56	59	10.85042275	-54.53032971	0	0.02842	3.81	1
56	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
56	216	13.17717337	-176.6368716	0	0.02152	12	1
57	215	185.4744241	-673.5650137	0	0.17477	3.64	1
58	213	79.9811809	-181.1338509	0	0.43235	4.93	1
59	203	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	1.91	1
59	65	16.38521315	-88.11068051	0	0.01708	3.81	1
59	202	961.5384615	-4807.692308	0	0.00031	1.91	1
61	300	36.5418829	-188.6151734	0	0.00864	3.7	1
61	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
61	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
61	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
61	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
62	191	2.631489134	-14.68691524	0	0.09589	3.74	1
64	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
64	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
64	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
64	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
65	73	1.281942447	-14.06149312	0	0.19964	7.62	1
65	214	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	3.81	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
71	77	2.673210377	-28.64390438	0	0.09262	7.62	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
73	77	4.158673996	-45.64039694	0	0.06151	7.62	1
73	258	493.6530324	-2609.308886	0	0.0006	3.82	1
75	189	7.629728363	-42.19331709	0	0.03391	3.74	1
75	189	7.530140879	-41.8220774	0	0.03385	3.74	1
76	219	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
76	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
78	85	7.120921007	-80.14272915	0	0.32679	13.61	1
78	103	6.896936962	-75.18231283	0	0.34995	13.61	1
78	306	4.425105096	-48.18447771	0	0.54594	13.61	1
78	305	9.9277637	-108.2598994	0	0.24295	13.61	1
79	91	26.10656224	-280.0522131	0	0.11277	13.86	1
79	92	13.62638882	-141.9584985	0	0.22053	13.86	1
80	87	28.78124509	-293.9175635	0	0.1105	13.86	1
80	83	6.318666516	-69.70125932	0	0.39181	13.86	1
80	98	12.29747076	-129.2076723	0	0.23726	13.86	1
81	99	4.177280052	-47.99230638	0	0.54758	13.86	1
81	98	5.191110014	-58.9962638	0	0.44536	13.63	1
81	83	8.050227103	-88.47357434	0	0.31128	13.86	1
81	93	8.403295825	-92.69614982	0	0.29713	13.86	1
81	97	7.762703262	-72.75526713	0	0.36483	13.86	1
82	84	17.34900527	-181.8309206	0	0.17093	13.21	1
82	98	5.360138667	-58.75268877	0	0.47566	13.21	1
83	93	4.848175951	-55.53647709	0	0.47431	13.86	1
83	97	5.426194305	-58.91796784	0	0.44571	13.86	1
83	87	4.84983351	-55.72615149	0	0.47277	13.86	1
84	95	27.07320033	-304.3401141	0	0.08819	13.21	1
84	85	4.412475189	-49.73383052	0	0.52618	13.21	1
84	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	100	4.752582574	-50.05379519	0	0.56096	13.86	1
86	91	14.30615165	-162.1363853	0	0.16169	13.86	1
86	102	19.80851766	-224.4965335	0	0.11663	16.31	1
86	91	11.52602673	-138.1202203	0	0.18512	13.86	1
86	94	7.030479044	-79.63615354	0	0.3275	16.31	1
87	95	8.079056036	-90.435964	0	0.30363	13.21	1
87	222	5.360471447	-55.56814297	0	0.57194	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	98	19.44130023	-206.9418403	0	0.14279	13.86	1
88	91	6.597238584	-68.32854248	0	0.44012	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	259	29.34925615	-316.7695577	0	0.08865	13.86	1
88	302	35.49074014	-400.0774343	0	0.06641	16.31	1
88	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
89	102	16.31519776	-171.4578964	0	0.21834	13.86	1
89	102	20.10259254	-185.0824899	0	0.23072	13.86	1
89	226	69.3441202	-757.0066455	0	0.03755	16.31	1
89	225	257.5107296	-2918.454936	0	0.00976	16.31	1
89	225	145.2081317	-1548.886738	0	0.01773	16.31	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
90	93	3.807766681	-43.14218407	0	0.6199	13.86	1
90	91	18.47055047	-208.8931303	0	0.12571	13.86	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
91	92	10.69562819	-113.0128425	0	0.26932	13.86	1
91	99	4.884117958	-56.10392642	0	0.46841	13.86	1
92	303	10.13893686	-105.0661259	0	0.29801	13.86	1
93	232	40.22877932	-416.2804121	0	0.07551	5.28	1
93	233	43.33903161	-488.7679676	0	0.05599	5.28	1
93	99	7.778510218	-80.81740277	0	0.38323	13.86	1
94	229	0	-12500	0	0.00236	3.5	1
94	102	10.84988808	-121.4295694	0	0.21485	13.86	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	228	0	-11111.11111	0	0.00247	3.5	1
96	97	10.47085333	-117.6923915	0	0.22418	13.86	1
96	3	15.81777918	-177.1591269	0	0.1499	13.86	1
96	309	4.216673543	-47.42624222	0	0.55634	13.86	1
96	307	4.828958583	-54.21468839	0	0.48673	13.86	1
97	234	0	-33333.33333	0	0.00085	5.05	1
97	304	3.726979499	-41.86228157	0	0.63033	13.86	1
97	235	0	-25000	0	0.00112	5.05	1
98	231	0	-20000	0	0.00147	4.38	1
98	230	2702.702703	-16216.21622	0	0.00189	4.38	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
100	105	6.042621714	-63.6108421	0	0.48416	13.86	1
102	303	12.729453	-135.2273775	0	0.2205	16.31	1
103	223	317.9650238	-3974.562798	0	0.00729	13.86	1
103	224	769.2307692	-6153.846154	0	0.0049	13.86	1
103	4	6.497469925	-62.41508988	0	0.47306	12.8	1
103	304	5.728137608	-64.17174451	0	0.41109	13.86	1
104	221	16.13423685	-172.0985264	0	0.17268	13.86	1
104	2	85.75803982	-777.9479326	0	0.0348	14.69	1
104	308	2.953142832	-32.39989322	0	0.86181	13.86	1
104	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
105	7	9.462416465	-85.4574487	0	0.34479	13.86	1
105	305	7.62044853	-83.26563485	0	0.3161	13.61	1
113	260	2.511850436	-6.726624103	0	0.00658	0.684	1
114	270	34.86715614	-153.9135892	0	0.00007	1.419	1
128	271	12.06452861	-40.51894274	0	0.00124	0.799	1
128	271	10.65077786	-35.78605598	0	0.00141	0.799	1
130	274	405.4054054	-2567.567568	0	0	0.982	1
143	277	211.7148906	-705.716302	0	0.00007	0.799	1
146	170	3.877709536	-13.03043481	0	0.00097	0.63	1
146	285	2.759999002	-7.391120467	0	0.0015	0.342	1
163	291	0.867422356	-2.914306128	0	0.00432	0.63	1
163	263	2.296279913	-7.714956243	0	0.00163	0.399	1
163	289	0.743524983	-2.497841854	0	0.00504	0.399	1
165	288	17.47542518	-46.8091746	0	0.00024	0.342	1
170	295	2.504944587	-8.414301556	0	0.0015	0.63	1
171	172	10.31515513	-69.49157143	0	0.00522	2.74	1
173	174	13.724311	-46.84374205	0	0.00632	0.96	1
178	240	20.29139856	-106.3832283	0	0.0031	1.36	1
182	238	17.37611074	-58.40303889	0	0.00525	1.71	0
183	238	21.28631769	-71.54877464	0	0.00428	1.71	1
187	247	113.2783461	-584.0914723	0	0.0026	3.82	1
190	216	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
192	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
204	206	61.78672676	-599.6947009	0	0.00492	8.97	1
205	207	58.92751915	-604.0070713	0	0.00484	8.97	1
208	254	17.08084167	-90.58794636	0	0.01664	3.74	1
208	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
208	257	2702.702703	-16216.21622	0	0.0001	3.74	1
216	217	161.4639397	-2314.316469	0	0.00171	12.04	1
219	256	2000	-14000	0	0.00011	3.82	1
219	253	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
220	255	60.1728413	-316.4261482	0	0.00481	3.82	1
227	302	14.95769963	-172.3126997	0	0.15386	16.31	1
252	300	10.65752502	-55.216732	0	0.02953	3.7	1
260	261	684.9315068	-1826.484018	0	0.00002	0.684	1
261	262	2.692079038	-9.04303534	0	0.00139	0.63	1
262	263	1.279410857	-4.298426257	0	0.00293	0.63	1
264	265	40.52206941	-136.0815764	0	0.00009	0.399	1
264	273	26.84631077	-118.4482832	0	0.00009	1.419	1
265	266	28.96617555	-97.30985664	0	0.00013	0.399	1
266	267	3.130917283	-10.51747367	0	0.00479	0.799	1
267	268	35.39142143	-156.1838815	0	0.00007	1.419	1
268	269	18.49148867	-62.05760371	0	0.0002	0.399	1
269	270	9.006013384	-30.26938053	0	0.00166	0.799	1
271	272	15.10419226	-50.78714459	0	0.00099	1.26	1
272	273	13.75315482	-60.61432561	0	0.00017	1.419	1
274	275	2.557774031	-11.45078815	0	0.00442	0.895	1
275	276	204.5408059	-685.2116997	0	0.00007	0.799	1
276	277	7.411675984	-33.213573	0	0.00152	0.895	1
278	279	1538.461538	-12307.69231	0	0.00004	2.6	1
278	280	25.89834898	-178.0511492	0	0.00257	2.6	1
280	281	28.25755406	-194.7061601	0	0.00235	2.6	1
281	282	90.22084494	-619.7779783	0	0.00074	2.6	1
282	283	512.8205128	-4102.564103	0	0.00011	2.6	1
283	284	31.5998596	-89.32346676	0	0.25805	2	1
285	286	2.138328081	-5.726370116	0	0.00193	0.342	1
286	287	11.00624373	-28.53020358	0	0.00039	0.342	1
287	288	29.6311177	-79.35112874	0	0.00014	0.342	1
289	290	369.1275168	-1241.610738	0	0.00001	0.63	1
290	291	119.4830977	-411.7571368	0	0.00307	0.753	1
290	292	1.650108018	-5.543854391	0	0.00227	0.63	1
292	293	1.756085811	-5.89946325	0	0.00213	0.63	1
293	294	1.528151186	-5.133910847	0	0.00245	0.63	1
294	295	1511.335013	-4785.894207	0	0	0.63	1
297	298	53.62763766	-273.5786733	0	0.00131	2.55	1
301	309	3.458232438	-37.88139131	0	0.73707	13.86	1
303	296	7.208162543	-69.17900964	0	0.42682	12.8	1
304	307	8.232770761	-92.72699699	0	0.28447	13.86	1
304	306	6.575453886	-74.04292611	0	0.35628	13.86	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
1	4.2716	-0.47516	99.99	-99.99	1.0483	99.99	0	0	1	0
2	0.50843	-0.69852	99.99	-99.99	1.0485	99.99	0	0	1	0
3	0.15539999999999998	-0.80919	99.99	-99.99	1.0431	99.99	0	0	1	0
4	0.23870999999999998	-0.63298	99.99	-99.99	1.0369	99.99	0	0	1	0
5	1.3423699999999998	-0.19243	99.99	-99.99	1.0484	99.99	0	0	1	0
6	0.86417	-0.12758	99.99	-99.99	1.0479	99.99	0	0	1	0
7	0	0.28372	99.99	-99.99	1.0338	99.99	0	0	1	0
10	0	0	0.49614	-0.49614	1.0373	1.24035	0	0	9	0
14	0	0	0.57159	-0.57159	1.0337	1.42897	0	0	9	0
22	0	0	0.48466	-0.48466	1.0302	1.21164	0	0	9	0
22	0	0	0.35979	-0.35979	1.0302	0.89946	0	0	9	0
24	0	0	0.57159	-0.57159	1.0235	1.42897	0	0	9	0
29	0	0	0.37211	-0.37211	1.0263	0.93026	0	0	9	0
30	0.31	0.03773	0.155	-0.124	1.0374	0.31	0.155	0	4	0
30	0	0	0.155	-0.124	1.0374	0.31	0.155	0	4	0
34	0	0	0.62018	-0.62018	1.0318	1.55044	0	0	9	0
60	0	0	0.3	-0.24	1.0322	0.6	0.3	0	6	0
60	0.58	0.04462	0.3	-0.24	1.0322	0.6	0.3	0	6	0
60	0.59	0.04462	0.3	-0.24	1.0322	0.6	0.3	0	6	0
63	0	0	0.39582	-0.39582	1.0221	0.98956	0	0	9	0
64	0.01724	0.0632	0.19899	-0.19899	1.0361	0.49747	0	0	10	0
71	0.028319999999999998	0.07715	0.32698	-0.32698	1.0305	0.81746	0	0	10	0
95	0	0	0.57159	-0.57159	1.0414	1.42897	0	0	9	0
105	0	0	0.99228	-0.99228	1.0286	2.4807	0	0	9	0
106	0.00814	0.02083	0.09396	-0.09396	1.0098	0.23491	0	0	10	0
106	0.09477000000000001	0.02059	0.09285	-0.09285	1.0098	0.23212	0	0	8	0
107	0.39539	0.08208	0.24038	-0.24038	1.0207	0.60095	0	0	13	0
107	0.059519999999999997	0	0	0	1.0207	0.157	0	0	7	0
107	0.28	0.05735	0.15	-0.12	1.0207	0.3	0.15	0	6	0
107	0	0	0.05842	-0.05842	1.0207	0.14606	0	0	9	0
107	0.15	0.02963	0.0775	-0.062	1.0207	0.155	0.0775	0	6	0
107	0.016659999999999998	0.0657	0.19238	-0.19238	1.0207	0.48095	0	0	10	0
108	0.11439	-0.00817	0.06954	-0.06954	1.028	0.17385	0	0	13	0
108	0	0	0.04191	-0.04191	1.028	0.10477	0	0	9	0
109	0.042910000000000004	0.0042	0.02609	-0.02609	1.026	0.06522	0	0	13	0
110	1.28119	0.1559	0.7789	-0.7789	1.0269	1.94724	0	0	13	0
110	0	0	0.15975	-0.15975	1.0269	0.39938	0	0	9	0
111	0	0	0.35588	-0.35588	1.0281	0.88971	0	0	9	0
111	0.01176	0.00038	0.00715	-0.00715	1.0281	0.01787	0	0	13	0
111	0.0254	0	0	0	1.0281	0.067	0	0	7	0
112	0.04439	0.23877	0.51252	-0.51252	1.0325	1.2813	0	0	10	0
112	0.10236	0.04672	0.10028	-0.10028	1.0325	0.25069	0	0	8	0
112	0	0	0.06023	-0.06023	1.0325	0.15058	0	0	9	0
112	0.17853000000000002	0.05056	0.10854	-0.10854	1.0325	0.27134	0	0	13	0
112	0.05118	0	0	0	1.0325	0.135	0	0	7	0
113	0.00614	0.0004	0.07094	-0.07094	1.0183	0.17734	0	0	10	0
113	0.16	0.0072	0.09	-0.072	1.0183	0.18	0	0	5	0
113	0.03867	0	0	0	1.0183	0.102	0	0	7	0
113	0.014199999999999999	0.00005	0.00863	-0.00863	1.0183	0.02158	0	0	13	0
113	0.16	0.0072	0.09	-0.072	1.0183	0.18	0	0	5	0
114	0	0	0.05073	-0.05073	1.0198	0.12683	0	0	9	0
114	0.0068200000000000005	0	0	0	1.0198	0.018	0	0	7	0
114	0.42716	0.15026	0.25969	-0.25969	1.0198	0.64923	0	0	13	0
115	0.00809	-0.00042	0.00492	-0.00492	1.0163	0.0123	0	0	13	0
115	0	0	0.11451	-0.11451	1.0163	0.28629	0	0	9	0
116	0.09288	0	0	0	1.0235	0.245	0	0	7	0
116	0.2445	0.07169	0.14865	-0.14865	1.0235	0.37162	0	0	13	0
116	0.0038900000000000002	0.02167	0.04494	-0.04494	1.0235	0.11235	0	0	10	0
116	0.30138000000000004	0.1424	0.29526	-0.29526	1.0235	0.73814	0	0	8	0
117	0	0	0.05073	-0.05073	1.0379	0.12683	0	0	9	0
117	0.03986	0.00562	0.02423	-0.02423	1.0379	0.06058	0	0	13	0
117	0.01518	0.04069	0.1753	-0.1753	1.0379	0.43824	0	0	10	0
118	0.0176	0.11522	0.20315	-0.20315	1.027	0.50788	0	0	10	0
118	0	0	0.06159	-0.06159	1.027	0.15397	0	0	9	0
118	0.07582	0	0	0	1.027	0.2	0	0	7	0
118	0.17609000000000002	0.06072	0.10705	-0.10705	1.027	0.26763	0	0	13	0
119	0.00557	0.03226	0.06425	-0.06425	1.0203	0.16063	0	0	10	0
119	0.00379	0	0	0	1.0203	0.01	0	0	7	0
119	0	0	0.15609	-0.15609	1.0203	0.39022	0	0	9	0
120	0.13821	0.04789	0.08402	-0.08402	1.0352	0.21006	0	0	13	0
120	0	0	0.04214	-0.04214	1.0352	0.10535	0	0	9	0
120	0.049640000000000004	0.32662	0.57306	-0.57306	1.0352	1.43264	0	0	10	0
121	0	0	0.12763	-0.12763	1.0327	0.31908	0	0	9	0
121	0.27933	0.03447	0.16982	-0.16982	1.0327	0.42454	0	0	13	0
122	0.07373	0.5471	0.85123	-0.85123	1.0279	2.12807	0	0	10	0
122	0.0087	0.0034	0.00529	-0.00529	1.0279	0.01322	0	0	13	0
122	0.00493	0	0	0	1.0279	0.013	0	0	7	0
123	0.00898	0.00947	0.10362	-0.10362	1.0237	0.25905	0	0	10	0
124	0.01	-0.00479	0.1155	-0.1155	1.0319	0.28876	0	0	10	0
124	0.2274	-0.00574	0.13825	-0.13825	1.0319	0.34562	0	0	13	0
124	0	0	0.14516	-0.14516	1.0319	0.36291	0	0	9	0
125	0.01359	0.00241	0.00826	-0.00826	1.0306	0.02065	0	0	13	0
125	0.174	0	0	0	1.0306	0.459	0	0	7	0
125	0	0	0.04191	-0.04191	1.0306	0.10477	0	0	9	0
125	0.11657000000000001	0.0333	0.1142	-0.1142	1.0306	0.28551	0	0	8	0
125	0.11246	0.37866	1.29838	-1.29838	1.0306	3.24596	0	0	10	0
126	0.99529	0.37154	0.60509	-0.60509	1.0311	1.51271	0	0	13	0
126	0.00418	0.02965	0.04828	-0.04828	1.0311	0.1207	0	0	10	0
126	0.17248999999999998	0	0	0	1.0311	0.455	0	0	7	0
126	0	0	0.05345	-0.05345	1.0311	0.13362	0	0	9	0
127	0.58	0.20784	0.375	-0.3	1.0273	0.75	0.375	0	4	0
127	0.44366	0.14362	0.26972	-0.26972	1.0273	0.6743	0	0	13	0
127	0.014539999999999999	0.08939	0.16787	-0.16787	1.0273	0.41967	0	0	10	0
127	0.06937	0	0	0	1.0273	0.183	0	0	7	0
128	0.060629999999999996	0.0133	0.03686	-0.03686	1.0166	0.09215	0	0	13	0
129	0.02239	0.01346	0.25849	-0.25849	1.0288	0.64622	0	0	10	0
129	0.52368	0.01657	0.31837	-0.31837	1.0288	0.79593	0	0	13	0
129	0	0	0.12447	-0.12447	1.0288	0.31117	0	0	9	0
130	0.01039	0.03929	0.11996	-0.11996	1.0124	0.2999	0	0	10	0
130	0.21091000000000001	0.042	0.12822	-0.12822	1.0124	0.32055	0	0	13	0
130	0	0	0.04191	-0.04191	1.0124	0.10477	0	0	9	0
131	0.06331	0	0	0	1.0287	0.167	0	0	7	0
131	0.8456199999999999	0.28597	0.51409	-0.51409	1.0287	1.28524	0	0	13	0
131	0.04391	0.282	0.50695	-0.50695	1.0287	1.26737	0	0	10	0
132	1.1419	0.46798	0.69422	-0.69422	1.0251	1.73555	0	0	13	0
132	0	0	0.04711	-0.04711	1.0251	0.11779	0	0	9	0
133	0.00295	0.00098	0.03405	-0.03405	1.0271	0.08511	0	0	10	0
134	0	0	0.05978	-0.05978	1.0321	0.14945	0	0	9	0
134	0.04108	-0.00165	0.02497	-0.02497	1.0321	0.06243	0	0	13	0
135	0.01737	0.10486	0.20055	-0.20055	1.0286	0.50138	0	0	10	0
135	0.01858	0	0	0	1.0286	0.049	0	0	7	0
135	0.18036000000000002	0.05734	0.10965	-0.10965	1.0286	0.27413	0	0	13	0
136	0	0	0.06792	-0.06792	1.0236	0.16981	0	0	9	0
136	0.025019999999999997	0	0	0	1.0236	0.066	0	0	7	0
136	0.04108	0.00485	0.02497	-0.02497	1.0236	0.06243	0	0	13	0
137	0.061239999999999996	0.00132	0.03723	-0.03723	1.0263	0.09307	0	0	13	0
137	0	0	0.04191	-0.04191	1.0263	0.10477	0	0	9	0
138	0	0	0.49313	-0.49313	1.0186	1.23284	0	0	9	0
138	0.026160000000000003	0	0	0	1.0186	0.069	0	0	7	0
139	0	0	0.04191	-0.04191	1.0248	0.10477	0	0	9	0
139	0.08262	0.00771	0.05023	-0.05023	1.0248	0.12557	0	0	13	0
140	0.12233000000000001	0.03986	0.07437	-0.07437	1.0277	0.18592	0	0	13	0
140	0	0	0.04214	-0.04214	1.0277	0.10535	0	0	9	0
140	0.10462999999999999	0	0	0	1.0277	0.276	0	0	7	0
140	0.039529999999999996	0.24461	0.45644	-0.45644	1.0277	1.1411	0	0	10	0
142	0.014199999999999999	0.00256	0.00863	-0.00863	1.0266	0.02158	0	0	13	0
142	0.03889	0.13325	0.44901	-0.44901	1.0266	1.12253	0	0	10	0
143	0.00614	0.02661	0.07094	-0.07094	1.0279	0.17734	0	0	10	0
143	2.4712	0.5635	1.50237	-1.50237	1.0279	3.75591	0	0	13	0
144	0	0	0.11082	-0.11082	1.0199	0.27706	0	0	9	0
145	0	0	0.05978	-0.05978	1.0259	0.14945	0	0	9	0
145	0.03802	-0.0007	0.02312	-0.02312	1.0259	0.05779	0	0	13	0
147	0	0	0.10146	-0.10146	1.0233	0.25365	0	0	9	0
147	0.01481	0.00175	0.009	-0.009	1.0233	0.02251	0	0	13	0
148	0.32942	0.00483	0.20027	-0.20027	1.0154	0.50067	0	0	13	0
148	0.08	0.00426	0.044	-0.0352	1.0154	0.088	0.044	0	6	0
148	0.08	0.00426	0.044	-0.0352	1.0154	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.15025	-0.15025	1.0154	0.37563	0	0	9	0
148	0	0	0.125	-0.1	1.0154	0.25	0.125	0	4	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0154	0.08	0.04	0	4	0
148	0.08	0.00426	0.044	-0.0352	1.0154	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0154	0.08	0.04	0	4	0
148	0.02319	0.00646	0.26777	-0.26777	1.0154	0.66943	0	0	10	0
148	0.021230000000000002	0	0	0	1.0154	0.056	0	0	7	0
148	0.08	0.00426	0.044	-0.0352	1.0154	0.088	0.044	0	6	0
149	0	0	0.04191	-0.04191	1.0237	0.10477	0	0	9	0
149	0.17303000000000002	0.05831	0.10519	-0.10519	1.0237	0.26298	0	0	13	0
149	0.042460000000000005	0	0	0	1.0237	0.112	0	0	7	0
150	0.03468	0.02476	0.40036	-0.40036	1.0208	1.0009	0	0	10	0
150	0	0	0.04214	-0.04214	1.0208	0.10535	0	0	9	0
150	0.1016	0	0	0	1.0208	0.268	0	0	7	0
150	0.16387000000000002	0.00616	0.09962	-0.09962	1.0208	0.24906	0	0	13	0
150	0.1251	0.00758	0.12256	-0.12256	1.0208	0.3064	0	0	8	0
151	0.00486	0.00563	0.05608	-0.05608	1.0278	0.1402	0	0	10	0
151	0	0	0.04214	-0.04214	1.0278	0.10535	0	0	9	0
152	0.03314	0.00114	0.02015	-0.02015	1.0213	0.05036	0	0	13	0
152	0	0	0.04938	-0.04938	1.0213	0.12344	0	0	9	0
153	0	0	0.2	-0.16	1.0327	0.4	0.2	0	4	0
153	0.00992	0.00278	0.00603	-0.00603	1.0327	0.01508	0	0	13	0
153	0.07658000000000001	0	0	0	1.0327	0.202	0	0	7	0
153	0.08650000000000001	0.46038	0.99867	-0.99867	1.0327	2.49668	0	0	10	0
154	0.03677	0	0	0	1.0282	0.097	0	0	7	0
154	0.07772	0.23039	0.89728	-0.89728	1.0282	2.2432	0	0	10	0
155	0.11683	0.02694	0.07103	-0.07103	1.0208	0.17757	0	0	13	0
156	0	0	0.04191	-0.04191	1.0282	0.10477	0	0	9	0
156	0.023610000000000003	0.1405	0.2726	-0.2726	1.0282	0.6815	0	0	10	0
156	0.0252	0.0079	0.01532	-0.01532	1.0282	0.03829	0	0	13	0
157	0	0	0.03434	-0.03434	1.032	0.08585	0	0	9	0
157	0.01024	0	0	0	1.032	0.027	0	0	7	0
157	0.05739	0.44011	0.66256	-0.66256	1.032	1.6564	0	0	10	0
157	0.05146	0.02079	0.03129	-0.03129	1.032	0.07822	0	0	13	0
158	0.20964	0	0	0	1.0358	0.553	0	0	7	0
158	0.16875	0.03986	0.10259	-0.10259	1.0358	0.25649	0	0	13	0
158	0.06549	0.29374	0.75615	-0.75615	1.0358	1.89038	0	0	10	0
159	0.0754	0.2238	0.87054	-0.87054	1.0243	2.17635	0	0	10	0
160	0.36668	0.08692	0.22292	-0.22292	1.0159	0.55731	0	0	13	0
160	0.01213	0	0	0	1.0159	0.032	0	0	7	0
160	0.017079999999999998	0.0769	0.19721	-0.19721	1.0159	0.49302	0	0	10	0
161	0.0273	0	0	0	1.0279	0.072	0	0	7	0
161	0.07289	0.09891	0.84157	-0.84157	1.0279	2.10393	0	0	10	0
162	0.05118	0	0	0	1.0264	0.135	0	0	7	0
162	0	0	0.35901	-0.35901	1.0264	0.89751	0	0	9	0
163	0.027469999999999998	0.07066	0.31717	-0.31717	1.0078	0.79292	0	0	10	0
163	0.07998999999999999	0	0	0	1.0078	0.211	0	0	7	0
164	0.12477	0.02707	0.07585	-0.07585	1.0289	0.18964	0	0	13	0
164	0.07884000000000001	0.3248	0.91028	-0.91028	1.0289	2.2757	0	0	10	0
164	0	0	0.04259	-0.04259	1.0289	0.10648	0	0	9	0
165	0.04092	-0.01315	0.47241	-0.47241	1.0087	1.18102	0	0	10	0
165	0.01359	-0.00023	0.00826	-0.00826	1.0087	0.02065	0	0	13	0
165	0.1414	0	0	0	1.0087	0.373	0	0	7	0
166	0.03619	0.00151	0.022	-0.022	1.0281	0.05501	0	0	13	0
166	0	0	0.04191	-0.04191	1.0281	0.10477	0	0	9	0
167	0	0	0.05151	-0.05151	1.0271	0.12877	0	0	9	0
167	0.05256	0.39303	0.60685	-0.60685	1.0271	1.51713	0	0	10	0
168	0.01516	0	0	0	1.022	0.04	0	0	7	0
168	0.03345	0.22022	0.38625	-0.38625	1.022	0.96562	0	0	10	0
169	0	0	0.09597	-0.09597	1.0259	0.23992	0	0	9	0
169	0.00402	0	0	0	1.0259	0.0106	0	0	7	0
170	0.020720000000000002	0.03099	0.23918	-0.23918	1.0075	0.59794	0	0	10	0
170	0.12662	0	0	0	1.0075	0.334	0	0	7	0
171	0.3	0.00797	0.15	-0.12	1.0418	0.3	0.15	0	4	0
171	0.3	0.00797	0.15	-0.12	1.0418	0.3	0.15	0	4	0
171	0.3	0.00797	0.15	-0.12	1.0418	0.3	0.15	0	4	0
171	0.54	0.01434	0.27	-0.216	1.0418	0.54	0.27	0	4	0
172	0.2	0.01216	0.105	-0.084	1.0405	0.21	0.105	0	4	0
172	0	0	0.105	-0.084	1.0405	0.21	0.105	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0123	0.54	0.27	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0123	0.54	0.27	0	4	0
174	0.21	0.00594	0.11	-0.088	1.0123	0.22	0.11	0	4	0
174	0	0	0.11	-0.088	1.0123	0.22	0.11	0	4	0
175	0	0	0.17	-0.136	1.0435	0.34	0	0	5	0
175	0.32	-0.00495	0.17	-0.136	1.0435	0.34	0	0	5	0
176	0.29	0.00635	0.145	-0.116	1.0294	0.29	0.145	0	4	0
176	0.29	0.00635	0.145	-0.116	1.0294	0.29	0.145	0	4	0
177	0	0	0.3125	-0.25	1.0402	0.625	0	0	5	0
177	0.61	0.03306	0.3125	-0.25	1.0402	0.625	0.3125	0	4	0
179	0.42	-0.00458	0.22	-0.176	1.0284	0.44	0.22	0	6	0
179	0.41	-0.00458	0.22	-0.176	1.0284	0.44	0.22	0	6	0
179	0.41	-0.00458	0.22	-0.176	1.0284	0.44	0.22	0	6	0
180	0.9	0.03816	0.4775	-0.382	1.0415	0.955	0	0	5	0
180	0.9	0.03816	0.4775	-0.382	1.0415	0.955	0	0	5	0
184	0.52	0.0961	0.265	-0.212	1.0222	0.53	0.265	0	4	0
185	0	0	0.265	-0.212	1.0221	0.53	0.265	0	4	0
186	0	0	0.265	-0.212	1.0221	0.53	0.265	0	4	0
188	0.6	-0.04192	0.3	-0.24	1.049	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04192	0.3	-0.24	1.049	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04192	0.3	-0.24	1.049	0.6	0.3	0	6	0
188	1.79	-0.13205	0.945	-0.756	1.049	1.89	0.945	0	6	0
189	0.8	0.07412	0.4	-0.32	1.0441	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07412	0.4	-0.32	1.0441	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07412	0.4	-0.32	1.0441	0.8	0.4	0	6	0
191	0.77	0.10154	0.4	-0.32	1.0439	0.8	0.4	0	6	0
191	0.78	0.10154	0.4	-0.32	1.0439	0.8	0.4	0	6	0
191	0	0	0.4	-0.32	1.0439	0.8	0.4	0	6	0
192	0.91	0.14206	0.56	-0.448	1.0306	1.12	0	0	5	0
192	0	0	0.56	-0.448	1.0306	1.12	0	0	5	0
192	0	0	0.56	-0.448	1.0306	1.12	0	0	5	0
193	0.59	0.05117	0.31	-0.248	1.0473	0.62	0.31	0	6	0
193	0.61	0.05117	0.31	-0.248	1.0473	0.62	0.31	0	6	0
193	0.6	0.05117	0.31	-0.248	1.0473	0.62	0.31	0	6	0
194	0.76	-0.05238	0.3825	-0.306	1.0484	0.765	0	0	5	0
194	0.76	-0.05238	0.3825	-0.306	1.0484	0.765	0	0	5	0
196	0.65	-0.01967	0.325	-0.26	1.0471	0.65	0.325	0	6	0
197	0.65	-0.01967	0.325	-0.26	1.0471	0.65	0.325	0	6	0
198	0.65	-0.01967	0.325	-0.26	1.0471	0.65	0.325	0	6	0
199	2.44	0.0445	1.225	-0.98	1.0472	2.45	1.225	0	6	0
202	0.66	0.11329	0.35	-0.28	1.0327	0.7	0.35	0	6	0
203	0.68	0.09104	0.35	-0.28	1.0327	0.7	0.35	0	6	0
214	0.64	0.10615	0.335	-0.268	1.0341	0.67	0.335	0	6	0
214	0.64	0.10615	0.335	-0.268	1.0341	0.67	0.335	0	6	0
214	0.65	0.10615	0.335	-0.268	1.0341	0.67	0.335	0	6	0
218	2.71	0.63007	2.352	-1.176	1.0262	3.92	2.352	0	2	0
221	1.91	-0.32898	0.955	-0.764	1.0489	1.91	0.955	0	6	0
223	0	0	0.6	-0.48	1.0422	1.2	0	0	5	0
223	0.88	-0.36	0.6	-0.48	1.0422	1.2	0	0	5	0
224	0	0	0.64	-0.512	1.0423	1.28	0	0	5	0
224	0.89	-0.22617	0.64	-0.512	1.0423	1.28	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.044	3.9	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.044	3.9	0	0	5	0
226	1.25	0.46609	1.1	-0.88	1.0448	2.2	0	0	5	0
227	1.19	-0.10133	0.6525	-0.522	1.0486	1.305	0	0	5	0
227	1.18	-0.10133	0.6525	-0.522	1.0486	1.305	0	0	5	0
228	0	0	1.575	-1.26	1.0474	3.15	1.575	0	4	0
229	2.63	0.4194	1.575	-1.26	1.0474	3.15	1.575	0	4	0
230	2.737	0.69921	2.352	-1.176	1.0446	3.92	2.352	0	2	0
231	2.71	-0.70231	2.352	-1.176	1.0445	3.92	2.352	0	2	0
232	4	0.16693	2.478	-1.239	1.0489	4.13	2.478	0	2	0
233	4	0.30658	2.478	-1.239	1.0489	4.13	2.478	0	2	0
234	4	-0.26728	2.511	-1.2555	1.0482	4.185	2.511	0	2	0
235	4	-0.2006	2.511	-1.2555	1.0482	4.185	2.511	0	2	0
241	0.31598	-0.0314	0.1921	-0.1921	1.0392	0.48025	0	0	13	0
242	0.04015	0.05387	0.4635	-0.4635	1.0311	1.15874	0	0	10	0
243	0.06157	-0.03399	0.71084	-0.71084	1.0228	1.77711	0	0	10	0
244	0.042910000000000004	0.02839	0.49544	-0.49544	1.0221	1.23859	0	0	10	0
245	0.08647	0.00283	0.9983	-0.9983	1.0341	2.49575	0	0	10	0
246	1.24698	-0.01575	0.7581	-0.7581	1.0409	1.89525	0	0	13	0
253	0.08019	0.06801	0.92588	-0.92588	1.0306	2.31469	0	0	10	0
254	0.04626	-0.05694	0.53406	-0.53406	1.0314	1.33515	0	0	10	0
255	0.09197	0.0713	1.06181	-1.06181	1.0323	2.65452	0	0	10	0
256	0.03867	0.15608	0.44641	-0.44641	1.0296	1.11603	0	0	10	0
257	0.04851	-0.12918	0.56006	-0.56006	1.0318	1.40015	0	0	10	0
258	0.06138	0.0926	0.70861	-0.70861	1.0337	1.77154	0	0	10	0
259	0.05378	0.19642	0.62097	-0.62097	1.0472	1.55242	0	0	10	0
264	0.37	0.04275	0.195	-0.156	1.0331	0.39	0.195	0	6	0
264	0.35	0.04275	0.195	-0.156	1.0331	0.39	0.195	0	6	0
264	0.36	0.04275	0.195	-0.156	1.0331	0.39	0.195	0	6	0
284	0.05835	0	0	0	1.0368	1.05	0	0	12	0
284	1.16727	-0.14227	0.8	-0.8	1.0368	2	0	0	11	0
296	1.3024700000000002	-0.09136	99.99	-99.99	1.046	99.99	-99.99	0	1	0
300	0	0	0.71448	-0.71448	1.0325	1.78621	0	0	9	0
302	0	0	1.3875	-1.11	1.0482	2.775	0	0	5	0
302	2.21	0.38236	1.3875	-1.11	1.0482	2.775	0	0	5	0
304	0	0	0.85738	-0.85738	1.0487	2.14345	0	0	9	0
305	0	0	0.99228	-0.99228	1.0368	2.4807	0	0	9	0
306	0	0	0.57159	-0.57159	1.0477	1.42897	0	0	9	0
307	0	0	0.85738	-0.85738	1.0489	2.14345	0	0	9	0
308	1.62	-0.06936	1.1	-0.88	1.0495	2.2	0	0	5	0
308	0.43	-0.01797	0.285	-0.228	1.0495	0.57	0.285	0	4	0
308	1.62	-0.06936	1.1	-0.88	1.0495	2.2	0	0	5	0
308	1.63	-0.06936	1.1	-0.88	1.0495	2.2	0	0	5	0
308	0.68	-0.02522	0.4	-0.32	1.0495	0.8	0.4	0	4	0
308	0	0	0.285	-0.228	1.0495	0.57	0.285	0	4	0
308	1.62	-0.06936	1.1	-0.88	1.0495	2.2	0	0	5	0
308	0	0	0.4	-0.32	1.0495	0.8	0.4	0	4	0
310	0.01064	0.04459	0.12289	-0.12289	1.0304	0.30724	0	0	10	0
311	0	0	0.36144	-0.36144	1.0305	0.90361	0	0	9	0
312	0	0	0.20006	-0.20006	1.0253	0.50014	0	0	9	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
11	0.04478	-0.00336
13	0.06717	0.02351
18	0.07836	-0.01008
26	0.04478	0.00112
27	0.03358	-0.00224
28	0.02239	-0.00224
47	0.44780000000000003	0.08956
66	0.02239	-0.00224
106	0.51609	0.14553
107	2.6532	0.38623
108	2.07554	0.11755
109	1.9893399999999999	0.23845
110	2.51774	0.3504
111	1.37138	0.19703
112	2.3834	0.32465
113	0.37951	0.07053
114	3.0147899999999996	0.59893
115	0.76349	0.09292
116	1.10382	0.27987
117	3.1715199999999997	0.54967
118	2.75171	0.51273
119	1.62326	0.30786
120	2.6968599999999996	0.54519
121	2.32966	0.09852
122	1.66245	0.43548
123	1.52363	0.13434
124	1.246	0.16457
125	1.5202699999999998	0.28435
126	3.23421	0.72543
127	2.29832	0.32353
128	3.43572	0.68401
129	1.9087399999999999	0.3101
130	0.6817700000000001	0.13322
131	2.36661	0.56422
132	2.23115	0.37391
133	2.24011	0.23174
134	2.9129199999999997	0.3448
135	1.64342	0.41533
136	1.75648	0.32017
137	2.15502	0.24293
138	0.5799	0.09963
139	1.21913	0.10299
140	1.78335	0.30562
141	1.06912	0.11307
142	0.8732	0.09292
143	2.27257	0.44892
144	0.2127	0.03247
145	0.8183499999999999	0.11307
147	2.11024	0.36384
148	0.53064	0.11307
149	2.5938600000000003	0.6549
150	0.89447	0.21606
151	0.13546	0.0347
152	1.08703	0.10971
153	0.6694599999999999	0.16904
154	0.36719	0.07389
155	1.51132	0.24293
156	1.09374	0.20487
157	1.18554	0.19703
158	1.2336799999999999	0.14553
159	0.20039	0.05709
160	0.77469	0.1377
161	0.15225	0.10299
162	0.47466	0.05709
163	0.58661	0.14441
164	1.51132	0.20935
165	0.43772	0.0806
166	1.6814799999999999	0.2989
167	0.21942	0.13098
168	0.43996	0.12538
169	0.7579	0.08508
170	0.46235	0.08508
236	0.38063	0.10299
237	0.16792	0.0347
238	0.05038	-0.00448
239	0.01119	-0.00672
240	0.06157	-0.00224
241	0.17912	0.05933
246	0.27987	0.10187
247	1.06352	0.30562
248	0.03358	-0.02687
249	0.03358	-0.02575
250	0.02799	-0.02799
251	1.3993700000000002	0.36272
252	0.01119	-0.01679
299	0.22390000000000002	0.04478
307	0.19030999999999998	-0.02463
310	1.74641	0.37055
311	0.49929	0.08396
312	0.28435	0.0403

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
8	107	0.174323248	-10.30845648	0	0.983333333	1	1	1.7	1
8	35	16.62104028	-155.455612	0	0.9875	1	1	2.5	1
9	110	0.316981712	-9.978943144	0	1	1	1	1.2	1
9	110	0.250272335	-10.5436954	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.248617455	-10.70086189	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.244310455	-10.23692263	0	1	1	1	1.26	1
10	111	0.162888051	-9.674052398	0	0.995833333	1	1	1.7	1
10	78	0.39085896	-20.95267524	0	1.004166667	1	1	2.5	1
10	111	0.249869376	-10.37496422	0	1	1	1	1.26	1
10	78	0.388251425	-20.8826918	0	1.004166667	1	1	2.5	1
10	111	0.27245193	-6.090582982	0	1.004166667	1	1	0.63	1
11	115	0.211864197	-9.947717064	0	1	1	1	1.26	1
11	115	0.258787879	-10.42436721	0	1	1	1	1.26	1
12	119	0.230303529	-6.110147037	0	0.991666667	1	1	0.63	1
12	119	0.33991227	-13.37107528	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.223768328	-10.08279743	0	0.9875	1	1	1.26	1
12	119	0.214664541	-9.831055815	0	0.9875	1	1	1.26	1
13	82	0.55403321	-36.31555779	0	0.995833333	1	1	4.5	1
13	121	0.249645377	-10.28200449	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.238463289	-10.29207556	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.338369177	-10.42525226	0	0.995833333	1	1	1.26	1
13	121	0.328312837	-10.7091974	0	0.995833333	1	1	1.26	1
14	84	0.533757493	-35.22799451	0	1	1	1	4.5	1
14	84	0.532631086	-35.19081199	0	1	1	1	4.5	1
15	124	0.339923107	-10.39904894	0	1	1	1	1.2	1
15	85	0.45304978	-28.96162668	0	1.004166667	1	1	3.6	1
15	124	3.46018418	-30.26037747	0	1.004166667	1	1	1.26	1
15	85	0.483444403	-29.37788043	0	1.004166667	1	1	3.6	1
15	124	0.334106218	-10.35944135	0	1	1	1	1.2	1
16	46	0.271331414	-11.36361801	0	0.991666667	1	1	0.8	1
17	126	0.342296674	-10.57092669	0	0.991666667	1	1	1.2	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.991666667	1	1	3.6	1
17	126	0.315098192	-10.45513308	0	0.991666667	1	1	1.26	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.991666667	1	1	3.6	1
18	131	0.346761582	-10.57063533	0	0.995833333	1	1	1.26	1
18	131	0.205845543	-10.81273891	0	0.995833333	1	1	1.7	1
18	131	0.34348555	-10.57197057	0	0.995833333	1	1	1.26	1
19	138	0.260647491	-6.245770389	0	0.991666667	1	1	0.63	1
19	138	0.230675388	-5.216644816	0	0.991666667	1	1	0.63	1
20	139	0.194412429	-10.53826458	0	0.995833333	1	1	1.7	1
20	139	0.190163161	-10.45241652	0	0.995833333	1	1	1.7	1
21	140	0.198069044	-10.63687358	0	0.995833333	1	1	1.7	1
21	140	0.162888051	-9.674052398	0	0.995833333	1	1	1.7	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
23	147	0.306425212	-10.4011328	0	0.979166667	1	1	1.26	1
23	147	0.250745338	-10.69732278	0	0.975	1	1	1.26	1
23	147	0.240570858	-10.52636083	0	0.975	1	1	1.26	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.248490053	-24.32244306	0	0.983333333	1	1	4.5	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	148	0.24730485	-5.436560277	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.238071431	-23.8071431	0	0.983333333	1	1	4.5	1
25	149	0.222168801	-9.934401354	0	0.975	1	1	1.26	1
25	149	0.256175389	-10.34991447	0	0.979166667	1	1	1.26	1
25	149	0.196937999	-10.6369156	0	0.975	1	1	1.7	1
29	157	0.203717723	-10.88113209	0	1.004166667	1	1	1.7	1
29	100	0.353386134	-28.66536823	0	1.004166667	1	1	4.5	1
29	157	0.199830144	-10.39116751	0	1.004166667	1	1	1.7	1
31	160	0.191546931	-6.174145197	0	1.004166667	1	1	0.63	1
31	70	0.3062956	-24.74868446	0	0.9875	1	1	2.5	1
31	160	0.271556837	-10.31596501	0	1.004166667	1	1	1.26	1
31	70	0.414863637	-24.69658826	0	0.9875	1	1	2.5	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.995833333	1	1	4.5	1
32	106	0	-8.588851671	0	1.008333333	1	1	1.4	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.995833333	1	1	4.5	1
33	161	0.191335312	-10.45456142	0	1.0125	1	1	1.7	1
33	161	0.184586382	-10.44933677	0	1.0125	1	1	1.7	1
34	105	0.363683853	-28.74755547	0	1.025	1	1	4.5	1
34	167	0.265055957	-10.27276634	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	167	0.264349502	-10.19827077	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	105	0.631971172	-28.82952702	0	1.020833333	1	1	4.5	1
35	107	0.172888691	-10.62869956	0	0.991666667	1	1	1.7	1
35	107	0.206299838	-10.7940271	0	0.995833333	1	1	1.7	1
36	108	0.216091304	-11.20659555	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.216269158	-11.14656213	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.152728825	-9.799619302	0	0.991666667	1	1	1.7	1
37	109	0.174628951	-9.714089364	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.174256349	-9.703723799	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.173685615	-9.7141232	0	0.9875	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.991666667	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.991666667	1	1	1.7	1
38	112	0.263450667	-10.34525788	0	0.991666667	1	1	1.26	1
39	113	0.458084523	-12.18683304	0	1.025	1	1	1.2	1
39	113	0.180937437	-10.16661608	0	1.025	1	1	1.26	1
40	79	0.300814733	-28.13409371	0	0.991666667	1	1	4.5	1
40	114	0.16942796	-9.542619931	0	0.995833333	1	1	1.7	1
40	79	0.274593259	-28.00851239	0	0.991666667	1	1	4.5	1
40	114	0.171798915	-9.714190321	0	0.995833333	1	1	1.7	1
41	116	0.207026576	-5.567369865	0	1.004166667	1	1	0.63	1
41	116	0.281325302	-10.39821596	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.282147721	-11.1698038	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.202108908	-5.420166695	0	1.004166667	1	1	0.63	1
42	117	0.150625508	-9.731923542	0	0.979166667	1	1	1.7	1
42	80	0.268099115	-28.07943966	0	0.970833333	1	1	4.5	1
42	80	0.499818566	-37.78628358	0	0.975	1	1	4.5	1
43	118	0.145846296	-9.576322839	0	0.983333333	1	1	1.7	1
43	118	0.378846355	-11.17534231	0	0.9875	1	1	1.26	1
43	118	0.262044823	-10.55650359	0	0.9875	1	1	1.26	1
43	118	0.242842591	-10.67481304	0	0.983333333	1	1	1.26	1
44	83	0.538666784	-35.80851576	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	1.45348237	-40.61492214	0	1	1	1	1.7	1
44	122	0.256249985	-10.26581728	0	1	1	1	1.26	1
44	83	0.533845686	-36.08015602	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	0.215408696	-10.22354769	0	1	1	1	1.26	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.004166667	1	1	1.7	1
47	127	0.376267299	-11.17426374	0	1	1	1	1.26	1
47	127	0.165077235	-9.246891138	0	1	1	1	1.7	1
47	127	0.302489932	-10.74070167	0	1	1	1	1.2	1
48	128	0.289526457	-10.52833564	0	0.9875	1	1	1.2	1
48	128	0.285062452	-10.71742863	0	0.9875	1	1	1.2	1
48	128	0.259040222	-10.60938649	0	0.9875	1	1	1.26	1
48	128	0.249563475	-10.59970272	0	0.9875	1	1	1.2	1
49	87	0.554721547	-37.23568385	0	0.975	1	1	4.5	1
49	87	0.278951388	-28.22988049	0	0.970833333	1	1	4.5	1
49	87	0.586603071	-38.29051546	0	0.975	1	1	4.5	1
50	88	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
51	130	0.28482241	-10.50310236	0	1.004166667	1	1	1.26	1
52	132	0.253949418	-10.74090609	0	1	1	1	1.26	1
52	132	0.167842102	-9.628201924	0	1	1	1	1.7	1
52	132	0.170958024	-9.585598025	0	1	1	1	1.7	1
54	133	0.354477784	-14.26874941	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.143429542	-9.843336854	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.343315075	-10.38474122	0	0.991666667	1	1	1.2	1
54	133	0.323723158	-10.16470031	0	0.991666667	1	1	1.2	1
55	134	0.207842735	-11.1208235	0	0.979166667	1	1	1.7	1
55	134	0.211612953	-11.18793927	0	0.979166667	1	1	1.7	1
55	134	0.216430734	-11.21539032	0	0.979166667	1	1	1.7	1
56	136	0.333881385	-10.9343162	0	0.995833333	1	1	1.26	1
56	136	1.45348237	-40.61492214	0	0.995833333	1	1	1.7	1
56	91	0.5455469	-38.39470613	0	0.995833333	1	1	4.5	1
56	91	0.522748869	-38.10258424	0	0.995833333	1	1	4.5	1
56	136	0.170273768	-9.670988698	0	0.991666667	1	1	1.7	1
57	137	0.21484042	-11.34022934	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.214453947	-11.16407348	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.218406244	-11.20147886	0	0.9875	1	1	1.7	1
58	141	0.137133918	-9.088013432	0	0.995833333	1	1	1.7	1
58	141	0.13613492	-9.082261786	0	0.995833333	1	1	1.7	1
59	142	0.171089198	-9.589273612	0	1.004166667	1	1	1.7	1
59	142	0.257860576	-10.60831652	0	1.008333333	1	1	1.26	1
61	150	0.261287726	-10.47456383	0	1.004166667	1	1	1.26	1
61	150	0.201044693	-5.394116521	0	1.004166667	1	1	0.63	1
61	150	0.207679623	-10.45284334	0	1.004166667	1	1	1.26	1
62	151	0.151200807	-5.541571052	0	1.0125	1	1	0.63	1
62	151	0.202989013	-5.420100824	0	1.0125	1	1	0.63	1
63	152	0.239339981	-10.72427224	0	0.991666667	1	1	1.26	1
63	152	0.26635739	-10.64296124	0	0.995833333	1	1	1.26	1
64	153	0.165654066	-8.34116942	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.212617251	-10.15711827	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.221739529	-10.3226147	0	1.0125	1	1	1.26	1
65	154	0.173535248	-10.28513788	0	1.0125	1	1	1.7	1
65	154	0.246710023	-10.49178427	0	1.0125	1	1	1.7	1
67	155	0.158034091	-9.241150277	0	0.9875	1	1	1.7	1
67	155	0.156919619	-9.284123387	0	0.9875	1	1	1.7	1
68	99	0.281808058	-28.37404561	0	0.9875	1	1	4.5	1
69	159	0.242166348	-10.39477428	0	1.008333333	1	1	1.7	1
69	159	0.156854613	-9.869175361	0	1.0125	1	1	1.7	1
71	163	0.231979598	-10.5836489	0	1.020833333	1	1	1.26	1
71	163	0.228520616	-10.00880205	0	1.020833333	1	1	1.26	1
72	164	0.15728896	-9.882826856	0	1	1	1	1.7	1
72	164	0.155684699	-9.832310657	0	1	1	1	1.7	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
73	165	0.461816055	-12.21645447	0	1.020833333	1	1	1.2	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
74	166	9.801771075	-68.27932764	0	0.991666667	1	1	1.7	1
74	166	0.164277697	-9.396507599	0	0.983333333	1	1	1.7	1
74	166	0.163679931	-9.304641148	0	0.983333333	1	1	1.7	1
75	104	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.270336466	-27.79058872	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.271693862	-27.8602649	0	0.9875	1	1	4.5	1
76	168	0.245609156	-10.155629	0	1.008333333	1	1	1.26	1
76	168	0.245519889	-10.3515045	0	1.008333333	1	1	1.26	1
77	170	0.267489398	-10.64290442	0	1.020833333	1	1	1.26	1
77	170	0.231960238	-10.03984421	0	1.020833333	1	1	1.26	1
79	114	0.195008208	-10.34936417	0	1	1	1	1.7	1
79	114	0.195736799	-10.36867295	0	1	1	1	1.7	1
80	117	0.173383135	-10.71415916	0	0.9875	1	1	1.7	1
80	117	0.179276133	-10.78799951	0	0.9875	1	1	1.7	1
80	117	0.175041181	-10.83728118	0	0.9875	1	1	1.7	1
81	120	0.176967302	-10.82430467	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.178218325	-10.89864464	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.174624593	-10.82438079	0	1	1	1	1.7	1
86	126	0.223622869	-10.4675234	0	0.995833333	1	1	1.7	1
86	126	0.222481092	-10.46647501	0	0.995833333	1	1	1.7	1
87	129	0.176967302	-10.82430467	0	1.004166667	1	1	1.7	1
87	129	0.175369148	-10.77533081	0	1.004166667	1	1	1.7	1
87	129	0.223622869	-10.4675234	0	1.004166667	1	1	1.7	1
90	135	0.178889952	-10.77637716	0	0.995833333	1	1	1.7	1
90	135	0.175795954	-10.82434285	0	0.995833333	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
93	143	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.180439615	-10.78796071	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.23284606	-10.50235048	0	1.020833333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
99	156	0.176889226	-10.75093407	0	1.008333333	1	1	1.7	1
99	156	0.176967302	-10.82430467	0	1.008333333	1	1	1.7	1
101	158	0.176889226	-10.75093407	0	1.016666667	1	1	1.7	1
101	158	0.175785613	-10.78811442	0	1.016666667	1	1	1.7	1
103	162	0.225199397	-11.12138559	0	1.0125	1	1	1.7	1
103	162	0.221666084	-10.97367586	0	1.0125	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
297	303	0.631971172	-28.82952702	0	0.991666667	1	1	4.5	1
300	309	0.300814733	-28.13409371	0	0.995833333	1	1	4.5	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
306	312	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax
34	-0.75	-0.75	-0.75
49	1	1	1
55	1	1	1
70	-0.7	-0.7	-0.7
76	-0.7	-0.7	-0.7
83	-1.5	-1.5	-1.5
87	-1.5	-1.5	-1.5
88	-1.5	-1.5	-1.5
90	-1.5	-1.5	-1.5
99	-1.5	-1.5	-1.5
100	-1.5	-1.5	-1.5
102	-1.5	-1.5	-1.5