## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	2	1	400	1.05	0.95	0.871449076	0.585368728
2	2	1	400	1.05	0.95	0.936817304	0.471989766
3	2	1	400	1.05	0.95	1.03218364	0.178474603
4	2	1	400	1.05	0.95	1.045097454	0.02900967
5	2	1	220	1.05	0.95	0.876642238	0.577380703
6	2	1	220	1.05	0.95	0.878468386	0.574415751
7	2	1	400	1.05	0.95	1.034442779	-0.126097369
8	1	2	150	1.05	0.95	1.011413574	0.019420133
9	1	2	150	1.05	0.95	1.026625623	-0.147024623
10	2	2	150	1.05	0.95	1.037354379	-0.127003554
11	1	2	150	1.05	0.95	1.00635042	-0.175274304
12	1	2	150	1.05	0.95	1.003876109	-0.219063935
13	1	2	150	1.05	0.95	1.022048022	-0.15676046
14	2	2	150	1.05	0.95	1.028123907	-0.142846882
15	1	2	150	1.05	0.95	1.038414427	-0.119781336
16	1	2	150	1.05	0.95	0.963009895	0.348414626
17	1	2	150	1.05	0.95	0.937429437	0.408579015
18	1	2	150	1.05	0.95	0.935493807	0.431466543
19	1	2	150	1.05	0.95	1.003524703	-0.181466828
20	1	2	150	1.05	0.95	1.016622885	-0.164839072
21	1	2	150	1.05	0.95	0.944755532	0.40726702
22	2	2	150	1.05	0.95	1.02210797	-0.168475839
23	1	2	150	1.05	0.95	0.989215659	-0.229105959
24	2	2	150	1.05	0.95	1.00448299	0.21387595
25	1	2	150	1.05	0.95	0.931391762	0.408658531
26	1	2	150	1.05	0.95	1.037850429	-0.125409914
27	1	2	150	1.05	0.95	1.033326565	-0.134939322
28	1	2	150	1.05	0.95	1.024318345	-0.16920747
29	2	2	150	1.05	0.95	1.014956517	-0.194898737
30	2	2	150	1.05	0.95	0.93482331	0.450704138
31	1	2	150	1.05	0.95	1.001875482	0.224863867
32	1	2	150	1.05	0.95	0.93452746	0.432604283
33	1	2	150	1.05	0.95	0.929078073	0.474206225
34	2	2	150	1.05	0.95	1.02583471	-0.179959436
35	1	2	220	1.05	0.95	1.032725872	0.023796506
36	1	2	220	1.05	0.95	1.027842236	-0.090286085
37	1	2	220	1.05	0.95	0.986744398	0.270312973
38	1	2	220	1.05	0.95	1.029890824	0.132662921
39	1	2	220	1.05	0.95	0.916857077	0.509268632
40	1	2	220	1.05	0.95	0.985122299	0.274680445
41	1	2	220	1.05	0.95	1.016461606	0.230188276
42	1	2	220	1.05	0.95	1.024924953	-0.099050144
43	1	2	220	1.05	0.95	0.998812549	0.242376426
44	1	2	220	1.05	0.95	1.034748793	-0.01029441
45	1	2	220	1.05	0.95	1.033775227	-0.056168224
46	1	2	220	1.05	0.95	0.99291633	0.307358947
47	1	2	220	1.05	0.95	1.010921658	0.207512415
48	1	2	220	1.05	0.95	0.985041964	0.263204274
49	1	2	220	1.05	0.95	1.029127766	-0.084609704
50	1	2	220	1.05	0.95	0.959065631	0.407889636
51	1	2	220	1.05	0.95	1.036818112	0.070319577
52	1	2	220	1.05	0.95	0.984954054	0.2688987
53	1	2	220	1.05	0.95	0.86609873	0.588821093
54	1	2	220	1.05	0.95	1.02402951	-0.102031229
55	1	2	220	1.05	0.95	1.023093378	-0.109156541
56	1	2	220	1.05	0.95	0.98583555	0.280264659
57	1	2	220	1.05	0.95	1.023153444	-0.103747724
58	1	2	220	1.05	0.95	1.026939664	-0.093639553
59	1	2	220	1.05	0.95	0.993600641	0.303774201
60	2	2	220	1.05	0.95	0.993049844	0.310632027
61	1	2	220	1.05	0.95	1.003218213	0.269937821
62	1	2	220	1.05	0.95	0.887093918	0.553672169
63	2	2	220	1.05	0.95	1.02943428	-0.037028013
64	2	2	220	1.05	0.95	0.998803173	0.311666346
65	1	2	220	1.05	0.95	0.991454023	0.314698207
66	1	2	220	1.05	0.95	0.988004251	0.286480872
67	1	2	220	1.05	0.95	0.984429681	0.269678869
68	1	2	220	1.05	0.95	1.015076116	0.196391674
69	1	2	220	1.05	0.95	1.032700111	0.110546106
70	1	2	220	1.05	0.95	0.99951396	0.246244194
71	2	2	220	1.05	0.95	0.921383895	0.4646174
72	1	2	220	1.05	0.95	1.032522026	-0.060619761
73	1	2	220	1.05	0.95	0.977770338	0.353176054
74	1	2	220	1.05	0.95	1.02317993	-0.102487662
75	1	2	220	1.05	0.95	0.897292713	0.517843401
76	1	2	220	1.05	0.95	1.025372443	0.171404532
77	1	2	220	1.05	0.95	0.95767662	0.39121061
78	1	2	400	1.05	0.95	1.040613309	-0.059272515
79	1	2	400	1.05	0.95	0.965680342	0.356258287
80	1	2	400	1.05	0.95	1.042135808	-0.02346739
81	1	2	400	1.05	0.95	1.033892901	0.134462739
82	1	2	400	1.05	0.95	1.037317484	-0.071808615
83	1	2	400	1.05	0.95	1.036765827	0.073952549
84	1	2	400	1.05	0.95	1.03772957	-0.078573726
85	1	2	400	1.05	0.95	1.039861543	-0.085857625
86	1	2	400	1.05	0.95	0.947861241	0.420628182
87	1	2	400	1.05	0.95	1.043651723	-0.026964433
88	1	2	400	1.05	0.95	0.977054724	0.376818135
89	1	2	400	1.05	0.95	0.937025337	0.461479975
90	1	2	400	1.05	0.95	0.965801867	0.372091055
91	1	2	400	1.05	0.95	0.964503233	0.37101088
92	1	2	400	1.05	0.95	0.961652651	0.378611184
93	1	2	400	1.05	0.95	1.022493243	0.227055783
94	1	2	400	1.05	0.95	0.905603456	0.529616078
95	2	2	400	1.05	0.95	1.038687183	-0.069353705
96	1	2	400	1.05	0.95	1.03464971	0.175926769
97	1	2	400	1.05	0.95	1.038439168	0.153343355
98	1	2	400	1.05	0.95	1.048799984	-0.00018305
99	1	2	400	1.05	0.95	1.003617154	0.272676746
100	1	2	400	1.05	0.95	1.023709733	-0.124063781
101	1	2	400	1.05	0.95	0.994638017	0.324713574
102	1	2	400	1.05	0.95	0.936291366	0.455244645
103	1	2	400	1.05	0.95	1.046767961	0.016626686
104	1	2	400	1.05	0.95	0.93825078	0.470250703
105	2	2	400	1.05	0.95	1.027206022	-0.124305587
106	2	2	130	1.05	0.95	0.97043764	0.378943304
107	2	2	63	1.05	0.95	1.035801606	-0.055734393
108	2	2	63	1.05	0.95	1.021466147	-0.171118087
109	2	2	63	1.05	0.95	1.016324942	0.187080657
110	2	2	63	1.05	0.95	1.018652463	-0.188244442
111	2	2	63	1.05	0.95	1.018152206	-0.19201379
112	2	2	63	1.05	0.95	1.043336703	0.042451913
113	2	2	63	1.05	0.95	0.907136242	0.495203078
114	2	2	63	1.05	0.95	0.992871767	0.233241644
115	2	2	63	1.05	0.95	0.996977321	-0.223398996
116	2	2	63	1.05	0.95	1.015111181	0.2109586
117	2	2	63	1.05	0.95	1.037181133	-0.137836813
118	2	2	63	1.05	0.95	1.027988498	0.169076573
119	2	2	63	1.05	0.95	1.000776976	-0.273969349
120	2	2	63	1.05	0.95	1.043213209	0.031873046
121	2	2	63	1.05	0.95	1.016108947	-0.222104969
122	2	2	63	1.05	0.95	1.037012054	-0.045276924
123	2	2	63	1.05	0.95	1.029125064	-0.12836671
124	2	2	63	1.05	0.95	1.029705979	-0.144532475
125	2	2	63	1.05	0.95	1.011511608	0.255576127
126	2	2	63	1.05	0.95	0.974402913	0.35600242
127	2	2	63	1.05	0.95	1.028513843	0.15481371
128	2	2	63	1.05	0.95	1.000914375	0.183521592
129	2	2	63	1.05	0.95	1.034668402	-0.084338052
130	2	2	63	1.05	0.95	1.011502757	0.101674644
131	2	2	63	1.05	0.95	0.966447864	0.378163148
132	2	2	63	1.05	0.95	1.002944763	0.220511707
133	2	2	63	1.05	0.95	1.025660039	-0.169061333
134	2	2	63	1.05	0.95	1.014016468	-0.220905959
135	2	2	63	1.05	0.95	0.997542528	0.290568246
136	2	2	63	1.05	0.95	0.999945327	0.246165358
137	2	2	63	1.05	0.95	1.019240177	-0.185594888
138	2	2	63	1.05	0.95	0.99302011	-0.245012043
139	2	2	63	1.05	0.95	1.001827959	-0.235345599
140	2	2	63	1.05	0.95	0.991293388	0.317506267
141	1	2	63	1.05	0.95	1.012755271	-0.171658385
142	2	2	63	1.05	0.95	1.009072697	0.252151347
143	2	2	63	1.05	0.95	1.011754797	0.212841351
144	2	2	63	1.05	0.95	1.008730108	-0.18077226
145	2	2	63	1.05	0.95	1.020152564	-0.118396561
146	1	2	63	1.05	0.95	0.944234392	0.359624212
147	2	2	63	1.05	0.95	0.982456989	-0.316567694
148	2	2	63	1.05	0.95	0.999627198	0.220696978
149	2	2	63	1.05	0.95	0.971163823	0.31573766
150	2	2	63	1.05	0.95	1.000828108	0.245086225
151	2	2	63	1.05	0.95	0.879517924	0.534124725
152	2	2	63	1.05	0.95	1.023332959	-0.101961827
153	2	2	63	1.05	0.95	1.003749463	0.287820527
154	2	2	63	1.05	0.95	0.995070369	0.296832478
155	2	2	63	1.05	0.95	1.014477431	0.175230679
156	2	2	63	1.05	0.95	1.015710215	0.209049657
157	2	2	63	1.05	0.95	1.008754561	-0.26388923
158	2	2	63	1.05	0.95	1.009939666	0.275719931
159	2	2	63	1.05	0.95	1.03117274	0.10092567
160	2	2	63	1.05	0.95	1.010167149	0.195441913
161	2	2	63	1.05	0.95	0.920807601	0.465536897
162	2	2	63	1.05	0.95	1.029655946	-0.009524841
163	2	2	63	1.05	0.95	0.913324839	0.427443913
164	2	2	63	1.05	0.95	1.035650205	-0.15237747
165	2	2	63	1.05	0.95	0.953174834	0.336413996
166	2	2	63	1.05	0.95	1.032114706	-0.127825015
167	2	2	63	1.05	0.95	1.028608229	-0.192684617
168	2	2	63	1.05	0.95	1.028538509	0.14565018
169	2	2	63	1.05	0.95	1.022572954	0.077426113
170	2	2	63	1.05	0.95	0.941842462	0.364182396
171	2	2	150	1.05	0.95	0.928128402	0.477812598
172	2	2	150	1.05	0.95	0.93032029	0.469327347
173	2	2	150	1.05	0.95	1.014284013	0.025319969
174	2	2	150	1.05	0.95	1.014184044	0.025317474
175	2	2	150	1.05	0.95	0.927281125	0.482712
176	2	2	150	1.05	0.95	0.961214407	0.368975641
177	2	2	150	1.05	0.95	0.934018153	0.465073811
178	1	2	150	1.05	0.95	1.024991544	-0.150626475
179	2	2	150	1.05	0.95	1.00618297	0.233405744
180	2	2	150	1.05	0.95	0.92837281	0.477118816
181	1	2	150	1.05	0.95	0.936023249	0.444256332
182	1	2	150	1.05	0.95	1.030968415	-0.139025961
183	1	2	150	1.05	0.95	1.016153627	-0.16585526
184	2	2	220	1.05	0.95	1.032817475	0.024159333
185	2	2	220	1.05	0.95	1.032917448	0.024161671
186	2	2	220	1.05	0.95	1.032725872	0.023796506
187	1	2	220	1.05	0.95	0.983673723	0.265599731
188	2	2	220	1.05	0.95	0.854464058	0.609033384
189	2	2	220	1.05	0.95	0.88034799	0.561924173
190	1	2	220	1.05	0.95	0.986948855	0.26574493
191	2	2	220	1.05	0.95	0.945568776	0.454665073
192	2	2	220	1.05	0.95	1.032812431	0.16302712
193	2	2	220	1.05	0.95	0.916667392	0.511049061
194	2	2	220	1.05	0.95	0.906877833	0.52802742
195	1	2	220	1.05	0.95	1.036492071	0.069207136
196	2	2	220	1.05	0.95	0.865995948	0.588972247
197	2	2	220	1.05	0.95	0.865995948	0.588972247
198	2	2	220	1.05	0.95	0.865995948	0.588972247
199	2	2	220	1.05	0.95	0.865770103	0.589481881
200	1	2	220	1.05	0.95	1.025093396	-0.098344137
201	1	2	220	1.05	0.95	1.024228525	-0.102051058
202	2	2	220	1.05	0.95	0.993643233	0.303976866
203	2	2	220	1.05	0.95	0.993643233	0.303976866
204	1	2	220	1.05	0.95	0.986944465	0.271849797
205	1	2	220	1.05	0.95	0.987570382	0.271836772
206	1	2	220	1.05	0.95	0.98637294	0.273916251
207	1	2	220	1.05	0.95	0.987818246	0.274317613
208	1	2	220	1.05	0.95	1.002928517	0.269859872
209	1	2	220	1.05	0.95	1.027957597	-0.090115425
210	1	2	220	1.05	0.95	1.02798899	-0.089756594
211	1	2	220	1.05	0.95	1.027857979	-0.090106692
212	1	2	220	1.05	0.95	1.028088611	-0.089765293
213	1	2	220	1.05	0.95	1.028874667	-0.091100651
214	2	2	220	1.05	0.95	0.991534718	0.315104844
215	1	2	220	1.05	0.95	1.023759029	-0.102726144
216	1	2	220	1.05	0.95	0.98612722	0.27218028
217	1	2	220	1.05	0.95	0.986030825	0.272153674
218	2	2	220	1.05	0.95	1.034294044	-0.055834317
219	1	2	220	1.05	0.95	1.027923382	0.173122158
220	1	2	220	1.05	0.95	0.993859673	0.308031167
221	2	2	400	1.05	0.95	0.933086717	0.479541435
222	1	2	400	1.05	0.95	1.042018512	-0.07048958
223	2	2	400	1.05	0.95	1.046765043	0.016809381
224	2	2	400	1.05	0.95	1.04686208	0.016993699
225	2	2	400	1.05	0.95	0.937025337	0.461479975
226	2	2	400	1.05	0.95	0.937059761	0.464345392
227	2	2	400	1.05	0.95	0.968702517	0.403033588
228	2	2	400	1.05	0.95	0.905603456	0.529616078
229	2	2	400	1.05	0.95	0.905603456	0.529616078
230	3	2	400	1.05	0.95	1.0489	0
231	2	2	400	1.05	0.95	1.048799984	-0.00018305
232	2	2	400	1.05	0.95	1.022755029	0.23630963
233	2	2	400	1.05	0.95	1.023042972	0.235059923
234	2	2	400	1.05	0.95	1.038439168	0.153343355
235	2	2	400	1.05	0.95	1.038439168	0.153343355
236	1	2	150	1.05	0.95	1.00688472	-0.185888062
237	1	2	150	1.05	0.95	1.024015397	-0.151761345
238	1	2	150	1.05	0.95	1.015909824	-0.166725763
239	1	2	150	1.05	0.95	1.003544769	0.219175129
240	1	2	150	1.05	0.95	1.02478721	-0.151327409
241	2	2	150	1.05	0.95	1.03851856	-0.118875103
242	2	2	150	1.05	0.95	0.948926646	0.411227262
243	2	2	150	1.05	0.95	1.004071511	0.219106575
244	2	2	150	1.05	0.95	1.003814333	0.228982413
245	2	2	150	1.05	0.95	0.940245837	0.439043342
246	2	2	150	1.05	0.95	1.042833959	-0.105927211
247	1	2	220	1.05	0.95	0.983114598	0.263056987
248	1	2	220	1.05	0.95	1.007947953	0.270833184
249	1	2	220	1.05	0.95	1.030128129	0.14936147
250	1	2	220	1.05	0.95	1.002071983	0.290749549
251	1	2	220	1.05	0.95	0.979705431	-0.141701373
252	1	2	220	1.05	0.95	1.001974702	0.258568631
253	2	2	220	1.05	0.95	1.027642931	0.17418179
254	2	2	220	1.05	0.95	1.002643327	0.270533932
255	2	2	220	1.05	0.95	0.994569995	0.30844159
256	2	2	220	1.05	0.95	1.027923382	0.173122158
257	2	2	220	1.05	0.95	1.002928517	0.269859872
258	2	2	220	1.05	0.95	0.977864391	0.353210026
259	2	2	400	1.05	0.95	0.979041439	0.37778065
260	1	2	63	1.05	0.95	0.908385853	0.479342834
261	1	2	63	1.05	0.95	0.908385853	0.479342834
262	1	2	63	1.05	0.95	0.909858206	0.467202188
263	1	2	63	1.05	0.95	0.912254903	0.441787224
264	2	2	63	1.05	0.95	1.010681295	0.242643111
265	1	2	63	1.05	0.95	1.009945701	0.24228009
266	1	2	63	1.05	0.95	1.00896047	0.241671308
267	1	2	63	1.05	0.95	0.999372171	0.236609941
268	1	2	63	1.05	0.95	0.998732255	0.236274361
269	1	2	63	1.05	0.95	0.997006638	0.235314944
270	1	2	63	1.05	0.95	0.993609811	0.233598018
271	1	2	63	1.05	0.95	1.003602356	0.196717057
272	1	2	63	1.05	0.95	1.007454575	0.216715318
273	1	2	63	1.05	0.95	1.009576706	0.233821652
274	1	2	63	1.05	0.95	1.011467204	0.102027719
275	1	2	63	1.05	0.95	1.011591065	0.182378528
276	1	2	63	1.05	0.95	1.011761059	0.183685735
277	1	2	63	1.05	0.95	1.011622544	0.211523234
278	1	2	150	1.05	0.95	0.926406559	0.459267773
279	1	2	150	1.05	0.95	0.926486702	0.459106077
280	1	2	150	1.05	0.95	0.921619499	0.473851442
281	1	2	150	1.05	0.95	0.917284547	0.487112943
282	1	2	150	1.05	0.95	0.915941069	0.491329134
283	1	2	150	1.05	0.95	0.915685922	0.492015794
284	2	2	150	1.05	0.95	0.910736504	0.520739695
285	1	2	63	1.05	0.95	0.947679317	0.351309554
286	1	2	63	1.05	0.95	0.951697882	0.34056979
287	1	2	63	1.05	0.95	0.952409082	0.338575813
288	1	2	63	1.05	0.95	0.952704182	0.33774455
289	1	2	63	1.05	0.95	0.921222345	0.413820495
290	1	2	63	1.05	0.95	0.921222345	0.413820495
291	1	2	63	1.05	0.95	0.921150105	0.413981272
292	1	2	63	1.05	0.95	0.927373672	0.400349951
293	1	2	63	1.05	0.95	0.932830102	0.387726759
294	1	2	63	1.05	0.95	0.938554197	0.37311663
295	1	2	63	1.05	0.95	0.938554197	0.37311663
296	2	1	400	1.05	0.95	0.92553319	0.494811645
297	1	2	150	1.05	0.95	0.934657108	0.423192734
298	1	2	150	1.05	0.95	0.934320406	0.420292313
299	1	2	220	1.05	0.95	0.985170224	0.274508504
300	2	2	220	1.05	0.95	1.00311667	0.26915963
301	1	2	400	1.05	0.95	0.967915573	0.403102585
302	2	2	400	1.05	0.95	0.974241669	0.390260709
303	1	2	400	1.05	0.95	0.943660004	0.43763208
304	2	2	400	1.05	0.95	1.04800215	0.052172638
305	2	2	400	1.05	0.95	1.036291566	-0.087748446
306	2	2	400	1.05	0.95	1.047938643	-0.01134023
307	2	2	400	1.05	0.95	1.045197429	0.089237515
308	2	2	400	1.05	0.95	0.943142629	0.460816743
309	1	2	400	1.05	0.95	1.012303153	0.276555035
310	2	2	63	1.05	0.95	0.968930713	0.356113132
311	2	2	63	1.05	0.95	1.029642494	0.044415027
312	2	2	63	1.05	0.95	1.025024558	-0.01896562

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
8	24	2.771303926	-9.296336667	0	0.03302	0.91	0
8	174	3.927412677	-13.40078447	0	0.02229	0.96	1
8	174	3.921167305	-13.41637064	0	0.02205	0.96	1
9	14	23.82984835	-125.5147492	0	0.0026	2.55	1
9	14	24.3799138	-131.1532589	0	0.0025	1.24	1
9	14	22.7881096	-122.8372757	0	0.00265	2.55	1
10	26	3.338941208	-20.45907219	0	0.0164	2.6	1
10	19	1.624771769	-8.648928083	0	0.03801	2.18	1
10	22	3.364914397	-11.23840121	0	0.02747	1.64	1
11	14	3.802405222	-13.14733116	0	0.02214	1.71	1
11	14	3.931375474	-13.42144204	0	0.02204	1.91	1
12	34	1.558496452	-8.021515798	0	0.04435	2.55	1
12	22	2.365606683	-8.843162355	0	0.04049	1.89	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	23	2.418736102	-10.8626392	0	0.03214	1.95	1
12	29	1.642872055	-17.18903339	0	0.03609	2.6	1
13	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	237	8.689111617	-44.53684461	0	0.00811	2.6	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
14	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
14	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
14	237	8.980991995	-46.04959621	0	0.00779	2.55	1
14	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
15	28	2.560274898	-8.379430437	0	0.03827	1.95	1
15	29	1.628466576	-5.325467156	0	0.06032	1.95	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	26	2.663698493	-16.32130658	0	0.02055	2.6	1
15	241	19.01092366	-99.01946332	0	0.00349	1.3	1
15	246	19.88473903	-81.58384062	0	0.02727	2.6	1
15	27	2.728415749	-9.673198524	0	0.03037	1.91	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	241	19.49210358	-101.0623196	0	0.00342	1.3	1
16	176	6.185802485	-26.43896032	0	0.01167	1.04	1
17	21	2.684291526	-17.06016392	0	0.0248	2.6	1
17	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
17	25	3.695493751	-14.55862099	0	0.02191	1.04	1
17	21	3.394794192	-13.90063798	0	0.02323	1.95	1
18	279	13.72421597	-94.34262369	0	0.00484	2.6	1
18	297	6.672126934	-34.2494399	0	0.01051	2.55	1
18	278	13.39101772	-91.67696745	0	0.00498	2.6	0
18	298	7.634897909	-39.14475782	0	0.0092	2.55	1
19	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	30	3.70580201	-15.60242942	0	0.0208	1.95	1
21	242	3.418420242	-23.42458461	0	0.0195	2.6	1
22	236	6.583235563	-22.35692869	0	0.01324	0.81	1
22	34	3.258068348	-15.33873989	0	0.06238	3.37	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
23	34	2.706776063	-12.80579182	0	0.0273	2.55	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
24	179	18.68524449	-62.74127965	0	0.00484	1.89	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
24	243	2.824300215	-14.82529847	0	0.02314	2.53	1
24	31	2.871555951	-30.29954682	0	0.0754	5.2	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
25	32	6.728867751	-35.91399653	0	0.01516	2.33	1
25	32	8.057925666	-26.29985879	0	0.01219	1.95	1
25	298	15.51287128	-49.2887442	0	0.00677	1.04	1
25	298	15.42811836	-49.12079607	0	0.00675	1.04	1
25	32	8.032216024	-26.20801636	0	0.01223	1.95	1
27	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
28	29	4.460609244	-14.57070433	0	0.0221	1.95	1
30	177	19.76159572	-67.17961819	0	0.0044	1.04	1
30	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	172	6.045445879	-40.64633584	0	0.009	2.6	1
30	33	3.472326095	-36.3792934	0	0.0164	5.2	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	32	8.572367115	-33.13009094	0	0.00946	1.95	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	244	3.215295257	-16.86335422	0	0.02036	2.53	1
32	297	5.412378145	-19.26982892	0	0.01561	1.95	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
32	33	2.932966028	-20.33241773	0	0.02461	5.04	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
33	175	9.23936638	-32.05948816	0	0.00938	1.04	1
33	181	4.310661875	-28.92590964	0	0.01267	2.74	1
33	180	86.95652174	-608.6956522	0	0.00056	3.06	1
33	171	28.93436838	-185.6033874	0	0.002	3.06	1
35	63	7.700827636	-42.22559077	0	0.1377	9.99	1
35	186	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
35	69	8.413886738	-45.32025356	0	0.13035	9.99	1
35	184	295.6194571	-1612.469766	0	0.00094	1.91	1
35	185	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
36	211	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	58	96.46966948	-219.3536532	0	0.35975	4.93	1
36	212	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	209	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	210	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
37	204	338.3856186	-768.4173423	0	0.10268	4.93	1
37	205	343.6426117	-773.1958763	0	0.10056	4.93	1
38	68	4.824299838	-25.97861027	0	0.05799	5.13	1
38	192	6.748266783	-36.72507171	0	0.04046	1.99	1
38	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
38	44	1.944048073	-10.52834997	0	0.14133	3.81	1
38	69	17.50316826	-96.21960259	0	0.05957	10.26	1
38	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
38	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
38	68	4.788259272	-25.96254118	0	0.05671	3.81	1
38	76	4.791178523	-26.55536181	0	0.05332	3.82	1
39	193	198.3663944	-1061.843641	0	0.00135	1.82	1
39	194	8.577082117	-62.72492296	0	0.02877	4.39	1
39	64	3.135090675	-17.56287345	0	0.07982	4.995	1
39	50	3.608807721	-19.99708901	0	0.07272	3.74	1
39	64	3.097737185	-17.84808533	0	0.07975	4.995	1
39	6	6.53509434	-36.2758875	0	0.03939	3.6	1
39	5	4.687886972	-26.74159424	0	0.05564	3.74	1
39	5	4.757605296	-27.06548791	0	0.05497	3.74	1
40	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
40	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
40	67	25.13164193	-171.1345141	0	0.00995	4.01	1
40	52	19.72654921	-114.9581661	0	0.01465	3.81	1
40	52	25.64102564	-179.4871795	0	0.00902	3.81	1
40	56	11.1316319	-58.10851871	0	0.02798	3.81	1
40	67	95.56145163	-216.9807078	0	0.36133	4.93	1
40	299	907.7155825	-3782.14826	0	0.01708	2.4	1
41	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
41	76	6.977388899	-38.84287481	0	0.03619	3.82	1
41	76	6.982812462	-38.85748095	0	0.03617	3.82	1
41	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
42	74	98.1166807	-277.8525471	0	0.34511	4.46	1
42	74	97.57361195	-277.1781366	0	0.34652	4.46	1
42	215	40.50479713	-217.1642738	0	0.00676	3.42	1
42	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
42	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
42	57	77.5835316	-175.856005	0	0.44633	4.93	1
43	65	3.245289296	-32.13984254	0	0.09461	8.97	1
43	47	8.368312245	-45.20156538	0	0.03311	3.42	1
43	65	4.625978092	-23.92562995	0	0.06834	3.81	1
43	190	6.748241842	-35.96384442	0	0.04234	3.81	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.100999796	-27.5453989	0	0.0527	3.82	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.943265433	-30.53909193	0	0.05417	3.82	1
44	45	5.947382296	-30.70531748	0	0.0542	3.82	1
44	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
45	218	1257.861635	-4402.515723	0	0.02068	4.38	1
45	63	11.67368857	-64.09916268	0	0.09065	6.66	1
45	210	7.039540969	-37.76558771	0	0.04001	3.81	1
45	212	7.059572621	-38.31905655	0	0.03797	3.82	1
45	251	3.692452591	-19.76857422	0	0.07531	3.42	1
45	49	8.019416006	-43.54797787	0	0.03328	3.81	1
46	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	1
46	56	3.41672082	-17.90787138	0	0.08954	3.81	1
46	73	4.53153192	-24.60421544	0	0.05957	3.82	1
46	66	4.415238336	-23.24015819	0	0.06856	3.81	1
46	60	99.1831972	-530.9218203	0	0.00285	1.99	1
46	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
46	65	6.101372739	-33.54011757	0	0.0443	3.81	1
47	68	9.553086529	-51.21214284	0	0.02971	5.13	1
47	68	9.482984951	-51.18102449	0	0.029	3.81	1
47	65	3.224170136	-16.80609665	0	0.09535	3.81	1
48	190	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
48	56	21.4210116	-110.5273498	0	0.0596	3.81	1
48	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
49	209	17.13350015	-88.68626032	0	0.01848	3.81	1
49	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
49	54	12.85955074	-70.26825941	0	0.02062	3.81	1
49	213	19.3734911	-101.3382612	0	0.01558	3.82	1
49	54	10.86542594	-58.10033225	0	0.02615	3.81	1
49	55	7.941935626	-69.56547317	0	0.0609	7.62	1
49	211	10.35597009	-56.30239433	0	0.02582	3.82	1
50	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	0
50	65	4.86437647	-25.68144825	0	0.06408	3.82	1
50	191	7.645122929	-39.82040373	0	0.04046	3.82	1
50	65	4.873023804	-25.72216362	0	0.06399	3.82	1
50	191	7.629981899	-39.73812461	0	0.04055	3.82	1
51	195	57.01710513	-311.093328	0	0.00469	1.91	1
52	67	25.73331706	-179.8033051	0	0.009	4.01	1
52	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
53	189	10.09551534	-56.26044469	0	0.02516	3.74	1
53	62	8.535838505	-44.70956188	0	0.0352	3.74	1
53	75	4.077210573	-24.98894153	0	0.06249	3.74	1
53	188	13.33323582	-73.81099322	0	0.01925	1.82	1
53	197	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	75	4.950434073	-27.56866138	0	0.05182	3.74	1
53	188	11.01824306	-75.55366671	0	0.02104	2.29	1
53	198	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	199	423.3700254	-2878.916173	0	0.00053	1.82	1
53	196	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
54	200	79.06357869	-431.9571128	0	0.0034	3.81	1
54	57	145.2712719	-524.7554106	0	0.22418	3.64	1
54	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
55	72	4.336281985	-24.1722089	0	0.05857	3.82	1
55	201	22.94539156	-124.1281946	0	0.0117	3.82	1
56	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
56	66	14.2334352	-74.25394506	0	0.02177	3.81	1
56	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
56	59	10.85042275	-54.53032971	0	0.02842	3.81	1
56	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
56	216	13.17717337	-176.6368716	0	0.02152	12	1
57	215	185.4744241	-673.5650137	0	0.17477	3.64	1
58	213	79.9811809	-181.1338509	0	0.43235	4.93	1
59	203	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	1.91	1
59	65	16.38521315	-88.11068051	0	0.01708	3.81	1
59	202	961.5384615	-4807.692308	0	0.00031	1.91	1
61	300	36.5418829	-188.6151734	0	0.00864	3.7	1
61	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
61	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
61	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
61	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
62	191	2.631489134	-14.68691524	0	0.09589	3.74	1
64	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
64	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
64	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
64	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
65	73	1.281942447	-14.06149312	0	0.19964	7.62	1
65	214	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	3.81	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
71	77	2.673210377	-28.64390438	0	0.09262	7.62	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
73	77	4.158673996	-45.64039694	0	0.06151	7.62	1
73	258	493.6530324	-2609.308886	0	0.0006	3.82	1
75	189	7.629728363	-42.19331709	0	0.03391	3.74	1
75	189	7.530140879	-41.8220774	0	0.03385	3.74	1
76	219	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
76	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
78	85	7.120921007	-80.14272915	0	0.32679	13.61	1
78	103	6.896936962	-75.18231283	0	0.34995	13.61	1
78	306	4.425105096	-48.18447771	0	0.54594	13.61	1
78	305	9.9277637	-108.2598994	0	0.24295	13.61	1
79	91	26.10656224	-280.0522131	0	0.11277	13.86	1
79	92	13.62638882	-141.9584985	0	0.22053	13.86	1
80	87	28.78124509	-293.9175635	0	0.1105	13.86	1
80	83	6.318666516	-69.70125932	0	0.39181	13.86	1
80	98	12.29747076	-129.2076723	0	0.23726	13.86	1
81	99	4.177280052	-47.99230638	0	0.54758	13.86	1
81	98	5.191110014	-58.9962638	0	0.44536	13.63	1
81	83	8.050227103	-88.47357434	0	0.31128	13.86	1
81	93	8.403295825	-92.69614982	0	0.29713	13.86	1
81	97	7.762703262	-72.75526713	0	0.36483	13.86	1
82	84	17.34900527	-181.8309206	0	0.17093	13.21	1
82	98	5.360138667	-58.75268877	0	0.47566	13.21	1
83	93	4.848175951	-55.53647709	0	0.47431	13.86	1
83	97	5.426194305	-58.91796784	0	0.44571	13.86	1
83	87	4.84983351	-55.72615149	0	0.47277	13.86	1
84	95	27.07320033	-304.3401141	0	0.08819	13.21	1
84	85	4.412475189	-49.73383052	0	0.52618	13.21	1
84	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	100	4.752582574	-50.05379519	0	0.56096	13.86	1
86	91	14.30615165	-162.1363853	0	0.16169	13.86	1
86	102	19.80851766	-224.4965335	0	0.11663	16.31	1
86	91	11.52602673	-138.1202203	0	0.18512	13.86	1
86	94	7.030479044	-79.63615354	0	0.3275	16.31	1
87	95	8.079056036	-90.435964	0	0.30363	13.21	1
87	222	5.360471447	-55.56814297	0	0.57194	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	98	19.44130023	-206.9418403	0	0.14279	13.86	1
88	91	6.597238584	-68.32854248	0	0.44012	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	259	29.34925615	-316.7695577	0	0.08865	13.86	1
88	302	35.49074014	-400.0774343	0	0.06641	16.31	1
88	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
89	102	16.31519776	-171.4578964	0	0.21834	13.86	1
89	102	20.10259254	-185.0824899	0	0.23072	13.86	1
89	226	69.3441202	-757.0066455	0	0.03755	16.31	1
89	225	257.5107296	-2918.454936	0	0.00976	16.31	1
89	225	145.2081317	-1548.886738	0	0.01773	16.31	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
90	93	3.807766681	-43.14218407	0	0.6199	13.86	1
90	91	18.47055047	-208.8931303	0	0.12571	13.86	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
91	92	10.69562819	-113.0128425	0	0.26932	13.86	1
91	99	4.884117958	-56.10392642	0	0.46841	13.86	1
92	303	10.13893686	-105.0661259	0	0.29801	13.86	1
93	232	40.22877932	-416.2804121	0	0.07551	5.28	1
93	233	43.33903161	-488.7679676	0	0.05599	5.28	1
93	99	7.778510218	-80.81740277	0	0.38323	13.86	1
94	229	0	-12500	0	0.00236	3.5	1
94	102	10.84988808	-121.4295694	0	0.21485	13.86	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	228	0	-11111.11111	0	0.00247	3.5	1
96	97	10.47085333	-117.6923915	0	0.22418	13.86	1
96	3	15.81777918	-177.1591269	0	0.1499	13.86	1
96	309	4.216673543	-47.42624222	0	0.55634	13.86	1
96	307	4.828958583	-54.21468839	0	0.48673	13.86	1
97	234	0	-33333.33333	0	0.00085	5.05	1
97	304	3.726979499	-41.86228157	0	0.63033	13.86	1
97	235	0	-25000	0	0.00112	5.05	1
98	231	0	-20000	0	0.00147	4.38	1
98	230	2702.702703	-16216.21622	0	0.00189	4.38	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
100	105	6.042621714	-63.6108421	0	0.48416	13.86	1
102	303	12.729453	-135.2273775	0	0.2205	16.31	1
103	223	317.9650238	-3974.562798	0	0.00729	13.86	1
103	224	769.2307692	-6153.846154	0	0.0049	13.86	1
103	4	6.497469925	-62.41508988	0	0.47306	12.8	1
103	304	5.728137608	-64.17174451	0	0.41109	13.86	1
104	221	16.13423685	-172.0985264	0	0.17268	13.86	1
104	2	85.75803982	-777.9479326	0	0.0348	14.69	1
104	308	2.953142832	-32.39989322	0	0.86181	13.86	1
104	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
105	7	9.462416465	-85.4574487	0	0.34479	13.86	1
105	305	7.62044853	-83.26563485	0	0.3161	13.61	1
113	260	2.511850436	-6.726624103	0	0.00658	0.684	1
114	270	34.86715614	-153.9135892	0	0.00007	1.419	1
128	271	12.06452861	-40.51894274	0	0.00124	0.799	1
128	271	10.65077786	-35.78605598	0	0.00141	0.799	1
130	274	405.4054054	-2567.567568	0	0	0.982	1
143	277	211.7148906	-705.716302	0	0.00007	0.799	1
146	170	3.877709536	-13.03043481	0	0.00097	0.63	1
146	285	2.759999002	-7.391120467	0	0.0015	0.342	1
163	291	0.867422356	-2.914306128	0	0.00432	0.63	1
163	263	2.296279913	-7.714956243	0	0.00163	0.399	1
163	289	0.743524983	-2.497841854	0	0.00504	0.399	1
165	288	17.47542518	-46.8091746	0	0.00024	0.342	1
170	295	2.504944587	-8.414301556	0	0.0015	0.63	1
171	172	10.31515513	-69.49157143	0	0.00522	2.74	1
173	174	13.724311	-46.84374205	0	0.00632	0.96	1
178	240	20.29139856	-106.3832283	0	0.0031	1.36	1
182	238	17.37611074	-58.40303889	0	0.00525	1.71	0
183	238	21.28631769	-71.54877464	0	0.00428	1.71	1
187	247	113.2783461	-584.0914723	0	0.0026	3.82	1
190	216	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
192	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
204	206	61.78672676	-599.6947009	0	0.00492	8.97	1
205	207	58.92751915	-604.0070713	0	0.00484	8.97	1
208	254	17.08084167	-90.58794636	0	0.01664	3.74	1
208	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
208	257	2702.702703	-16216.21622	0	0.0001	3.74	1
216	217	161.4639397	-2314.316469	0	0.00171	12.04	1
219	256	2000	-14000	0	0.00011	3.82	1
219	253	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
220	255	60.1728413	-316.4261482	0	0.00481	3.82	1
227	302	14.95769963	-172.3126997	0	0.15386	16.31	1
252	300	10.65752502	-55.216732	0	0.02953	3.7	1
260	261	684.9315068	-1826.484018	0	0.00002	0.684	1
261	262	2.692079038	-9.04303534	0	0.00139	0.63	1
262	263	1.279410857	-4.298426257	0	0.00293	0.63	1
264	265	40.52206941	-136.0815764	0	0.00009	0.399	1
264	273	26.84631077	-118.4482832	0	0.00009	1.419	1
265	266	28.96617555	-97.30985664	0	0.00013	0.399	1
266	267	3.130917283	-10.51747367	0	0.00479	0.799	1
267	268	35.39142143	-156.1838815	0	0.00007	1.419	1
268	269	18.49148867	-62.05760371	0	0.0002	0.399	1
269	270	9.006013384	-30.26938053	0	0.00166	0.799	1
271	272	15.10419226	-50.78714459	0	0.00099	1.26	1
272	273	13.75315482	-60.61432561	0	0.00017	1.419	1
274	275	2.557774031	-11.45078815	0	0.00442	0.895	1
275	276	204.5408059	-685.2116997	0	0.00007	0.799	1
276	277	7.411675984	-33.213573	0	0.00152	0.895	1
278	279	1538.461538	-12307.69231	0	0.00004	2.6	1
278	280	25.89834898	-178.0511492	0	0.00257	2.6	1
280	281	28.25755406	-194.7061601	0	0.00235	2.6	1
281	282	90.22084494	-619.7779783	0	0.00074	2.6	1
282	283	512.8205128	-4102.564103	0	0.00011	2.6	1
283	284	31.5998596	-89.32346676	0	0.25805	2	1
285	286	2.138328081	-5.726370116	0	0.00193	0.342	1
286	287	11.00624373	-28.53020358	0	0.00039	0.342	1
287	288	29.6311177	-79.35112874	0	0.00014	0.342	1
289	290	369.1275168	-1241.610738	0	0.00001	0.63	1
290	291	119.4830977	-411.7571368	0	0.00307	0.753	1
290	292	1.650108018	-5.543854391	0	0.00227	0.63	1
292	293	1.756085811	-5.89946325	0	0.00213	0.63	1
293	294	1.528151186	-5.133910847	0	0.00245	0.63	1
294	295	1511.335013	-4785.894207	0	0	0.63	1
297	298	53.62763766	-273.5786733	0	0.00131	2.55	1
301	309	3.458232438	-37.88139131	0	0.73707	13.86	1
303	296	7.208162543	-69.17900964	0	0.42682	12.8	1
304	307	8.232770761	-92.72699699	0	0.28447	13.86	1
304	306	6.575453886	-74.04292611	0	0.35628	13.86	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
1	14.31773	-1.04927	99.99	-99.99	1.0498	99.99	0	0	1	0
2	1.70416	-0.62865	99.99	-99.99	1.049	99.99	0	0	1	0
3	0.52086	-0.50073	99.99	-99.99	1.0475	99.99	0	0	1	0
4	0.80012	-0.43272	99.99	-99.99	1.0455	99.99	0	0	1	0
5	4.4994	-0.62472	99.99	-99.99	1.0497	99.99	0	0	1	0
6	2.8965499999999995	-0.40508	99.99	-99.99	1.0496	99.99	0	0	1	0
7	0	0.47682	99.99	-99.99	1.0421	99.99	0	0	1	0
10	0	0	1.33109	-1.33109	1.0451	3.32772	0	0	9	0
14	0	0	1.5335	-1.5335	1.038	3.83374	0	0	9	0
22	0	0	1.30028	-1.30028	1.0359	3.25069	0	0	9	0
22	0	0	0.96526	-0.96526	1.0359	2.41316	0	0	9	0
24	0	0	1.5335	-1.5335	1.027	3.83374	0	0	9	0
29	0	0	0.99832	-0.99832	1.0335	2.49579	0	0	9	0
30	0.31	0.04802	0.155	-0.124	1.0378	0.31	0.155	0	4	0
30	0	0	0.155	-0.124	1.0378	0.31	0.155	0	4	0
34	0	0	1.66386	-1.66386	1.0415	4.15965	0	0	9	0
60	0.6	0.09103	0.3	-0.24	1.0405	0.6	0.3	0	6	0
60	0.6	0.09103	0.3	-0.24	1.0405	0.6	0.3	0	6	0
60	0.6	0.09103	0.3	-0.24	1.0405	0.6	0.3	0	6	0
63	0	0	1.06195	-1.06195	1.0301	2.65487	0	0	9	0
64	0.04598	0.5522	0.84446	-0.84446	1.0463	2.11116	0	0	10	0
71	0.0567	0.15078	1.04133	-1.04133	1.0319	2.60332	0	0	10	0
95	0	0	1.5335	-1.5335	1.041	3.83374	0	0	9	0
105	0	0	2.66217	-2.66217	1.0347	6.65543	0	0	9	0
106	0.04806	0.59776	0.88263	-0.88263	1.0418	2.20658	0	0	10	0
106	0.1303	0.06288	0.09285	-0.09285	1.0418	0.23212	0	0	8	0
107	0.54638	0.12412	0.25178	-0.25178	1.0373	0.62945	0	0	13	0
107	0.08183	0	0	0	1.0373	0.157	0	0	7	0
107	0.3	0.0778	0.15	-0.12	1.0373	0.3	0.15	0	6	0
107	0	0	0.17032	-0.17032	1.0373	0.4258	0	0	9	0
107	0.155	0.0402	0.0775	-0.062	1.0373	0.155	0.0775	0	6	0
107	0.053419999999999995	0.48366	0.98105	-0.98105	1.0373	2.45263	0	0	10	0
108	0.17564	0.01577	0.08094	-0.08094	1.0357	0.20235	0	0	13	0
108	0	0	0.13722	-0.13722	1.0357	0.34306	0	0	9	0
109	0.08134999999999999	0.01643	0.03749	-0.03749	1.0334	0.09372	0	0	13	0
110	1.7150100000000001	0.52085	0.79029	-0.79029	1.0359	1.97574	0	0	13	0
110	0	0	0.37339	-0.37339	1.0359	0.93347	0	0	9	0
111	0	0	0.95479	-0.95479	1.0361	2.38698	0	0	9	0
111	0.04024	0.00212	0.01854	-0.01854	1.0361	0.04636	0	0	13	0
111	0.03492	0	0	0	1.0361	0.067	0	0	7	0
112	0.07085	0.76852	1.30119	-1.30119	1.0442	3.25297	0	0	10	0
112	0.14071999999999998	0.05923	0.10028	-0.10028	1.0442	0.25069	0	0	8	0
112	0	0	0.17395	-0.17395	1.0442	0.43487	0	0	9	0
112	0.26027	0.07084	0.11993	-0.11993	1.0442	0.29984	0	0	13	0
112	0.07035999999999999	0	0	0	1.0442	0.135	0	0	7	0
113	0.04681	0.34545	0.85961	-0.85961	1.0335	2.14902	0	0	10	0
113	0.17	0.0393	0.09	-0.072	1.0335	0.18	0	0	5	0
113	0.05316	0	0	0	1.0335	0.102	0	0	7	0
113	0.04347	0.00805	0.02003	-0.02003	1.0335	0.05008	0	0	13	0
113	0.17	0.0393	0.09	-0.072	1.0335	0.18	0	0	5	0
114	0	0	0.15491	-0.15491	1.0199	0.38727	0	0	9	0
114	0.00938	0	0	0	1.0199	0.018	0	0	7	0
114	0.58829	0.18783	0.27109	-0.27109	1.0199	0.67773	0	0	13	0
115	0.03541	0.00354	0.01632	-0.01632	1.0217	0.04079	0	0	13	0
115	0	0	0.28273	-0.28273	1.0217	0.70683	0	0	9	0
116	0.12769	0	0	0	1.0368	0.245	0	0	7	0
116	0.34731	0.08881	0.16004	-0.16004	1.0368	0.40011	0	0	13	0
116	0.04539	0.46257	0.83361	-0.83361	1.0368	2.08402	0	0	10	0
116	0.41435	0.16384	0.29526	-0.29526	1.0368	0.73814	0	0	8	0
117	0	0	0.15491	-0.15491	1.0463	0.38727	0	0	9	0
117	0.07732	0.02404	0.03563	-0.03563	1.0463	0.08907	0	0	13	0
117	0.052489999999999995	0.65042	0.96397	-0.96397	1.0463	2.40992	0	0	10	0
118	0.054009999999999996	0.69543	0.99182	-0.99182	1.0418	2.47955	0	0	10	0
118	0	0	0.17667	-0.17667	1.0418	0.44167	0	0	9	0
118	0.10424	0	0	0	1.0418	0.2	0	0	7	0
118	0.25704	0.08305	0.11845	-0.11845	1.0418	0.29612	0	0	13	0
119	0.04645	0.60595	0.85292	-0.85292	1.0376	2.1323	0	0	10	0
119	0.00521	0	0	0	1.0376	0.01	0	0	7	0
119	0	0	0.41877	-0.41877	1.0376	1.04692	0	0	9	0
120	0.20708	0.06735	0.09542	-0.09542	1.0437	0.23856	0	0	13	0
120	0	0	0.13769	-0.13769	1.0437	0.34421	0	0	9	0
120	0.07415	0.96108	1.36173	-1.36173	1.0437	3.40432	0	0	10	0
121	0	0	0.30902	-0.30902	1.0401	0.77256	0	0	9	0
121	0.39325000000000004	0.0991	0.18121	-0.18121	1.0401	0.45304	0	0	13	0
122	0.08929999999999999	1.17833	1.6399	-1.6399	1.038	4.09974	0	0	10	0
122	0.03621	0.01199	0.01669	-0.01669	1.038	0.04172	0	0	13	0
122	0.0067800000000000004	0	0	0	1.038	0.013	0	0	7	0
123	0.04859	0.46731	0.89229	-0.89229	1.0371	2.23072	0	0	10	0
124	0.049240000000000006	0.2507	0.90417	-0.90417	1.0398	2.26043	0	0	10	0
124	0.32474	0.04149	0.14965	-0.14965	1.0398	0.37412	0	0	13	0
124	0	0	0.38946	-0.38946	1.0398	0.97364	0	0	9	0
125	0.042660000000000003	0.0084	0.01966	-0.01966	1.0433	0.04915	0	0	13	0
125	0.23922999999999997	0	0	0	1.0433	0.459	0	0	7	0
125	0	0	0.13722	-0.13722	1.0433	0.34306	0	0	9	0
125	0.16027000000000002	0.0488	0.1142	-0.1142	1.0433	0.28551	0	0	8	0
125	0.11365	0.89189	2.08705	-2.08705	1.0433	5.21763	0	0	10	0
126	1.33782	0.44244	0.61648	-0.61648	1.0374	1.54121	0	0	13	0
126	0.045579999999999996	0.60067	0.83695	-0.83695	1.0374	2.09238	0	0	10	0
126	0.23714	0	0	0	1.0374	0.455	0	0	7	0
126	0	0	0.16035	-0.16035	1.0374	0.40087	0	0	9	0
127	0.71	0.24229	0.375	-0.3	1.0401	0.75	0.375	0	4	0
127	0.61005	0.17839	0.28112	-0.28112	1.0401	0.7028	0	0	13	0
127	0.05209	0.60699	0.95654	-0.95654	1.0401	2.39135	0	0	10	0
127	0.09538	0	0	0	1.0401	0.183	0	0	7	0
128	0.10472	0.02451	0.04826	-0.04826	1.0176	0.12064	0	0	13	0
129	0.05702	0.57401	1.04716	-1.04716	1.0381	2.6179	0	0	10	0
129	0.71563	0.18077	0.32977	-0.32977	1.0381	0.82443	0	0	13	0
129	0	0	0.30268	-0.30268	1.0381	0.75669	0	0	9	0
130	0.04948	0.31712	0.90863	-0.90863	1.0166	2.27157	0	0	10	0
130	0.30297999999999997	0.04873	0.13962	-0.13962	1.0166	0.34905	0	0	13	0
130	0	0	0.13722	-0.13722	1.0166	0.34306	0	0	9	0
131	0.08704	0	0	0	1.0378	0.167	0	0	7	0
131	1.14037	0.34819	0.52549	-0.52549	1.0378	1.31373	0	0	13	0
131	0.07055	0.85846	1.29562	-1.29562	1.0378	3.23905	0	0	10	0
132	1.53125	0.51216	0.70562	-0.70562	1.0269	1.76404	0	0	13	0
132	0	0	0.14766	-0.14766	1.0269	0.36914	0	0	9	0
133	0.032170000000000004	0.38289	0.59078	-0.59078	1.0395	1.47694	0	0	10	0
134	0	0	0.17304	-0.17304	1.0378	0.4326	0	0	9	0
134	0.07893	0.00577	0.03637	-0.03637	1.0378	0.09093	0	0	13	0
135	0.053869999999999994	0.69896	0.98922	-0.98922	1.039	2.47305	0	0	10	0
135	0.025539999999999997	0	0	0	1.039	0.049	0	0	7	0
135	0.26269	0.08553	0.12105	-0.12105	1.039	0.30262	0	0	13	0
136	0	0	0.18936	-0.18936	1.0298	0.4734	0	0	9	0
136	0.0344	0	0	0	1.0298	0.066	0	0	7	0
136	0.07893	0.01271	0.03637	-0.03637	1.0298	0.09093	0	0	13	0
137	0.10553000000000001	0.01272	0.04863	-0.04863	1.036	0.12157	0	0	13	0
137	0	0	0.13722	-0.13722	1.036	0.34306	0	0	9	0
138	0	0	1.04151	-1.04151	1.0228	2.60377	0	0	9	0
138	0.03596	0	0	0	1.0228	0.069	0	0	7	0
139	0	0	0.13722	-0.13722	1.0291	0.34306	0	0	9	0
139	0.13373	0.02353	0.06163	-0.06163	1.0291	0.15407	0	0	13	0
140	0.18611999999999998	0.05579	0.08577	-0.08577	1.0409	0.21442	0	0	13	0
140	0	0	0.13769	-0.13769	1.0409	0.34421	0	0	9	0
140	0.14385	0	0	0	1.0409	0.276	0	0	7	0
140	0.0678	0.80994	1.24511	-1.24511	1.0409	3.11277	0	0	10	0
142	0.04347	0.00822	0.02003	-0.02003	1.0401	0.05008	0	0	13	0
142	0.0674	0.50811	1.23768	-1.23768	1.0401	3.0942	0	0	10	0
143	0.04681	0.47593	0.85961	-0.85961	1.0339	2.14902	0	0	10	0
143	3.285	0.83811	1.51376	-1.51376	1.0339	3.78441	0	0	13	0
144	0	0	0.29733	-0.29733	1.0248	0.74332	0	0	9	0
145	0	0	0.17304	-0.17304	1.027	0.4326	0	0	9	0
145	0.07490000000000001	0.00356	0.03451	-0.03451	1.027	0.08629	0	0	13	0
147	0	0	0.2722	-0.2722	1.0322	0.6805	0	0	9	0
147	0.04427	0.00871	0.0204	-0.0204	1.0322	0.05101	0	0	13	0
148	0.45933999999999997	0.02312	0.21167	-0.21167	1.0237	0.52917	0	0	13	0
148	0.08800000000000001	0.00763	0.044	-0.0352	1.0237	0.088	0.044	0	6	0
148	0.08800000000000001	0.00763	0.044	-0.0352	1.0237	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.35435	-0.35435	1.0237	0.88587	0	0	9	0
148	0	0	0.125	-0.1	1.0237	0.25	0.125	0	4	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0237	0.08	0.04	0	4	0
148	0.08800000000000001	0.00763	0.044	-0.0352	1.0237	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0237	0.08	0.04	0	4	0
148	0.05753	0.11541	1.05644	-1.05644	1.0237	2.64111	0	0	10	0
148	0.02919	0	0	0	1.0237	0.056	0	0	7	0
148	0.08800000000000001	0.00763	0.044	-0.0352	1.0237	0.088	0.044	0	6	0
149	0	0	0.13722	-0.13722	1.0212	0.34306	0	0	9	0
149	0.25302	0.07569	0.11659	-0.11659	1.0212	0.29148	0	0	13	0
149	0.05837	0	0	0	1.0212	0.112	0	0	7	0
150	0.06475	0.27275	1.18903	-1.18903	1.0304	2.97257	0	0	10	0
150	0	0	0.13769	-0.13769	1.0304	0.34421	0	0	9	0
150	0.13968	0	0	0	1.0304	0.268	0	0	7	0
150	0.24093	0.02547	0.11102	-0.11102	1.0304	0.27755	0	0	13	0
150	0.172	0.02811	0.12256	-0.12256	1.0304	0.3064	0	0	8	0
151	0.046	0.0347	0.84475	-0.84475	1.029	2.11188	0	0	10	0
151	0	0	0.13769	-0.13769	1.029	0.34421	0	0	9	0
152	0.06845	0.00428	0.03154	-0.03154	1.0284	0.07886	0	0	13	0
152	0	0	0.15219	-0.15219	1.0284	0.38048	0	0	9	0
153	0	0	0.2	-0.16	1.0442	0.4	0.2	0	4	0
153	0.03783	0.01051	0.01743	-0.01743	1.0442	0.04358	0	0	13	0
153	0.10528	0	0	0	1.0442	0.202	0	0	7	0
153	0.09733	1.07808	1.78734	-1.78734	1.0442	4.46835	0	0	10	0
154	0.05056	0	0	0	1.0384	0.097	0	0	7	0
154	0.09180999999999999	0.57742	1.68595	-1.68595	1.0384	4.21488	0	0	10	0
155	0.17887	0.04813	0.08242	-0.08242	1.0295	0.20606	0	0	13	0
156	0	0	0.13722	-0.13722	1.037	0.34306	0	0	9	0
156	0.05779	0.74412	1.06127	-1.06127	1.037	2.65318	0	0	10	0
156	0.057980000000000004	0.01874	0.02672	-0.02672	1.037	0.06679	0	0	13	0
157	0	0	0.09213	-0.09213	1.0427	0.23032	0	0	9	0
157	0.014070000000000001	0	0	0	1.0427	0.027	0	0	7	0
157	0.07902999999999999	0.99533	1.45123	-1.45123	1.0427	3.62808	0	0	10	0
157	0.09263	0.02927	0.04269	-0.04269	1.0427	0.10671	0	0	13	0
158	0.28822	0	0	0	1.0469	0.553	0	0	7	0
158	0.24736999999999998	0.07044	0.11399	-0.11399	1.0469	0.28498	0	0	13	0
158	0.08412000000000001	0.95464	1.54482	-1.54482	1.0469	3.86205	0	0	10	0
159	0.09035	0.43151	1.65921	-1.65921	1.0361	4.14803	0	0	10	0
160	0.5085000000000001	0.08416	0.23432	-0.23432	1.0289	0.58581	0	0	13	0
160	0.01668	0	0	0	1.0289	0.032	0	0	7	0
160	0.053689999999999995	0.35409	0.98588	-0.98588	1.0289	2.4647	0	0	10	0
161	0.03753	0	0	0	1.0318	0.072	0	0	7	0
161	0.08877	0.27077	1.63024	-1.63024	1.0318	4.0756	0	0	10	0
162	0.07035999999999999	0	0	0	1.0297	0.135	0	0	7	0
162	0	0	0.96317	-0.96317	1.0297	2.40792	0	0	9	0
163	0.06022	0.12704	1.10584	-1.10584	1.0084	2.7646	0	0	10	0
163	0.10997	0	0	0	1.0084	0.211	0	0	7	0
164	0.18935	0.04516	0.08725	-0.08725	1.0468	0.21813	0	0	13	0
164	0.09251	0.87928	1.69895	-1.69895	1.0468	4.24737	0	0	10	0
164	0	0	0.13859	-0.13859	1.0468	0.34648	0	0	9	0
165	0.06867	-0.04601	1.26108	-1.26108	1.0108	3.1527	0	0	10	0
165	0.042660000000000003	-0.00072	0.01966	-0.01966	1.0108	0.04915	0	0	13	0
165	0.19441	0	0	0	1.0108	0.373	0	0	7	0
166	0.07248	0.00885	0.0334	-0.0334	1.04	0.0835	0	0	13	0
166	0	0	0.13722	-0.13722	1.04	0.34306	0	0	9	0
167	0	0	0.13819	-0.13819	1.0465	0.34548	0	0	9	0
167	0.07599	0.93059	1.39552	-1.39552	1.0465	3.48881	0	0	10	0
168	0.02085	0	0	0	1.0388	0.04	0	0	7	0
168	0.06398	0.62886	1.17492	-1.17492	1.0388	2.93729	0	0	10	0
169	0	0	0.24556	-0.24556	1.0255	0.61391	0	0	9	0
169	0.00553	0	0	0	1.0255	0.0106	0	0	7	0
170	0.055970000000000006	0.05204	1.02785	-1.02785	1.0098	2.56962	0	0	10	0
170	0.17408	0	0	0	1.0098	0.334	0	0	7	0
171	0.27	0.01913	0.15	-0.12	1.0439	0.3	0.15	0	4	0
171	0.29	0.01913	0.15	-0.12	1.0439	0.3	0.15	0	4	0
171	0.28	0.01913	0.15	-0.12	1.0439	0.3	0.15	0	4	0
171	0.52	0.03444	0.27	-0.216	1.0439	0.54	0.27	0	4	0
172	0.18	0.01642	0.105	-0.084	1.042	0.21	0.105	0	4	0
172	0	0	0.105	-0.084	1.042	0.21	0.105	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0146	0.54	0.27	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0146	0.54	0.27	0	4	0
174	0.18	0.00424	0.11	-0.088	1.0145	0.22	0.11	0	4	0
174	0	0	0.11	-0.088	1.0145	0.22	0.11	0	4	0
175	0	0	0.17	-0.136	1.0454	0.34	0	0	5	0
175	0.3	-0.00699	0.17	-0.136	1.0454	0.34	0	0	5	0
176	0.29	0.01122	0.145	-0.116	1.0296	0.29	0.145	0	4	0
176	0.29	0.01122	0.145	-0.116	1.0296	0.29	0.145	0	4	0
177	0.52	0.06227	0.3125	-0.25	1.0434	0.625	0	0	5	0
177	0.52	0.06227	0.3125	-0.25	1.0434	0.625	0.3125	0	4	0
179	0.44	0.00993	0.22	-0.176	1.0329	0.44	0.22	0	6	0
179	0.44	0.00993	0.22	-0.176	1.0329	0.44	0.22	0	6	0
179	0.44	0.00993	0.22	-0.176	1.0329	0.44	0.22	0	6	0
180	0.91	0.09791	0.4775	-0.382	1.0438	0.955	0	0	5	0
180	0.9	0.09791	0.4775	-0.382	1.0438	0.955	0	0	5	0
184	0.5	0.04018	0.265	-0.212	1.0331	0.53	0.265	0	4	0
185	0.5	0.15153	0.265	-0.212	1.0332	0.53	0.265	0	4	0
186	0	0	0.265	-0.212	1.033	0.53	0.265	0	4	0
188	0.6	-0.04183	0.3	-0.24	1.0493	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04183	0.3	-0.24	1.0493	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04183	0.3	-0.24	1.0493	0.6	0.3	0	6	0
188	1.89	-0.13176	0.945	-0.756	1.0493	1.89	0.945	0	6	0
189	0.8	0.07432	0.4	-0.32	1.0444	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07432	0.4	-0.32	1.0444	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07432	0.4	-0.32	1.0444	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.0926	0.4	-0.32	1.0492	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.0926	0.4	-0.32	1.0492	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.0926	0.4	-0.32	1.0492	0.8	0.4	0	6	0
192	0.76	0.07812	0.56	-0.448	1.0456	1.12	0	0	5	0
192	0.74	0.07812	0.56	-0.448	1.0456	1.12	0	0	5	0
192	0.75	0.07812	0.56	-0.448	1.0456	1.12	0	0	5	0
193	0.62	0.15526	0.31	-0.248	1.0495	0.62	0.31	0	6	0
193	0.62	0.15526	0.31	-0.248	1.0495	0.62	0.31	0	6	0
193	0.62	0.15526	0.31	-0.248	1.0495	0.62	0.31	0	6	0
194	0.7	-0.07621	0.3825	-0.306	1.0494	0.765	0	0	5	0
194	0.7	-0.07621	0.3825	-0.306	1.0494	0.765	0	0	5	0
196	0.65	-0.04665	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
197	0.65	-0.04665	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
198	0.65	-0.04665	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
199	2.45	0.01532	1.225	-0.98	1.0474	2.45	1.225	0	6	0
202	0.7	0.1757	0.35	-0.28	1.0391	0.7	0.35	0	6	0
203	0.7	0.14638	0.35	-0.28	1.0391	0.7	0.35	0	6	0
214	0.67	0.16073	0.335	-0.268	1.0404	0.67	0.335	0	6	0
214	0.67	0.16073	0.335	-0.268	1.0404	0.67	0.335	0	6	0
214	0.67	0.16073	0.335	-0.268	1.0404	0.67	0.335	0	6	0
218	2.71	1.53567	2.352	-1.176	1.0358	3.92	2.352	0	2	0
221	1.91	-0.33948	0.955	-0.764	1.0491	1.91	0.955	0	6	0
223	0	0	0.6	-0.48	1.0469	1.2	0	0	5	0
223	1.14	-0.30957	0.6	-0.48	1.0469	1.2	0	0	5	0
224	1.15	0.01654	0.64	-0.512	1.047	1.28	0	0	5	0
224	1.12	0.01654	0.64	-0.512	1.047	1.28	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.0445	3.9	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.0445	3.9	0	0	5	0
226	2.08	0.79241	1.1	-0.88	1.0458	2.2	0	0	5	0
227	1.24	-0.16985	0.6525	-0.522	1.0492	1.305	0	0	5	0
227	1.26	-0.16985	0.6525	-0.522	1.0492	1.305	0	0	5	0
228	2.91	1.03005	1.575	-1.26	1.0491	3.15	1.575	0	4	0
229	2.92	1.15896	1.575	-1.26	1.0491	3.15	1.575	0	4	0
230	2.72029	1.764	2.352	-1.176	1.0489	3.92	2.352	0	2	0
231	2.71	0.64591	2.352	-1.176	1.0488	3.92	2.352	0	2	0
232	4	0.6221	2.478	-1.239	1.0497	4.13	2.478	0	2	0
233	4	0.84036	2.478	-1.239	1.0497	4.13	2.478	0	2	0
234	4	0.00556	2.511	-1.2555	1.0497	4.185	2.511	0	2	0
235	4	0.00403	2.511	-1.2555	1.0497	4.185	2.511	0	2	0
241	0.44161	0.02819	0.2035	-0.2035	1.0453	0.50874	0	0	13	0
242	0.06819	0.11376	1.25217	-1.25217	1.0342	3.13042	0	0	10	0
243	0.08164999999999999	-0.0171	1.49951	-1.49951	1.0277	3.74878	0	0	10	0
244	0.06992	0.02616	1.28411	-1.28411	1.0296	3.21026	0	0	10	0
245	0.09731	0.10789	1.78697	-1.78697	1.0377	4.46742	0	0	10	0
246	1.66987	0.08131	0.7695	-0.7695	1.0482	1.92374	0	0	13	0
253	0.09336	-0.03467	1.71455	-1.71455	1.0423	4.28637	0	0	10	0
254	0.07203	-0.03234	1.32273	-1.32273	1.0385	3.30683	0	0	10	0
255	0.10077	0.24467	1.85048	-1.85048	1.0413	4.62619	0	0	10	0
256	0.06726	0.22866	1.23508	-1.23508	1.0424	3.08771	0	0	10	0
257	0.07344	-0.02565	1.34873	-1.34873	1.0386	3.37182	0	0	10	0
258	0.08153	0.23688	1.49728	-1.49728	1.0397	3.74321	0	0	10	0
259	0.07676	0.68485	1.40964	-1.40964	1.0494	3.52409	0	0	10	0
264	0.39	0.08589	0.195	-0.156	1.0394	0.39	0.195	0	6	0
264	0.39	0.08589	0.195	-0.156	1.0394	0.39	0.195	0	6	0
264	0.39	0.08589	0.195	-0.156	1.0394	0.39	0.195	0	6	0
284	0.13146000000000002	0	0	0	1.0491	2.20934	0	0	12	0
284	2.76414	-0.11522	3.10499	-3.10499	1.0491	7.76248	0	0	11	0
296	4.36567	0.11419	99.99	-99.99	1.0495	99.99	0	0	1	0
300	0	0	1.91687	-1.91687	1.0386	4.79218	0	0	9	0
302	1.63	0.33472	1.3875	-1.11	1.0495	2.775	0	0	5	0
302	1.64	0.33472	1.3875	-1.11	1.0495	2.775	0	0	5	0
304	0	0	2.30025	-2.30025	1.0493	5.75062	0	0	9	0
305	0	0	2.66217	-2.66217	1.04	6.65543	0	0	9	0
306	0	0	1.5335	-1.5335	1.048	3.83374	0	0	9	0
307	0	0	2.30025	-2.30025	1.049	5.75062	0	0	9	0
308	1.91	0.00407	1.1	-0.88	1.0497	2.2	0	0	5	0
308	0.44	0.00106	0.285	-0.228	1.0497	0.57	0.285	0	4	0
308	1.92	0.00407	1.1	-0.88	1.0497	2.2	0	0	5	0
308	1.89	0.00407	1.1	-0.88	1.0497	2.2	0	0	5	0
308	0.72	0.00148	0.4	-0.32	1.0497	0.8	0.4	0	4	0
308	0	0	0.285	-0.228	1.0497	0.57	0.285	0	4	0
308	1.91	0.00407	1.1	-0.88	1.0497	2.2	0	0	5	0
308	0	0	0.4	-0.32	1.0497	0.8	0.4	0	4	0
310	0.03961	0.52348	0.72743	-0.72743	1.0323	1.81858	0	0	10	0
311	0	0	0.96971	-0.96971	1.0306	2.42428	0	0	9	0
312	0	0	0.53672	-0.53672	1.0252	1.34181	0	0	9	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
11	0.06259	-0.00469
13	0.09388	0.03286
18	0.10952999999999999	-0.01408
26	0.06259	0.00156
27	0.04694	-0.00313
28	0.03129	-0.00313
47	0.62588	0.12518
66	0.03129	-0.00313
106	0.7213200000000001	0.20341
107	3.70832	0.53982
108	2.90094	0.16429
109	2.7804599999999997	0.33328
110	3.51899	0.48975
111	1.9167500000000002	0.27539
112	3.3312299999999997	0.45376
113	0.53043	0.09858
114	4.21372	0.83711
115	1.06712	0.12987
116	1.5427899999999999	0.39117
117	4.43278	0.76826
118	3.8460199999999998	0.71663
119	2.2688	0.43029
120	3.76935	0.76201
121	3.25613	0.13769
122	2.32357	0.60867
123	2.12955	0.18776
124	1.7415	0.23001
125	2.1248500000000003	0.39743
126	4.5204	1.01392
127	3.21231	0.4522
128	4.80204	0.95603
129	2.6677999999999997	0.43342
130	0.9529000000000001	0.1862
131	3.30776	0.78861
132	3.11843	0.52261
133	3.1309500000000003	0.32389
134	4.07133	0.48193
135	2.29697	0.5805
136	2.455	0.4475
137	3.0120299999999998	0.33954
138	0.8105100000000001	0.13926
139	1.70395	0.14395
140	2.49256	0.42716
141	1.49428	0.15803
142	1.22046	0.12987
143	3.1763299999999997	0.62744
144	0.29729	0.04538
145	1.14379	0.15803
147	2.94945	0.50853
148	0.74166	0.15803
149	3.62539	0.91535
150	1.2501900000000001	0.30199
151	0.18933	0.04851
152	1.5193199999999998	0.15334
153	0.93569	0.23627
154	0.51322	0.10327
155	2.11234	0.33954
156	1.52871	0.28634
157	1.6570099999999999	0.27539
158	1.72429	0.20341
159	0.28008	0.0798
160	1.08277	0.19246
161	0.21280000000000002	0.14395
162	0.6634300000000001	0.0798
163	0.8199	0.20185
164	2.11234	0.2926
165	0.6117900000000001	0.11266
166	2.35017	0.41777
167	0.30668	0.18307
168	0.61492	0.17525
169	1.0593000000000001	0.11892
170	0.64622	0.11892
236	0.532	0.14395
237	0.2347	0.04851
238	0.07041	-0.00626
239	0.01565	-0.00939
240	0.08606	-0.00313
241	0.25035	0.08293
246	0.39116999999999996	0.14239
247	1.48646	0.42716
248	0.04694	-0.03755
249	0.04694	-0.03599
250	0.03912	-0.03912
251	1.95587	0.50696
252	0.01565	-0.02347
299	0.31294	0.06259
307	0.266	-0.03442
310	2.44092	0.51791
311	0.69785	0.11735
312	0.39743	0.05633

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
8	107	0.174323248	-10.30845648	0	0.979166667	1	1	1.7	1
8	35	16.62104028	-155.455612	0	0.979166667	1	1	2.5	1
9	110	0.316981712	-9.978943144	0	1	1	1	1.2	1
9	110	0.250272335	-10.5436954	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.248617455	-10.70086189	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.244310455	-10.23692263	0	1	1	1	1.26	1
10	111	0.162888051	-9.674052398	0	0.991666667	1	1	1.7	1
10	78	0.39085896	-20.95267524	0	1.016666667	1	1	2.5	1
10	111	0.249869376	-10.37496422	0	0.995833333	1	1	1.26	1
10	78	0.388251425	-20.8826918	0	1.016666667	1	1	2.5	1
10	111	0.27245193	-6.090582982	0	1	1	1	0.63	1
11	115	0.211864197	-9.947717064	0	0.991666667	1	1	1.26	1
11	115	0.258787879	-10.42436721	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.230303529	-6.110147037	0	0.991666667	1	1	0.63	1
12	119	0.33991227	-13.37107528	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.223768328	-10.08279743	0	0.991666667	1	1	1.26	1
12	119	0.214664541	-9.831055815	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	82	0.55403321	-36.31555779	0	1.008333333	1	1	4.5	1
13	121	0.249645377	-10.28200449	0	0.9875	1	1	1.26	1
13	121	0.238463289	-10.29207556	0	0.9875	1	1	1.26	1
13	121	0.338369177	-10.42525226	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.328312837	-10.7091974	0	0.991666667	1	1	1.26	1
14	84	0.533757493	-35.22799451	0	1.004166667	1	1	4.5	1
14	84	0.532631086	-35.19081199	0	1.004166667	1	1	4.5	1
15	124	0.339923107	-10.39904894	0	1.004166667	1	1	1.2	1
15	85	0.45304978	-28.96162668	0	1	1	1	3.6	1
15	124	3.46018418	-30.26037747	0	1.004166667	1	1	1.26	1
15	85	0.483444403	-29.37788043	0	1	1	1	3.6	1
15	124	0.334106218	-10.35944135	0	1.004166667	1	1	1.2	1
16	46	0.271331414	-11.36361801	0	0.983333333	1	1	0.8	1
17	126	0.342296674	-10.57092669	0	0.983333333	1	1	1.2	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.983333333	1	1	3.6	1
17	126	0.315098192	-10.45513308	0	0.983333333	1	1	1.26	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.983333333	1	1	3.6	1
18	131	0.346761582	-10.57063533	0	1	1	1	1.26	1
18	131	0.205845543	-10.81273891	0	1.004166667	1	1	1.7	1
18	131	0.34348555	-10.57197057	0	1	1	1	1.26	1
19	138	0.260647491	-6.245770389	0	0.979166667	1	1	0.63	1
19	138	0.230675388	-5.216644816	0	0.983333333	1	1	0.63	1
20	139	0.194412429	-10.53826458	0	0.991666667	1	1	1.7	1
20	139	0.190163161	-10.45241652	0	0.991666667	1	1	1.7	1
21	140	0.198069044	-10.63687358	0	1	1	1	1.7	1
21	140	0.162888051	-9.674052398	0	1.004166667	1	1	1.7	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
23	147	0.306425212	-10.4011328	0	0.966666667	1	1	1.26	1
23	147	0.250745338	-10.69732278	0	0.9625	1	1	1.26	1
23	147	0.240570858	-10.52636083	0	0.9625	1	1	1.26	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.248490053	-24.32244306	0	0.979166667	1	1	4.5	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	148	0.24730485	-5.436560277	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.238071431	-23.8071431	0	0.979166667	1	1	4.5	1
25	149	0.222168801	-9.934401354	0	0.9625	1	1	1.26	1
25	149	0.256175389	-10.34991447	0	0.966666667	1	1	1.26	1
25	149	0.196937999	-10.6369156	0	0.9625	1	1	1.7	1
29	157	0.203717723	-10.88113209	0	1.020833333	1	1	1.7	1
29	100	0.353386134	-28.66536823	0	0.9875	1	1	4.5	1
29	157	0.199830144	-10.39116751	0	1.020833333	1	1	1.7	1
31	160	0.191546931	-6.174145197	0	1.008333333	1	1	0.63	1
31	70	0.3062956	-24.74868446	0	0.9875	1	1	2.5	1
31	160	0.271556837	-10.31596501	0	1.0125	1	1	1.26	1
31	70	0.414863637	-24.69658826	0	0.991666667	1	1	2.5	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.979166667	1	1	4.5	1
32	106	0	-8.588851671	0	1.0375	1	1	1.4	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.979166667	1	1	4.5	1
33	161	0.191335312	-10.45456142	0	1.016666667	1	1	1.7	1
33	161	0.184586382	-10.44933677	0	1.016666667	1	1	1.7	1
34	105	0.363683853	-28.74755547	0	1.029166667	1	1	4.5	1
34	167	0.265055957	-10.27276634	0	1.029166667	1	1	1.26	1
34	167	0.264349502	-10.19827077	0	1.029166667	1	1	1.26	1
34	105	0.631971172	-28.82952702	0	1.020833333	1	1	4.5	1
35	107	0.172888691	-10.62869956	0	0.995833333	1	1	1.7	1
35	107	0.206299838	-10.7940271	0	0.995833333	1	1	1.7	1
36	108	0.216091304	-11.20659555	0	0.9875	1	1	1.7	1
36	108	0.216269158	-11.14656213	0	0.9875	1	1	1.7	1
36	108	0.152728825	-9.799619302	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.174628951	-9.714089364	0	0.975	1	1	1.7	1
37	109	0.174256349	-9.703723799	0	0.975	1	1	1.7	1
37	109	0.173685615	-9.7141232	0	0.975	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	1.004166667	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	1.004166667	1	1	1.7	1
38	112	0.263450667	-10.34525788	0	1	1	1	1.26	1
39	113	0.458084523	-12.18683304	0	1.025	1	1	1.2	1
39	113	0.180937437	-10.16661608	0	1.033333333	1	1	1.26	1
40	79	0.300814733	-28.13409371	0	1	1	1	4.5	1
40	114	0.16942796	-9.542619931	0	0.991666667	1	1	1.7	1
40	79	0.274593259	-28.00851239	0	1	1	1	4.5	1
40	114	0.171798915	-9.714190321	0	0.991666667	1	1	1.7	1
41	116	0.207026576	-5.567369865	0	1.0125	1	1	0.63	1
41	116	0.281325302	-10.39821596	0	1.0125	1	1	1.26	1
41	116	0.282147721	-11.1698038	0	1.016666667	1	1	1.26	1
41	116	0.202108908	-5.420166695	0	1.0125	1	1	0.63	1
42	117	0.150625508	-9.731923542	0	0.991666667	1	1	1.7	1
42	80	0.268099115	-28.07943966	0	0.979166667	1	1	4.5	1
42	80	0.499818566	-37.78628358	0	0.983333333	1	1	4.5	1
43	118	0.145846296	-9.576322839	0	0.983333333	1	1	1.7	1
43	118	0.378846355	-11.17534231	0	0.983333333	1	1	1.26	1
43	118	0.262044823	-10.55650359	0	0.983333333	1	1	1.26	1
43	118	0.242842591	-10.67481304	0	0.983333333	1	1	1.26	1
44	83	0.538666784	-35.80851576	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	1.45348237	-40.61492214	0	1.004166667	1	1	1.7	1
44	122	0.256249985	-10.26581728	0	1.004166667	1	1	1.26	1
44	83	0.533845686	-36.08015602	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	0.215408696	-10.22354769	0	1.004166667	1	1	1.26	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	1.004166667	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	1.004166667	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	1.004166667	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.0125	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.0125	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.0125	1	1	1.7	1
47	127	0.376267299	-11.17426374	0	1.004166667	1	1	1.26	1
47	127	0.165077235	-9.246891138	0	1.0125	1	1	1.7	1
47	127	0.302489932	-10.74070167	0	1.004166667	1	1	1.2	1
48	128	0.289526457	-10.52833564	0	0.979166667	1	1	1.2	1
48	128	0.285062452	-10.71742863	0	0.979166667	1	1	1.2	1
48	128	0.259040222	-10.60938649	0	0.979166667	1	1	1.26	1
48	128	0.249563475	-10.59970272	0	0.975	1	1	1.2	1
49	87	0.554721547	-37.23568385	0	0.983333333	1	1	4.5	1
49	87	0.278951388	-28.22988049	0	0.979166667	1	1	4.5	1
49	87	0.586603071	-38.29051546	0	0.983333333	1	1	4.5	1
50	88	0.278951388	-28.22988049	0	0.991666667	1	1	4.5	1
51	130	0.28482241	-10.50310236	0	1.029166667	1	1	1.26	1
52	132	0.253949418	-10.74090609	0	0.991666667	1	1	1.26	1
52	132	0.167842102	-9.628201924	0	0.991666667	1	1	1.7	1
52	132	0.170958024	-9.585598025	0	0.991666667	1	1	1.7	1
54	133	0.354477784	-14.26874941	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.143429542	-9.843336854	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.343315075	-10.38474122	0	0.9875	1	1	1.2	1
54	133	0.323723158	-10.16470031	0	0.9875	1	1	1.2	1
55	134	0.207842735	-11.1208235	0	0.970833333	1	1	1.7	1
55	134	0.211612953	-11.18793927	0	0.970833333	1	1	1.7	1
55	134	0.216430734	-11.21539032	0	0.970833333	1	1	1.7	1
56	136	0.333881385	-10.9343162	0	0.9875	1	1	1.26	1
56	136	1.45348237	-40.61492214	0	0.9875	1	1	1.7	1
56	91	0.5455469	-38.39470613	0	1.004166667	1	1	4.5	1
56	91	0.522748869	-38.10258424	0	1.004166667	1	1	4.5	1
56	136	0.170273768	-9.670988698	0	0.983333333	1	1	1.7	1
57	137	0.21484042	-11.34022934	0	0.979166667	1	1	1.7	1
57	137	0.214453947	-11.16407348	0	0.979166667	1	1	1.7	1
57	137	0.218406244	-11.20147886	0	0.979166667	1	1	1.7	1
58	141	0.137133918	-9.088013432	0	0.991666667	1	1	1.7	1
58	141	0.13613492	-9.082261786	0	0.991666667	1	1	1.7	1
59	142	0.171089198	-9.589273612	0	1.016666667	1	1	1.7	1
59	142	0.257860576	-10.60831652	0	1.0125	1	1	1.26	1
61	150	0.261287726	-10.47456383	0	1.008333333	1	1	1.26	1
61	150	0.201044693	-5.394116521	0	1.008333333	1	1	0.63	1
61	150	0.207679623	-10.45284334	0	1.008333333	1	1	1.26	1
62	151	0.151200807	-5.541571052	0	1.0125	1	1	0.63	1
62	151	0.202989013	-5.420100824	0	1.016666667	1	1	0.63	1
63	152	0.239339981	-10.72427224	0	0.991666667	1	1	1.26	1
63	152	0.26635739	-10.64296124	0	0.991666667	1	1	1.26	1
64	153	0.165654066	-8.34116942	0	1.029166667	1	1	1.26	1
64	153	0.212617251	-10.15711827	0	1.029166667	1	1	1.26	1
64	153	0.221739529	-10.3226147	0	1.029166667	1	1	1.26	1
65	154	0.173535248	-10.28513788	0	1.025	1	1	1.7	1
65	154	0.246710023	-10.49178427	0	1.020833333	1	1	1.7	1
67	155	0.158034091	-9.241150277	0	0.970833333	1	1	1.7	1
67	155	0.156919619	-9.284123387	0	0.970833333	1	1	1.7	1
68	99	0.281808058	-28.37404561	0	0.983333333	1	1	4.5	1
69	159	0.242166348	-10.39477428	0	1.016666667	1	1	1.7	1
69	159	0.156854613	-9.869175361	0	1.020833333	1	1	1.7	1
71	163	0.231979598	-10.5836489	0	1.020833333	1	1	1.26	1
71	163	0.228520616	-10.00880205	0	1.020833333	1	1	1.26	1
72	164	0.15728896	-9.882826856	0	1.0125	1	1	1.7	1
72	164	0.155684699	-9.832310657	0	1.0125	1	1	1.7	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
73	165	0.461816055	-12.21645447	0	1.025	1	1	1.2	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
74	166	9.801771075	-68.27932764	0	0.983333333	1	1	1.7	1
74	166	0.164277697	-9.396507599	0	0.975	1	1	1.7	1
74	166	0.163679931	-9.304641148	0	0.975	1	1	1.7	1
75	104	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.270336466	-27.79058872	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.271693862	-27.8602649	0	0.9875	1	1	4.5	1
76	168	0.245609156	-10.155629	0	1.020833333	1	1	1.26	1
76	168	0.245519889	-10.3515045	0	1.020833333	1	1	1.26	1
77	170	0.267489398	-10.64290442	0	1.020833333	1	1	1.26	1
77	170	0.231960238	-10.03984421	0	1.020833333	1	1	1.26	1
79	114	0.195008208	-10.34936417	0	0.983333333	1	1	1.7	1
79	114	0.195736799	-10.36867295	0	0.983333333	1	1	1.7	1
80	117	0.173383135	-10.71415916	0	0.983333333	1	1	1.7	1
80	117	0.179276133	-10.78799951	0	0.983333333	1	1	1.7	1
80	117	0.175041181	-10.83728118	0	0.983333333	1	1	1.7	1
81	120	0.176967302	-10.82430467	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.178218325	-10.89864464	0	1	1	1	1.7	1
81	120	0.174624593	-10.82438079	0	1	1	1	1.7	1
86	126	0.223622869	-10.4675234	0	0.995833333	1	1	1.7	1
86	126	0.222481092	-10.46647501	0	0.995833333	1	1	1.7	1
87	129	0.176967302	-10.82430467	0	1.0125	1	1	1.7	1
87	129	0.175369148	-10.77533081	0	1.0125	1	1	1.7	1
87	129	0.223622869	-10.4675234	0	1.0125	1	1	1.7	1
90	135	0.178889952	-10.77637716	0	1	1	1	1.7	1
90	135	0.175795954	-10.82434285	0	1	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1	1	1	1.7	1
93	143	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.180439615	-10.78796071	0	1.025	1	1	1.7	1
93	143	0.23284606	-10.50235048	0	1.025	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.004166667	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.004166667	1	1	1.7	1
99	156	0.176889226	-10.75093407	0	1.020833333	1	1	1.7	1
99	156	0.176967302	-10.82430467	0	1.020833333	1	1	1.7	1
101	158	0.176889226	-10.75093407	0	1.033333333	1	1	1.7	1
101	158	0.175785613	-10.78811442	0	1.033333333	1	1	1.7	1
103	162	0.225199397	-11.12138559	0	1.0125	1	1	1.7	1
103	162	0.221666084	-10.97367586	0	1.0125	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
297	303	0.631971172	-28.82952702	0	0.991666667	1	1	4.5	1
300	309	0.300814733	-28.13409371	0	0.991666667	1	1	4.5	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
306	312	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax
34	-0.75	-0.75	-0.75
49	1	1	1
55	1	1	1
70	-0.7	-0.7	-0.7
76	-0.7	-0.7	-0.7
83	-1.5	-1.5	-1.5
87	-1.5	-1.5	-1.5
88	-1.5	-1.5	-1.5
90	-1.5	-1.5	-1.5
99	-1.5	-1.5	-1.5
100	-1.5	-1.5	-1.5
102	-1.5	-1.5	-1.5