## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	2	1	400	1.05	0.95	0.987110058	0.355576115
2	2	1	400	1.05	0.95	0.984323975	0.361770649
3	2	1	400	1.05	0.95	1.035413386	0.135947083
4	2	1	400	1.05	0.95	1.039957033	0.017244721
5	2	1	220	1.05	0.95	0.979260241	0.376098898
6	2	1	220	1.05	0.95	0.979438815	0.374795008
7	2	1	400	1.05	0.95	1.031599617	-0.101694592
8	1	2	150	1.05	0.95	1.010999754	-0.000705811
9	1	2	150	1.05	0.95	1.028326406	-0.117344805
10	2	2	150	1.05	0.95	1.034947538	-0.102389417
11	1	2	150	1.05	0.95	1.013192773	-0.141313147
12	1	2	150	1.05	0.95	1.004257712	-0.175632281
13	1	2	150	1.05	0.95	1.024770385	-0.125281359
14	2	2	150	1.05	0.95	1.029604411	-0.11403318
15	1	2	150	1.05	0.95	1.037727463	-0.096449745
16	1	2	150	1.05	0.95	0.991452772	0.252902435
17	1	2	150	1.05	0.95	0.996276515	0.249323297
18	1	2	150	1.05	0.95	0.996129313	0.242830151
19	1	2	150	1.05	0.95	1.011350329	-0.146458599
20	1	2	150	1.05	0.95	1.020697227	-0.13202201
21	1	2	150	1.05	0.95	0.997400172	0.24055955
22	2	2	150	1.05	0.95	1.023425998	-0.135827044
23	1	2	150	1.05	0.95	0.997579417	-0.185610875
24	2	2	150	1.05	0.95	1.011782251	0.165323069
25	1	2	150	1.05	0.95	0.990845208	0.239161583
26	1	2	150	1.05	0.95	1.036283826	-0.101060732
27	1	2	150	1.05	0.95	1.033942832	-0.108306883
28	1	2	150	1.05	0.95	1.025039845	-0.136587432
29	2	2	150	1.05	0.95	1.016294067	-0.157330634
30	2	2	150	1.05	0.95	0.99778305	0.272026882
31	1	2	150	1.05	0.95	1.0077468	0.168277379
32	1	2	150	1.05	0.95	0.995869507	0.259404577
33	1	2	150	1.05	0.95	0.996309637	0.289077613
34	2	2	150	1.05	0.95	1.025494461	-0.145036549
35	1	2	220	1.05	0.95	1.023997754	0.002144659
36	1	2	220	1.05	0.95	1.024554278	-0.075058783
37	1	2	220	1.05	0.95	1.009625464	0.175118568
38	1	2	220	1.05	0.95	1.026890815	0.08496713
39	1	2	220	1.05	0.95	0.989208365	0.344866019
40	1	2	220	1.05	0.95	1.009638548	0.176210135
41	1	2	220	1.05	0.95	1.020869527	0.151841429
42	1	2	220	1.05	0.95	1.022339345	-0.081716732
43	1	2	220	1.05	0.95	1.010251292	0.161635199
44	1	2	220	1.05	0.95	1.028607106	-0.013824319
45	1	2	220	1.05	0.95	1.027283572	-0.047906396
46	1	2	220	1.05	0.95	1.012537662	0.213006041
47	1	2	220	1.05	0.95	1.01682385	0.137660696
48	1	2	220	1.05	0.95	1.006968011	0.170496673
49	1	2	220	1.05	0.95	1.025208151	-0.070071446
50	1	2	220	1.05	0.95	0.99699483	0.297027605
51	1	2	220	1.05	0.95	1.028004984	0.04290644
52	1	2	220	1.05	0.95	1.009154815	0.171954209
53	1	2	220	1.05	0.95	0.925992004	0.489046673
54	1	2	220	1.05	0.95	1.021438985	-0.084157054
55	1	2	220	1.05	0.95	1.022001558	-0.090492079
56	1	2	220	1.05	0.95	1.009298673	0.182692853
57	1	2	220	1.05	0.95	1.020921881	-0.085549767
58	1	2	220	1.05	0.95	1.024254551	-0.077733232
59	1	2	220	1.05	0.95	1.013263124	0.210021144
60	2	2	220	1.05	0.95	1.012683577	0.216176371
61	1	2	220	1.05	0.95	1.015632431	0.190804417
62	1	2	220	1.05	0.95	0.942324807	0.451486399
63	2	2	220	1.05	0.95	1.023185899	-0.038233821
64	2	2	220	1.05	0.95	1.01651864	0.209585934
65	1	2	220	1.05	0.95	1.012026233	0.221582724
66	1	2	220	1.05	0.95	1.010554955	0.18966793
67	1	2	220	1.05	0.95	1.008897583	0.172272797
68	1	2	220	1.05	0.95	1.020758571	0.130762189
69	1	2	220	1.05	0.95	1.028082272	0.067564279
70	1	2	220	1.05	0.95	1.009572269	0.179468645
71	2	2	220	1.05	0.95	0.964352791	0.363821637
72	1	2	220	1.05	0.95	1.025639047	-0.052854008
73	1	2	220	1.05	0.95	1.003251427	0.257217931
74	1	2	220	1.05	0.95	1.021110568	-0.08448886
75	1	2	220	1.05	0.95	0.948603957	0.415223775
76	1	2	220	1.05	0.95	1.024055476	0.111428869
77	1	2	220	1.05	0.95	0.989437523	0.294024198
78	1	2	400	1.05	0.95	1.039661633	-0.048665486
79	1	2	400	1.05	0.95	1.008245503	0.232030529
80	1	2	400	1.05	0.95	1.042393634	-0.020742986
81	1	2	400	1.05	0.95	1.039280557	0.09915606
82	1	2	400	1.05	0.95	1.039865893	-0.058319589
83	1	2	400	1.05	0.95	1.039202267	0.053916678
84	1	2	400	1.05	0.95	1.039745904	-0.063775734
85	1	2	400	1.05	0.95	1.038375732	-0.06951495
86	1	2	400	1.05	0.95	1.004504468	0.267841246
87	1	2	400	1.05	0.95	1.043639513	-0.02331901
88	1	2	400	1.05	0.95	1.01192736	0.267551694
89	1	2	400	1.05	0.95	1.003224453	0.291083936
90	1	2	400	1.05	0.95	1.004666274	0.258141371
91	1	2	400	1.05	0.95	1.008141797	0.244640303
92	1	2	400	1.05	0.95	1.008360272	0.242458186
93	1	2	400	1.05	0.95	1.034086463	0.16896753
94	1	2	400	1.05	0.95	0.995832291	0.329725717
95	2	2	400	1.05	0.95	1.040455477	-0.056713314
96	1	2	400	1.05	0.95	1.039073044	0.134952026
97	1	2	400	1.05	0.95	1.041878669	0.122023926
98	1	2	400	1.05	0.95	1.046899984	-0.000182719
99	1	2	400	1.05	0.95	1.023040914	0.190902534
100	1	2	400	1.05	0.95	1.018005296	-0.09891945
101	1	2	400	1.05	0.95	1.020396579	0.228646697
102	1	2	400	1.05	0.95	1.001746244	0.285733011
103	1	2	400	1.05	0.95	1.042932883	0.011832206
104	1	2	400	1.05	0.95	0.985359562	0.360980461
105	2	2	400	1.05	0.95	1.023825404	-0.100026153
106	2	2	130	1.05	0.95	0.988249544	0.2035776
107	2	2	63	1.05	0.95	1.022811469	-0.058795832
108	2	2	63	1.05	0.95	1.019084589	-0.140322099
109	2	2	63	1.05	0.95	1.021253613	0.104635646
110	2	2	63	1.05	0.95	1.020476797	-0.148325814
111	2	2	63	1.05	0.95	1.020531002	-0.155434118
112	2	2	63	1.05	0.95	1.036018194	0.013019674
113	2	2	63	1.05	0.95	0.963150123	0.333332386
114	2	2	63	1.05	0.95	1.010241404	0.138565492
115	2	2	63	1.05	0.95	1.004403143	-0.180539679
116	2	2	63	1.05	0.95	1.016793051	0.136391719
117	2	2	63	1.05	0.95	1.034692689	-0.112586319
118	2	2	63	1.05	0.95	1.024604127	0.10028277
119	2	2	63	1.05	0.95	0.998723987	-0.219218265
120	2	2	63	1.05	0.95	1.038160269	0.017033684
121	2	2	63	1.05	0.95	1.021750104	-0.177772707
122	2	2	63	1.05	0.95	1.028456309	-0.041666656
123	2	2	63	1.05	0.95	1.020211334	-0.105968501
124	2	2	63	1.05	0.95	1.028428417	-0.116447376
125	2	2	63	1.05	0.95	1.017254969	0.170230101
126	2	2	63	1.05	0.95	1.011632765	0.208026416
127	2	2	63	1.05	0.95	1.024086255	0.095181887
128	2	2	63	1.05	0.95	1.013012587	0.108438642
129	2	2	63	1.05	0.95	1.030042381	-0.068234772
130	2	2	63	1.05	0.95	1.010027343	0.067794218
131	2	2	63	1.05	0.95	1.008744894	0.196993856
132	2	2	63	1.05	0.95	1.015682728	0.133356499
133	2	2	63	1.05	0.95	1.021355425	-0.137729651
134	2	2	63	1.05	0.95	1.019547985	-0.181058436
135	2	2	63	1.05	0.95	1.013080249	0.188129129
136	2	2	63	1.05	0.95	1.012882037	0.153184006
137	2	2	63	1.05	0.95	1.015026981	-0.151696799
138	2	2	63	1.05	0.95	1.000584948	-0.197032489
139	2	2	63	1.05	0.95	1.008327439	-0.189067675
140	2	2	63	1.05	0.95	1.016472173	0.162630509
141	1	2	63	1.05	0.95	1.01210257	-0.140440837
142	2	2	63	1.05	0.95	1.015027063	0.165307654
143	2	2	63	1.05	0.95	1.017116822	0.158548829
144	2	2	63	1.05	0.95	1.01145233	-0.145752507
145	2	2	63	1.05	0.95	1.021131044	-0.096705119
146	1	2	63	1.05	0.95	0.972669803	0.267187469
147	2	2	63	1.05	0.95	0.994518957	-0.256644608
148	2	2	63	1.05	0.95	1.003016446	0.173431311
149	2	2	63	1.05	0.95	1.009559142	0.160259723
150	2	2	63	1.05	0.95	1.008407899	0.170378399
151	2	2	63	1.05	0.95	0.93124681	0.432072839
152	2	2	63	1.05	0.95	1.020228956	-0.091232493
153	2	2	63	1.05	0.95	1.019598838	0.190812736
154	2	2	63	1.05	0.95	1.011411445	0.207612954
155	2	2	63	1.05	0.95	1.019403447	0.092593591
156	2	2	63	1.05	0.95	1.018628425	0.136999898
157	2	2	63	1.05	0.95	1.012233779	-0.21201985
158	2	2	63	1.05	0.95	1.018291896	0.187442725
159	2	2	63	1.05	0.95	1.027031481	0.060297409
160	2	2	63	1.05	0.95	1.008389128	0.143155919
161	2	2	63	1.05	0.95	0.985867373	0.283065386
162	2	2	63	1.05	0.95	1.026660906	-0.008959534
163	2	2	63	1.05	0.95	0.952380739	0.328674883
164	2	2	63	1.05	0.95	1.028707267	-0.12521601
165	2	2	63	1.05	0.95	0.978900444	0.244611777
166	2	2	63	1.05	0.95	1.027955421	-0.104959722
167	2	2	63	1.05	0.95	1.020405187	-0.153593181
168	2	2	63	1.05	0.95	1.022033083	0.090135328
169	2	2	63	1.05	0.95	1.024429325	0.058530066
170	2	2	63	1.05	0.95	0.970774685	0.271775866
171	2	2	150	1.05	0.95	0.996010913	0.292953068
172	2	2	150	1.05	0.95	0.996724692	0.286559417
173	2	2	150	1.05	0.95	1.014090346	0.004424832
174	2	2	150	1.05	0.95	1.013990347	0.004424396
175	2	2	150	1.05	0.95	0.996427522	0.296479939
176	2	2	150	1.05	0.95	0.991373831	0.271581179
177	2	2	150	1.05	0.95	0.99860587	0.279191558
178	1	2	150	1.05	0.95	1.027158129	-0.120481605
179	2	2	150	1.05	0.95	1.013993675	0.184822394
180	2	2	150	1.05	0.95	0.996243734	0.290378568
181	1	2	150	1.05	0.95	0.998301153	0.269736202
182	1	2	150	1.05	0.95	1.032026136	-0.111202761
183	1	2	150	1.05	0.95	1.021130118	-0.133346621
184	2	2	220	1.05	0.95	1.024196943	0.00250259
185	2	2	220	1.05	0.95	1.023997754	0.002144659
186	2	2	220	1.05	0.95	1.023997754	0.002144659
187	1	2	220	1.05	0.95	1.007194952	0.170354275
188	2	2	220	1.05	0.95	0.916585376	0.51037443
189	2	2	220	1.05	0.95	0.936997639	0.460856882
190	1	2	220	1.05	0.95	1.008087138	0.172858794
191	2	2	220	1.05	0.95	0.988744431	0.345285013
192	2	2	220	1.05	0.95	1.031589573	0.111520008
193	2	2	220	1.05	0.95	0.989103397	0.346379084
194	2	2	220	1.05	0.95	0.983279719	0.364311618
195	1	2	220	1.05	0.95	1.02823452	0.042196948
196	2	2	220	1.05	0.95	0.925909647	0.489416607
197	2	2	220	1.05	0.95	0.925909647	0.489416607
198	2	2	220	1.05	0.95	0.925909647	0.489416607
199	2	2	220	1.05	0.95	0.925653262	0.489901345
200	1	2	220	1.05	0.95	1.022296457	-0.080995087
201	1	2	220	1.05	0.95	1.021937297	-0.08419811
202	2	2	220	1.05	0.95	1.013263124	0.210021144
203	2	2	220	1.05	0.95	1.013226453	0.210197989
204	1	2	220	1.05	0.95	1.00989703	0.175892011
205	1	2	220	1.05	0.95	1.010395842	0.176524028
206	1	2	220	1.05	0.95	1.009779879	0.17714298
207	1	2	220	1.05	0.95	1.010516273	0.178726889
208	1	2	220	1.05	0.95	1.015072478	0.191616453
209	1	2	220	1.05	0.95	1.024667097	-0.074887252
210	1	2	220	1.05	0.95	1.024792912	-0.074536825
211	1	2	220	1.05	0.95	1.024667097	-0.074887252
212	1	2	220	1.05	0.95	1.024792912	-0.074536825
213	1	2	220	1.05	0.95	1.025724777	-0.07550451
214	2	2	220	1.05	0.95	1.012144181	0.221978819
215	1	2	220	1.05	0.95	1.021394781	-0.084691866
216	1	2	220	1.05	0.95	1.008567032	0.177111665
217	1	2	220	1.05	0.95	1.008468539	0.177094368
218	2	2	220	1.05	0.95	1.02770809	-0.047386929
219	1	2	220	1.05	0.95	1.027357226	0.112513915
220	1	2	220	1.05	0.95	1.012952501	0.213462573
221	2	2	400	1.05	0.95	0.981280788	0.370795111
222	1	2	400	1.05	0.95	1.042312741	-0.057544412
223	2	2	400	1.05	0.95	1.042928689	0.012196257
224	2	2	400	1.05	0.95	1.042928689	0.012196257
225	2	2	400	1.05	0.95	1.003224453	0.291083936
226	2	2	400	1.05	0.95	1.003521179	0.293640263
227	2	2	400	1.05	0.95	1.008115874	0.28964391
228	2	2	400	1.05	0.95	0.995832291	0.329725717
229	2	2	400	1.05	0.95	0.995832291	0.329725717
230	3	2	400	1.05	0.95	1.047	0
231	2	2	400	1.05	0.95	1.046899984	-0.000182719
232	2	2	400	1.05	0.95	1.034081881	0.178059408
233	2	2	400	1.05	0.95	1.03429865	0.176795906
234	2	2	400	1.05	0.95	1.041878669	0.122023926
235	2	2	400	1.05	0.95	1.041878669	0.122023926
236	1	2	150	1.05	0.95	1.011822102	-0.150134752
237	1	2	150	1.05	0.95	1.026357436	-0.121295769
238	1	2	150	1.05	0.95	1.020937627	-0.134046454
239	1	2	150	1.05	0.95	1.010139993	0.166684235
240	1	2	150	1.05	0.95	1.026995592	-0.121007706
241	2	2	150	1.05	0.95	1.037694967	-0.095716067
242	2	2	150	1.05	0.95	1.001187247	0.242767659
243	2	2	150	1.05	0.95	1.010725773	0.169862952
244	2	2	150	1.05	0.95	1.010320298	0.171064272
245	2	2	150	1.05	0.95	0.998880266	0.26447515
246	2	2	150	1.05	0.95	1.041276148	-0.084510785
247	1	2	220	1.05	0.95	1.006632469	0.168271899
248	1	2	220	1.05	0.95	1.01902033	0.180597831
249	1	2	220	1.05	0.95	1.027932091	0.098073322
250	1	2	220	1.05	0.95	1.017040129	0.199904044
251	1	2	220	1.05	0.95	0.986493811	-0.116933828
252	1	2	220	1.05	0.95	1.013372564	0.185440248
253	2	2	220	1.05	0.95	1.028352005	0.113531118
254	2	2	220	1.05	0.95	1.014775499	0.192110716
255	2	2	220	1.05	0.95	1.013171458	0.213878111
256	2	2	220	1.05	0.95	1.027357226	0.112513915
257	2	2	220	1.05	0.95	1.015072478	0.191616453
258	2	2	220	1.05	0.95	1.003348294	0.257242766
259	2	2	400	1.05	0.95	1.012894138	0.267807308
260	1	2	63	1.05	0.95	0.961223654	0.332477815
261	1	2	63	1.05	0.95	0.961223654	0.332477815
262	1	2	63	1.05	0.95	0.959391427	0.331656599
263	1	2	63	1.05	0.95	0.955064538	0.32978764
264	2	2	63	1.05	0.95	1.023936503	0.16217561
265	1	2	63	1.05	0.95	1.023386161	0.161173094
266	1	2	63	1.05	0.95	1.022594293	0.159768307
267	1	2	63	1.05	0.95	1.015210067	0.147017546
268	1	2	63	1.05	0.95	1.014744097	0.146046079
269	1	2	63	1.05	0.95	1.013438499	0.143872753
270	1	2	63	1.05	0.95	1.010813522	0.139542768
271	1	2	63	1.05	0.95	1.015866998	0.120595369
272	1	2	63	1.05	0.95	1.020021567	0.138637522
273	1	2	63	1.05	0.95	1.02262577	0.154292498
274	1	2	63	1.05	0.95	1.010003617	0.06814678
275	1	2	63	1.05	0.95	1.015117053	0.133822942
276	1	2	63	1.05	0.95	1.015297276	0.134748217
277	1	2	63	1.05	0.95	1.016985827	0.157437724
278	1	2	150	1.05	0.95	0.996120148	0.257243252
279	1	2	150	1.05	0.95	0.996068202	0.257044405
280	1	2	150	1.05	0.95	0.995993424	0.264827227
281	1	2	150	1.05	0.95	0.995999023	0.271727265
282	1	2	150	1.05	0.95	0.995909829	0.273945292
283	1	2	150	1.05	0.95	0.995958415	0.274145646
284	2	2	150	1.05	0.95	0.997183618	0.288576577
285	1	2	63	1.05	0.95	0.975067322	0.259080928
286	1	2	63	1.05	0.95	0.977867231	0.248710028
287	1	2	63	1.05	0.95	0.978385983	0.246661444
288	1	2	63	1.05	0.95	0.978600863	0.245807547
289	1	2	63	1.05	0.95	0.958041102	0.316285403
290	1	2	63	1.05	0.95	0.958041102	0.316285403
291	1	2	63	1.05	0.95	0.957985886	0.316452608
292	1	2	63	1.05	0.95	0.96203526	0.304251802
293	1	2	63	1.05	0.95	0.965482659	0.292783958
294	1	2	63	1.05	0.95	0.96889695	0.279840937
295	1	2	63	1.05	0.95	0.968945777	0.279671828
296	2	1	400	1.05	0.95	1.004519308	0.296980149
297	1	2	150	1.05	0.95	0.995211225	0.247396176
298	1	2	150	1.05	0.95	0.994367833	0.244976373
299	1	2	220	1.05	0.95	1.009669287	0.176033917
300	2	2	220	1.05	0.95	1.015795668	0.191018638
301	1	2	400	1.05	0.95	1.005393505	0.298956704
302	2	2	400	1.05	0.95	1.011338262	0.277050321
303	1	2	400	1.05	0.95	1.005734591	0.271744681
304	2	2	400	1.05	0.95	1.048354586	0.039540771
305	2	2	400	1.05	0.95	1.034249814	-0.071233512
306	2	2	400	1.05	0.95	1.048042532	-0.010975477
307	2	2	400	1.05	0.95	1.047001234	0.067890035
308	2	2	400	1.05	0.95	0.991096888	0.345524412
309	1	2	400	1.05	0.95	1.028745681	0.204630239
310	2	2	63	1.05	0.95	1.004236863	0.222082356
311	2	2	63	1.05	0.95	1.030156944	0.033453865
312	2	2	63	1.05	0.95	1.025361991	-0.016823696

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
8	24	2.771303926	-9.296336667	0	0.03302	0.91	0
8	174	3.927412677	-13.40078447	0	0.02229	0.96	1
8	174	3.921167305	-13.41637064	0	0.02205	0.96	1
9	14	23.82984835	-125.5147492	0	0.0026	2.55	1
9	14	24.3799138	-131.1532589	0	0.0025	1.24	1
9	14	22.7881096	-122.8372757	0	0.00265	2.55	1
10	26	3.338941208	-20.45907219	0	0.0164	2.6	1
10	19	1.624771769	-8.648928083	0	0.03801	2.18	1
10	22	3.364914397	-11.23840121	0	0.02747	1.64	1
11	14	3.802405222	-13.14733116	0	0.02214	1.71	1
11	14	3.931375474	-13.42144204	0	0.02204	1.91	1
12	34	1.558496452	-8.021515798	0	0.04435	2.55	1
12	22	2.365606683	-8.843162355	0	0.04049	1.89	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	29	5.663921939	-18.48719075	0	0.01745	1.95	1
12	23	2.418736102	-10.8626392	0	0.03214	1.95	1
12	29	1.642872055	-17.18903339	0	0.03609	2.6	1
13	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
13	14	4.631113856	-23.79616752	0	0.01506	2.55	1
13	237	8.689111617	-44.53684461	0	0.00811	2.6	1
13	20	11.43777253	-37.47597684	0	0.00855	1.95	1
14	178	8.89413833	-45.66090481	0	0.00788	2.55	1
14	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
14	237	8.980991995	-46.04959621	0	0.00779	2.55	1
14	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
15	28	2.560274898	-8.379430437	0	0.03827	1.95	1
15	29	1.628466576	-5.325467156	0	0.06032	1.95	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	26	2.663698493	-16.32130658	0	0.02055	2.6	1
15	241	19.01092366	-99.01946332	0	0.00349	1.3	1
15	246	19.88473903	-81.58384062	0	0.02727	2.6	1
15	27	2.728415749	-9.673198524	0	0.03037	1.91	1
15	22	1.735021185	-8.805594984	0	0.04126	2.24	1
15	241	19.49210358	-101.0623196	0	0.00342	1.3	1
16	176	6.185802485	-26.43896032	0	0.01167	1.04	1
17	21	2.684291526	-17.06016392	0	0.0248	2.6	1
17	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
17	25	3.695493751	-14.55862099	0	0.02191	1.04	1
17	21	3.394794192	-13.90063798	0	0.02323	1.95	1
18	279	13.72421597	-94.34262369	0	0.00484	2.6	1
18	297	6.672126934	-34.2494399	0	0.01051	2.55	1
18	278	13.39101772	-91.67696745	0	0.00498	2.6	0
18	298	7.634897909	-39.14475782	0	0.0092	2.55	1
19	183	2.988957251	-10.16604769	0	0.02905	1.85	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	32	3.35107526	-21.3119078	0	0.01985	2.6	1
21	30	3.70580201	-15.60242942	0	0.0208	1.95	1
21	242	3.418420242	-23.42458461	0	0.0195	2.6	1
22	236	6.583235563	-22.35692869	0	0.01324	0.81	1
22	34	3.258068348	-15.33873989	0	0.06238	3.37	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
23	34	2.706776063	-12.80579182	0	0.0273	2.55	1
23	34	3.035157886	-15.71366551	0	0.02247	2.55	1
24	179	18.68524449	-62.74127965	0	0.00484	1.89	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
24	243	2.824300215	-14.82529847	0	0.02314	2.53	1
24	31	2.871555951	-30.29954682	0	0.0754	5.2	1
24	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
25	32	6.728867751	-35.91399653	0	0.01516	2.33	1
25	32	8.057925666	-26.29985879	0	0.01219	1.95	1
25	298	15.51287128	-49.2887442	0	0.00677	1.04	1
25	298	15.42811836	-49.12079607	0	0.00675	1.04	1
25	32	8.032216024	-26.20801636	0	0.01223	1.95	1
27	182	7.145633659	-24.2977202	0	0.01266	1.91	1
28	29	4.460609244	-14.57070433	0	0.0221	1.95	1
30	177	19.76159572	-67.17961819	0	0.0044	1.04	1
30	181	10.70506293	-29.21146468	0	0.01032	0.91	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	172	6.045445879	-40.64633584	0	0.009	2.6	1
30	33	3.472326095	-36.3792934	0	0.0164	5.2	1
30	32	11.73888469	-38.37278769	0	0.00834	1.95	1
30	32	8.572367115	-33.13009094	0	0.00946	1.95	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	239	5.021684547	-26.02145629	0	0.0135	2.27	1
31	244	3.215295257	-16.86335422	0	0.02036	2.53	1
32	297	5.412378145	-19.26982892	0	0.01561	1.95	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
32	33	2.932966028	-20.33241773	0	0.02461	5.04	1
32	245	1.742031917	-9.495891475	0	0.0332	2.6	1
33	175	9.23936638	-32.05948816	0	0.00938	1.04	1
33	181	4.310661875	-28.92590964	0	0.01267	2.74	1
33	180	86.95652174	-608.6956522	0	0.00056	3.06	1
33	171	28.93436838	-185.6033874	0	0.002	3.06	1
35	63	7.700827636	-42.22559077	0	0.1377	9.99	1
35	186	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
35	69	8.413886738	-45.32025356	0	0.13035	9.99	1
35	184	295.6194571	-1612.469766	0	0.00094	1.91	1
35	185	444.9938195	-1508.034611	0	0.00092	1.91	1
36	211	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	58	96.46966948	-219.3536532	0	0.35975	4.93	1
36	212	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	209	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
36	210	764.0449438	-1977.52809	0	0.04927	3.22	1
37	204	338.3856186	-768.4173423	0	0.10268	4.93	1
37	205	343.6426117	-773.1958763	0	0.10056	4.93	1
38	68	4.824299838	-25.97861027	0	0.05799	5.13	1
38	192	6.748266783	-36.72507171	0	0.04046	1.99	1
38	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
38	44	1.944048073	-10.52834997	0	0.14133	3.81	1
38	69	17.50316826	-96.21960259	0	0.05957	10.26	1
38	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
38	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
38	68	4.788259272	-25.96254118	0	0.05671	3.81	1
38	76	4.791178523	-26.55536181	0	0.05332	3.82	1
39	193	198.3663944	-1061.843641	0	0.00135	1.82	1
39	194	8.577082117	-62.72492296	0	0.02877	4.39	1
39	64	3.135090675	-17.56287345	0	0.07982	4.995	1
39	50	3.608807721	-19.99708901	0	0.07272	3.74	1
39	64	3.097737185	-17.84808533	0	0.07975	4.995	1
39	6	6.53509434	-36.2758875	0	0.03939	3.6	1
39	5	4.687886972	-26.74159424	0	0.05564	3.74	1
39	5	4.757605296	-27.06548791	0	0.05497	3.74	1
40	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
40	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
40	67	25.13164193	-171.1345141	0	0.00995	4.01	1
40	52	19.72654921	-114.9581661	0	0.01465	3.81	1
40	52	25.64102564	-179.4871795	0	0.00902	3.81	1
40	56	11.1316319	-58.10851871	0	0.02798	3.81	1
40	67	95.56145163	-216.9807078	0	0.36133	4.93	1
40	299	907.7155825	-3782.14826	0	0.01708	2.4	1
41	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
41	76	6.977388899	-38.84287481	0	0.03619	3.82	1
41	76	6.982812462	-38.85748095	0	0.03617	3.82	1
41	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
42	74	98.1166807	-277.8525471	0	0.34511	4.46	1
42	74	97.57361195	-277.1781366	0	0.34652	4.46	1
42	215	40.50479713	-217.1642738	0	0.00676	3.42	1
42	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
42	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
42	57	77.5835316	-175.856005	0	0.44633	4.93	1
43	65	3.245289296	-32.13984254	0	0.09461	8.97	1
43	47	8.368312245	-45.20156538	0	0.03311	3.42	1
43	65	4.625978092	-23.92562995	0	0.06834	3.81	1
43	190	6.748241842	-35.96384442	0	0.04234	3.81	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.100999796	-27.5453989	0	0.0527	3.82	1
44	72	5.331845997	-29.68910152	0	0.04775	3.81	1
44	45	5.943265433	-30.53909193	0	0.05417	3.82	1
44	45	5.947382296	-30.70531748	0	0.0542	3.82	1
44	195	3.579123012	-19.92911451	0	0.0707	3.81	1
45	218	1257.861635	-4402.515723	0	0.02068	4.38	1
45	63	11.67368857	-64.09916268	0	0.09065	6.66	1
45	210	7.039540969	-37.76558771	0	0.04001	3.81	1
45	212	7.059572621	-38.31905655	0	0.03797	3.82	1
45	251	3.692452591	-19.76857422	0	0.07531	3.42	1
45	49	8.019416006	-43.54797787	0	0.03328	3.81	1
46	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	1
46	56	3.41672082	-17.90787138	0	0.08954	3.81	1
46	73	4.53153192	-24.60421544	0	0.05957	3.82	1
46	66	4.415238336	-23.24015819	0	0.06856	3.81	1
46	60	99.1831972	-530.9218203	0	0.00285	1.99	1
46	207	4.093494678	-42.84277461	0	0.06702	7.62	1
46	65	6.101372739	-33.54011757	0	0.0443	3.81	1
47	68	9.553086529	-51.21214284	0	0.02971	5.13	1
47	68	9.482984951	-51.18102449	0	0.029	3.81	1
47	65	3.224170136	-16.80609665	0	0.09535	3.81	1
48	190	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
48	56	21.4210116	-110.5273498	0	0.0596	3.81	1
48	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
49	209	17.13350015	-88.68626032	0	0.01848	3.81	1
49	200	23.71065209	-125.2117313	0	0.01235	3.81	1
49	54	12.85955074	-70.26825941	0	0.02062	3.81	1
49	213	19.3734911	-101.3382612	0	0.01558	3.82	1
49	54	10.86542594	-58.10033225	0	0.02615	3.81	1
49	55	7.941935626	-69.56547317	0	0.0609	7.62	1
49	211	10.35597009	-56.30239433	0	0.02582	3.82	1
50	220	21.31182478	-232.7907015	0	0.0107	7.5	0
50	65	4.86437647	-25.68144825	0	0.06408	3.82	1
50	191	7.645122929	-39.82040373	0	0.04046	3.82	1
50	65	4.873023804	-25.72216362	0	0.06399	3.82	1
50	191	7.629981899	-39.73812461	0	0.04055	3.82	1
51	195	57.01710513	-311.093328	0	0.00469	1.91	1
52	67	25.73331706	-179.8033051	0	0.009	4.01	1
52	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
53	189	10.09551534	-56.26044469	0	0.02516	3.74	1
53	62	8.535838505	-44.70956188	0	0.0352	3.74	1
53	75	4.077210573	-24.98894153	0	0.06249	3.74	1
53	188	13.33323582	-73.81099322	0	0.01925	1.82	1
53	197	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	75	4.950434073	-27.56866138	0	0.05182	3.74	1
53	188	11.01824306	-75.55366671	0	0.02104	2.29	1
53	198	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
53	199	423.3700254	-2878.916173	0	0.00053	1.82	1
53	196	475.8128469	-2775.574941	0	0.00053	1.82	1
54	200	79.06357869	-431.9571128	0	0.0034	3.81	1
54	57	145.2712719	-524.7554106	0	0.22418	3.64	1
54	201	55.16975646	-290.7358595	0	0.00533	3.81	1
55	72	4.336281985	-24.1722089	0	0.05857	3.82	1
55	201	22.94539156	-124.1281946	0	0.0117	3.82	1
56	206	16.16012374	-169.104152	0	0.01715	7.62	1
56	66	14.2334352	-74.25394506	0	0.02177	3.81	1
56	187	15.00304116	-80.8271947	0	0.02035	3.81	1
56	59	10.85042275	-54.53032971	0	0.02842	3.81	1
56	217	10.31877511	-136.5830596	0	0.02882	7.62	1
56	216	13.17717337	-176.6368716	0	0.02152	12	1
57	215	185.4744241	-673.5650137	0	0.17477	3.64	1
58	213	79.9811809	-181.1338509	0	0.43235	4.93	1
59	203	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	1.91	1
59	65	16.38521315	-88.11068051	0	0.01708	3.81	1
59	202	961.5384615	-4807.692308	0	0.00031	1.91	1
61	300	36.5418829	-188.6151734	0	0.00864	3.7	1
61	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
61	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
61	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
61	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
62	191	2.631489134	-14.68691524	0	0.09589	3.74	1
64	250	5.670251245	-33.40168243	0	0.05138	3.76	1
64	250	5.674041044	-33.41252105	0	0.05136	3.76	1
64	248	11.42784691	-63.562185	0	0.02237	3.81	1
64	248	11.23309694	-62.79952381	0	0.0223	3.81	1
65	73	1.281942447	-14.06149312	0	0.19964	7.62	1
65	214	675.6756757	-4054.054054	0	0.00036	3.81	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
69	76	3.037346281	-16.66094858	0	0.08706	3.82	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
70	252	8.244054259	-42.69512504	0	0.03816	3.7	1
71	77	2.673210377	-28.64390438	0	0.09262	7.62	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
71	75	4.552672419	-24.589434	0	0.0605	3.74	1
73	77	4.158673996	-45.64039694	0	0.06151	7.62	1
73	258	493.6530324	-2609.308886	0	0.0006	3.82	1
75	189	7.629728363	-42.19331709	0	0.03391	3.74	1
75	189	7.530140879	-41.8220774	0	0.03385	3.74	1
76	219	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
76	249	9.638195162	-53.51267866	0	0.02629	3.82	1
78	85	7.120921007	-80.14272915	0	0.32679	13.61	1
78	103	6.896936962	-75.18231283	0	0.34995	13.61	1
78	306	4.425105096	-48.18447771	0	0.54594	13.61	1
78	305	9.9277637	-108.2598994	0	0.24295	13.61	1
79	91	26.10656224	-280.0522131	0	0.11277	13.86	1
79	92	13.62638882	-141.9584985	0	0.22053	13.86	1
80	87	28.78124509	-293.9175635	0	0.1105	13.86	1
80	83	6.318666516	-69.70125932	0	0.39181	13.86	1
80	98	12.29747076	-129.2076723	0	0.23726	13.86	1
81	99	4.177280052	-47.99230638	0	0.54758	13.86	1
81	98	5.191110014	-58.9962638	0	0.44536	13.63	1
81	83	8.050227103	-88.47357434	0	0.31128	13.86	1
81	93	8.403295825	-92.69614982	0	0.29713	13.86	1
81	97	7.762703262	-72.75526713	0	0.36483	13.86	1
82	84	17.34900527	-181.8309206	0	0.17093	13.21	1
82	98	5.360138667	-58.75268877	0	0.47566	13.21	1
83	93	4.848175951	-55.53647709	0	0.47431	13.86	1
83	97	5.426194305	-58.91796784	0	0.44571	13.86	1
83	87	4.84983351	-55.72615149	0	0.47277	13.86	1
84	95	27.07320033	-304.3401141	0	0.08819	13.21	1
84	85	4.412475189	-49.73383052	0	0.52618	13.21	1
84	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	222	8.617530236	-99.15112375	0	0.27166	13.21	1
85	100	4.752582574	-50.05379519	0	0.56096	13.86	1
86	91	14.30615165	-162.1363853	0	0.16169	13.86	1
86	102	19.80851766	-224.4965335	0	0.11663	16.31	1
86	91	11.52602673	-138.1202203	0	0.18512	13.86	1
86	94	7.030479044	-79.63615354	0	0.3275	16.31	1
87	95	8.079056036	-90.435964	0	0.30363	13.21	1
87	222	5.360471447	-55.56814297	0	0.57194	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	306	5.769464351	-61.33851573	0	0.48177	13.86	1
87	98	19.44130023	-206.9418403	0	0.14279	13.86	1
88	91	6.597238584	-68.32854248	0	0.44012	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	101	9.789709509	-86.22474914	0	0.38503	13.86	1
88	259	29.34925615	-316.7695577	0	0.08865	13.86	1
88	302	35.49074014	-400.0774343	0	0.06641	16.31	1
88	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
89	102	16.31519776	-171.4578964	0	0.21834	13.86	1
89	102	20.10259254	-185.0824899	0	0.23072	13.86	1
89	226	69.3441202	-757.0066455	0	0.03755	16.31	1
89	225	257.5107296	-2918.454936	0	0.00976	16.31	1
89	225	145.2081317	-1548.886738	0	0.01773	16.31	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
90	93	3.807766681	-43.14218407	0	0.6199	13.86	1
90	91	18.47055047	-208.8931303	0	0.12571	13.86	1
90	308	4.205375849	-47.75284707	0	0.56002	13.86	1
91	92	10.69562819	-113.0128425	0	0.26932	13.86	1
91	99	4.884117958	-56.10392642	0	0.46841	13.86	1
92	303	10.13893686	-105.0661259	0	0.29801	13.86	1
93	232	40.22877932	-416.2804121	0	0.07551	5.28	1
93	233	43.33903161	-488.7679676	0	0.05599	5.28	1
93	99	7.778510218	-80.81740277	0	0.38323	13.86	1
94	229	0	-12500	0	0.00236	3.5	1
94	102	10.84988808	-121.4295694	0	0.21485	13.86	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	1	9.84247663	-104.1115306	0	0.28796	13.9	1
94	228	0	-11111.11111	0	0.00247	3.5	1
96	97	10.47085333	-117.6923915	0	0.22418	13.86	1
96	3	15.81777918	-177.1591269	0	0.1499	13.86	1
96	309	4.216673543	-47.42624222	0	0.55634	13.86	1
96	307	4.828958583	-54.21468839	0	0.48673	13.86	1
97	234	0	-33333.33333	0	0.00085	5.05	1
97	304	3.726979499	-41.86228157	0	0.63033	13.86	1
97	235	0	-25000	0	0.00112	5.05	1
98	231	0	-20000	0	0.00147	4.38	1
98	230	2702.702703	-16216.21622	0	0.00189	4.38	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
99	101	8.635722209	-79.51261263	0	0.3441	13.86	1
100	105	6.042621714	-63.6108421	0	0.48416	13.86	1
102	303	12.729453	-135.2273775	0	0.2205	16.31	1
103	223	317.9650238	-3974.562798	0	0.00729	13.86	1
103	224	769.2307692	-6153.846154	0	0.0049	13.86	1
103	4	6.497469925	-62.41508988	0	0.47306	12.8	1
103	304	5.728137608	-64.17174451	0	0.41109	13.86	1
104	221	16.13423685	-172.0985264	0	0.17268	13.86	1
104	2	85.75803982	-777.9479326	0	0.0348	14.69	1
104	308	2.953142832	-32.39989322	0	0.86181	13.86	1
104	301	10.30206677	-112.3052464	0	0.24845	13.86	1
105	7	9.462416465	-85.4574487	0	0.34479	13.86	1
105	305	7.62044853	-83.26563485	0	0.3161	13.61	1
113	260	2.511850436	-6.726624103	0	0.00658	0.684	1
114	270	34.86715614	-153.9135892	0	0.00007	1.419	1
128	271	12.06452861	-40.51894274	0	0.00124	0.799	1
128	271	10.65077786	-35.78605598	0	0.00141	0.799	1
130	274	405.4054054	-2567.567568	0	0	0.982	1
143	277	211.7148906	-705.716302	0	0.00007	0.799	1
146	170	3.877709536	-13.03043481	0	0.00097	0.63	1
146	285	2.759999002	-7.391120467	0	0.0015	0.342	1
163	291	0.867422356	-2.914306128	0	0.00432	0.63	1
163	263	2.296279913	-7.714956243	0	0.00163	0.399	1
163	289	0.743524983	-2.497841854	0	0.00504	0.399	1
165	288	17.47542518	-46.8091746	0	0.00024	0.342	1
170	295	2.504944587	-8.414301556	0	0.0015	0.63	1
171	172	10.31515513	-69.49157143	0	0.00522	2.74	1
173	174	13.724311	-46.84374205	0	0.00632	0.96	1
178	240	20.29139856	-106.3832283	0	0.0031	1.36	1
182	238	17.37611074	-58.40303889	0	0.00525	1.71	0
183	238	21.28631769	-71.54877464	0	0.00428	1.71	1
187	247	113.2783461	-584.0914723	0	0.0026	3.82	1
190	216	15.32287788	-202.924599	0	0.01932	12	1
192	249	13.59119608	-74.01538863	0	0.02007	1.99	1
204	206	61.78672676	-599.6947009	0	0.00492	8.97	1
205	207	58.92751915	-604.0070713	0	0.00484	8.97	1
208	254	17.08084167	-90.58794636	0	0.01664	3.74	1
208	300	34.00331192	-181.2376525	0	0.00832	3.74	1
208	257	2702.702703	-16216.21622	0	0.0001	3.74	1
216	217	161.4639397	-2314.316469	0	0.00171	12.04	1
219	256	2000	-14000	0	0.00011	3.82	1
219	253	15.92427929	-85.61195868	0	0.01767	3.42	1
220	255	60.1728413	-316.4261482	0	0.00481	3.82	1
227	302	14.95769963	-172.3126997	0	0.15386	16.31	1
252	300	10.65752502	-55.216732	0	0.02953	3.7	1
260	261	684.9315068	-1826.484018	0	0.00002	0.684	1
261	262	2.692079038	-9.04303534	0	0.00139	0.63	1
262	263	1.279410857	-4.298426257	0	0.00293	0.63	1
264	265	40.52206941	-136.0815764	0	0.00009	0.399	1
264	273	26.84631077	-118.4482832	0	0.00009	1.419	1
265	266	28.96617555	-97.30985664	0	0.00013	0.399	1
266	267	3.130917283	-10.51747367	0	0.00479	0.799	1
267	268	35.39142143	-156.1838815	0	0.00007	1.419	1
268	269	18.49148867	-62.05760371	0	0.0002	0.399	1
269	270	9.006013384	-30.26938053	0	0.00166	0.799	1
271	272	15.10419226	-50.78714459	0	0.00099	1.26	1
272	273	13.75315482	-60.61432561	0	0.00017	1.419	1
274	275	2.557774031	-11.45078815	0	0.00442	0.895	1
275	276	204.5408059	-685.2116997	0	0.00007	0.799	1
276	277	7.411675984	-33.213573	0	0.00152	0.895	1
278	279	1538.461538	-12307.69231	0	0.00004	2.6	1
278	280	25.89834898	-178.0511492	0	0.00257	2.6	1
280	281	28.25755406	-194.7061601	0	0.00235	2.6	1
281	282	90.22084494	-619.7779783	0	0.00074	2.6	1
282	283	512.8205128	-4102.564103	0	0.00011	2.6	1
283	284	31.5998596	-89.32346676	0	0.25805	2	1
285	286	2.138328081	-5.726370116	0	0.00193	0.342	1
286	287	11.00624373	-28.53020358	0	0.00039	0.342	1
287	288	29.6311177	-79.35112874	0	0.00014	0.342	1
289	290	369.1275168	-1241.610738	0	0.00001	0.63	1
290	291	119.4830977	-411.7571368	0	0.00307	0.753	1
290	292	1.650108018	-5.543854391	0	0.00227	0.63	1
292	293	1.756085811	-5.89946325	0	0.00213	0.63	1
293	294	1.528151186	-5.133910847	0	0.00245	0.63	1
294	295	1511.335013	-4785.894207	0	0	0.63	1
297	298	53.62763766	-273.5786733	0	0.00131	2.55	1
301	309	3.458232438	-37.88139131	0	0.73707	13.86	1
303	296	7.208162543	-69.17900964	0	0.42682	12.8	1
304	307	8.232770761	-92.72699699	0	0.28447	13.86	1
304	306	6.575453886	-74.04292611	0	0.35628	13.86	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
1	5.97049	-0.75023	99.99	-99.99	1.0492	99.99	0	0	1	0
2	0.71063	-0.6524	99.99	-99.99	1.0487	99.99	0	0	1	0
3	0.21719999999999998	-0.75292	99.99	-99.99	1.0443	99.99	0	0	1	0
4	0.33365	-0.4823	99.99	-99.99	1.0401	99.99	0	0	1	0
5	1.87625	-0.27362	99.99	-99.99	1.049	99.99	0	0	1	0
6	1.20786	-0.17406	99.99	-99.99	1.0487	99.99	0	0	1	0
7	0	0.52356	99.99	-99.99	1.0366	99.99	0	0	1	0
10	0	0	0.5785	-0.5785	1.04	1.44625	0	0	9	0
14	0	0	0.66647	-0.66647	1.0359	1.66617	0	0	9	0
22	0	0	0.56511	-0.56511	1.0324	1.41278	0	0	9	0
22	0	0	0.41951	-0.41951	1.0324	1.04878	0	0	9	0
24	0	0	0.66647	-0.66647	1.0252	1.66617	0	0	9	0
29	0	0	0.43388	-0.43388	1.0284	1.08469	0	0	9	0
30	0.31	0.02791	0.155	-0.124	1.0342	0.31	0.155	0	4	0
30	0	0	0.155	-0.124	1.0342	0.31	0.155	0	4	0
34	0	0	0.72313	-0.72313	1.0357	1.80781	0	0	9	0
60	0.6	0.0553	0.3	-0.24	1.0355	0.6	0.3	0	6	0
60	0.6	0.0553	0.3	-0.24	1.0355	0.6	0.3	0	6	0
60	0.6	0.0553	0.3	-0.24	1.0355	0.6	0.3	0	6	0
63	0	0	0.46153	-0.46153	1.0239	1.15383	0	0	9	0
64	0.021110000000000004	0.09657	0.22559	-0.22559	1.0379	0.56397	0	0	10	0
71	0.03309	0.08737	0.35358	-0.35358	1.0307	0.88396	0	0	10	0
95	0	0	0.66647	-0.66647	1.042	1.66617	0	0	9	0
105	0	0	1.157	-1.157	1.0287	2.8925	0	0	9	0
106	0.011279999999999998	0.0416	0.12056	-0.12056	1.009	0.30141	0	0	10	0
106	0.10818	0.03204	0.09285	-0.09285	1.009	0.23212	0	0	8	0
107	0.44523	0.10376	0.24038	-0.24038	1.0245	0.60095	0	0	13	0
107	0.06793	0	0	0	1.0245	0.157	0	0	7	0
107	0.3	0.06952	0.15	-0.12	1.0245	0.3	0.15	0	6	0
107	0	0	0.06812	-0.06812	1.0245	0.1703	0	0	9	0
107	0.155	0.03592	0.0775	-0.062	1.0245	0.155	0.0775	0	6	0
107	0.020489999999999998	0.09453	0.21898	-0.21898	1.0245	0.54745	0	0	10	0
108	0.1288	-0.00044	0.06954	-0.06954	1.0287	0.17385	0	0	13	0
108	0	0	0.04886	-0.04886	1.0287	0.12216	0	0	9	0
109	0.04832	0.00499	0.02609	-0.02609	1.0266	0.06522	0	0	13	0
110	1.4426599999999998	0.32728	0.7789	-0.7789	1.0312	1.94724	0	0	13	0
110	0	0	0.18627	-0.18627	1.0312	0.46567	0	0	9	0
111	0	0	0.41496	-0.41496	1.0323	1.0374	0	0	9	0
111	0.01324	-0.00006	0.00715	-0.00715	1.0323	0.01787	0	0	13	0
111	0.028990000000000002	0	0	0	1.0323	0.067	0	0	7	0
112	0.05045	0.28425	0.53912	-0.53912	1.0361	1.3478	0	0	10	0
112	0.11683	0.05287	0.10028	-0.10028	1.0361	0.25069	0	0	8	0
112	0	0	0.07023	-0.07023	1.0361	0.17558	0	0	9	0
112	0.20103000000000001	0.05722	0.10854	-0.10854	1.0361	0.27134	0	0	13	0
112	0.05842	0	0	0	1.0361	0.135	0	0	7	0
113	0.009130000000000001	0.00506	0.09754	-0.09754	1.0192	0.24384	0	0	10	0
113	0.15	0.01095	0.09	-0.072	1.0192	0.18	0	0	5	0
113	0.04414	0	0	0	1.0192	0.102	0	0	7	0
113	0.01599	0.00045	0.00863	-0.00863	1.0192	0.02158	0	0	13	0
113	0.16	0.01095	0.09	-0.072	1.0192	0.18	0	0	5	0
114	0	0	0.05915	-0.05915	1.0197	0.14789	0	0	9	0
114	0.00779	0	0	0	1.0197	0.018	0	0	7	0
114	0.48100000000000004	0.16179	0.25969	-0.25969	1.0197	0.64923	0	0	13	0
115	0.00911	-0.00001	0.00492	-0.00492	1.0205	0.0123	0	0	13	0
115	0	0	0.13352	-0.13352	1.0205	0.33381	0	0	9	0
116	0.10601000000000001	0	0	0	1.0259	0.245	0	0	7	0
116	0.27532	0.07652	0.14865	-0.14865	1.0259	0.37162	0	0	13	0
116	0.006690000000000001	0.03682	0.07154	-0.07154	1.0259	0.17885	0	0	10	0
116	0.344	0.15199	0.29526	-0.29526	1.0259	0.73814	0	0	8	0
117	0	0	0.05915	-0.05915	1.0408	0.14789	0	0	9	0
117	0.04488	0.00988	0.02423	-0.02423	1.0408	0.06058	0	0	13	0
117	0.01889	0.0823	0.2019	-0.2019	1.0408	0.50474	0	0	10	0
118	0.0215	0.13994	0.22975	-0.22975	1.0295	0.57438	0	0	10	0
118	0	0	0.07181	-0.07181	1.0295	0.17953	0	0	9	0
118	0.08654	0	0	0	1.0295	0.2	0	0	7	0
118	0.19827999999999998	0.06521	0.10705	-0.10705	1.0295	0.26763	0	0	13	0
119	0.0085	0.05448	0.09085	-0.09085	1.0225	0.22713	0	0	10	0
119	0.00433	0	0	0	1.0225	0.01	0	0	7	0
119	0	0	0.182	-0.182	1.0225	0.455	0	0	9	0
120	0.15563000000000002	0.05206	0.08402	-0.08402	1.0383	0.21006	0	0	13	0
120	0	0	0.04913	-0.04913	1.0383	0.12283	0	0	9	0
120	0.05611	0.37152	0.59966	-0.59966	1.0383	1.49914	0	0	10	0
121	0	0	0.14882	-0.14882	1.0371	0.37205	0	0	9	0
121	0.31453	0.0581	0.16982	-0.16982	1.0371	0.42454	0	0	13	0
122	0.08214	0.59995	0.87783	-0.87783	1.0293	2.19457	0	0	10	0
122	0.0098	0.00362	0.00529	-0.00529	1.0293	0.01322	0	0	13	0
122	0.00563	0	0	0	1.0293	0.013	0	0	7	0
123	0.01218	0.02114	0.13022	-0.13022	1.0257	0.32555	0	0	10	0
124	0.013300000000000001	0.01917	0.1421	-0.1421	1.035	0.35526	0	0	10	0
124	0.25606	0.01865	0.13825	-0.13825	1.035	0.34562	0	0	13	0
124	0	0	0.16926	-0.16926	1.035	0.42315	0	0	9	0
125	0.015300000000000001	0.00294	0.00826	-0.00826	1.0314	0.02065	0	0	13	0
125	0.19861	0	0	0	1.0314	0.459	0	0	7	0
125	0	0	0.04886	-0.04886	1.0314	0.12216	0	0	9	0
125	0.13305999999999998	0.04056	0.1142	-0.1142	1.0314	0.28551	0	0	8	0
125	0.12397999999999999	0.47063	1.32498	-1.32498	1.0314	3.31246	0	0	10	0
126	1.12073	0.38587	0.60509	-0.60509	1.0328	1.51271	0	0	13	0
126	0.00701	0.04775	0.07488	-0.07488	1.0328	0.1872	0	0	10	0
126	0.19688	0	0	0	1.0328	0.455	0	0	7	0
126	0	0	0.06232	-0.06232	1.0328	0.1558	0	0	9	0
127	0.59	0.22762	0.375	-0.3	1.0285	0.75	0.375	0	4	0
127	0.49957	0.15943	0.26972	-0.26972	1.0285	0.6743	0	0	13	0
127	0.0182	0.11495	0.19447	-0.19447	1.0285	0.48617	0	0	10	0
127	0.07918	0	0	0	1.0285	0.183	0	0	7	0
128	0.06827	0.01074	0.03686	-0.03686	1.0188	0.09215	0	0	13	0
129	0.026680000000000002	0.07767	0.28509	-0.28509	1.0323	0.71272	0	0	10	0
129	0.58969	0.08674	0.31837	-0.31837	1.0323	0.79593	0	0	13	0
129	0	0	0.14513	-0.14513	1.0323	0.36282	0	0	9	0
130	0.01371	0.06103	0.14656	-0.14656	1.0123	0.3664	0	0	10	0
130	0.23748999999999998	0.05339	0.12822	-0.12822	1.0123	0.32055	0	0	13	0
130	0	0	0.04886	-0.04886	1.0123	0.12216	0	0	9	0
131	0.07226	0	0	0	1.0278	0.167	0	0	7	0
131	0.9521999999999999	0.31821	0.51409	-0.51409	1.0278	1.28524	0	0	13	0
131	0.04992	0.33025	0.53355	-0.53355	1.0278	1.33387	0	0	10	0
132	1.28583	0.48461	0.69422	-0.69422	1.0244	1.73555	0	0	13	0
132	0	0	0.05493	-0.05493	1.0244	0.13734	0	0	9	0
133	0.00567	0.00987	0.06064	-0.06064	1.0306	0.15161	0	0	10	0
134	0	0	0.0697	-0.0697	1.0355	0.17426	0	0	9	0
134	0.04626	0.00176	0.02497	-0.02497	1.0355	0.06243	0	0	13	0
135	0.02125	0.13104	0.22715	-0.22715	1.0304	0.56788	0	0	10	0
135	0.0212	0	0	0	1.0304	0.049	0	0	7	0
135	0.20309000000000002	0.06326	0.10965	-0.10965	1.0304	0.27413	0	0	13	0
136	0	0	0.0792	-0.0792	1.0244	0.19799	0	0	9	0
136	0.02856	0	0	0	1.0244	0.066	0	0	7	0
136	0.04626	0.00482	0.02497	-0.02497	1.0244	0.06243	0	0	13	0
137	0.06896	0.00414	0.03723	-0.03723	1.0263	0.09307	0	0	13	0
137	0	0	0.04886	-0.04886	1.0263	0.12216	0	0	9	0
138	0	0	0.575	-0.575	1.0198	1.43749	0	0	9	0
138	0.02986	0	0	0	1.0198	0.069	0	0	7	0
139	0	0	0.04886	-0.04886	1.0259	0.12216	0	0	9	0
139	0.09303	0.011	0.05023	-0.05023	1.0259	0.12557	0	0	13	0
140	0.13774	0.04364	0.07437	-0.07437	1.0294	0.18592	0	0	13	0
140	0	0	0.04913	-0.04913	1.0294	0.12283	0	0	9	0
140	0.11943	0	0	0	1.0294	0.276	0	0	7	0
140	0.0452	0.28341	0.48304	-0.48304	1.0294	1.2076	0	0	10	0
142	0.01599	0.00336	0.00863	-0.00863	1.0284	0.02158	0	0	13	0
142	0.044500000000000005	0.18498	0.47561	-0.47561	1.0284	1.18903	0	0	10	0
143	0.009130000000000001	0.04559	0.09754	-0.09754	1.0294	0.24384	0	0	10	0
143	2.7826600000000004	0.7022	1.50237	-1.50237	1.0294	3.75591	0	0	13	0
144	0	0	0.12922	-0.12922	1.0219	0.32305	0	0	9	0
145	0	0	0.0697	-0.0697	1.0257	0.17426	0	0	9	0
145	0.04282	0.00016	0.02312	-0.02312	1.0257	0.05779	0	0	13	0
147	0	0	0.1183	-0.1183	1.0271	0.29575	0	0	9	0
147	0.01668	0.00259	0.009	-0.009	1.0271	0.02251	0	0	13	0
148	0.37094	0.01293	0.20027	-0.20027	1.0179	0.50067	0	0	13	0
148	0.08800000000000001	0.00586	0.044	-0.0352	1.0179	0.088	0.044	0	6	0
148	0.08800000000000001	0.00586	0.044	-0.0352	1.0179	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.17519	-0.17519	1.0179	0.43798	0	0	9	0
148	0	0	0.125	-0.1	1.0179	0.25	0.125	0	4	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0179	0.08	0.04	0	4	0
148	0.08800000000000001	0.00586	0.044	-0.0352	1.0179	0.088	0.044	0	6	0
148	0	0	0.04	-0.032	1.0179	0.08	0.04	0	4	0
148	0.02754	0.019	0.29437	-0.29437	1.0179	0.73593	0	0	10	0
148	0.02423	0	0	0	1.0179	0.056	0	0	7	0
148	0.08800000000000001	0.00586	0.044	-0.0352	1.0179	0.088	0.044	0	6	0
149	0	0	0.04886	-0.04886	1.0222	0.12216	0	0	9	0
149	0.19484	0.06361	0.10519	-0.10519	1.0222	0.26298	0	0	13	0
149	0.04846	0	0	0	1.0222	0.112	0	0	7	0
150	0.03995	0.05681	0.42696	-0.42696	1.0227	1.0674	0	0	10	0
150	0	0	0.04913	-0.04913	1.0227	0.12283	0	0	9	0
150	0.11596000000000001	0	0	0	1.0227	0.268	0	0	7	0
150	0.18452000000000002	0.01326	0.09962	-0.09962	1.0227	0.24906	0	0	13	0
150	0.14279	0.01631	0.12256	-0.12256	1.0227	0.3064	0	0	8	0
151	0.00774	0.00683	0.08268	-0.08268	1.0266	0.2067	0	0	10	0
151	0	0	0.04913	-0.04913	1.0266	0.12283	0	0	9	0
152	0.037309999999999996	0.00119	0.02015	-0.02015	1.0243	0.05036	0	0	13	0
152	0	0	0.05757	-0.05757	1.0243	0.14393	0	0	9	0
153	0	0	0.2	-0.16	1.0373	0.4	0.2	0	4	0
153	0.01117	0.00333	0.00603	-0.00603	1.0373	0.01508	0	0	13	0
153	0.08741	0	0	0	1.0373	0.202	0	0	7	0
153	0.09593	0.56687	1.02527	-1.02527	1.0373	2.56317	0	0	10	0
154	0.04197	0	0	0	1.0325	0.097	0	0	7	0
154	0.08645	0.33324	0.92388	-0.92388	1.0325	2.3097	0	0	10	0
155	0.13155	0.03128	0.07103	-0.07103	1.0236	0.17757	0	0	13	0
156	0	0	0.04886	-0.04886	1.0278	0.12216	0	0	9	0
156	0.027999999999999997	0.17221	0.2992	-0.2992	1.0278	0.748	0	0	10	0
156	0.028370000000000003	0.00882	0.01532	-0.01532	1.0278	0.03829	0	0	13	0
157	0	0	0.04004	-0.04004	1.0342	0.1001	0	0	9	0
157	0.01168	0	0	0	1.0342	0.027	0	0	7	0
157	0.06448000000000001	0.47266	0.68916	-0.68916	1.0342	1.7229	0	0	10	0
157	0.05795	0.02146	0.03129	-0.03129	1.0342	0.07822	0	0	13	0
158	0.23928000000000002	0	0	0	1.0354	0.553	0	0	7	0
158	0.19002	0.05094	0.10259	-0.10259	1.0354	0.25649	0	0	13	0
158	0.07324	0.38861	0.78275	-0.78275	1.0354	1.95688	0	0	10	0
159	0.08395	0.34229	0.89714	-0.89714	1.0288	2.24285	0	0	10	0
160	0.4129	0.0932	0.22292	-0.22292	1.0185	0.55731	0	0	13	0
160	0.01385	0	0	0	1.0185	0.032	0	0	7	0
160	0.02094	0.09358	0.22381	-0.22381	1.0185	0.55952	0	0	10	0
161	0.03115	0	0	0	1.0257	0.072	0	0	7	0
161	0.08123	0.14	0.86817	-0.86817	1.0257	2.17043	0	0	10	0
162	0.05842	0	0	0	1.0267	0.135	0	0	7	0
162	0	0	0.4186	-0.4186	1.0267	1.0465	0	0	9	0
163	0.032170000000000004	0.08063	0.34377	-0.34377	1.0075	0.85942	0	0	10	0
163	0.0913	0	0	0	1.0075	0.211	0	0	7	0
164	0.1405	0.03732	0.07585	-0.07585	1.0363	0.18964	0	0	13	0
164	0.08766	0.46096	0.93688	-0.93688	1.0363	2.3422	0	0	10	0
164	0	0	0.04966	-0.04966	1.0363	0.12415	0	0	9	0
165	0.046689999999999995	-0.00909	0.49901	-0.49901	1.009	1.24752	0	0	10	0
165	0.015300000000000001	-0.00015	0.00826	-0.00826	1.009	0.02065	0	0	13	0
165	0.16140000000000002	0	0	0	1.009	0.373	0	0	7	0
166	0.04075	0.00407	0.022	-0.022	1.0333	0.05501	0	0	13	0
166	0	0	0.04886	-0.04886	1.0333	0.12216	0	0	9	0
167	0	0	0.06006	-0.06006	1.0319	0.15015	0	0	9	0
167	0.059269999999999996	0.43103	0.63345	-0.63345	1.0319	1.58363	0	0	10	0
168	0.017310000000000002	0	0	0	1.026	0.04	0	0	7	0
168	0.03863	0.24831	0.41285	-0.41285	1.026	1.03212	0	0	10	0
169	0	0	0.1119	-0.1119	1.0261	0.27975	0	0	9	0
169	0.00459	0	0	0	1.0261	0.0106	0	0	7	0
170	0.02487	0.03335	0.26578	-0.26578	1.0081	0.66444	0	0	10	0
170	0.14452	0	0	0	1.0081	0.334	0	0	7	0
171	0.25	0.0111	0.15	-0.12	1.0382	0.3	0.15	0	4	0
171	0.26	0.0111	0.15	-0.12	1.0382	0.3	0.15	0	4	0
171	0.24	0.0111	0.15	-0.12	1.0382	0.3	0.15	0	4	0
171	0.48	0.01997	0.27	-0.216	1.0382	0.54	0.27	0	4	0
172	0.16	0.01803	0.105	-0.084	1.0371	0.21	0.105	0	4	0
172	0	0	0.105	-0.084	1.0371	0.21	0.105	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0141	0.54	0.27	0	4	0
173	0	0	0.27	-0.216	1.0141	0.54	0.27	0	4	0
174	0.16	0.01099	0.11	-0.088	1.014	0.22	0.11	0	4	0
174	0	0	0.11	-0.088	1.014	0.22	0.11	0	4	0
175	0	0	0.17	-0.136	1.0396	0.34	0	0	5	0
175	0.26	0.00097	0.17	-0.136	1.0396	0.34	0	0	5	0
176	0.26	0.00648	0.145	-0.116	1.0279	0.29	0.145	0	4	0
176	0.26	0.00648	0.145	-0.116	1.0279	0.29	0.145	0	4	0
177	0	0	0.3125	-0.25	1.0369	0.625	0	0	5	0
177	0.52	0.05065	0.3125	-0.25	1.0369	0.625	0.3125	0	4	0
179	0.44	0.00102	0.22	-0.176	1.0307	0.44	0.22	0	6	0
179	0.44	0.00102	0.22	-0.176	1.0307	0.44	0.22	0	6	0
179	0.44	0.00102	0.22	-0.176	1.0307	0.44	0.22	0	6	0
180	0	0	0.4775	-0.382	1.0377	0.955	0	0	5	0
180	0.89	0.07833	0.4775	-0.382	1.0377	0.955	0	0	5	0
184	0.5	0.13064	0.265	-0.212	1.0242	0.53	0.265	0	4	0
185	0	0	0.265	-0.212	1.024	0.53	0.265	0	4	0
186	0	0	0.265	-0.212	1.024	0.53	0.265	0	4	0
188	0.6	-0.04617	0.3	-0.24	1.0491	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04617	0.3	-0.24	1.0491	0.6	0.3	0	6	0
188	0.6	-0.04617	0.3	-0.24	1.0491	0.6	0.3	0	6	0
188	1.89	-0.14543	0.945	-0.756	1.0491	1.89	0.945	0	6	0
189	0.8	0.07882	0.4	-0.32	1.0442	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07882	0.4	-0.32	1.0442	0.8	0.4	0	6	0
189	0.8	0.07882	0.4	-0.32	1.0442	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.08675	0.4	-0.32	1.0473	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.08675	0.4	-0.32	1.0473	0.8	0.4	0	6	0
191	0.8	0.08675	0.4	-0.32	1.0473	0.8	0.4	0	6	0
192	0.7	0.09317	0.56	-0.448	1.0376	1.12	0	0	5	0
192	0.7	0.09317	0.56	-0.448	1.0376	1.12	0	0	5	0
192	0.7	0.09317	0.56	-0.448	1.0376	1.12	0	0	5	0
193	0.62	0.07159	0.31	-0.248	1.048	0.62	0.31	0	6	0
193	0.62	0.07159	0.31	-0.248	1.048	0.62	0.31	0	6	0
193	0.62	0.07159	0.31	-0.248	1.048	0.62	0.31	0	6	0
194	0.67	-0.05715	0.3825	-0.306	1.0486	0.765	0	0	5	0
194	0.68	-0.05715	0.3825	-0.306	1.0486	0.765	0	0	5	0
196	0.65	0.05415	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
197	0.65	0.05415	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
198	0.65	0.05415	0.325	-0.26	1.0473	0.65	0.325	0	6	0
199	2.45	-0.18895	1.225	-0.98	1.0473	2.45	1.225	0	6	0
202	0.7	0.14021	0.35	-0.28	1.0348	0.7	0.35	0	6	0
203	0.7	0.1168	0.35	-0.28	1.0348	0.7	0.35	0	6	0
214	0.67	0.1391	0.335	-0.268	1.0362	0.67	0.335	0	6	0
214	0.67	0.1391	0.335	-0.268	1.0362	0.67	0.335	0	6	0
214	0.67	0.1391	0.335	-0.268	1.0362	0.67	0.335	0	6	0
218	2.71	1.08386	2.352	-1.176	1.0288	3.92	2.352	0	2	0
221	1.91	-0.33213	0.955	-0.764	1.049	1.91	0.955	0	6	0
223	0	0	0.6	-0.48	1.043	1.2	0	0	5	0
223	1	-0.23123	0.6	-0.48	1.043	1.2	0	0	5	0
224	1.01	-0.24319	0.64	-0.512	1.043	1.28	0	0	5	0
224	1.02	-0.24319	0.64	-0.512	1.043	1.28	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.0446	3.9	0	0	5	0
225	0	0	1.95	-1.56	1.0446	3.9	0	0	5	0
226	1.89	0.61208	1.1	-0.88	1.0456	2.2	0	0	5	0
227	1.17	-0.1097	0.6525	-0.522	1.0489	1.305	0	0	5	0
227	1.18	-0.1097	0.6525	-0.522	1.0489	1.305	0	0	5	0
228	2.46	0.47229	1.575	-1.26	1.049	3.15	1.575	0	4	0
229	2.44	0.5315	1.575	-1.26	1.049	3.15	1.575	0	4	0
230	2.72721	1.15464	2.352	-1.176	1.047	3.92	2.352	0	2	0
231	2.71	-0.16258	2.352	-1.176	1.0469	3.92	2.352	0	2	0
232	4	0.28259	2.478	-1.239	1.0493	4.13	2.478	0	2	0
233	4	0.44222	2.478	-1.239	1.0493	4.13	2.478	0	2	0
234	4	-0.17333	2.511	-1.2555	1.049	4.185	2.511	0	2	0
235	4	-0.13014	2.511	-1.2555	1.049	4.185	2.511	0	2	0
241	0.3558	0.00553	0.1921	-0.1921	1.0421	0.48025	0	0	13	0
242	0.045860000000000005	0.08672	0.4901	-0.4901	1.0302	1.22524	0	0	10	0
243	0.069	-0.02998	0.73744	-0.73744	1.0249	1.84361	0	0	10	0
244	0.04885	0.03288	0.52204	-0.52204	1.0247	1.30509	0	0	10	0
245	0.0959	0.03289	1.0249	-1.0249	1.0333	2.56225	0	0	10	0
246	1.40414	0.06239	0.7581	-0.7581	1.0447	1.89525	0	0	13	0
253	0.08912	0.07598	0.95248	-0.95248	1.0346	2.38119	0	0	10	0
254	0.05246000000000001	-0.03874	0.56066	-0.56066	1.0328	1.40165	0	0	10	0
255	0.10183999999999999	0.10383	1.08841	-1.08841	1.0355	2.72102	0	0	10	0
256	0.04426	0.18484	0.47301	-0.47301	1.0335	1.18253	0	0	10	0
257	0.05489	-0.11855	0.58666	-0.58666	1.033	1.46664	0	0	10	0
258	0.06878999999999999	0.12234	0.73521	-0.73521	1.0358	1.83803	0	0	10	0
259	0.060590000000000005	0.28339	0.64757	-0.64757	1.0477	1.61891	0	0	10	0
264	0.39	0.05335	0.195	-0.156	1.0367	0.39	0.195	0	6	0
264	0.39	0.05335	0.195	-0.156	1.0367	0.39	0.195	0	6	0
264	0.39	0.05335	0.195	-0.156	1.0367	0.39	0.195	0	6	0
284	0.07473	0	0	0	1.0381	1.5603	0	0	12	0
284	1.3317599999999998	-0.09853	1.2	-1.2	1.0381	3	0	0	11	0
296	1.82048	0.01279	99.99	-99.99	1.0475	99.99	0	0	1	0
300	0	0	0.83309	-0.83309	1.0336	2.08272	0	0	9	0
302	0	0	1.3875	-1.11	1.0486	2.775	0	0	5	0
302	1.64	0.51358	1.3875	-1.11	1.0486	2.775	0	0	5	0
304	0	0	0.9997	-0.9997	1.0491	2.49926	0	0	9	0
305	0	0	1.157	-1.157	1.0367	2.8925	0	0	9	0
306	0	0	0.66647	-0.66647	1.0481	1.66617	0	0	9	0
307	0	0	0.9997	-0.9997	1.0492	2.49926	0	0	9	0
308	1.85	-0.04312	1.1	-0.88	1.0496	2.2	0	0	5	0
308	0.38	-0.01117	0.285	-0.228	1.0496	0.57	0.285	0	4	0
308	1.84	-0.04312	1.1	-0.88	1.0496	2.2	0	0	5	0
308	1.83	-0.04312	1.1	-0.88	1.0496	2.2	0	0	5	0
308	0.55	-0.01568	0.4	-0.32	1.0496	0.8	0.4	0	4	0
308	0	0	0.285	-0.228	1.0496	0.57	0.285	0	4	0
308	1.85	-0.04312	1.1	-0.88	1.0496	2.2	0	0	5	0
308	0	0	0.4	-0.32	1.0496	0.8	0.4	0	4	0
310	0.01399	0.07516	0.14949	-0.14949	1.0285	0.37374	0	0	10	0
311	0	0	0.42144	-0.42144	1.0307	1.05361	0	0	9	0
312	0	0	0.23326	-0.23326	1.0255	0.58316	0	0	9	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)
11	0.04989	-0.00374
13	0.07483	0.02619
18	0.08731	-0.01123
26	0.04989	0.00125
27	0.03742	-0.00249
28	0.024940000000000004	-0.00249
47	0.49889000000000006	0.09978
66	0.024940000000000004	-0.00249
106	0.57497	0.16214
107	2.95594	0.43029
108	2.31237	0.13096
109	2.21633	0.26566
110	2.8050200000000003	0.39038
111	1.52786	0.21951
112	2.6553500000000003	0.3617
113	0.42280999999999996	0.07858
114	3.3587900000000004	0.66727
115	0.8506100000000001	0.10352
116	1.22977	0.31181
117	3.5334	0.61239
118	3.06569	0.57123
119	1.80848	0.34299
120	3.0045800000000003	0.6074
121	2.59549	0.10976
122	1.85214	0.48517
123	1.6974799999999999	0.14967
124	1.3881700000000001	0.18334
125	1.69374	0.3168
126	3.60325	0.80821
127	2.5605599999999997	0.36045
128	3.82775	0.76206
129	2.12653	0.34548
130	0.75956	0.14842
131	2.6366500000000004	0.6286
132	2.48573	0.41657
133	2.49571	0.25818
134	3.24529	0.38415
135	1.83093	0.46272
136	1.9569	0.35671
137	2.40092	0.27065
138	0.64607	0.111
139	1.35823	0.11475
140	1.98684	0.34049
141	1.1911100000000001	0.12597
142	0.97284	0.10352
143	2.5318799999999997	0.50014
144	0.23697	0.03617
145	0.91173	0.12597
147	2.35103	0.40535
148	0.59119	0.12597
149	2.88983	0.72963
150	0.99654	0.24072
151	0.15091	0.03866
152	1.21106	0.12223
153	0.7458400000000001	0.18833
154	0.40909	0.08232
155	1.6837600000000001	0.27065
156	1.21854	0.22824
157	1.3208199999999999	0.21951
158	1.37445	0.16214
159	0.22325	0.06361
160	0.8630800000000001	0.15341
161	0.16962	0.11475
162	0.52883	0.06361
163	0.6535500000000001	0.16089
164	1.6837600000000001	0.23323
165	0.48767000000000005	0.0898
166	1.87334	0.33301
167	0.24446	0.14593
168	0.49016	0.13969
169	0.84437	0.09479
170	0.5151100000000001	0.09479
236	0.42406	0.11475
237	0.18708	0.03866
238	0.056130000000000006	-0.00499
239	0.012470000000000002	-0.00748
240	0.06860000000000001	-0.00249
241	0.19956	0.0661
246	0.31181000000000003	0.1135
247	1.1848699999999999	0.34049
248	0.03742	-0.02993
249	0.03742	-0.02869
250	0.03118	-0.03118
251	1.55904	0.4041
252	0.012470000000000002	-0.01871
299	0.24945	0.04989
307	0.21203	-0.02744
310	1.94568	0.41283
311	0.55626	0.09354
312	0.31679999999999997	0.0449

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
8	107	0.174323248	-10.30845648	0	0.983333333	1	1	1.7	1
8	35	16.62104028	-155.455612	0	0.9875	1	1	2.5	1
9	110	0.316981712	-9.978943144	0	1.004166667	1	1	1.2	1
9	110	0.250272335	-10.5436954	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.248617455	-10.70086189	0	1	1	1	1.26	1
9	110	0.244310455	-10.23692263	0	1	1	1	1.26	1
10	111	0.162888051	-9.674052398	0	0.995833333	1	1	1.7	1
10	78	0.39085896	-20.95267524	0	1.008333333	1	1	2.5	1
10	111	0.249869376	-10.37496422	0	0.995833333	1	1	1.26	1
10	78	0.388251425	-20.8826918	0	1.008333333	1	1	2.5	1
10	111	0.27245193	-6.090582982	0	1	1	1	0.63	1
11	115	0.211864197	-9.947717064	0	0.995833333	1	1	1.26	1
11	115	0.258787879	-10.42436721	0	0.995833333	1	1	1.26	1
12	119	0.230303529	-6.110147037	0	0.991666667	1	1	0.63	1
12	119	0.33991227	-13.37107528	0	0.9875	1	1	1.26	1
12	119	0.223768328	-10.08279743	0	0.9875	1	1	1.26	1
12	119	0.214664541	-9.831055815	0	0.9875	1	1	1.26	1
13	82	0.55403321	-36.31555779	0	1	1	1	4.5	1
13	121	0.249645377	-10.28200449	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.238463289	-10.29207556	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.338369177	-10.42525226	0	0.991666667	1	1	1.26	1
13	121	0.328312837	-10.7091974	0	0.991666667	1	1	1.26	1
14	84	0.533757493	-35.22799451	0	1	1	1	4.5	1
14	84	0.532631086	-35.19081199	0	1	1	1	4.5	1
15	124	0.339923107	-10.39904894	0	1	1	1	1.2	1
15	85	0.45304978	-28.96162668	0	1.004166667	1	1	3.6	1
15	124	3.46018418	-30.26037747	0	1.004166667	1	1	1.26	1
15	85	0.483444403	-29.37788043	0	1.004166667	1	1	3.6	1
15	124	0.334106218	-10.35944135	0	1	1	1	1.2	1
16	46	0.271331414	-11.36361801	0	0.9875	1	1	0.8	1
17	126	0.342296674	-10.57092669	0	0.9875	1	1	1.2	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.991666667	1	1	3.6	1
17	126	0.315098192	-10.45513308	0	0.9875	1	1	1.26	1
17	86	0.301850889	-22.42752107	0	0.991666667	1	1	3.6	1
18	131	0.346761582	-10.57063533	0	0.995833333	1	1	1.26	1
18	131	0.205845543	-10.81273891	0	0.995833333	1	1	1.7	1
18	131	0.34348555	-10.57197057	0	0.995833333	1	1	1.26	1
19	138	0.260647491	-6.245770389	0	0.9875	1	1	0.63	1
19	138	0.230675388	-5.216644816	0	0.991666667	1	1	0.63	1
20	139	0.194412429	-10.53826458	0	0.995833333	1	1	1.7	1
20	139	0.190163161	-10.45241652	0	0.995833333	1	1	1.7	1
21	140	0.198069044	-10.63687358	0	0.991666667	1	1	1.7	1
21	140	0.162888051	-9.674052398	0	0.991666667	1	1	1.7	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
22	144	0.188283347	-10.14157899	0	1.008333333	1	1	1.26	1
23	147	0.306425212	-10.4011328	0	0.975	1	1	1.26	1
23	147	0.250745338	-10.69732278	0	0.970833333	1	1	1.26	1
23	147	0.240570858	-10.52636083	0	0.970833333	1	1	1.26	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.248490053	-24.32244306	0	0.983333333	1	1	4.5	1
24	148	0.404324517	-7.174565561	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	148	0.24730485	-5.436560277	0	1.004166667	1	1	0.63	1
24	96	0.238071431	-23.8071431	0	0.983333333	1	1	4.5	1
25	149	0.222168801	-9.934401354	0	0.970833333	1	1	1.26	1
25	149	0.256175389	-10.34991447	0	0.975	1	1	1.26	1
25	149	0.196937999	-10.6369156	0	0.970833333	1	1	1.7	1
29	157	0.203717723	-10.88113209	0	1.004166667	1	1	1.7	1
29	100	0.353386134	-28.66536823	0	1.008333333	1	1	4.5	1
29	157	0.199830144	-10.39116751	0	1.004166667	1	1	1.7	1
31	160	0.191546931	-6.174145197	0	1.004166667	1	1	0.63	1
31	70	0.3062956	-24.74868446	0	0.9875	1	1	2.5	1
31	160	0.271556837	-10.31596501	0	1.004166667	1	1	1.26	1
31	70	0.414863637	-24.69658826	0	0.991666667	1	1	2.5	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.991666667	1	1	4.5	1
32	106	0	-8.588851671	0	1.008333333	1	1	1.4	1
32	102	0.248490053	-24.32244306	0	0.991666667	1	1	4.5	1
33	161	0.191335312	-10.45456142	0	1.0125	1	1	1.7	1
33	161	0.184586382	-10.44933677	0	1.0125	1	1	1.7	1
34	105	0.363683853	-28.74755547	0	1.033333333	1	1	4.5	1
34	167	0.265055957	-10.27276634	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	167	0.264349502	-10.19827077	0	1.016666667	1	1	1.26	1
34	105	0.631971172	-28.82952702	0	1.025	1	1	4.5	1
35	107	0.172888691	-10.62869956	0	0.991666667	1	1	1.7	1
35	107	0.206299838	-10.7940271	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.216091304	-11.20659555	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.216269158	-11.14656213	0	0.991666667	1	1	1.7	1
36	108	0.152728825	-9.799619302	0	0.991666667	1	1	1.7	1
37	109	0.174628951	-9.714089364	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.174256349	-9.703723799	0	0.9875	1	1	1.7	1
37	109	0.173685615	-9.7141232	0	0.983333333	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.991666667	1	1	1.7	1
38	112	0.175323241	-9.629791341	0	0.991666667	1	1	1.7	1
38	112	0.263450667	-10.34525788	0	0.991666667	1	1	1.26	1
39	113	0.458084523	-12.18683304	0	1.025	1	1	1.2	1
39	113	0.180937437	-10.16661608	0	1.025	1	1	1.26	1
40	79	0.300814733	-28.13409371	0	0.995833333	1	1	4.5	1
40	114	0.16942796	-9.542619931	0	0.995833333	1	1	1.7	1
40	79	0.274593259	-28.00851239	0	0.995833333	1	1	4.5	1
40	114	0.171798915	-9.714190321	0	0.995833333	1	1	1.7	1
41	116	0.207026576	-5.567369865	0	1.004166667	1	1	0.63	1
41	116	0.281325302	-10.39821596	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.282147721	-11.1698038	0	1.004166667	1	1	1.26	1
41	116	0.202108908	-5.420166695	0	1.004166667	1	1	0.63	1
42	117	0.150625508	-9.731923542	0	0.979166667	1	1	1.7	1
42	80	0.268099115	-28.07943966	0	0.975	1	1	4.5	1
42	80	0.499818566	-37.78628358	0	0.979166667	1	1	4.5	1
43	118	0.145846296	-9.576322839	0	0.979166667	1	1	1.7	1
43	118	0.378846355	-11.17534231	0	0.983333333	1	1	1.26	1
43	118	0.262044823	-10.55650359	0	0.983333333	1	1	1.26	1
43	118	0.242842591	-10.67481304	0	0.983333333	1	1	1.26	1
44	83	0.538666784	-35.80851576	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	1.45348237	-40.61492214	0	1	1	1	1.7	1
44	122	0.256249985	-10.26581728	0	1	1	1	1.26	1
44	83	0.533845686	-36.08015602	0	0.983333333	1	1	4.5	1
44	122	0.215408696	-10.22354769	0	1	1	1	1.26	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
45	123	0.138096688	-9.31848659	0	0.995833333	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.008333333	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.008333333	1	1	1.7	1
46	125	0.139520774	-9.308028783	0	1.008333333	1	1	1.7	1
47	127	0.376267299	-11.17426374	0	1	1	1	1.26	1
47	127	0.165077235	-9.246891138	0	1	1	1	1.7	1
47	127	0.302489932	-10.74070167	0	1	1	1	1.2	1
48	128	0.289526457	-10.52833564	0	0.983333333	1	1	1.2	1
48	128	0.285062452	-10.71742863	0	0.983333333	1	1	1.2	1
48	128	0.259040222	-10.60938649	0	0.983333333	1	1	1.26	1
48	128	0.249563475	-10.59970272	0	0.983333333	1	1	1.2	1
49	87	0.554721547	-37.23568385	0	0.975	1	1	4.5	1
49	87	0.278951388	-28.22988049	0	0.975	1	1	4.5	1
49	87	0.586603071	-38.29051546	0	0.975	1	1	4.5	1
50	88	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
51	130	0.28482241	-10.50310236	0	1.008333333	1	1	1.26	1
52	132	0.253949418	-10.74090609	0	1	1	1	1.26	1
52	132	0.167842102	-9.628201924	0	1	1	1	1.7	1
52	132	0.170958024	-9.585598025	0	1	1	1	1.7	1
54	133	0.354477784	-14.26874941	0	0.9875	1	1	1.7	1
54	133	0.143429542	-9.843336854	0	0.983333333	1	1	1.7	1
54	133	0.343315075	-10.38474122	0	0.9875	1	1	1.2	1
54	133	0.323723158	-10.16470031	0	0.9875	1	1	1.2	1
55	134	0.207842735	-11.1208235	0	0.975	1	1	1.7	1
55	134	0.211612953	-11.18793927	0	0.975	1	1	1.7	1
55	134	0.216430734	-11.21539032	0	0.975	1	1	1.7	1
56	136	0.333881385	-10.9343162	0	0.991666667	1	1	1.26	1
56	136	1.45348237	-40.61492214	0	0.995833333	1	1	1.7	1
56	91	0.5455469	-38.39470613	0	1	1	1	4.5	1
56	91	0.522748869	-38.10258424	0	1	1	1	4.5	1
56	136	0.170273768	-9.670988698	0	0.991666667	1	1	1.7	1
57	137	0.21484042	-11.34022934	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.214453947	-11.16407348	0	0.9875	1	1	1.7	1
57	137	0.218406244	-11.20147886	0	0.9875	1	1	1.7	1
58	141	0.137133918	-9.088013432	0	0.995833333	1	1	1.7	1
58	141	0.13613492	-9.082261786	0	0.995833333	1	1	1.7	1
59	142	0.171089198	-9.589273612	0	1.008333333	1	1	1.7	1
59	142	0.257860576	-10.60831652	0	1.008333333	1	1	1.26	1
61	150	0.261287726	-10.47456383	0	1.004166667	1	1	1.26	1
61	150	0.201044693	-5.394116521	0	1.004166667	1	1	0.63	1
61	150	0.207679623	-10.45284334	0	1.004166667	1	1	1.26	1
62	151	0.151200807	-5.541571052	0	1.0125	1	1	0.63	1
62	151	0.202989013	-5.420100824	0	1.016666667	1	1	0.63	1
63	152	0.239339981	-10.72427224	0	0.991666667	1	1	1.26	1
63	152	0.26635739	-10.64296124	0	0.991666667	1	1	1.26	1
64	153	0.165654066	-8.34116942	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.212617251	-10.15711827	0	1.0125	1	1	1.26	1
64	153	0.221739529	-10.3226147	0	1.0125	1	1	1.26	1
65	154	0.173535248	-10.28513788	0	1.016666667	1	1	1.7	1
65	154	0.246710023	-10.49178427	0	1.0125	1	1	1.7	1
67	155	0.158034091	-9.241150277	0	0.983333333	1	1	1.7	1
67	155	0.156919619	-9.284123387	0	0.983333333	1	1	1.7	1
68	99	0.281808058	-28.37404561	0	0.9875	1	1	4.5	1
69	159	0.242166348	-10.39477428	0	1.0125	1	1	1.7	1
69	159	0.156854613	-9.869175361	0	1.016666667	1	1	1.7	1
71	163	0.231979598	-10.5836489	0	1.020833333	1	1	1.26	1
71	163	0.228520616	-10.00880205	0	1.020833333	1	1	1.26	1
72	164	0.15728896	-9.882826856	0	1	1	1	1.7	1
72	164	0.155684699	-9.832310657	0	1	1	1	1.7	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
73	165	0.461816055	-12.21645447	0	1.025	1	1	1.2	1
73	165	0.175476022	-9.659581651	0	1.020833333	1	1	1.7	1
74	166	9.801771075	-68.27932764	0	0.9875	1	1	1.7	1
74	166	0.164277697	-9.396507599	0	0.979166667	1	1	1.7	1
74	166	0.163679931	-9.304641148	0	0.979166667	1	1	1.7	1
75	104	0.278951388	-28.22988049	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.270336466	-27.79058872	0	0.9875	1	1	4.5	1
75	104	0.271693862	-27.8602649	0	0.9875	1	1	4.5	1
76	168	0.245609156	-10.155629	0	1.008333333	1	1	1.26	1
76	168	0.245519889	-10.3515045	0	1.008333333	1	1	1.26	1
77	170	0.267489398	-10.64290442	0	1.020833333	1	1	1.26	1
77	170	0.231960238	-10.03984421	0	1.020833333	1	1	1.26	1
79	114	0.195008208	-10.34936417	0	0.995833333	1	1	1.7	1
79	114	0.195736799	-10.36867295	0	0.995833333	1	1	1.7	1
80	117	0.173383135	-10.71415916	0	0.983333333	1	1	1.7	1
80	117	0.179276133	-10.78799951	0	0.983333333	1	1	1.7	1
80	117	0.175041181	-10.83728118	0	0.983333333	1	1	1.7	1
81	120	0.176967302	-10.82430467	0	0.995833333	1	1	1.7	1
81	120	0.178218325	-10.89864464	0	0.995833333	1	1	1.7	1
81	120	0.174624593	-10.82438079	0	0.995833333	1	1	1.7	1
86	126	0.223622869	-10.4675234	0	0.991666667	1	1	1.7	1
86	126	0.222481092	-10.46647501	0	0.991666667	1	1	1.7	1
87	129	0.176967302	-10.82430467	0	1.004166667	1	1	1.7	1
87	129	0.175369148	-10.77533081	0	1.004166667	1	1	1.7	1
87	129	0.223622869	-10.4675234	0	1.004166667	1	1	1.7	1
90	135	0.178889952	-10.77637716	0	0.991666667	1	1	1.7	1
90	135	0.175795954	-10.82434285	0	0.991666667	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
92	310	1.976880622	-49.06039105	0	1.004166667	1	1	1.7	1
93	143	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.180439615	-10.78796071	0	1.020833333	1	1	1.7	1
93	143	0.23284606	-10.50235048	0	1.020833333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
95	145	0.209182755	-10.22485305	0	1.008333333	1	1	1.7	1
99	156	0.176889226	-10.75093407	0	1.008333333	1	1	1.7	1
99	156	0.176967302	-10.82430467	0	1.008333333	1	1	1.7	1
101	158	0.176889226	-10.75093407	0	1.020833333	1	1	1.7	1
101	158	0.175785613	-10.78811442	0	1.020833333	1	1	1.7	1
103	162	0.225199397	-11.12138559	0	1.0125	1	1	1.7	1
103	162	0.221666084	-10.97367586	0	1.0125	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
169	307	1.976880622	-49.06039105	0	0.979166667	1	1	1.7	1
297	303	0.631971172	-28.82952702	0	0.991666667	1	1	4.5	1
300	309	0.300814733	-28.13409371	0	0.995833333	1	1	4.5	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
304	311	1.976880622	-49.06039105	0	1.016666667	1	1	1.7	1
306	312	1.976880622	-49.06039105	0	1.020833333	1	1	1.7	1

## Base_MVA
base_MVA
100

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax
34	-0.75	-0.75	-0.75
49	1	1	1
55	1	1	1
70	-0.7	-0.7	-0.7
76	-0.7	-0.7	-0.7
83	-1.5	-1.5	-1.5
87	-1.5	-1.5	-1.5
88	-1.5	-1.5	-1.5
90	-1.5	-1.5	-1.5
99	-1.5	-1.5	-1.5
100	-1.5	-1.5	-1.5
102	-1.5	-1.5	-1.5