## wind_scenarios
Scenarios	t1 (MW)	t2 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
s1	0.009	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
s2	0.301	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
s3	0.004	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
s4	0.171	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
s5	0.293	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
s6	0.105	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
s7	0.213	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
s8	0.056	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
s9	0.050	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
s10	0.029	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19
Chart Title

## pv_scenarios
Scenarios	t1 (MW)	t2 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
s1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chart Title

## probabilities
Scenarios	Prob
s1	0.201
s2	0.03
s3	0.035
s4	0.01
s5	0.169
s6	0.34
s7	0.077
s8	0.011
s9	0.116
s10	0.014

## Expected_wind_&_PV_profile
Wind Profile
s1	0.00	0.01	0.02	0.05	0.06	0.06	0.01	0.03	0.04	0.13	0.13	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.13	0.07	0.07	0.02	0.02	0.06
s2	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
s3	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
s4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s5	0.05	0.09	0.12	0.12	0.11	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04
s6	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.09	0.04	0.09	0.20	0.21	0.23	0.20	0.16	0.16	0.16	0.11	0.08	0.15	0.25	0.30	0.23	0.14
s7	0.02	0.00	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
s8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s9	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02
s10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Exp	0.12	0.18	0.23	0.28	0.26	0.16	0.09 / Expected wind and solar DG profiles of 1 MW	0.17	0.14	0.27	0.38	0.37	0.37	0.27	0.23	0.22	0.23	0.21	0.27	0.31	0.44	0.43	0.33	0.30		1.50

Expx1.5	0.18	0.28	0.35	0.41	0.39	0.24	0.14	0.26	0.22	0.41	0.57	0.56	0.56	0.41	0.34	0.33	0.34	0.31	0.40	0.47	0.66	0.64	0.49	0.45

s1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.11	0.14	0.15	0.15	0.14	0.12	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.09	0.11	0.13	0.13	0.12	0.10	0.09	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.18	0.22	0.26	0.24	0.25	0.22	0.18	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Exp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.38	0.54	0.67	0.75	0.74	0.72	0.63	0.52	0.33	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Sheet1
0.010		0.201
0.011		0.03
0.014		0.035
0.030		0.01
0.035		0.169
0.077		0.34
0.116		0.077
0.169		0.011
0.201		0.116
0.340		0.014

## wind_acc
s1	0.009167	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
	0.009167	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
	0.009167	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
	0.009167	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
Total	0.0367	0.2228	0.3206	0.9609	1.2370	1.1777	0.2461	0.5558	0.7233	2.5140	2.6714	1.8162	1.5134	0.2340	0.2429	0.1882	0.1727	0.6276	2.5422	1.3924	1.4396	0.4596	0.3126	1.2930

s2	0.300520	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
	0.300520	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
	0.300520	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
	0.300520	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
Total	1.2021	2.0804	1.3863	0.4617	1.3266	1.4204	1.1892	0.4883	0.4570	0.2210	0.2010	0.8517	0.5153	1.6695	1.1003	1.1975	1.1451	0.9563	0.3534	0.5215	0.6754	0.8634	1.0154	1.1479

s3	0.003700	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
	0.003700	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
	0.003700	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
	0.003700	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
Total	0.0148	0.1111	0.7275	0.3973	0.2115	0.2378	0.4736	1.4862	0.8496	0.2267	0.1144	0.0024	0.0002	0.0305	0.2184	0.3789	0.4746	0.3746	0.6866	0.7663	0.3603	0.3107	1.0220	0.5481

s4	0.171377	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
	0.171377	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
	0.171377	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
	0.171377	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
Total	0.6855	0.7141	0.4383	0.3718	0.7613	1.0011	0.4905	0.1161	0.1489	0.6609	0.7225	0.6532	0.2867	0.3362	0.4656	0.0947	0.0431	0.0506	0.1253	0.2664	0.2572	0.5197	1.0200	0.4097

s5	0.292608	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
	0.292608	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
	0.292608	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
	0.292608	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
Total	1.1704	2.0280	2.8242	2.7736	2.7193	0.5258	0.2894	0.7509	0.6280	0.1840	0.0134	0.0000	0.2498	0.1138	0.0394	0.1683	0.5484	0.9071	0.4751	0.6030	1.0012	1.2259	0.8561	1.0024

s6	0.105321	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
	0.105321	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
	0.105321	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
	0.105321	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
Total	0.4213	0.5907	0.5016	0.6562	0.5614	0.4407	0.4412	1.0387	0.4335	1.0897	2.3265	2.5232	2.6971	2.3953	1.8870	1.9255	1.8472	1.3086	0.8844	1.7508	2.9017	3.5288	2.6958	1.5956

s7	0.212519	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
	0.212519	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
	0.212519	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
	0.212519	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
Total	0.8501	0.2443	0.9454	2.1780	0.9922	1.1017	0.6247	0.0918	0.1354	0.0243	0.4039	1.4294	1.2405	1.0926	1.0852	0.4747	0.4358	0.4173	0.3851	0.2640	0.7761	0.9181	0.2614	0.9501

s8	0.055960	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
	0.055960	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
	0.055960	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
	0.055960	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
Total	0.2238	0.4974	1.0025	0.3300	0.2823	0.4323	1.1515	0.8440	0.7010	0.8101	0.5510	0.4046	0.3854	0.5024	0.4528	0.9033	1.1496	0.5466	0.5183	0.2108	0.1133	0.0423	0.0441	0.0000

s9	0.049890	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
	0.049890	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
	0.049890	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
	0.049890	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
Total	0.1996	0.4519	0.4277	0.0330	0.0000	0.0000	0.0014	0.0666	0.9366	1.1313	1.0358	0.8961	0.8174	0.3525	0.5583	0.4173	0.4075	0.1985	0.8185	1.7959	1.8978	0.7367	0.6914	0.8354

s10	0.029033	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19
	0.029033	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19
	0.029033	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19
	0.029033	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19
Total	0.1161	0.0211	0.2850	0.8590	1.3018	1.7769	0.9407	0.6463	0.6310	0.9959	0.7022	0.5697	0.7987	1.1683	1.5140	0.8636	1.0815	0.6685	0.4042	0.0816	0.3767	1.0471	1.0105	0.7748

## pv_acc
s1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2607	1.4707	2.2724	2.7584	2.9464	3.0813	2.8365	2.4249	2.0868	1.2165	0.4352	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3710	1.6199	2.0801	2.8441	2.9850	2.9053	3.0181	2.6853	1.9066	1.2675	0.3196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3851	1.4744	2.3423	2.5259	2.9921	2.9765	2.5940	2.4150	1.7069	1.1448	0.2810	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3082	1.5466	2.2619	2.6439	2.7918	3.2009	2.9686	2.5240	1.7037	1.3532	0.1752	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2819	1.4698	2.0942	2.5782	3.1239	3.0246	2.8489	2.4373	2.0139	1.3385	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3947	1.5442	2.0962	2.6169	3.0500	2.7961	2.9203	2.5428	2.1582	1.4140	0.3721	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4073	1.6186	2.3990	2.7954	2.6656	3.1063	2.8863	2.6174	2.1233	1.2917	0.4158	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3144	1.6467	2.2921	2.8638	2.8216	2.7738	3.0571	2.7214	2.1203	1.3793	0.3705	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3966	1.4370	2.1291	2.5902	3.0513	3.0679	2.8028	2.4445	1.9970	1.4049	0.2961	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

s10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2569	1.5025	2.2199	2.7310	3.0557	3.1243	2.6658	2.2893	1.9024	0.7360	0.5832	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## sc_tso_dso
Wind Scenarios					PV Scenarios					Combined Wind and PV scenarios (1.5xWind+1xPV)
s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
0.055	1.803	0.022	1.028	1.756	0.632	1.275	0.336	0.299	0.174		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0550	1.8031	0.0222	1.0283	1.7556	0.6319	1.2751	0.3358	0.2993	0.1742
0.334	3.121	0.167	1.071	3.042	0.886	0.366	0.746	0.678	0.032		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.3342	3.1206	0.1667	1.0711	3.0420	0.8860	0.3664	0.7461	0.6778	0.0317
0.481	2.079	1.091	0.657	4.236	0.752	1.418	1.504	0.642	0.428		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.4809	2.0794	1.0912	0.6574	4.2363	0.7524	1.4181	1.5037	0.6416	0.4275
1.441	0.693	0.596	0.558	4.160	0.984	3.267	0.495	0.049	1.289		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.4414	0.6926	0.5959	0.5578	4.1604	0.9843	3.2670	0.4950	0.0495	1.2885
1.855	1.990	0.317	1.142	4.079	0.842	1.488	0.423	0.000	1.953		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.8555	1.9899	0.3173	1.1420	4.0790	0.8421	1.4884	0.4234	0.0000	1.9528
1.766	2.131	0.357	1.502	0.789	0.661	1.653	0.648	0.000	2.665		0.26	0.37	0.39	0.31	0.28	0.39	0.41	0.31	0.40	0.26		2.0272	2.5017	0.7418	1.8098	1.0705	1.0557	2.0599	0.9629	0.3966	2.9223
0.369	1.784	0.710	0.736	0.434	0.662	0.937	1.727	0.002	1.411		1.47	1.62	1.47	1.55	1.47	1.54	1.62	1.65	1.44	1.50		1.8398	3.4037	2.1848	2.2822	1.9039	2.2060	2.5556	3.3739	1.4391	2.9135
0.834	0.732	2.229	0.174	1.126	1.558	0.138	1.266	0.100	0.969		2.27	2.08	2.34	2.26	2.09	2.10	2.40	2.29	2.13	2.22		3.1061	2.8125	4.5717	2.4360	3.2204	3.6542	2.5367	3.5582	2.2290	3.1893
1.085	0.686	1.274	0.223	0.942	0.650	0.203	1.051	1.405	0.946		2.76	2.84	2.53	2.64	2.58	2.62	2.80	2.86	2.59	2.73		3.8432	3.5297	3.8003	2.8673	3.5202	3.2671	2.9985	3.9153	3.9952	3.6775
3.771	0.332	0.340	0.991	0.276	1.635	0.036	1.215	1.697	1.494		2.95	2.98	2.99	2.79	3.12	3.05	2.67	2.82	3.05	3.06		6.7174	3.3165	3.3322	3.7831	3.3999	4.6845	2.7020	4.0368	4.7482	4.5496
4.007	0.301	0.172	1.084	0.020	3.490	0.606	0.827	1.554	1.053		3.08	2.91	2.98	3.20	3.02	2.80	3.11	2.77	3.07	3.12		7.0884	3.2068	3.1480	4.2847	3.0447	6.2859	3.7122	3.6004	4.6216	4.1776
2.724	1.278	0.004	0.980	0.000	3.785	2.144	0.607	1.344	0.855		2.84	3.02	2.59	2.97	2.85	2.92	2.89	3.06	2.80	2.67		5.5608	4.2957	2.5975	3.9484	2.8489	6.7052	5.0304	3.6640	4.1470	3.5204
2.270	0.773	0.000	0.430	0.375	4.046	1.861	0.578	1.226	1.198		2.42	2.69	2.42	2.52	2.44	2.54	2.62	2.72	2.44	2.29		4.6950	3.4582	2.4153	2.9540	2.8120	6.5884	4.4781	3.2995	3.6707	3.4874
0.351	2.504	0.046	0.504	0.171	3.593	1.639	0.754	0.529	1.752		2.09	1.91	1.71	1.70	2.01	2.16	2.12	2.12	2.00	1.90		2.4378	4.4108	1.7527	2.2080	2.1845	5.7512	3.7622	2.8739	2.5257	3.6548
0.364	1.650	0.328	0.698	0.059	2.830	1.628	0.679	0.838	2.271		1.22	1.27	1.14	1.35	1.34	1.41	1.29	1.38	1.40	0.74		1.5808	2.9179	1.4724	2.0516	1.3977	4.2444	2.9194	2.0585	2.2424	3.0071
0.282	1.796	0.568	0.142	0.252	2.888	0.712	1.355	0.626	1.295		0.44	0.32	0.28	0.18	0.34	0.37	0.42	0.37	0.30	0.58		0.7175	2.1158	0.8494	0.3174	0.5902	3.2604	1.1279	1.7254	0.9220	1.8786
0.259	1.718	0.712	0.065	0.823	2.771	0.654	1.724	0.611	1.622		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.2591	1.7177	0.7119	0.0646	0.8226	2.7708	0.6537	1.7244	0.6112	1.6223
0.941	1.434	0.562	0.076	1.361	1.963	0.626	0.820	0.298	1.003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.9415	1.4345	0.5619	0.0759	1.3607	1.9630	0.6260	0.8199	0.2978	1.0027
3.813	0.530	1.030	0.188	0.713	1.327	0.578	0.777	1.228	0.606		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.8133	0.5302	1.0300	0.1879	0.7126	1.3266	0.5777	0.7775	1.2277	0.6063
2.089	0.782	1.149	0.400	0.904	2.626	0.396	0.316	2.694	0.122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.0887	0.7822	1.1494	0.3996	0.9044	2.6263	0.3960	0.3162	2.6939	0.1224
2.159	1.013	0.541	0.386	1.502	4.353	1.164	0.170	2.847	0.565		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.1594	1.0131	0.5405	0.3857	1.5017	4.3525	1.1641	0.1700	2.8467	0.5650
0.689	1.295	0.466	0.780	1.839	5.293	1.377	0.063	1.105	1.571		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.6895	1.2951	0.4660	0.7795	1.8388	5.2932	1.3772	0.0634	1.1050	1.5707
0.469	1.523	1.533	1.530	1.284	4.044	0.392	0.066	1.037	1.516		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.4689	1.5231	1.5331	1.5299	1.2842	4.0436	0.3922	0.0661	1.0370	1.5158
1.939	1.722	0.822	0.615	1.504	2.393	1.425	0.000	1.253	1.162		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.9394	1.7219	0.8221	0.6145	1.5036	2.3934	1.4251	0.0000	1.2531	1.1622
				Load v/s Orignal PV and 1.5xWind Generation

0.0367	1.2021	0.0148	0.6855	1.1704	0.4213	0.8501	0.2238	0.1996	0.1161		1.5000					Combined Wind and PV scenarios (1.5xWind+1xPV)
0.2228	2.0804	0.1111	0.7141	2.0280	0.5907	0.2443	0.4974	0.4519	0.0211		0.5000					Load	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
0.3206	1.3863	0.7275	0.4383	2.8242	0.5016	0.9454	1.0025	0.4277	0.2850					2.112	0.0550 / Load v/s reduced PV generation+1.5x wind generation	1.8031	0.0222	1.0283	1.7556	0.6319	1.2751	0.3358	0.2993	0.1742
0.9609	0.4617	0.3973	0.3718	2.7736	0.6562	2.1780	0.3300	0.0330	0.8590					2.078	0.3342	3.1206	0.1667	1.0711	3.0420	0.8860	0.3664	0.7461	0.6778	0.0317
1.2370	1.3266	0.2115	0.7613	2.7193	0.5614	0.9922	0.2823	0.0000	1.3018					2.011	0.4809	2.0794	1.0912	0.6574	4.2363	0.7524	1.4181	1.5037	0.6416	0.4275
1.1777	1.4204	0.2378	1.0011	0.5258	0.4407	1.1017	0.4323	0.0000	1.7769					1.944	1.4414	0.6926	0.5959	0.5578	4.1604	0.9843	3.2670	0.4950	0.0495	1.2885
0.2461	1.1892	0.4736	0.4905	0.2894	0.4412	0.6247	1.1515	0.0014	0.9407					1.978	1.8555	1.9899	0.3173	1.1420	4.0790	0.8421	1.4884	0.4234	0.0000	1.9528
0.5558	0.4883	1.4862	0.1161	0.7509	1.0387	0.0918	0.8440	0.0666	0.6463					2.179	1.8968	2.3162	0.5493	1.6557	0.9296	0.8583	1.8562	0.8056	0.1983	2.7939
0.7233	0.4570	0.8496	0.1489	0.6280	0.4335	0.1354	0.7010	0.9366	0.6310					2.413	1.1045	2.5938	1.4476	1.5090	1.1690	1.4339	1.7463	2.5506	0.7206	2.1622
2.5140	0.2210	0.2267	0.6609	0.1840	1.0897	0.0243	0.8101	1.1313	0.9959					2.849	1.9699	1.7725	3.4005	1.3051	2.1734	2.6061	1.3372	2.4121	1.1644	2.0793
2.6714	0.2010	0.1144	0.7225	0.0134	2.3265	0.4039	0.5510	1.0358	0.7022					3.184	2.4641	2.1076	2.5374	1.5453	2.2311	1.9587	1.6008	2.4834	2.7000	2.3120
1.8162	0.8517	0.0024	0.6532	0.0000	2.5232	1.4294	0.4046	0.8961	0.5697					3.318	5.2442	1.8240	1.8361	2.3872	1.8379	3.1595	1.3692	2.6260	3.2226	3.0217
1.5134	0.5153	0.0002	0.2867	0.2498	2.6971	1.2405	0.3854	0.8174	0.7987					3.352	5.5478	1.7541	1.6598	2.6843	1.5324	4.8878	2.1591	2.2135	3.0877	2.6155
0.2340	1.6695	0.0305	0.3362	0.1138	2.3953	1.0926	0.5024	0.3525	1.1683					3.318	4.1425	2.7866	1.3005	2.4641	1.4244	5.2450	3.5873	2.1354	2.7456	2.1875
0.2429	1.1003	0.2184	0.4656	0.0394	1.8870	1.0852	0.4528	0.5583	1.5140					3.117	3.4825	2.1156	1.2077	1.6920	1.5934	5.3171	3.1694	1.9388	2.4484	2.3427
0.1882	1.1975	0.3789	0.0947	0.1683	1.9255	0.4747	0.9033	0.4173	0.8636					3.084	1.3944	3.4576	0.8993	1.3562	1.1776	4.6720	2.7005	1.8137	1.5272	2.7036
0.1727	1.1451	0.4746	0.0431	0.5484	1.8472	0.4358	1.1496	0.4075	1.0815					3.017	0.9726	2.2842	0.9000	1.3750	0.7284	3.5374	2.2736	1.3688	1.5400	2.6390
0.6276	0.9563	0.3746	0.0506	0.9071	1.3086	0.4173	0.5466	0.1985	0.6685					2.950	0.4999	1.9560	0.7089	0.2297	0.4213	3.0744	0.9200	1.5402	0.7740	1.5870
2.5422	0.3534	0.6866	0.1253	0.4751	0.8844	0.3851	0.5183	0.8185	0.4042					3.047	0.2591	1.7177	0.7119	0.0646	0.8226	2.7708	0.6537	1.7244	0.6112	1.6223
1.3924	0.5215	0.7663	0.2664	0.6030	1.7508	0.2640	0.2108	1.7959	0.0816					3.352	0.9415	1.4345	0.5619	0.0759	1.3607	1.9630	0.6260	0.8199	0.2978	1.0027
1.4396	0.6754	0.3603	0.2572	1.0012	2.9017	0.7761	0.1133	1.8978	0.3767					3.596	3.8133	0.5302	1.0300	0.1879	0.7126	1.3266	0.5777	0.7775	1.2277	0.6063
0.4596	0.8634	0.3107	0.5197	1.2259	3.5288	0.9181	0.0423	0.7367	1.0471					3.657	2.0887	0.7822	1.1494	0.3996	0.9044	2.6263	0.3960	0.3162	2.6939	0.1224
0.3126	1.0154	1.0220	1.0200	0.8561	2.6958	0.2614	0.0441	0.6914	1.0105					3.565	2.1594	1.0131	0.5405	0.3857	1.5017	4.3525	1.1641	0.1700	2.8467	0.5650
1.2930	1.1479	0.5481	0.4097	1.0024	1.5956	0.9501	0.0000	0.8354	0.7748					3.199	0.6895	1.2951	0.4660	0.7795	1.8388	5.2932	1.3772	0.0634	1.1050	1.5707
				2.742	0.4689	1.5231	1.5331	1.5299	1.2842	4.0436	0.3922	0.0661	1.0370	1.5158
				2.346	1.9394	1.7219	0.8221	0.6145	1.5036	2.3934	1.4251	0.0000	1.2531	1.1622

## rep_sc_wind
Wind Scenarios
Sc/Time	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24		Prob
s1	0.009	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32		0.01
s2	0.301	0.52	0.35	0.12 / Chart Title	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29		0.01
s3	0.004	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14		0.01
s4	0.171	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10		0.03
s5	0.293	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25		0.03
s6	0.105	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40		0.08
s7	0.213	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24		0.12
s8	0.056	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00		0.17
s9	0.050	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21		0.20
s10	0.029	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19		0.34

Wind Scenarios x Probability
Sc/Time	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
s1	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.006	0.007	0.005	0.004	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.006	0.003	0.004	0.001	0.001	0.003
s2	0.003	0.006	0.004	0.001	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003
s3	0.000	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002
s4	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.007	0.004	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004	0.008	0.003
s5	0.010	0.018	0.024	0.024	0.024	0.005	0.003	0.007	0.005	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.005	0.008	0.004	0.005	0.009	0.011	0.007	0.009
s6	0.008	0.011	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.020	0.008	0.021	0.045	0.049	0.052	0.046	0.037	0.037	0.036	0.025	0.017	0.034	0.056	0.068	0.052	0.031
s7	0.025	0.007	0.028	0.063	0.029	0.032	0.018	0.003	0.004	0.001	0.012	0.042	0.036	0.032	0.032	0.014	0.013	0.012	0.011	0.008	0.023	0.027	0.008	0.028
s8	0.009	0.021	0.042	0.014	0.012	0.018	0.049	0.036	0.030	0.034	0.023	0.017	0.016	0.021	0.019	0.038	0.049	0.023	0.022	0.009	0.005	0.002	0.002	0.000
s9	0.010	0.023	0.021	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.047	0.057	0.052	0.045	0.041	0.018	0.028	0.021	0.020	0.010	0.041	0.090	0.095	0.037	0.035	0.042
s10	0.010	0.002	0.024	0.073	0.111	0.151	0.080	0.055	0.054	0.085	0.060	0.048	0.068	0.099	0.129	0.073	0.092	0.057	0.034	0.007	0.032	0.089	0.086	0.066

Rep_Sc	0.081	0.094	0.160	0.197	0.199	0.230	0.167	0.132	0.155	0.212	0.205	0.213	0.223	0.225	0.252	0.191	0.220	0.141	0.141	0.163	0.228	0.242	0.205	0.187

## rep_sc_pv
Wind Scenarios
Sc/Time	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24		Prob
s1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0652	0.37	0.57	0.69	0.74	0.77	0.71	0.61	0.52	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01
s2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0928	0.40	0.52	0.71	0.75	0.73	0.75	0.67	0.48	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01
s3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0963	0.37	0.59	0.63 / Chart Title	0.75	0.74	0.65	0.60	0.43	0.29	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01
s4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0771	0.39	0.57	0.66	0.70	0.80	0.74	0.63	0.43	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03
s5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0705	0.37	0.52	0.64	0.78	0.76	0.71	0.61	0.50	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03
s6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0987	0.39	0.52	0.65	0.76	0.70	0.73	0.64	0.54	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.08
s7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1018	0.40	0.60	0.70	0.67	0.78	0.72	0.65	0.53	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12
s8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0786	0.41	0.57	0.72	0.71	0.69	0.76	0.68	0.53	0.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.17
s9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0991	0.36	0.53	0.65	0.76	0.77	0.70	0.61	0.50	0.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20
s10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0642	0.38	0.55	0.68	0.76	0.78	0.67	0.57	0.48	0.18	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34

Wind Scenarios x Probability
Sc/Time	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
s1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.008	0.009	0.011	0.011	0.009	0.009	0.006	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.011	0.017	0.020	0.021	0.024	0.022	0.019	0.013	0.010	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.013	0.018	0.022	0.027	0.026	0.025	0.021	0.017	0.012	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.030	0.041	0.051	0.059	0.054	0.057	0.049	0.042	0.027	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.047	0.070	0.081	0.078	0.090	0.084	0.076	0.062	0.038	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.070	0.097	0.121	0.119	0.117	0.129	0.115	0.089	0.058	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.072	0.107	0.130	0.153	0.154	0.141	0.123	0.100	0.071	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
s10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.022	0.128	0.189	0.232	0.260	0.266	0.227	0.195	0.162	0.063	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rep_Sc	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.082	0.384	0.558	0.681	0.743	0.758	0.709	0.620	0.502	0.289	0.107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

## Scenarios_(Watt)
	Output of DGs of 1kW capacity					Average Output of Wind DGs of 1kW capacity (Probability times Power)
Time	t1 (W)	t12 (W)	t3 (W)	t4 (W)	t5 (W)	t6 (W)	t7 (W)	t8 (W)	t9 (W)	t10 (W)	t11 (W)	t12 (W)	t13 (W)	t14 (W)	t15 (W)	t16 (W)	t17 (W)	t18 (W)	t19 (W)	t20 (W)	t21 (W)	t22 (W)	t23 (W)	t24 (W)		Prob
s1	9.2	55.7	80.1	240.2	309.2	294.4	61.5	139.0	180.8	628.5	667.9	454.0	378.3	58.5	60.7	47.0	43.2	156.9	635.5	348.1	359.9	114.9	78.1	323.2		0.010		0.09	0.56	0.80	2.40	3.09	2.94	0.62	1.39	1.81	6.29	6.68	4.54	3.78	0.58	0.61	0.47	0.43	1.57	6.36	3.48	3.60	1.15	0.78	3.23
s2	300.5	520.1	346.6	115.4	331.6	355.1	297.3	122.1	114.3	55.3	50.2	212.9	128.8	417.4	275.1	299.4	286.3	239.1	88.4	130.4	168.8	215.8	253.9	287.0		0.011		3.37	5.84	3.89	1.30	3.72	3.99	3.34	1.37	1.28	0.62	0.56	2.39	1.45	4.68	3.09	3.36	3.21	2.68	0.99	1.46	1.89	2.42	2.85	3.22
s3	3.7 / Wind_Scs1:5 / Watt	27.8	181.9	99.3	52.9	59.5	118.4	371.6 / Wind_Scs 6:10 / Watt	212.4	56.7	28.6	0.6	0.0	7.6	54.6 / Average Wind Scenario per DG / Watt	94.7	118.7	93.7	171.7	191.6	90.1	77.7	255.5	137.0		0.014		0.05	0.40	2.63	1.44	0.76	0.86	1.71	5.37	3.07	0.82	0.41	0.01	0.00	0.11	0.79	1.37	1.72	1.35	2.48	2.77	1.30	1.12	3.70	1.98
s4	171.4	178.5	109.6	93.0	190.3	250.3	122.6	29.0	37.2	165.2	180.6	163.3	71.7	84.1	116.4	23.7	10.8	12.6	31.3	66.6	64.3	129.9	255.0	102.4		0.030		5.09	5.30	3.25	2.76	5.65	7.43	3.64	0.86	1.11	4.91	5.36	4.85	2.13	2.50	3.46	0.70	0.32	0.38	0.93	1.98	1.91	3.86	7.57	3.04
s5	292.6	507.0	706.1	693.4	679.8	131.4	72.3	187.7	157.0	46.0	3.4	0.0	62.5	28.4	9.9	42.1	137.1	226.8	118.8	150.7	250.3	306.5	214.0	250.6		0.035		10.14	17.57	24.47	24.03	23.56	4.56	2.51	6.51	5.44	1.59	0.12	0.00	2.16	0.99	0.34	1.46	4.75	7.86	4.12	5.22	8.67	10.62	7.42	8.68
s6	105.3	147.7	125.4	164.0	140.4	110.2	110.3	259.7	108.4	272.4	581.6	630.8	674.3	598.8	471.7	481.4	461.8	327.2	221.1	437.7	725.4	882.2	673.9	398.9		0.077		8.15	11.43	9.71	12.70	10.87	8.53	8.54	20.11	8.39	21.09	45.03	48.84	52.21	46.37	36.53	37.27	35.76	25.33	17.12	33.89	56.17	68.31	52.18	30.89
s7	212.5	61.1	236.4	544.5	248.1	275.4	156.2	23.0	33.8	6.1	101.0	357.4	310.1	273.1	271.3	118.7	108.9	104.3	96.3	66.0	194.0	229.5	65.4	237.5		0.116		24.75	7.11	27.52	63.40	28.88	32.07	18.18	2.67	3.94	0.71	11.76	41.61	36.11	31.81	31.59	13.82	12.69	12.15	11.21	7.68	22.59	26.73	7.61	27.66
s8	56.0	124.4	250.6	82.5	70.6	108.1	287.9	211.0	175.2	202.5	137.8	101.1	96.4	125.6	113.2	225.8	287.4	136.7	129.6	52.7	28.3	10.6	11.0	0.0		0.169		9.45	21.00	42.31	13.93	11.91	18.25	48.60	35.62	29.59	34.19	23.26	17.08	16.27	21.20	19.11	38.12	48.52	23.07	21.88	8.90	4.78	1.78	1.86	0.00
s9	49.9	113.0	106.9	8.2	0.0	0.0	0.3	16.6	234.2	282.8	258.9	224.0	204.4	88.1	139.6	104.3	101.9	49.6	204.6	449.0	474.4	184.2	172.8	208.9		0.201		10.03	22.71	21.49	1.66	0.00	0.00	0.07	3.35	47.06	56.84	52.04	45.03	41.07	17.71	28.05	20.97	20.47	9.97	41.12	90.24	95.36	37.01	34.74	41.98
s10	29.0	5.3	71.3	214.8	325.5	444.2	235.2	161.6	157.7	249.0	175.6	142.4	199.7	292.1	378.5	215.9	270.4	167.1	101.0	20.4	94.2	261.8	252.6	193.7		0.340		9.87	1.80	24.23	73.02	110.66	151.04	79.96	54.93	53.63	84.65	59.69	48.43	67.89	99.30	128.69	73.41	91.93	56.82	34.36	6.94	32.02	89.01	85.90	65.86
	PV_Scs 1:5					PV_Scs 6:10					Average PV Scenario per DG
				80.99	93.71	160.30	196.63	199.11	229.66	167.16	132.18	155.32	211.71	204.92	212.77	223.07	225.25	252.25	190.96	219.80	141.19	140.56	162.56	228.29	242.01	204.60	186.53

Time	t1 (W)	t12 (W)	t3 (W)	t4 (W)	t5 (W)	t6 (W)	t7 (W)	t8 (W)	t9 (W)	t10 (W)	t11 (W)	t12 (W)	t13 (W)	t14 (W)	t15 (W)	t16 (W)	t17 (W)	t18 (W)	t19 (W)	t20 (W)	t21 (W)	t22 (W)	t23 (W)	t24 (W)				Average Output of Solar DGs of 1kW capacity (Probability times Power)
s1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	367.7	568.1	689.6	736.6	770.3	709.1	606.2	521.7	304.1	108.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.68	5.68	6.90	7.37	7.70	7.09	6.06	5.22	3.04	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	405.0	520.0	711.0	746.2	726.3	754.5	671.3	476.6	316.9	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	4.54	5.84	7.98	8.38	8.15	8.47	7.53	5.35	3.56	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	368.6	585.6	631.5	748.0	744.1	648.5	603.8	426.7	286.2	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	5.33	8.47	9.13	10.82	10.76	9.38	8.73	6.17	4.14	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1	386.6	565.5	661.0	698.0	800.2	742.1	631.0	425.9	338.3	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	11.48	16.79	19.63	20.72	23.76	22.04	18.74	12.65	10.05	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	367.4	523.5	644.5	781.0	756.1	712.2	609.3	503.5	334.6	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	12.73	18.14	22.34	27.06	26.20	24.68	21.12	17.45	11.60	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7	386.0	524.0	654.2	762.5	699.0	730.1	635.7	539.6	353.5	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	29.89	40.58	50.66	59.04	54.12	56.53	49.22	41.78	27.37	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8	404.6	599.7	698.9	666.4	776.6	721.6	654.3	530.8	322.9	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86	47.12	69.83	81.38	77.60	90.43	84.02	76.19	61.81	37.60	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	411.7	573.0	715.9	705.4	693.5	764.3	680.4	530.1	344.8	92.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	69.50	96.74	120.87	119.09	117.07	129.03	114.86	89.49	58.22	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	359.3	532.3	647.6	762.8	767.0	700.7	611.1	499.2	351.2	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	72.21	106.98	130.15	153.31	154.15	140.83	122.83	100.34	70.59	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.2	375.6	555.0	682.7	763.9	781.1	666.5	572.3	475.6	184.0	145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	127.71	188.69	232.13	259.74	265.57	226.60	194.59	161.70	62.56	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Output in Watts of DGs of 1MW capacity
Time	t1 (W)	t12 (W)	t3 (W)	t4 (W)	t5 (W)	t6 (W)	t7 (W)	t8 (W)	t9 (W)	t10 (W)	t11 (W)	t12 (W)	t13 (W)	t14 (W)	t15 (W)	t16 (W)	t17 (W)	t18 (W)	t19 (W)	t20 (W)	t21 (W)	t22 (W)	t23 (W)	t24 (W)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.35	384.19	557.74	681.16	743.13	757.93	708.66	619.88	501.95	288.72	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s1	9167.4	55707.7	80149.1	240232	309244	294416	61521.9	138952	180813	628503	667860	454048	378349	58490	60719.9	47048.6	43177.1	156909	635549	348109	359893	114912	78145.5	323238
s2	300520	520093	346572	115429	331648	355108	297308	122069	114257	55252	50243.4	212934	128814	417376	275081	299376	286284	239076	88360.7	130371	168845	215845	253857	286985
s3	3700.18	27776.9	181864	99319.5	52875.9	59461.4	118393	371558	212404	56672.4	28589.1	591.996	38.1459	7633.07	54592.2	94726.9	118656	93652.8	171662	191565	90085.6	77662.9	255511	137013
s4	171377	178519	109574	92960	190334	250272	122614	29021.5	37235.5	165223	180636	163311	71666	84051.8	116400	23686.4	10772.2	12645.9	31317.9	66603.3	64288.1	129918	254990	102425
s5	292608	507006	706056	693399	679837	131442	72348.1	187713	157005	46002.1	3357.51	0	62454.1	28437.6	9859.17	42076.9	137102	226782	118773	150741	250290	306470	214033	250593
s6	105321	147663	125398	164042	140355	110164	110305	259668	108366	272418	581629	630805	674280	598824	471744	481385	461797	327162	221105	437711	725422	882196	673941	398905
s7	212519	61072.4	236351	544492	248060	275423	156172	22960.1	33846.2	6065.57	100983	357353	310125	273146	271297	118675	108944	104337	96286.8	65997.5	194018	229534	65358.7	237515
s8	55960	124358	250615	82501.6	70562.6	108070	287869	211011	175246	202528	137758	101149	96350.1	125595	113200	225817	287399	136655	129577	52692.3	28334.6	10566.5	11018.7	0
s9	49890.3	112973	106931	8243.89	0	0	339.119	16648.9	234153	282825	258949	224029	204360	88120.6	139586	104325	101868	49628.8	204620	448984	474448	184167	172838	208850
s10	29033.3	5283.34	71254.8	214756	325459	444236	235169	161564	157745	248973	175551	142432	199680	292069	378503	215912	270384	167121	101046	20403.6	94163.4	261785	252634	193693
	Output in MW of DGs of 1MW capacity
Time	t1 (MW)	t12 (MW)	t3 (MW)	t4 (MW)	t5 (MW)	t6 (MW)	t7 (MW)	t8 (MW)	t9 (MW)	t10 (MW)	t11 (MW)	t12 (MW)	t13 (MW)	t14 (MW)	t15 (MW)	t16 (MW)	t17 (MW)	t18 (MW)	t19 (MW)	t20 (MW)	t21 (MW)	t22 (MW)	t23 (MW)	t24 (MW)
s1	0.01	0.06	0.08	0.24	0.31	0.29	0.06	0.14	0.18	0.63	0.67	0.45	0.38	0.06	0.06	0.05	0.04	0.16	0.64	0.35	0.36	0.11	0.08	0.32
s2	0.30	0.52	0.35	0.12	0.33	0.36	0.30	0.12	0.11	0.06	0.05	0.21	0.13	0.42	0.28	0.30	0.29	0.24	0.09	0.13	0.17	0.22	0.25	0.29
s3	0.00	0.03	0.18	0.10	0.05	0.06	0.12	0.37	0.21	0.06	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.09	0.12	0.09	0.17	0.19	0.09	0.08	0.26	0.14
s4	0.17	0.18	0.11	0.09	0.19	0.25	0.12	0.03	0.04	0.17	0.18	0.16	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.06	0.13	0.25	0.10
s5	0.29	0.51	0.71	0.69	0.68	0.13	0.07	0.19	0.16	0.05	0.00	0.00	0.06	0.03	0.01	0.04	0.14	0.23	0.12	0.15	0.25	0.31	0.21	0.25
s6	0.11	0.15	0.13	0.16	0.14	0.11	0.11	0.26	0.11	0.27	0.58	0.63	0.67	0.60	0.47	0.48	0.46	0.33	0.22	0.44	0.73	0.88	0.67	0.40
s7	0.21	0.06	0.24	0.54	0.25	0.28	0.16	0.02	0.03	0.01	0.10	0.36	0.31	0.27	0.27	0.12	0.11	0.10	0.10	0.07	0.19	0.23	0.07	0.24
s8	0.06	0.12	0.25	0.08	0.07	0.11	0.29	0.21	0.18	0.20	0.14	0.10	0.10	0.13	0.11	0.23	0.29	0.14	0.13	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
s9	0.05	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.23	0.28	0.26	0.22	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.05	0.20	0.45	0.47	0.18	0.17	0.21
s10	0.03	0.01	0.07	0.21	0.33	0.44	0.24	0.16	0.16	0.25	0.18	0.14	0.20	0.29	0.38	0.22	0.27	0.17	0.10	0.02	0.09	0.26	0.25	0.19

## Scenarios_(MW)
	This excel sheet calculates the average weighted wind and solar profiles in MW by considering 1 MW solar and wind DGs
Scenarios	t1 (W)	t12 (W)	t3 (W)	t4 (W)	t5 (W)	t6 (W)	t7 (W)	t8 (W)	t9 (W)	t10 (W)	t11 (W)	t12 (W)	t13 (W)	t14 (W)	t15 (W)	t16 (W)	t17 (W)	t18 (W)	t19 (W)	t20 (W)	t21 (W)	t22 (W)	t23 (W)	t24 (W)
s1	91.7	557.1	801.5	2402.3	3092.4	2944.2	615.2	1389.5	1808.1	6285.0	6678.6	4540.5	3783.5	584.9	607.2	470.5	431.8	1569.1	6355.5	3481.1	3598.9	1149.1	781.5	3232.4		0.09	0.56	0.80	2.40	3.09	2.94	0.62	1.39	1.81	6.29	6.68	4.54	3.78	0.58	0.61	0.47	0.43	1.57	6.36	3.48	3.60	1.15	0.78	3.23		1000.00
s2	3372.7	5837.0	3889.6	1295.5 / Average DG power of 1 MW capacity / MW	3722.1	3985.4	3336.7	1370.0	1282.3	620.1	563.9	2389.8	1445.7	4684.2	3087.2	3359.9	3213.0	2683.2	991.7	1463.2	1894.9	2422.4	2849.0	3220.8		3.37	5.84	3.89	1.30	3.72	3.99	3.34	1.37	1.28	0.62	0.56	2.39	1.45	4.68	3.09	3.36	3.21	2.68	0.99	1.46	1.89	2.42	2.85	3.22
s3	53.5	401.8	2630.8	1436.7	764.9	860.2	1712.6	5374.9	3072.6	819.8	413.6	8.6	0.6	110.4	789.7	1370.3	1716.4	1354.8	2483.2	2771.1	1303.2	1123.5	3696.2	1982.0		0.05	0.40	2.63	1.44	0.76	0.86	1.71	5.37	3.07	0.82	0.41	0.01	0.00	0.11	0.79	1.37	1.72	1.35	2.48	2.77	1.30	1.12	3.70	1.98
s4	5088.7	5300.8	3253.6	2760.3	5651.6	7431.4	3640.8	861.7	1105.6	4906.0	5363.6	4849.2	2128.0	2495.8	3456.3	703.3	319.9	375.5	929.9	1977.7	1908.9	3857.7	7571.4	3041.3		5.09	5.30	3.25	2.76	5.65	7.43	3.64	0.86	1.11	4.91	5.36	4.85	2.13	2.50	3.46	0.70	0.32	0.38	0.93	1.98	1.91	3.86	7.57	3.04
s5	10140.6	17570.7	24468.9	24030.3	23560.3	4555.2	2507.3	6505.3	5441.1	1594.2	116.4	0.0	2164.4	985.5	341.7	1458.2	4751.4	7859.3	4116.2	5224.0	8674.0	10621.0	7417.5	8684.5		10.14	17.57	24.47	24.03	23.56	4.56	2.51	6.51	5.44	1.59	0.12	0.00	2.16	0.99	0.34	1.46	4.75	7.86	4.12	5.22	8.67	10.62	7.42	8.68
s6	8154.8	11433.3	9709.3	12701.5	10867.4	8529.8	8540.7	20105.6	8390.6	21092.8	45034.5	48842.1	52208.3	46365.9	36526.3	37272.8	35756.1	25331.6	17119.8	33891.2	56168.1	68306.8	52182.0	30886.5		8.15	11.43	9.71	12.70	10.87	8.53	8.54	20.11	8.39	21.09	45.03	48.84	52.21	46.37	36.53	37.27	35.76	25.33	17.12	33.89	56.17	68.31	52.18	30.89
s7	24745.8	7111.3	27520.9	63401.0	28884.3	32070.4	18184.8	2673.5	3941.1	706.3	11758.5	41610.4	36111.1	31805.3	31590.0	13818.6	12685.5	12149.1	11211.7	7684.8	22591.6	26727.1	7610.4	27656.4		24.75	7.11	27.52	63.40	28.88	32.07	18.18	2.67	3.94	0.71	11.76	41.61	36.11	31.81	31.59	13.82	12.69	12.15	11.21	7.68	22.59	26.73	7.61	27.66
s8	9447.6	20995.0	42310.7	13928.5	11912.9	18245.2	48600.2	35624.4	29586.3	34192.3	23257.3	17076.7	16266.5	21203.9	19111.3	38124.1	48520.8	23071.1	21876.1	8895.9	4783.7	1783.9	1860.3	0.0		9.45	21.00	42.31	13.93	11.91	18.25	48.60	35.62	29.59	34.19	23.26	17.08	16.27	21.20	19.11	38.12	48.52	23.07	21.88	8.90	4.78	1.78	1.86	0.00
s9	10027.1	22705.5	21491.2	1656.9	0.0	0.0	68.2	3346.1	47060.5	56842.7	52044.1	45025.8	41072.7	17710.7	28054.3	20967.5	20473.6	9974.5	41124.9	90237.7	95355.5	37014.3	34737.3	41975.1		10.03	22.71	21.49	1.66	0.00	0.00	0.07	3.35	47.06	56.84	52.04	45.03	41.07	17.71	28.05	20.97	20.47	9.97	41.12	90.24	95.36	37.01	34.74	41.98
s10	9871.3	1796.3	24226.6	73017.0	110656.1	151040.2	79957.5	54931.8	53633.3	84650.8	59687.3	48426.9	67891.2	99303.5	128691.0	73410.1	91930.6	56821.1	34355.6	6937.2	32015.6	89006.9	85895.6	65855.6		9.87	1.80	24.23	73.02	110.66	151.04	79.96	54.93	53.63	84.65	59.69	48.43	67.89	99.30	128.69	73.41	91.93	56.82	34.36	6.94	32.02	89.01	85.90	65.86
	WATT/DG
	80993.8	93708.9	160303.1	196630.0	199112.0	229661.9	167163.9	132182.9	155321.6	211710.1	204917.8	212769.9	223072.0	225250.0	252254.9	190955.2	219799.0	141189.2	140564.7	162563.9	228294.4	242012.6	204601.2	186534.6
	KW/DG
	80.99	93.71	160.30	196.63	199.11	229.66	167.16	132.18	155.32	211.71	204.92	212.77	223.07	225.25	252.25	190.96	219.80	141.19	140.56	162.56	228.29	242.01	204.60	186.53
	MW/DG
	0.08	0.09	0.16	0.20	0.20	0.23	0.17	0.13	0.16	0.21	0.20	0.21	0.22	0.23	0.25	0.19	0.22	0.14	0.14	0.16	0.23	0.24	0.20	0.19
	MW from 4DG
	0.32	0.37	0.64	0.79	0.80	0.92	0.67	0.53	0.62	0.85	0.82	0.85	0.89	0.90	1.01	0.76	0.88	0.56	0.56	0.65	0.91	0.97	0.82	0.75

Scenarios	t1 (W)	t12 (W)	t3 (W)	t4 (W)	t5 (W)	t6 (W)	t7 (W)	t8 (W)	t9 (W)	t10 (W)	t11 (W)	t12 (W)	t13 (W)	t14 (W)	t15 (W)	t16 (W)	t17 (W)	t18 (W)	t19 (W)	t20 (W)	t21 (W)	t22 (W)	t23 (W)	t24 (W)
s1	0	0	0	0	0	652	3677	5681	6896	7366	7703	7091	6062	5217	3041	1088	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.7	5.7	6.9	7.4	7.7	7.1	6.1	5.2	3.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s2	0	0	0	0	0	1041	4545	5836	7980	8375	8152	8468	7534	5349	3556	897	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	5.8	8.0	8.4	8.2	8.5	7.5	5.3	3.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s3	0	0	0	0	0	1393	5332	8471	9135	10821	10764	9381	8734	6173	4140	1016	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.3	8.5	9.1	10.8	10.8	9.4	8.7	6.2	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s4	0	0	0	0	0	2288	11481	16791	19626	20724	23761	22036	18737	12647	10045	1301	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	11.5	16.8	19.6	20.7	23.8	22.0	18.7	12.6	10.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s5	0	0	0	0	0	2442	12734	18144	22337	27065	26205	24683	21117	17448	11597	2926	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	12.7	18.1	22.3	27.1	26.2	24.7	21.1	17.4	11.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s6	0	0	0	0	0	7640	29891	40576	50656	59039	54125	56529	49220	41777	27370	7203	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	29.9	40.6	50.7	59.0	54.1	56.5	49.2	41.8	27.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s7	0	0	0	0	0	11857	47117	69834	81375	77596	90426	84021	76192	61810	37600	12105	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	47.1	69.8	81.4	77.6	90.4	84.0	76.2	61.8	37.6	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s8	0	0	0	0	0	13272	69502	96742	120872	119091	117074	129030	114863	89493	58216	15639	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	69.5	96.7	120.9	119.1	117.1	129.0	114.9	89.5	58.2	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s9	0	0	0	0	0	19926	72205	106978	130148	153313	154149	140830	122827	100339	70588	14875	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	72.2	107.0	130.1	153.3	154.1	140.8	122.8	100.3	70.6	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s10	0	0	0	0	0	21839	127709	188690	232135	259736	265567	226595	194589	161700	62564	49568	0	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	127.7	188.7	232.1	259.7	265.6	226.6	194.6	161.7	62.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	WATT/DG
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82349.2	384192.1	557742.7	681159.4	743126.7	757926.5	708664.8	619875.7	501953.3	288717.4	106617.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	KW/DG
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.3	384.2	557.7	681.2	743.1	757.9	708.7	619.9	502.0	288.7	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MW/DG
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.38	0.56	0.68	0.74	0.76	0.71	0.62	0.50	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MW from 4DG
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.54	2.23	2.72	2.97	3.03	2.83	2.48	2.01	1.15	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Gen_vs_Load
Wind	0.32	0.37	0.64	0.79	0.80	0.92	0.67	0.53	0.62	0.85	0.82	0.85	0.89	0.90	1.01	0.76	0.88	0.56	0.56	0.65	0.91	0.97	0.82	0.75
PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.54	2.23	2.72	2.97	3.03	2.83	2.48	2.01	1.15	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.32	0.37	0.64	0.79 / Gen v/s Load	0.80	1.25	2.21	2.76	3.35	3.82	3.85	3.69	3.37	2.91	2.16	1.19	0.88	0.56	0.56	0.65	0.91	0.97	0.82	0.75

Load	2.51	2.04	1.97	1.96	1.98	1.98	1.98	2.03	2.44	2.86	2.92	2.96	2.96	2.96	2.94	2.80	2.83	2.95	3.38	3.70	3.70	3.49	3.31	2.88