## Dimension
NTP	one_hour	NSC	RES_MAG	Line_MAG	PF	load_correction	EV_cost	2020	2030	2040	2050
24	20	1	1	1	0.95	1	0.5	1	1.05	1.08	1.09

## EV_info
2020	2030	2040	2050
	5	5	1
	10	7	2
	15	10	5
		15	10
		20	15
		25	20
			25

## Stor_info
2020	2030	2040	2050
	10	20	30
	5	5	1
	10	7	2
	15	10	5
		15	10
		20	15
		25	20
			25

## PV_info
2020	2030	2040	2050
	10	20	30
	38	38	38
	39	39	39
		40	40
		48	48
			51

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
0.00	0	0	0	0	0	0	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

## EV_load_2020
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24

## EV_load_2030
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
od	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
load	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

## EV_load_2040
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
od	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
load	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

## EV_load_2050
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
od	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
load	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

## P_Profiles_Load_SU
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	1.155	1.136666667	1.1	1.063333333	1.081666667	1.191666667	1.32	1.558333333	1.741666667	1.815	1.833333333	1.815	1.705	1.686666667	1.65	1.613333333	1.666666667	1.833333333	1.966666667	2	1.95	1.75	1.5	1.283333333
2	1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
3	0.5775	0.568333333	0.55	0.531666667	0.540833333	0.595833333	0.66	0.779166667	0.870833333	0.9075	0.916666667	0.9075	0.8525	0.843333333	0.825	0.806666667	0.833333333	0.916666667	0.983333333	1	0.975	0.875	0.75	0.641666667
4	1.617	1.591333333	1.54	1.488666667	1.514333333	1.668333333	1.848	2.181666667	2.438333333	2.541	2.566666667	2.541	2.387	2.361333333	2.31	2.258666667	2.333333333	2.566666667	2.753333333	2.8	2.73	2.45	2.1	1.796666667
5	2.3228205	2.285950333	2.21221	2.138469667	2.175339833	2.396560833	2.654652	3.133964167	3.502665833	3.6501465	3.687016667	3.6501465	3.4289255	3.392055333	3.318315	3.244574667	3.351833333	3.687016667	3.955163333	4.0222	3.921645	3.519425	3.01665	2.580911667
6	1.16198775	1.1435435	1.106655	1.0697665	1.08821075	1.19887625	1.327986	1.56776125	1.75220375	1.82598075	1.844425	1.82598075	1.71531525	1.696871	1.6599825	1.623094	1.67675	1.844425	1.978565	2.0121	1.9617975	1.7605875	1.509075	1.2910975
7	0.8905512	0.876415467	0.848144	0.819872533	0.834008267	0.918822667	1.0177728	1.201537333	1.342894667	1.3994376	1.413573333	1.3994376	1.3146232	1.300487467	1.272216	1.243944533	1.285066667	1.413573333	1.516378667	1.54208	1.503528	1.34932	1.15656	0.989501333
8	3.09786015	3.048687767	2.950343	2.851998233	2.901170617	3.196204917	3.5404116	4.179652583	4.671376417	4.86806595	4.917238333	4.86806595	4.57303165	4.523859267	4.4255145	4.327169733	4.470216667	4.917238333	5.274855667	5.36426	5.2301535	4.6937275	4.023195	3.442066833
9	2.710917825	2.667887383	2.5818265	2.495765617	2.538796058	2.796978708	3.0981918	3.657587542	4.087891958	4.260013725	4.303044167	4.260013725	4.001831075	3.958800633	3.87273975	3.786678867	3.911858333	4.303044167	4.615992833	4.69423	4.57687425	4.10745125	3.5206725	3.012130917
10	0.5775	0.568333333	0.55	0.531666667	0.540833333	0.595833333	0.66	0.779166667	0.870833333	0.9075	0.916666667	0.9075	0.8525	0.843333333	0.825	0.806666667	0.833333333	0.916666667	0.983333333	1	0.975	0.875	0.75	0.641666667
11	1.155	1.136666667	1.1	1.063333333	1.081666667	1.191666667	1.32	1.558333333	1.741666667	1.815	1.833333333	1.815	1.705	1.686666667	1.65	1.613333333	1.666666667	1.833333333	1.966666667	2	1.95	1.75	1.5	1.283333333
12	1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
13	11.55	11.36666667	11	10.63333333	10.81666667	11.91666667	13.2	15.58333333	17.41666667	18.15	18.33333333	18.15	17.05	16.86666667	16.5	16.13333333	16.66666667	18.33333333	19.66666667	20	19.5	17.5	15	12.83333333
14	2.09065395	2.057468967	1.991099	1.924729033	1.957914017	2.157023917	2.3893188	2.820723583	3.152573417	3.28531335	3.318498333	3.28531335	3.08620345	3.053018467	2.9866485	2.920278533	3.016816667	3.318498333	3.559843667	3.62018	3.5296755	3.1676575	2.715135	2.322948833
15	1.548930075	1.524343883	1.4751715	1.425999117	1.450585308	1.598102458	1.7702058	2.089826292	2.335688208	2.434032975	2.458619167	2.434032975	2.286515825	2.261929633	2.21275725	2.163584867	2.235108333	2.458619167	2.637427833	2.68213	2.61507675	2.34686375	2.0115975	1.721033417
16	3.48480825	3.429493833	3.318865	3.208236167	3.263550583	3.595437083	3.982638	4.701725417	5.254869583	5.47612725	5.531441667	5.47612725	5.14424075	5.088926333	4.9782975	4.867668667	5.028583333	5.531441667	5.933728333	6.0343	5.8834425	5.2800125	4.525725	3.872009167
17	2.710917825	2.667887383	2.5818265	2.495765617	2.538796058	2.796978708	3.0981918	3.657587542	4.087891958	4.260013725	4.303044167	4.260013725	4.001831075	3.958800633	3.87273975	3.786678867	3.911858333	4.303044167	4.615992833	4.69423	4.57687425	4.10745125	3.5206725	3.012130917
18	0.386942325	0.380800383	0.3685165	0.356232617	0.362374558	0.399226208	0.4422198	0.522065042	0.583484458	0.608052225	0.614194167	0.608052225	0.571200575	0.565058633	0.55277475	0.540490867	0.558358333	0.614194167	0.658862833	0.67003	0.65327925	0.58627625	0.5025225	0.429935917
19	3.09786015	3.048687767	2.950343	2.851998233	2.901170617	3.196204917	3.5404116	4.179652583	4.671376417	4.86806595	4.917238333	4.86806595	4.57303165	4.523859267	4.4255145	4.327169733	4.470216667	4.917238333	5.274855667	5.36426	5.2301535	4.6937275	4.023195	3.442066833
20	2.8875	2.841666667	2.75	2.658333333	2.704166667	2.979166667	3.3	3.895833333	4.354166667	4.5375	4.583333333	4.5375	4.2625	4.216666667	4.125	4.033333333	4.166666667	4.583333333	4.916666667	5	4.875	4.375	3.75	3.208333333
21	1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
22	3.40725	3.353166667	3.245	3.136833333	3.190916667	3.515416667	3.894	4.597083333	5.137916667	5.35425	5.408333333	5.35425	5.02975	4.975666667	4.8675	4.759333333	4.916666667	5.408333333	5.801666667	5.9	5.7525	5.1625	4.425	3.785833333

## Q_Profiles_Load_SU
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
5	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111	1.90111
6	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506	0.7506
7	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621
8	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821	2.86821
9	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471
10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
11	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101	1.51101
15	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411	1.43411
16	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171	2.88171
17	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471	2.38471
18	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835	0.4835
19	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821	2.88821
20	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

## contingencies
cont	From	To
1	1	3
2	2	24
3	3	24
4	25	4
5	5	7
6	5	9
7	6	8
8	6	9
9	7	8
10	10	11
11	26	23
12	26	27
13	26	28
14	26	12
15	23	28
16	23	12
17	27	29
18	28	31
19	31	29
20	14	36
21	14	20
22	15	16
23	15	36
24	16	36
25	16	17
26	16	18
27	36	37
28	37	19
29	37	21
30	17	18
31	20	21
32	21	22
33	12	13

## bus_map
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Base_MVA
base_MVA
100

## main_load_profile
1.155	1.136666667	1.1	1.063333333	1.081666667	1.191666667	1.32	1.558333333	1.741666667	1.815	1.833333333	1.815	1.705	1.686666667	1.65	1.613333333	1.666666667	1.833333333	1.966666667	2	1.95	1.75	1.5	1.283333333
1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
0.5775	0.568333333	0.55	0.531666667	0.540833333	0.595833333	0.66	0.779166667	0.870833333	0.9075	0.916666667	0.9075	0.8525	0.843333333	0.825	0.806666667	0.833333333	0.916666667	0.983333333	1	0.975	0.875	0.75	0.641666667
1.617	1.591333333	1.54	1.488666667	1.514333333	1.668333333	1.848	2.181666667	2.438333333	2.541	2.566666667	2.541	2.387	2.361333333	2.31	2.258666667	2.333333333	2.566666667	2.753333333	2.8	2.73	2.45	2.1	1.796666667
2.3228205	2.285950333	2.21221	2.138469667	2.175339833	2.396560833	2.654652	3.133964167	3.502665833	3.6501465	3.687016667	3.6501465	3.4289255	3.392055333	3.318315	3.244574667	3.351833333	3.687016667	3.955163333	4.0222	3.921645	3.519425	3.01665	2.580911667
1.16198775	1.1435435	1.106655	1.0697665	1.08821075	1.19887625	1.327986	1.56776125	1.75220375	1.82598075	1.844425	1.82598075	1.71531525	1.696871	1.6599825	1.623094	1.67675	1.844425	1.978565	2.0121	1.9617975	1.7605875	1.509075	1.2910975
0.8905512	0.876415467	0.848144	0.819872533	0.834008267	0.918822667	1.0177728	1.201537333	1.342894667	1.3994376	1.413573333	1.3994376	1.3146232	1.300487467	1.272216	1.243944533	1.285066667	1.413573333	1.516378667	1.54208	1.503528	1.34932	1.15656	0.989501333
3.09786015	3.048687767	2.950343	2.851998233	2.901170617	3.196204917	3.5404116	4.179652583	4.671376417	4.86806595	4.917238333	4.86806595	4.57303165	4.523859267	4.4255145	4.327169733	4.470216667	4.917238333	5.274855667	5.36426	5.2301535	4.6937275	4.023195	3.442066833
2.710917825	2.667887383	2.5818265	2.495765617	2.538796058	2.796978708	3.0981918	3.657587542	4.087891958	4.260013725	4.303044167	4.260013725	4.001831075	3.958800633	3.87273975	3.786678867	3.911858333	4.303044167	4.615992833	4.69423	4.57687425	4.10745125	3.5206725	3.012130917
0.5775	0.568333333	0.55	0.531666667	0.540833333	0.595833333	0.66	0.779166667	0.870833333	0.9075	0.916666667	0.9075	0.8525	0.843333333	0.825	0.806666667	0.833333333	0.916666667	0.983333333	1	0.975	0.875	0.75	0.641666667
1.155	1.136666667	1.1	1.063333333	1.081666667	1.191666667	1.32	1.558333333	1.741666667	1.815	1.833333333	1.815	1.705	1.686666667	1.65	1.613333333	1.666666667	1.833333333	1.966666667	2	1.95	1.75	1.5	1.283333333
1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
11.55	11.36666667	11	10.63333333	10.81666667	11.91666667	13.2	15.58333333	17.41666667	18.15	18.33333333	18.15	17.05	16.86666667	16.5	16.13333333	16.66666667	18.33333333	19.66666667	20	19.5	17.5	15	12.83333333
2.09065395	2.057468967	1.991099	1.924729033	1.957914017	2.157023917	2.3893188	2.820723583	3.152573417	3.28531335	3.318498333	3.28531335	3.08620345	3.053018467	2.9866485	2.920278533	3.016816667	3.318498333	3.559843667	3.62018	3.5296755	3.1676575	2.715135	2.322948833
1.548930075	1.524343883	1.4751715	1.425999117	1.450585308	1.598102458	1.7702058	2.089826292	2.335688208	2.434032975	2.458619167	2.434032975	2.286515825	2.261929633	2.21275725	2.163584867	2.235108333	2.458619167	2.637427833	2.68213	2.61507675	2.34686375	2.0115975	1.721033417
3.48480825	3.429493833	3.318865	3.208236167	3.263550583	3.595437083	3.982638	4.701725417	5.254869583	5.47612725	5.531441667	5.47612725	5.14424075	5.088926333	4.9782975	4.867668667	5.028583333	5.531441667	5.933728333	6.0343	5.8834425	5.2800125	4.525725	3.872009167
2.710917825	2.667887383	2.5818265	2.495765617	2.538796058	2.796978708	3.0981918	3.657587542	4.087891958	4.260013725	4.303044167	4.260013725	4.001831075	3.958800633	3.87273975	3.786678867	3.911858333	4.303044167	4.615992833	4.69423	4.57687425	4.10745125	3.5206725	3.012130917
0.386942325	0.380800383	0.3685165	0.356232617	0.362374558	0.399226208	0.4422198	0.522065042	0.583484458	0.608052225	0.614194167	0.608052225	0.571200575	0.565058633	0.55277475	0.540490867	0.558358333	0.614194167	0.658862833	0.67003	0.65327925	0.58627625	0.5025225	0.429935917
3.09786015	3.048687767	2.950343	2.851998233	2.901170617	3.196204917	3.5404116	4.179652583	4.671376417	4.86806595	4.917238333	4.86806595	4.57303165	4.523859267	4.4255145	4.327169733	4.470216667	4.917238333	5.274855667	5.36426	5.2301535	4.6937275	4.023195	3.442066833
2.8875	2.841666667	2.75	2.658333333	2.704166667	2.979166667	3.3	3.895833333	4.354166667	4.5375	4.583333333	4.5375	4.2625	4.216666667	4.125	4.033333333	4.166666667	4.583333333	4.916666667	5	4.875	4.375	3.75	3.208333333
1.7325	1.705	1.65	1.595	1.6225	1.7875	1.98	2.3375	2.6125	2.7225	2.75	2.7225	2.5575	2.53	2.475	2.42	2.5	2.75	2.95	3	2.925	2.625	2.25	1.925
3.40725	3.353166667	3.245	3.136833333	3.190916667	3.515416667	3.894	4.597083333	5.137916667	5.35425	5.408333333	5.35425	5.02975	4.975666667	4.8675	4.759333333	4.916666667	5.408333333	5.801666667	5.9	5.7525	5.1625	4.425	3.785833333