## Dimension
NTP	one_hour	NSC	RES_MAG	Line_MAG	PF	load_correction	EV_cost	2020	2030	2040	2050
24	0	5	1	1	0.96	0.01	70	1	1.047405509	1.310057655	1.444586803

## EV_info
2020	2030	2040	2050
	5	5	1
	10	7	2
	15	10	5
		15	7
		20	10
		25	13
			18
			22
			25

## Stor_info
2020	2030	2040	2050
0	32600	56800	86000
	4	4	3
	8	7	4
	12	8	7
		11	8
		12	11
		14	12
			14
			17
			28

## PV_info
2020	2030	2040	2050
	39700	67800	88600
	3	3	3
	6	6	6
	9	9	9
		11	11
		14	14
		16	16
			19
			21
			25

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c
0.00	0	0	0	0	0	0	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	70	0

## EV_load_2020
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24

## EV_load_2030
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-19839.807	-22024.99	-24353.03	-26767.65	-29047.59	-30322.24	-29644.03	-33777.12	-30319.276	-47073.221	-45972.225	-44322.161	-40595.022	-38505.987	-36807.576	-34705.593	-33335.328	-31761.431	-18968.755	-19403.579	-20490.106	-21993.478	-16575.26	-18450.263
od	19086.925	21164.65	23342.878	25609.636	27787.344	28988.531	28323.672	32481.28	29213.054	34975.954	34740.823	33966.023	31446.636	30281.355	29186.69	27750.437	26948.181	25978.147	18740.982	19213.792	20361.432	21912.722	15965.066	17772.17
load	9655.997	9296.339	8270.522	7583.615	7377.565	7147.192	7208.032	1461.343	1416.948	1914.653	1623.583	1452.477	1637.623	1913.691	1937.923	1914.315	2201.589	2017.444	1833.078	2264.431	2320.513	2228.642	9286.381	9766.133

## EV_load_2040
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-48073.3785	-53368.245	-59009.265	-64860.075	-70384.545	-73473.12	-71829.765	-81844.56	-73465.938	-114062.0355	-111394.2375	-107396.0055	-98364.861	-93302.9685	-89187.588	-84094.3215	-80774.064	-76960.3905	-45962.7525	-47016.3645	-49649.103	-53291.889	-40163.13	-44706.4065
od	46249.0875	51283.575	56561.589	62054.118	67330.872	70241.4405	68630.436	78704.64	70785.477	84749.427	84179.6865	82302.2865	76197.618	73374.0525	70721.595	67241.4435	65297.5155	62947.0485	45410.841	46556.496	49337.316	53096.211	38684.583	43063.335
load	23397.2235	22525.7445	20040.111	18375.6825	17876.4075	17318.196	17465.616	3540.9465	3433.374	4639.3515	3934.0665	3519.4635	3968.0865	4637.0205	4695.7365	4638.5325	5334.6195	4888.422	4441.689	5486.8905	5622.7815	5400.171	22501.6155	23664.0915

## EV_load_2050
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
ud	-50515.2009	-56079.013	-62006.561	-68154.555	-73959.633	-77205.088	-75478.261	-86001.744	-77197.5412	-119855.6627	-117052.3575	-112851.0407	-103361.1714	-98042.1669	-93717.7512	-88365.7791	-84876.8736	-80869.4897	-48297.3685	-49404.4973	-52170.9622	-55998.7786	-42203.162	-46977.2081
od	48598.2475	53888.455	59434.5586	65206.0732	70750.8528	73809.2597	72116.4264	82702.336	74380.9298	89054.1598	88455.4801	86482.7201	80067.9732	77100.9885	74313.803	70656.8819	68614.2147	66144.3589	47717.4234	48921.2704	51843.3384	55793.1614	40649.5142	45250.679
load	24585.6539	23669.9093	21058.0214	19309.0505	18784.4155	18197.8504	18352.7584	3720.8041	3607.7676	4875.0011	4133.8921	3698.2299	4169.6401	4872.5517	4934.2501	4874.1405	5605.5843	5136.7228	4667.2986	5765.5897	5908.3831	5674.4654	23644.5547	24866.0771

## P_Profiles_Load_SU
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	230.482334	220.0090232	216.1807254	209.2171487	206.1441253	204.8089986	221.9416643	260.6529141	296.1440331	313.3238746	321.0953431	324.286283	325.3030767	322.2348031	318.2878048	316.1532254	320.7354603	335.0072324	343.0363003	339.1516037	328.5226541	314.1036823	291.9694103	259.4001952
2	252.6440969	241.163737	236.9673336	229.3341822	225.9656758	224.5021716	243.2822089	285.7156943	324.6194209	343.4511702	351.9698954	355.4676564	356.5822186	353.2189188	348.8924015	346.552574	351.5754084	367.2194663	376.02056	371.7623348	360.1113708	344.3059594	320.043392	284.3425217
3	273.328409	260.9081365	256.3681679	248.1100802	244.4657896	242.8824663	263.2000506	309.1076225	351.1964495	371.5699795	380.7861441	384.5702716	385.7760845	382.1374268	377.4566916	374.9252993	380.3593599	397.2842179	406.805869	402.1990172	389.5941731	372.4947514	346.245775	307.6220264
4	644.1685746	614.8970136	604.197412	584.7351079	576.1464015	572.4148935	620.2984977	728.4914779	827.6846053	875.7000598	897.420318	906.3385859	909.1803937	900.6049626	889.5736084	883.6077325	896.4144915	936.3022649	958.7424804	947.8852512	918.1786999	877.8795223	816.0170697	724.9902892
5	247.2267771	235.9925847	231.8861627	224.4166851	221.1204079	219.6882848	238.0656314	279.5892369	317.6587705	336.0867202	344.4227826	347.8455429	348.9362062	345.6450239	341.4112778	339.1216221	344.0367544	359.3453647	367.957741	363.7908227	352.3896845	336.9231806	313.1808631	278.2455085
6	579.1607368	552.8431865	543.2233612	525.7251429	518.0031867	514.6482529	557.6995667	654.9739893	744.1568011	787.3266592	806.8549648	814.873224	817.4282439	809.7182232	799.800125	794.4363099	805.9506438	841.8130455	861.9886521	852.2271066	825.5184641	789.286176	733.6667232	651.8261316
7	366.9002967	350.2280391	344.133847	333.0486662	328.1567807	326.0314187	353.3045724	414.92825	471.4258646	498.7741166	511.1453646	516.2249591	517.8435729	512.9592486	506.6760996	503.2781045	510.5724741	533.2914276	546.0727431	539.8887708	522.9687549	500.0154772	464.7803646	412.9340715
8	492.4836197	470.1047504	461.9246269	447.0451895	440.4789002	437.6260654	474.2343254	556.9506711	632.7863955	669.4954585	686.1011605	692.9194082	695.0920441	688.5359041	680.1021471	675.5410799	685.3321801	715.8274197	732.9835477	724.6829138	701.9714831	671.1617143	623.8662612	554.2739214
9	64.02287057	61.11361756	60.0502015	58.11587464	57.26225703	56.8913885	61.6504623	72.40358725	82.26223141	87.03440961	89.19315087	90.07952307	90.36196574	89.50966754	88.41327912	87.82034038	89.09318341	93.05756455	95.2878612	94.20877879	91.2562928	87.25102286	81.10261396	72.05560978
10	1261.25055	1203.938266	1182.98897	1144.88273	1128.066464	1120.760353	1214.514107	1426.350669	1620.565959	1714.577869	1757.105072	1774.566604	1780.130725	1763.34045	1741.741599	1730.060706	1755.135713	1833.234022	1877.170866	1855.912942	1797.748968	1718.84515	1597.721495	1419.495513
11	1654.744962	1579.551961	1552.066746	1502.071837	1480.009105	1470.42358	1593.427333	1871.354255	2126.162289	2249.504741	2305.299899	2328.209212	2335.509268	2313.480638	2285.143214	2269.818028	2302.716125	2405.18013	2462.82472	2434.93459	2358.624183	2255.10336	2096.190638	1862.360376
12	585.5630239	558.9545483	549.2283814	531.5367303	523.7294124	520.3373918	563.8646129	662.214348	752.3830242	796.0301002	815.7742799	823.8811764	826.4644405	818.66919	808.6414529	803.2183439	814.8599621	851.118802	871.5174382	861.6479845	834.6440934	798.0112783	741.7769846	659.0316926
13	1243.028656	1186.54439	1165.897758	1128.342058	1111.768744	1104.568189	1196.967437	1405.743494	1597.152862	1689.806537	1731.719329	1748.928586	1754.412319	1737.864622	1716.577819	1705.065686	1729.778422	1806.748407	1850.050474	1829.099674	1771.776023	1694.012167	1574.638443	1398.987378
14	901.7375078	860.761798	845.7839919	818.539742	806.5168663	801.2933258	868.3230498	1019.776679	1158.63189	1225.846185	1256.251225	1268.735436	1272.713533	1260.70924	1245.267031	1236.915717	1254.843222	1310.680005	1342.092876	1326.894415	1285.309786	1228.897099	1142.299124	1014.87555
15	1296.709371	1237.785808	1216.247543	1177.069984	1159.780944	1152.26943	1248.658979	1466.451117	1666.126579	1762.781542	1806.504356	1824.456802	1830.177352	1812.915036	1790.708953	1778.699663	1804.47963	1884.773596	1929.945681	1908.090112	1848.290915	1767.168794	1642.639866	1459.403235
16	791.4211769	755.4583339	742.3128754	718.4016196	707.8495927	703.2650871	762.094561	895.0197285	1016.887738	1075.879202	1102.564565	1113.521489	1117.012915	1106.477198	1092.92415	1085.594515	1101.328813	1150.334663	1177.904561	1164.565442	1128.068173	1078.556875	1002.553082	890.7181917
17	532.3747929	508.1832352	499.3405217	483.2558499	476.1576912	473.0737767	512.6473058	602.0636755	684.0420935	723.7245907	741.6753545	749.0458803	751.3944997	744.3073124	735.190421	730.2599073	740.8440866	773.8094406	792.3552151	783.3822298	758.8311732	725.5258132	674.3994284	599.170109
18	2640.697169	2520.701672	2476.839849	2397.056306	2361.847863	2346.550963	2542.844453	2986.369499	3393.000653	3589.834649	3678.874423	3715.433867	3727.083541	3691.929518	3646.707713	3622.25127	3674.751149	3838.266624	3930.257783	3885.749784	3763.971092	3598.769112	3345.170893	2972.016767
19	994.3244283	949.1414911	932.6258217	902.5842377	889.3268996	883.567026	957.479103	1124.483405	1277.595732	1351.711331	1385.238243	1399.004285	1403.390837	1390.15399	1373.126235	1363.91744	1383.685672	1445.25556	1479.893783	1463.134803	1417.280424	1355.075501	1259.585981	1119.079047
20	505.9579716	482.9668164	474.5628847	459.2763459	452.5304029	449.5995146	487.2093766	572.1888415	650.0994313	687.8128543	704.8728883	711.8776832	714.1097625	707.3742465	698.7097418	694.0238838	704.0828685	735.4124579	753.0379776	744.5102383	721.1774229	689.5246988	640.9352422	569.4388559
21	345.7235011	330.0135348	324.2710881	313.825723	309.216188	307.2134979	332.9124964	390.9793711	444.2160496	469.9858119	481.6430147	486.4294246	487.954615	483.3522047	477.4317073	474.2298381	481.1031904	502.5108486	514.5544505	508.7274055	492.7839811	471.1555234	437.9541154	389.1002928
22	896.3201879	855.5906458	840.702821	813.6222449	801.6715984	796.479439	863.1064723	1013.650221	1151.67124	1218.481735	1248.704112	1261.113323	1265.06752	1253.135345	1237.785908	1229.484765	1247.304568	1302.805904	1334.030057	1318.922903	1277.588099	1221.51432	1135.436595	1008.778537
23	2331.417456	2225.475889	2186.751184	2116.311927	2085.227114	2071.721794	2245.025297	2636.604477	2995.610796	3169.391501	3248.002894	3280.280478	3290.565737	3259.52897	3219.603564	3198.011472	3244.36254	3388.727005	3469.944115	3430.648914	3323.133001	3177.279556	2953.382881	2623.932744
24	698.3417728	666.6085361	655.009121	633.9100787	624.5990805	620.5537607	672.4642734	789.7560517	897.2911088	949.3445602	972.8914457	982.5597208	985.6405186	976.343912	964.3848446	957.9172512	971.8010313	1015.043281	1039.370671	1027.600372	995.395563	951.7073109	884.6423584	785.9604206
25	4793.835555	4575.999641	4496.374318	4351.537875	4287.621615	4259.852121	4616.196924	5421.357833	6159.542774	6516.868793	6678.508697	6744.877519	6766.025958	6702.208491	6620.1143	6575.716871	6671.023441	6967.864103	7134.861854	7054.063483	6832.990416	6533.088127	6072.714187	5395.302351
26	701.2966745	669.4291646	657.7806687	636.5923499	627.2419539	623.1795171	675.3096794	793.0977557	901.0878271	953.361533	977.0080526	986.7172373	989.8110708	980.4751275	968.4654575	961.9704977	975.9130244	1019.338246	1043.768572	1031.948469	999.6073919	955.7342812	888.385556	789.2860641
27	225.0650142	214.8378709	211.0995545	204.2996516	201.2988574	199.9951119	216.7250867	254.5264567	289.1833827	305.9594246	313.5482304	316.6641695	317.6570642	314.6609082	310.8066812	308.7222735	313.1968063	327.1331308	334.9734813	331.1800916	320.8009678	306.7209034	285.1068814	253.3031821
28	1354.822438	1293.258168	1270.754649	1229.821316	1211.757455	1203.909306	1304.618629	1532.171296	1740.795374	1841.782006	1887.464293	1906.221292	1912.198213	1894.162272	1870.961007	1858.413511	1885.348827	1969.241231	2016.43774	1993.602696	1931.12355	1846.365876	1716.256085	1524.807558
29	1269.130288	1211.459942	1190.379764	1152.035453	1135.114126	1127.762371	1222.101857	1435.26188	1630.690541	1725.289797	1768.082691	1785.653315	1791.252198	1774.357025	1752.623233	1740.869363	1766.101028	1844.68726	1888.898602	1867.507869	1808.980512	1729.583738	1607.703355	1428.363895
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Q_Profiles_Load_SU
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	50.23332921	47.95068454	47.11631194	45.59860933	44.92884782	44.63785867	48.37190119	56.80896846	64.54421234	68.28853677	69.98231838	70.67777964	70.8993885	70.23066222	69.370419	68.90519015	69.90388237	73.0143968	74.76432187	73.91765721	71.60109127	68.45849486	63.63435865	56.53593998
2	55.65064903	53.1218368	52.19748284	50.51610642	49.77411573	49.45174539	53.58847877	62.93542584	71.50486269	75.65298682	77.52943114	78.29989313	78.54540099	77.80455717	76.85154262	76.33614202	77.44253635	80.88849842	82.82714089	81.88916926	79.32277759	75.84127372	70.49688752	62.63295312
3	51.71078007	49.3609988	48.50208583	46.9397449	46.25028452	45.95073687	49.79460417	58.47982047	66.44257152	70.29702315	72.04062186	72.75653786	72.98466463	72.29626993	71.41072544	70.93181338	71.95987891	75.16187906	76.96327251	76.09170595	73.70700572	70.47198	65.50595743	58.19876175
4	156.1173075	149.0232059	146.4301067	141.7133251	139.6318114	138.7274627	150.3322812	176.5533628	200.5932874	212.2300604	217.4940679	219.6554524	220.344178	218.2658816	215.5923806	214.1465223	217.2503011	226.917292	232.3557846	229.7244837	222.5249601	212.7582634	197.7656048	175.7048331
5	63.03790333	60.17340806	59.12635224	57.22178426	56.38129923	56.01613637	60.70199365	71.28968591	80.99665862	85.69541869	87.82094855	88.69368425	88.97178165	88.13259573	87.05307483	86.46925822	87.72251905	91.62590972	93.82189411	92.75941297	89.85234983	85.90869943	79.85488144	70.94706194
6	155.1323402	148.0829964	145.5062575	140.8192347	138.7508536	137.8522106	149.3838125	175.4394614	199.3277146	210.8910694	216.1218656	218.2696136	218.9539939	216.8888098	214.2321763	212.7954402	215.8796367	225.4856372	230.8898175	228.2751178	221.1210172	211.41594	196.5178723	174.5962852
7	84.21469898	80.38791232	78.9891112	76.44472741	75.32189194	74.83405718	81.09406965	95.23856477	108.2064736	114.4837234	117.3232985	118.4892188	118.8607395	117.7396396	116.2974672	115.5175247	117.1918028	122.4064888	125.3401867	123.9207783	120.0371236	114.7686531	106.6811307	94.78084056
8	18.41888738	17.58191767	17.27598105	16.71949009	16.47391087	16.36721485	17.73636377	20.8299551	23.66621119	25.03913015	25.6601834	25.91518587	25.99644245	25.75124281	25.4358203	25.26523639	25.63142353	26.7719455	27.41358468	27.10314098	26.25373347	25.10144812	23.33259817	20.72984466
9	26.10163185	24.91555177	24.48200523	23.69339504	23.34538171	23.19418147	25.13441925	29.51838557	33.53767896	35.4832593	36.36336151	36.72472863	36.83987834	36.49240292	36.0454138	35.80367723	36.32260554	37.93885324	38.84812803	38.40819443	37.2044886	35.57157086	33.06491185	29.37651783
10	229.0048832	218.598709	214.7949515	207.8760131	204.8226886	203.4961204	220.5189613	258.9820621	294.2456739	311.3153882	319.0370397	322.2075248	323.2178005	320.1691954	316.2474984	314.1266021	318.6794637	332.8597501	340.8373497	336.9775549	326.4167396	312.0901972	290.0978115	257.7373735
11	374.287551	357.2796103	351.0627164	339.754344	334.7639642	332.5958097	360.4180873	423.2825101	480.9176606	508.8165485	521.436882	526.6187502	528.2699535	523.2872871	516.8776318	513.4112207	520.8524568	544.0288389	557.0674963	550.7590145	533.4983271	510.0829029	474.1383585	421.2481803
12	166.4594635	158.8954056	156.1305239	151.1012741	148.8818683	147.9176101	160.291202	188.2493268	213.8818017	226.289465	231.9021923	234.20676	234.9411109	232.7251356	229.8745257	228.332885	231.6422769	241.9496678	247.7484391	244.9428249	237.2663613	226.8526594	210.8667963	187.3445854
13	377.2424527	360.1002388	353.8342642	342.4366152	337.4068376	335.2215661	363.2634933	426.6242141	484.7143789	512.8335212	525.553489	530.7762667	532.4405058	527.4185026	520.9582447	517.4644672	524.9644499	548.3238035	561.4653976	555.107112	537.710156	514.1098732	477.8815561	424.5738238
14	278.9919706	266.3143411	261.6803011	253.2510999	249.531297	247.9151661	268.6537454	315.5125552	358.473493	379.2691773	388.6763074	392.5388447	393.769643	390.0555897	385.2778663	382.6940217	388.24068	405.5162332	415.2351798	410.5328707	397.6668452	380.2131112	353.420237	313.9961765
15	342.0791223	326.5347597	320.8528458	310.5175886	305.9566441	303.975065	329.4031624	386.8579362	439.5334303	465.0315455	476.5658661	481.3018209	482.8109339	478.257039	472.3989514	469.2308341	476.0317323	497.2137257	509.1303722	503.3647519	487.5893921	466.1889268	433.3375051	384.9986658
16	322.5767709	307.9186115	302.5606306	292.8145991	288.5136797	286.6450728	310.6234832	364.8026896	414.475089	438.5195253	449.3962602	453.8622124	455.2852889	450.9910172	445.4669063	442.4794073	448.8925779	468.8669599	480.1042238	474.6673085	459.7913214	439.6109229	408.6324011	363.0494185
17	182.7114229	174.4088624	171.3740366	165.8537653	163.417672	162.3592703	175.9409347	206.628699	234.7637527	248.3828151	254.5435306	257.0731004	257.8791484	255.4468204	252.3178966	250.6257406	254.2582388	265.5719727	271.9368962	268.857361	260.4314202	249.000996	231.4543829	205.6356248
18	952.9558042	909.6526921	893.8241531	865.0324417	852.326672	846.8064366	917.6434197	1077.699549	1224.441675	1295.473712	1327.605746	1340.799055	1345.003105	1332.316974	1315.997655	1307.17199	1326.117768	1385.126057	1418.323165	1402.261438	1358.31482	1298.697917	1207.181216	1072.520038
19	319.1293856	304.6278783	299.3271582	289.6852828	285.4303274	283.5816904	307.3038429	360.9040349	410.0455843	433.8330571	444.593552	449.0117765	450.4196446	446.1712659	440.7061913	437.7506197	444.0952527	463.8561679	474.9733389	469.5945281	454.877521	434.9127909	404.2653373	359.1695011
20	150.6014909	143.7580327	141.2565509	136.706419	134.6984477	133.8260508	145.0208567	170.3155152	193.5060797	204.7317112	209.8097349	211.894755	212.5591471	210.5542795	207.9752366	206.5804622	209.5745807	218.9000249	224.1463689	221.608035	214.6628795	205.2412522	190.7783027	169.4969652
21	99.58018791	95.05518054	93.40115956	90.39253732	89.06483363	88.48799042	95.8901806	112.6154257	127.9494092	135.3719817	138.7296547	140.1083043	140.5476113	139.2219598	137.5166541	136.5944063	138.5741668	144.7403043	148.2092733	146.5308852	141.9386339	135.7088986	126.145758	112.0741869
22	327.5016071	312.619659	307.1798769	297.285051	292.9184687	291.0213335	315.3658264	370.3721963	420.802953	445.2144799	456.2572718	460.7914065	462.2362093	457.8763762	452.2679278	449.2348181	455.7458997	476.0252341	487.4340592	481.9141377	466.8110362	446.32254	414.8710637	368.5921577
23	658.4505996	628.5300513	617.5932262	597.6994184	588.9202896	585.1060494	634.0512931	744.6430473	846.0354107	895.1154281	917.3172516	926.4332488	929.338063	920.5725038	909.2965707	903.1984238	916.2891247	957.0612601	979.9990033	968.9010557	938.5358729	897.343212	834.1091913	741.0642329
24	260.0313512	248.2153082	243.896203	236.0398601	232.5728593	231.0665625	250.3957238	294.0699544	334.1112168	353.4936021	362.2614128	365.8614475	367.0085993	363.5469574	359.0939337	356.6856902	361.8553911	377.9568776	387.0153132	382.6325785	370.6409431	354.3733852	329.4013859	292.6566305
25	1429.187465	1364.243986	1340.505267	1297.32514	1278.269768	1269.990842	1376.228012	1616.270848	1836.34612	1942.875821	1991.065568	2010.852123	2017.157112	1998.131194	1973.656431	1960.420214	1988.833987	2077.331172	2127.118255	2103.029816	2037.121244	1947.711295	1810.45989	1608.50292
26	213.737891	204.0254617	200.4752881	194.0176123	191.1678427	189.9297124	205.8176972	241.7165913	274.6292956	290.561029	297.7679037	300.7270232	301.6699472	298.8245824	295.1643318	293.1848287	297.4341661	310.6691001	318.1148597	314.5123846	304.6556237	291.284184	270.7579574	240.5548819
27	67.96273953	64.87445556	63.74559851	61.69223615	60.78608823	60.39239703	65.44433691	76.85919262	87.32452257	92.39037328	94.68196016	95.62287833	95.92270209	95.01795477	93.8540963	93.22466902	94.57584085	98.78418391	101.1517296	100.0062421	96.87206467	92.62031657	86.09354405	76.48980115
28	414.1787242	395.3580951	388.4786112	375.9650044	370.4427551	368.043521	398.8310677	468.3955144	532.1733586	563.0456806	577.011076	582.7452223	584.5724091	579.0586954	571.9659057	568.1300482	576.3643634	602.0108599	616.4391636	609.4583305	590.3580173	564.4470017	524.6715257	466.1443679
29	175.3241686	167.3572912	164.4451672	159.1480875	156.8104885	155.7948793	168.8274198	198.2744389	225.2719568	238.3403832	244.2520132	246.6793093	247.4527677	245.1187819	242.1163644	240.4926244	243.9782561	254.8345614	260.942143	257.9871173	249.901848	238.9335703	222.096389	197.321516
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## P_Profiles_Load_WT
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	255.1281465	247.2785454	247.3292992	238.9607014	234.6014932	228.5655745	239.1533012	272.4427942	308.1509636	326.4423498	338.7557284	344.3869962	346.5459858	345.2010296	340.9277395	338.0807076	339.2953114	350.0837216	360.8774413	361.549408	355.0704639	340.9972262	317.5625829	284.1124204
2	279.659699	271.0553286	271.1109626	261.9376919	257.1593291	250.5430335	262.148811	298.6392167	337.7808639	357.8310373	371.3283946	377.5011305	379.8677152	378.3934363	373.709253	370.588468	371.9198606	383.7456179	395.5771952	396.3137741	389.2118547	373.785421	348.0974467	311.4309224
3	302.5558147	293.2469929	293.3071818	283.3828831	278.2133093	271.0553287	283.6112867	323.089211	365.4354376	387.1271456	401.7295497	408.4076558	410.967996	409.3730159	404.3053321	400.9290443	402.3694398	415.1633878	427.9636323	428.7605158	421.0771528	404.3877362	376.5966528	336.9281909
4	713.0504606	691.111832	691.2536824	667.8645244	655.6810964	638.8114773	668.4028163	761.4426811	861.2424367	912.3645162	946.7788306	962.5175023	968.5516014	964.7926213	952.8493233	944.8922341	948.2868961	978.4391193	1008.606182	1010.484243	992.3764249	953.0435297	887.5467062	794.0577905
5	273.6630973	265.243226	265.2976671	256.3210942	251.6451914	245.1707658	256.5276864	292.2356467	330.5379994	350.158247	363.3661873	369.4065643	371.7224036	370.2797369	365.6959941	362.6421266	363.9449708	375.5171543	387.0950332	387.8158179	380.8661814	365.770529	340.6333689	304.7530664
6	641.0912398	621.3666012	621.4941365	600.4653522	589.5114445	574.344264	600.949321	684.5998417	774.3280624	820.2910329	851.2323431	865.3827085	870.8078618	867.4282284	856.6902173	849.5361371	852.5882185	879.6975568	906.820237	908.5087687	892.2283453	856.8648249	797.9777725	713.923518
7	406.133481	393.6378554	393.7186494	380.396843	373.4575052	363.8490448	380.7034389	433.6963283	490.5394613	519.6571594	539.2585847	548.2228893	551.6597424	549.5187331	542.7161666	538.1840324	540.1175364	557.2913944	574.4737046	575.5433951	565.2296915	542.8267811	505.5216331	452.272977
8	545.1456121	528.3729602	528.4814086	510.5997893	501.2852419	488.3879796	511.0113274	582.1427226	658.4422299	697.5263885	723.8370264	735.8696501	740.4828757	737.6090377	728.4780759	722.3946744	724.9899817	748.0421401	771.1056437	772.54147	758.6975725	728.6265517	678.5525276	607.0778214
9	70.86892957	68.68848483	68.70258311	66.37797261	65.16708145	63.49043735	66.43147256	75.67855393	85.59748989	90.67843051	94.09881343	95.66305451	96.26277384	95.8891749	94.70214987	93.91130767	94.24869762	97.24547822	100.2437337	100.4303911	98.63068443	94.72145173	88.21182859	78.92011679
10	1396.117913	1353.163151	1353.440887	1307.64606	1283.791505	1250.761616	1308.70001	1490.867513	1686.270551	1786.365081	1853.746625	1884.562174	1896.376645	1889.016746	1865.632352	1850.052761	1856.699343	1915.735921	1974.801554	1978.478705	1943.024483	1866.012599	1737.773023	1554.726301
11	1831.689257	1775.333146	1775.697533	1715.615292	1684.318413	1640.983611	1716.99806	1955.999548	2212.365893	2343.688665	2432.092409	2472.522024	2488.022462	2478.366367	2447.686335	2427.246106	2435.966339	2513.421591	2590.914963	2595.739339	2549.223844	2448.185214	2279.936493	2039.78148
12	648.1781328	628.2354497	628.3643948	607.1031495	596.0281526	580.6933077	607.5924683	692.1676971	782.8878114	829.3588759	860.6422244	874.949014	880.4341392	877.0171458	866.1604323	858.9272679	862.0130882	889.4221046	916.8446104	918.5518078	902.0914137	866.33697	806.7989554	721.8155297
13	1375.947525	1333.613352	1333.887075	1288.753868	1265.243951	1232.691261	1289.79259	1469.328232	1661.908188	1760.556605	1826.964655	1857.334997	1868.978778	1861.725211	1838.678664	1823.324158	1829.874714	1888.058362	1946.270645	1949.89467	1914.952673	1839.053417	1712.66658	1532.264421
14	998.1616158	967.4508901	967.6494591	934.9082143	917.8532779	894.2383907	935.6617405	1065.903325	1205.607723	1277.170817	1325.345595	1347.377329	1355.824145	1350.562148	1333.843357	1322.704649	1327.456656	1369.665159	1411.894434	1414.523432	1389.175255	1334.115216	1242.429678	1111.559491
15	1435.368397	1391.206004	1391.491549	1344.409245	1319.884042	1285.92555	1345.492825	1532.781789	1733.678391	1836.586981	1905.862891	1937.544789	1949.691412	1942.124596	1918.082774	1902.065178	1908.898622	1969.594955	2030.32116	2034.10169	1997.650708	1918.473711	1786.628805	1598.435904
16	876.0489987	849.0953471	849.2696236	820.5338614	805.5653837	784.8394832	821.1952032	935.5033552	1058.116663	1120.924906	1163.206101	1182.542528	1189.955981	1185.337724	1170.664268	1160.888242	1165.058901	1202.103719	1239.166769	1241.474142	1219.226999	1170.902869	1090.433912	975.5740591
17	589.3024067	571.17117	571.2884027	551.9583723	541.8893465	527.947406	552.4032449	629.2962831	711.7760505	754.026026	782.4678256	795.4750917	800.4619886	797.3553698	787.4848001	780.908643	783.7141702	808.6335535	833.5652009	835.1173291	820.1520759	787.6453024	733.5152824	656.251125
18	2923.070772	2833.135813	2833.717313	2737.83607	2687.891467	2618.736347	2740.042738	3121.449278	3530.567237	3740.136495	3881.214136	3945.733064	3970.469179	3955.05966	3906.099443	3873.480244	3887.396282	4011.001955	4134.668462	4142.367362	4068.136384	3906.89557	3638.398653	3255.151279
19	1100.648991	1066.785007	1067.003964	1030.900975	1012.094903	986.0553308	1031.73187	1175.346157	1329.394862	1408.305778	1461.426956	1485.720824	1495.034926	1489.232647	1470.797235	1458.514848	1463.754773	1510.297081	1556.862295	1559.761228	1531.810399	1471.097008	1369.997553	1225.690121
20	560.0607961	542.8292444	542.9406599	524.5697996	515.0004061	501.7502747	524.9925973	598.0701475	676.4572093	716.6107105	743.6412075	756.0030437	760.7424872	757.790021	748.4092361	742.1593927	744.8257076	768.5085731	792.2030941	793.6782046	779.4555381	748.5617742	697.1177248	623.6874706
21	382.6922197	370.9178181	370.9939488	358.4410521	351.9022398	342.8483617	358.7299518	408.6641912	462.2264454	489.6635247	508.1335925	516.5804944	519.8189787	517.8015445	511.3916093	507.1210614	508.9429672	525.1255824	541.3161619	542.3241119	532.6056959	511.4958393	476.3438744	426.1686307
22	992.165014	961.6387876	961.8361636	929.2916166	912.3391403	888.8661229	930.0406159	1059.499755	1198.364858	1269.498027	1317.383388	1339.282763	1347.678834	1342.448449	1325.830098	1314.758307	1319.481767	1361.436695	1403.412272	1406.025475	1380.829582	1326.100324	1234.9656	1104.881635
23	2580.719328	2501.317594	2501.830988	2417.179403	2373.084335	2312.028695	2419.127624	2755.863649	3117.065516	3302.089923	3426.644483	3483.606924	3505.445933	3491.841185	3448.615211	3419.816389	3432.102573	3541.231491	3650.414117	3657.211319	3591.674308	3449.318096	3212.267666	2873.906407
24	773.016478	749.2328576	749.3866373	724.0305013	710.822473	692.5341551	724.6140623	825.4783806	933.671082	989.0924189	1026.400903	1043.463164	1050.004718	1045.929615	1032.981912	1024.355648	1028.035794	1060.723755	1093.427803	1095.463804	1075.833158	1033.19245	962.1874842	860.8363508
25	5306.447388	5143.182395	5144.238031	4970.178349	4879.510545	4753.968593	4974.184261	5666.577262	6409.276666	6789.721866	7045.829615	7162.955174	7207.860312	7179.886373	7091.005591	7031.789761	7057.052482	7281.442192	7505.942336	7519.918669	7385.162171	7092.450855	6605.030304	5909.295514
26	776.2873516	752.4030953	752.5575258	727.0941	713.8301845	695.464483	727.6801302	828.9712369	937.6217354	993.2775772	1030.743926	1047.878382	1054.447615	1050.35527	1037.35278	1028.690016	1032.385734	1065.212008	1098.054437	1100.099053	1080.385343	1037.56421	966.2587994	864.4788177
27	249.1315447	241.4664428	241.5160037	233.3441037	229.0873555	223.1933067	233.5321766	266.0392242	300.9080991	318.7695595	330.7935211	336.2924301	338.4006742	337.0873302	332.9144807	330.1343662	331.3204216	341.855258	352.3952792	353.0514518	346.7247906	332.9823341	310.0985051	277.4345644
28	1499.695579	1453.554014	1453.852355	1404.66002	1379.0357	1343.555332	1405.792162	1601.47463	1811.374575	1918.895095	1991.27566	2024.377407	2037.068391	2029.162463	2004.043187	1987.307749	1994.44744	2057.863927	2121.311626	2125.261584	2087.177022	2004.451644	1866.698004	1670.071087
29	1404.840242	1361.617118	1361.89659	1315.815657	1291.812068	1258.575823	1316.876191	1500.181796	1696.805627	1797.525503	1865.328017	1896.336088	1908.224371	1900.81849	1877.288002	1861.611076	1868.299183	1927.704595	1987.139244	1990.839368	1955.163644	1877.670624	1748.629864	1564.439546
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Q_Profiles_Load_WT
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	55.60485243	53.89404194	53.90510367	52.08117851	51.13109467	49.81557392	52.1231554	59.3785577	67.16110745	71.14769163	73.83137669	75.05870431	75.52925332	75.23612185	74.30476374	73.68425679	73.94897813	76.30029829	78.65277566	78.79922994	77.3871524	74.31990828	69.21235782	61.92193779
2	61.60145417	59.7061445	59.71839917	57.69777619	56.64523234	55.1878417	57.74428	65.78212765	74.40397198	78.8204819	81.79358399	83.15327046	83.67456495	83.34982126	82.31802258	81.63059821	81.92386793	84.52876183	87.13493774	87.29718611	85.7328257	82.33480035	76.67643562	68.59979382
3	57.24028927	55.47916082	55.4905479	53.61297788	52.6349504	51.28073786	53.65618938	61.12498587	69.13643414	73.24027079	76.00288777	77.26631326	77.75070195	77.44894896	76.49019797	75.85144081	76.12394808	78.54442471	80.96609259	81.11685435	79.66324512	76.50578793	71.2480154	63.74317125
4	172.811159	167.4942284	167.5286065	161.8601332	158.9074217	154.8189895	161.9905908	184.5392431	208.7261869	221.1158652	229.4563374	233.2706791	234.7330716	233.822065	230.9275501	228.9991118	229.8218242	237.1293584	244.4404891	244.895646	240.5071305	230.9746169	215.1011513	192.4436694
5	69.77863835	67.63173891	67.6456203	65.35677303	64.16451096	62.51366139	65.40944991	74.51426849	84.28060543	89.28337773	92.65113938	94.19131521	94.78180809	94.41395683	93.24519372	92.46651832	92.79871766	95.74939394	98.7015224	98.88530816	97.11328928	93.26419862	86.85472354	77.70596115
6	171.7208678	166.4374825	166.4716437	160.8389336	157.9048512	153.8422136	160.9685681	183.3749576	207.4093024	219.7208124	228.0086633	231.7989398	233.2521058	232.3468469	229.4705939	227.5543224	228.3718442	235.6332741	242.8982778	243.350563	238.9897353	229.5173638	213.7440462	191.2295138
7	93.21989967	90.3517762	90.37032086	87.31256397	85.71977637	83.51434451	87.38293699	99.54640556	112.5936213	119.2770124	123.7761315	125.8337102	126.6225717	126.1311454	124.569751	123.5294893	123.9732869	127.915206	131.8590651	132.1045914	129.7372849	124.5951403	116.0324822	103.8103075
8	20.38844589	19.76114871	19.76520468	19.09643212	18.74806805	18.26571044	19.11182365	21.77213782	24.6257394	26.08748693	27.07150479	27.52152491	27.69405955	27.58657801	27.24508004	27.01756082	27.11462532	27.97677604	28.83935108	28.89305098	28.37528921	27.25063304	25.37786453	22.70471052
9	28.89271744	28.00376689	28.00951465	27.06178883	26.56811782	25.88456292	27.08360035	30.8535643	34.89743819	36.96889859	38.3633624	39.00109145	39.24559241	39.093279	38.60933802	38.28691774	38.42446903	39.64623343	40.86859912	40.94469791	40.21097134	38.61720724	35.96328397	32.17512454
10	253.4927096	245.6934265	245.743855	237.428902	233.0976375	227.1004105	237.6202672	270.696366	306.1756369	324.3497707	336.5842173	342.1793873	344.3245372	342.9882025	338.7423053	335.9135236	337.1203415	347.8395952	358.5641243	359.2317835	352.7943712	338.8113466	315.5269254	282.291187
11	414.3106652	401.5634498	401.6458705	388.0558399	380.9767838	371.1748645	388.3686088	442.4284692	500.4160947	530.1200553	550.1161401	559.2609341	562.7669855	560.5828687	553.6433377	549.0199526	550.9923861	568.5120265	586.0402892	587.1315172	576.6101551	553.7561793	515.699921	461.3791443
12	184.2592169	178.5900606	178.6267161	172.5827288	169.4344118	165.0751371	172.7218287	196.7642402	222.5534737	235.7639193	244.6569149	248.7239417	250.283212	249.3118547	246.2255897	244.1694	245.0466138	252.8382434	260.6337076	261.1190169	256.4397795	246.2757745	229.3507543	205.1923036
13	417.5815389	404.7336875	404.816759	391.1194386	383.9844953	374.1051924	391.4346768	445.9213255	504.3667481	534.3052136	554.4591622	563.676152	567.2098828	565.0085229	558.0142062	553.3543206	555.342326	573.0002793	590.6669231	591.766766	581.1623406	558.1279386	519.7712362	465.0216112
14	308.8249893	299.323282	299.384718	289.2547807	283.9780895	276.6717904	289.487917	329.7838523	373.0075232	395.1486991	410.0536755	416.8701568	419.4835491	417.8555199	412.68283	409.2365831	410.7068246	423.7658724	436.8313472	437.6447427	429.8021748	412.7669416	384.4000069	343.9095858
15	378.6581422	367.0078582	367.0831864	354.6626137	348.192729	339.2342906	354.948468	404.3563351	457.3539729	484.5018295	502.7771985	511.135059	514.3394054	512.3432376	506.0008715	501.7753408	503.5780413	519.5900705	535.6099801	536.607305	526.9913339	506.1040028	471.3225857	421.6762548
16	357.0703759	346.0842889	346.1553226	334.442862	328.3418334	319.8941266	334.7124195	381.3034833	431.2796606	456.8797845	474.1132523	481.9946208	485.0162836	483.1339197	477.1531397	473.1685117	474.868438	489.9676018	505.0741966	506.0146628	496.94691	477.2503914	444.4519056	397.635973
17	202.2490221	196.0263682	196.0666026	189.4325218	185.9768247	181.1919404	189.5852025	215.9749501	244.2820673	258.7822901	268.5435368	273.0076402	274.7191469	273.652953	270.2653662	268.0084242	268.9712832	277.523634	286.0801938	286.6128854	281.4767994	270.3204507	251.7429878	225.2258718
18	1054.856759	1022.401678	1022.611526	988.0105923	969.9869431	945.0307405	988.8069185	1126.446168	1274.085715	1349.713562	1400.624646	1423.907773	1432.834364	1427.273488	1409.605077	1397.833695	1402.855615	1447.461541	1492.089421	1494.867744	1468.079803	1409.892378	1312.999141	1174.695584
19	353.2543566	342.3856782	342.4559527	330.8686635	324.8328368	316.4754108	331.1353402	377.2284842	426.670565	451.9970998	469.0463931	476.8435333	479.8329034	477.9706564	472.0537932	468.111749	469.7935081	484.7313068	499.6764571	500.6068725	491.636027	472.1500055	439.7020379	393.3864283
20	166.7055282	161.5764512	161.6096147	156.1414156	153.293027	149.3490442	156.2672639	178.0192446	201.3516339	213.3035696	221.3493627	225.028939	226.4396634	225.5608437	222.7685956	220.9082914	221.7019364	228.7512864	235.8041059	236.2431815	232.0097177	222.8139995	207.501363	185.6443978
21	110.2284428	106.8370126	106.8589408	103.2432774	101.3598759	98.75204948	103.3264904	117.7092585	133.1370189	141.0398358	146.3598467	148.7928432	149.7256375	149.1445474	147.298267	146.0682032	146.5929743	151.2541207	155.9175612	156.2078852	153.4086492	147.3282888	137.2033211	122.7511355
22	362.521832	351.3680185	351.4401367	339.5488599	333.3546859	324.7780064	339.8225327	387.1249105	437.8640829	463.8550484	481.3516226	489.3533173	492.4211123	490.5100101	484.4379205	480.3924585	482.1183378	497.4480232	512.7852531	513.7400775	504.5338857	484.5366569	451.2374309	403.7067513
23	728.8596834	706.4346478	706.5796433	682.6719183	670.2183684	652.9747287	683.2221448	778.3248201	880.3372614	932.5927814	967.7701043	983.8577222	990.0256048	986.1832834	973.9751875	965.8416797	969.3116055	1000.132341	1030.968246	1032.887945	1014.378654	974.1736997	907.2247295	811.6630473
24	287.8368832	278.980923	279.0381837	269.5966888	264.6786077	257.8688532	269.8139809	307.3713575	347.6574974	368.2939331	382.1859499	388.5391752	390.9749584	389.4575719	384.6364241	381.4243881	382.7947103	394.96625	407.1437799	407.9018962	400.5923183	384.7148193	358.2757346	320.5370897
25	1582.012566	1533.338331	1533.653048	1481.760589	1454.729772	1417.301917	1482.954872	1689.378181	1910.799351	2024.221579	2100.575051	2135.493725	2148.881305	2140.541427	2114.043376	2096.389345	2103.920927	2170.818291	2237.748578	2241.915346	2201.740355	2114.474253	1969.159435	1761.739838
26	236.5931957	229.3138647	229.3609313	221.6003086	217.557795	211.9603831	221.7789161	252.6499416	285.7639278	302.7264526	314.1452695	319.3674281	321.369568	320.1223224	316.159485	313.5192887	314.6456521	324.6502888	334.6598494	335.282998	329.2747465	316.2239235	294.491797	263.4717745
27	75.23009447	72.91546851	72.93043438	70.46277093	69.17736338	67.39754119	70.51956318	80.33569572	90.86502773	96.25864161	99.88950965	101.5500117	102.1866368	101.7900472	100.5299745	99.69046507	100.0486175	103.2298153	106.4125788	106.6107229	104.700265	100.5504641	93.64024881	83.77673936
28	458.4674598	444.3616595	444.4528646	429.4144228	421.5808884	410.7342908	429.7605264	489.5820297	553.7499154	586.6196927	608.7469392	618.8663757	622.7460984	620.3292007	612.6500619	607.5339212	609.7165746	629.1034398	648.4998464	649.7073763	638.0646585	612.77493	570.6626757	510.5524478
29	194.0718379	188.1007738	188.1393814	181.773525	178.4575461	173.8661207	181.9200326	207.2428092	234.4054339	248.3193943	257.6859814	261.9695954	263.6119037	262.5888174	259.338195	257.1725041	258.0964335	266.3030019	274.5136092	275.0247633	270.0963358	259.3910524	241.5646998	216.1197044
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## contingencies
cont	From	To
1	1	2
2	1	3
3	2	4
4	3	2
5	3	4
6	4	6
7	4	5
8	4	7
9	5	6
10	6	9
11	7	6
12	7	8
13	8	10
14	9	11
15	9	10
16	10	15
17	11	15
18	11	13
19	11	12
20	12	13
21	12	18
22	13	18
23	13	15
24	13	14
25	14	16
26	15	14
27	15	16
28	16	19
29	17	16
30	21	16
31	22	16
32	17	22
33	18	17
34	18	23
35	20	19
36	21	19
37	20	26
38	21	20
39	21	25
40	22	21
41	22	25
42	23	22
43	23	29
44	23	24
45	24	28
46	24	25
47	25	26
48	27	26
49	28	27
50	29	28

## bus_map
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30